Warszawa, 6 lipca 2022 r.

BDG-ZI.240. 10.2022

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA**

świadczenie usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego urządzeń klimatyzacji precyzyjnej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Zamawiający** |
| Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. |
|  | **Opis przedmiotu zamówienia** |
| Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego urządzeń klimatyzacji precyzyjnej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  **Kod CPV:**  50312600-1 konserwacja i naprawa sprzętu technologii informacji |
|  | **Termin i inne warunki realizacji zamówienia** |
| Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. |
|  | **Informacja o możliwości składania ofert częściowych** |
| Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. |
|  | **Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania** |
| Wykonawca musi posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 200 000,00 zł. |
|  | **Kryteria oceny oferty wraz z informacją o wagach** |
| Cena – 100% |
|  | **Termin i sposób składania ofert** |
| 1. Oferty w formie skanu wypełnionego Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego należy przesłać na adresy e-mail: <mailto:>[zampub@gdos.gov.pl](mailto:zampub@gdos.gov.pl) oraz [marcin.gajc@gdos.gov.pl](mailto:marcin.gajc@gdos.gov.pl) w terminie do dnia  **11 lipca 2022r. do godz.10:00.** 2. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. 3. Ofertę składa osoba uprawniona do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 4. Wykonawca przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej systemów objętych niniejszym postępowaniem (w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16). **Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z Panem Krzysztofem Gawkowskim nr tel. 783 923 927.** |
|  | **Sposób obliczenia ceny** |
| 1. W formularzu ofertowym, Wykonawca określi cenę netto i brutto świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia, tj.:   Realizacji Usług serwisowych Wykonawcy, obliczane przy uwzględnieniu poniższych stawek:  wymiana elementu układu chłodniczego (zawór rozprężny, instalacja rurowa, sprężarka) wymagająca ewakuacji/napełnienia/wymiany czynnika chłodzącego, wraz z próbami ciśnieniowymi oraz rozruchem wraz z kosztami części zamiennych oraz kosztami dojazdu do miejsca naprawy;  wymiana elementu układu toru powietrza (wentylator itp.) wraz z kosztami części zamiennych oraz dojazdu do miejsca naprawy;  naprawa zabezpieczeń elektrycznych wraz z kosztami części zamiennych oraz kosztami dojazdu do miejsca naprawy;  korekta nastaw i regulacja pracy wraz z kosztami części zamiennych oraz kosztami dojazdu do miejsca naprawy;  za pozostałe naprawy, nieujęte w pkt 1-4:  za naprawy wykonywane w dni robocze (godziny 8:00–21:00) przy czym stawka za 1 roboczogodzinę obejmuje także koszt części zamiennych;  za naprawy wykonywanie w godzinach nocnych (godziny 21:00 – 8:00) oraz w dniach niebędących dniami roboczymi przy czym stawka za 1 roboczogodzinę obejmuje także koszt części zamiennych;  koszt dojazdu Wykonawcy do miejsca lokalizacji naprawianego Urządzenia oraz powrotu wynosi każdorazowo  Wykonania przeglądu zerowego wraz z realizacją czynności i usunięciem usterek stwierdzonych w trakcie przeglądu zerowego wraz z kosztem ewentualnie zamontowanych części zamiennych  Wykonania każdego przeglądu okresowego wraz z realizacją czynności i usunięciem usterek stwierdzonych w trakcie przeglądu okresowego wraz z kosztem ewentualnie zamontowanych części zamiennych   1. Wartość cenową należy wpisać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach podstawowych. |
|  | **Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami** |
| Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:  Pan Marcin Gajc; e-mail [marcin.gajc@gdos.gov.pl](mailto:marcin.gajc@gdos.gov.pl)  Pan Krzysztof Gawkowski; e-mail [krzysztof.gawkowski@gdos.gov.pl](mailto:marcin.lisek@gdos.gov.pl), tel. 783 923 927 |
|  | **Istotne postanowienia umowne** |
| Istotne postanowienia zamówienia oraz sposób i warunki płatności określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (Wzór umowy) |
|  | **Warunki zmiany umowy** |
| Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmian w umowie. |
|  | **Informacja o przewidywanych opcjach oraz wznowieniach.** |
| Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji oraz nie przewiduje możliwości wznowienia przedmiotowego zamówienia. |
|  | **Inne informacje o zamówieniu** |
| 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów. 3. Zamawiający poprawia w ofercie:    1. oczywiste omyłki pisarskie, czyli bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, w szczególności:    2. ewidentny błąd gramatyczny,    3. mylną pisownię wyrazów,    4. niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,    5. ewidentny błąd rzeczowy,    6. rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;    7. oczywiste omyłki rachunkowe (omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach), z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek   - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   1. Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do przyjęcia którejkolwiek z ofert. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 3. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona. 4. Zamawiający przekazuje w załączeniu projekt umowy w sprawie zamówienia, z uprzejmą prośbą o jego akceptację lub zgłoszenie ewentualnych uwag co do jej treści. Niezgłoszenie uwag przed upływem terminu składania ofert będzie jednoznaczne z akceptacją treści projektu umowy. 5. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu świadczenia usług, po uprzednim umówieniu terminu wizji z zamawiającym. Nie uczestniczenie w wizji lokalnej nie może stanowić podstawy do formułowania przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zamawiającego, w szczególności w zakresie zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy. |
|  | **Załączniki** |
| 1. Wzór formularza ofertowego. 2. Wzór umowy. |