Na podstawie § 17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla **ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami**, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinienco najmniej **raz na 2 lata** przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w **których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników**, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – **co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.**

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego lub jego części, w którym prowadzona jest **działalność gospodarcza o  charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania się tych uczestników,** wskutek czego ograniczona jest możliwość ich ewakuacji, powinien **przed rozpoczęciem takiej działalności oraz co najmniej raz na 2 lata** przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz obiektu budowlanego lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej. Wymagania te stosuje się także w przypadku działalności gospodarczej o podobnym przedmiocie, bez względu na nazwę, jaką dany przedsiębiorca się posługuje.

Ponadto, na podstawie § 17 ust. 4 ww. rozporządzenia „właściciel lub zarządca obiektu objętego obowiązkiem przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji jest zobowiązany powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej- w przypadku obszaru powiatu wrocławskiego- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu- o terminie próbnej ewakuacji, **nie później niż na tydzień przed jej przeprowadzeniem.**

Ponadto, w przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (obiekty użyteczności publicznej przeznaczone przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się), takie jak: **szpitale, domy pomocy społecznej,** **żłobki i przedszkola**- **zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.**

Jednocześnie informuję, że podczas próby ewakuacyjnej **niedopuszczalne jest uruchamianie alarmu II stopnia monitoringu pożarowego, który skutkuje transmisją sygnału do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej-** dopuszczalne jest dostarczenie sygnału od „abonenta” do „centrum monitorowania operatora systemu (CMOS)”. Oznacza to, że **w przypadku obiektów, których system monitoringu pożarowego sprzężony jest ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu**, zgodnie z ramowymi wymaganiami organizacyjno – technicznymi Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej- operator systemu zobowiązany jest zgłosić do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej **w formie pisemnej odwołania czasowego transmisji** systemu alarmu pożarowego w Państwa obiekcie.