Warszawa, 05.06.2018 r.

FGZ.270.20.2018.AB

**Wszyscy Wykonawcy**

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa Systemu Kontroli Dostępu, zwanego dalej SKD, razem
z usługą utrzymania systemu przez okres 12 miesięcy, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 – Opisie przedmiotu zamówienia – przetarg nieograniczony Nr FGZ.270.20.2018.AB wpłynęły pytania.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy[[1]](#footnote-1) poniżej przedstawiam treść pytań i odpowiedzi.

 **Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:**

W opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) pkt. 6. ppkt. 6.1. jest wskazany wymóg dostarczenia czytników dwusystemowych (cytowany poniżej):

6. Dostawa, instalacja oraz uruchomienie czytników kart zbliżeniowych i elektrozamków i innych niezbędnych elementów SKD

6.1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje czytniki dwusystemowe umożliwiające wykorzystanie obecnie użytkowanych kart Athena ID Protect z modułem zbliżeniowym Mifare Classic 1k. System ma zostać skonfigurowany w sposób umożliwiający wykorzystanie istniejących kart oraz nowych kart dostarczonych przez Wykonawcę.

Posiadane przez zamawiającego karty Mifare Classic 1k zapewniają niski poziom bezpieczeństwa, w związku z tym:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający oczekuje dostarczania kart/modułu zbliżeniowego które zapewnią wysoki poziomie bezpieczeństwa (np szyfrowanie kluczem AES128, możliwość wygenerowania własnych kluczy szyfrujących)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z OPZ minimum bezpieczeństwa to AES128.

Pytanie nr 2:

Czy wraz z kartami ma zostać dostarczony koder kart umożliwiające kodowanie kart i generowanie kluczy szyfrujących?

**Odpowiedź:** Zgodnie z OPZ wykonawca dostarczy koder kart, który będzie kompatybilny z obecnie używanym systemem, może być lepszy ( bardziej bezpieczny) to także wynika z OPZ.

**Pytania dotyczące realizacji zadania:**

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający deklaruje, że w jego posiadaniu są dokumenty (m.in. akty własności nieruchomości) wymagane do przedłożenia przez Biuro Konserwatora Zabytków przy składaniu projektu budowlanego?

**Odpowiedź:** Zamawiający deklaruje dostarczenie wykonawcy dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, które jest niezbędne do dołączenia do dokumentacji, składanej przez  wykonawcę do Konserwatora Zabytków.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający deklaruje udostępnienie Wykonawcy wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych do wydania decyzji przez Biuro Konserwatora Zabytków, bez których decyzja Konserwatora nie zostanie wydana?

**Odpowiedź:** Zgodnie z OPZ punkt 4.2 „wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności związanych z przedłożeniem projektu do akceptacji przez konserwatora zabytków…” . Ponadto Punkt 4.3  „Cały proces uzyskania zgody konserwatora zabytków spoczywa na Wykonawcy”. W nawiązaniu do powyższego Zamawiający udostępnia dokumenty, które są w jego dyspozycji. Pozostała dokumentacja a zwłaszcza kontakt z Konserwatorem zabytków leży w gestii Wykonawcy.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiając posiada listę numerów kart aktualnie używanych?

**Odpowiedź:** W chwili obecnej zamawiający nie ma listy kart aktualnie używanych.

Pytanie nr 6:

Jeśli Zamawiający nie posiada listy numerów kart aktualnie używanych, to czy Wykonawca ma dostarczyć czytnik do odczytu kart i przeprowadzić odczyt wszystkich kart?

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada czytnik aktualnie używanych kart i jest w stanie przygotować listę numerów kart.

W związku z problemami związanymi z działaniem strony internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz w celu umożliwienia przygotowania oferty, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającej na:

 wykreśleniu wszystkich dat**:** *05 czerwca 2018 r.*

**i wpisaniu w te miejsca:**  **08 czerwca 2018 r.**

**Proszę o uwzględnienie odpowiedzi przy sporządzaniu oferty.**

1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) [↑](#footnote-ref-1)