Nr sprawy 3/ZP/2023

Gdańsk, dnia 28 lipca 2023 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem **Platformy e-Zamówienia** w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami z zachowaniem zasad określonych ustawą Pzp dla zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu podłączeń wraz z wymianą grzejników w budynkach Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny – Sobczak w Gdańsku przy al. Legionów 3 w Gdańsku.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) udziela wyjaśnień treści SWZ.

**Pytanie nr 1**:

Na podstawie przeprowadzonej wizji w obiekcie stwierdzono konieczność wymiany ok 132 grzejników (nie ujęto grzejników w dobry, stanie technicznym w pomieszczeniach nie klasyfikowanych jako pomieszczenia mokre). Prosimy o wyjaśnienie zapisów z opisu technicznego, Wykonanie remontu podłączeń wraz z wymianą grzejników w budynkach Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny – Sobczak w Gdańsku przy AL. LEGIONÓW 3 w Gdańsku.” Strona 6: • Zamontować nowe grzejniki wraz z regulatorami do ustawiania temperatury, Dokładna ilość nowych grzejników musi być zgodna z wykonanym PROJEKT WYMIANY GRZEJNIKÓW WRAZ Z ZAWORAMI TERMOSTATYCZNYMI DLA BUDYNKU SZKOŁY BALETOWEJ I DOMU TANCERZA. Dokumentacja rysunkowa zakłada wymianę około 200 szt. grzejników (zmiana wymiarów grzejników). Prosimy o uwzględnienie tego zapisu jako nieobligatoryjny, jeżeli ustalenia z przeprowadzonej wizji w dniu 26.07.2023r są ustaleniami wiążącymi.

**Odpowiedź:**

Dokładna ilość nowych grzejników musi być zgodna obowiązkowo z  wykonanym PROJEKT WYMIANY GRZEJNIKÓW WRAZ Z ZAWORAMI TERMOSTATYCZNYMI DLA BUDYNKU SZKOŁY BALETOWEJ I DOMU TANCERZA. Dotyczących pomieszczeń mokrych oraz grzejników żeliwnych