Załącznik nr 3.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane Wykonawcy** | |
| Nazwa Wykonawcy: |  |
| Adres: |  |
| tel./fax: |  |
| Osoba do kontaktów roboczych (e-mail, tel.): |  |
| Data sporządzenia |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykaz części zamiennych liczonych z usługą wymiany,  które zamawiający kupi przy wystąpieniu awarii** | | | | | | | | | |
| **Nazwa części** | **Producent** | **Typ / Model** | **Ilość [szt / kg]** | **Cena netto [zł]** | | **Cena Brutto [zł]** | |
| Sprężarka | Copeland | ZR72-KCE-TFD-522 | 1 |  | |  | |
| Sprężarka | Copeland | ZR61-KCE-TFD-522 | 1 |  | |  | |
| Wentylator j.wew | ZIEHL-ABEGG | RH56E-4DK.6N.1R | 1 |  | |  | |
| Wentylator j.wew | ZIEHL-ABEGG | RH63N-VDK.7M.AR | 1 |  | |  | |
| Czujnik zalania | Hiross |  | 1 |  | |  | |
| Presostat filtra powietrza | JONSON CONTROL | P233A-4-AAD 0,5-4 | 1 |  | |  | |
| Pesostat LP | JONSON CONTROL | P100AP-107D CO15CL29 | 1 |  | |  | |
| Presostat HP | JONSON CONTROL | P100DA-14D CO377 | 1 |  | |  | |
| Grzałka karteru sprężarki |  | Opaskowa 70W -230V ZR22-81 | 1 |  | |  | |
| Czujnik wilgotności i temperatury |  | Humitemp | 1 |  | |  | |
| Wentylator skraplacza | ZIEHL-ABEGG | FB063-6EA.4I.2L | 1 |  | |  | |
| Wentylator skraplacza | ZIEHL-ABEGG | FB050-6EA.4F.2 | 1 |  | |  | |
| Regulator ćiśnienia skraplania | JONSON CONTROL | P215SH-9100 | 1 |  | |  | |
| Regulator ćiśnienia skraplania | JONSON CONTROL | P215ST-9100 | 1 |  | |  | |
| Wentylator osiowy | Venture Industries | HXM 200 | 1 |  | |  | |
| Termostatyczny zaw. Rozprężny 10kW |  |  | 1 |  | |  | |
| Czynnik chłodniczy |  | R407c [kg] | 100 |  | |  | |
|  |  | **OGÓŁEM:** | | | **0** | | **0** | |