Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności

**w województwie śląskie**

1. **Szpitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa podmiotu leczniczego** | **Rezonans magnetyczny** | **Tomografia komputerowa** | **PET** | **Stoły** | **Łóżka** | **Fotele** | **Transport sanitarny** | **Ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | SP ZOZ Szpital Psychiatryczny | - | - | - | Stoły do wykonywania RTG- 1; stoły do endoskopii 1; | Łóżka szpitalne- 459 (udźwig 178 kg); łóżka wyposażające OIOM – 4 (udźwig do 178 kg); łóżka rehabilitacyjne 134 (udźwig do 178 kg) | - | Wózki do transportu pacjentów- 21; nosze -6; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)- 1; karetki pogotowia- 2; | - | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem- 17; materace przeciwodleżynowe- 6; wagi 7; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) - 17 (obwód rękawa 26 cm/35 cm) | - |
|  | Lecznica REMEDIUM sp. z o.o. | - | - | - | Stoły operacyjne  1, max. 200 kg | Łóżka szpitalne  4, max. 170kg; | - | Wózki do transportu pacjentów  1, max. 120kg; | - | Wagi-  1 max.220kg; rękawy do pomiarów ciśnienia  2,  mankiet XL 31-47cm i 32-43 cm | - |
|  | Centrum Reumatologii Sp.  z o.o. | Aparat do rezonansu magnetycznego- 1 | - | - | Stoły do wykonywania RTG- 1; stoły do endoskopii- 1; stoły operacyjne- 5; | Łózka szpitalne- 165; łóżka rehabilitacyjne 64; | Fotele okulistyczne- 1; fotele laryngologiczne- 1; | Wózki do transportu pacjentów- 12; krzesła transportowe- 1; nosze- 4; nosze do przewożenia chorych- 1; | - | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem- 1; deski ortopedyczne- 6; materace przeciwodleżynowe- 3; wagi- 3;  rękawy do pomiarów ciśnienia  (z podaniem obwodu rękawa)  11 ( dla dorosłych) | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego  w Katowicach "Moja Przychodnia" - AMBULATORYJNE CENTRUM ZABIEGOWE *(chirurgia jednego dnia )* | - | - | - | Stoły do wykonywania RTG do 135 kg; stoły operacyjne do 170 kg; | Łóżka szpitalne do 170 kg; | - | Wózki do transportu pacjentów do 120 kg; | - | Wagi do 130 kg;  rękawy do pomiarów ciśnienia  (z podaniem obwodu rękawa)  do 50 cm | - |
|  | Galen-Ortopedia Sp. z o. o. | - | - | - | Stoły do wykonywania RTG max 213kg + 25kg na każdą kończynę dolną; stoły operacyjne max 213kg + 25kg na każdą kończynę dolną | TAK - max 250kg;  TAK - max 250kg | - | TAK - max 180kg | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia  22 cm szerokość/35cm obwód | - |
|  | Klinica 2000 | - | - | - | Stoły operacyjne  2/130 | Łóżka szpitalne  16/130; | Fotele okulistyczne  1/130 | Wózki do transportu pacjentów  4/130 | - | Materace przeciwodleżynowe  1/110; wagi  1/150;  rękawy do pomiarów ciśnienia  (z podaniem obwodu rękawa)  1/33 | - |
|  | Wojewódzki Szpital Chorób Płuc  im. dr. Alojzego Pawelca | - | - | - | Stoły do wykonywania RTG  295 kg 1szt; stoły do endoskopii  250 kg | Łóżka szpitalne  280 kg 76 szt; łóżka rehabilitacyjne  200 kg 1 szt | fotele do dializ  225 kg 10 szt | Wózki do transportu pacjentów  standard 150 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem  175 kg 3 szt.; materace przeciwodleżynowe  220 kg 15 szt.; wagi  200 kg 1 szt.;  rękawy do pomiarów ciśnienia  (z podaniem obwodu rękawa)- standard | - |
|  | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1  im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach | - | aparat do tomografii komputerowej  Śr. Gantry 72 cm, obciążenie max. 227 kg | - | stoły do wykonywania RTG  max. obciążenie 200 kg; stoły do endoskopii  max. obciążenie 130 kg; stoły operacyjne  max. obciążenie 228 kg | łóżka szpitalne  max. obciążenie 200 kg; łóżka wyposażające OIOM  max. obciążenie 220 kg | fotele do dializ  max. obciążenie 200 kg; fotele do zabiegów urologicznych  max. obciążenie 130 kg; | wózki do transportu pacjentów  max. obciążenie 150 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)  max. obciążenie 250 kg | - | podnośniki ułatwiające podnoszenie pacjentów  max. obciążenie 228 kg; materace przeciwodleżynowe  max. obciążenie 135 kg; wagi  max. obciążenie 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia  Rozmiary od S do XL | - |
|  | SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia  w Mysłowicach | - | - | - | stół do wykonywania RTG  1 szt. -227 kg; stoły do endoskopii  1szt.-150 kg; stoły operacyjne  1 szt.-350 kg (sala ch. ogólnej), 1 szt.-135 kg (sala ch. urazowo-ortopedycznej), 1 szt.-250 kg (sala okulistyczna) | łózka szpitalne  46 szt.-250 kg | - | wózki do transportu pacjentów  2 szt. -160 kg. (izba przyjęć), 1 szt. -170 kg. Urazowo-ortopedyczny | 1 sztuka | materace przeciwodleżynowe  4 szt. -wewnetrzny, 2 szt. ch. urazowo-ortopedyczna, 2 szt. Rehabilitazyjny; rękawy do pomiarów ciśnienia  1 szt. - 40 cm (ch. ogólna), 1 szt. -52 cm (ch. ogólna);  1 szt. rolki do przekładnia pacjenta-oddz. Okulistyczny | - |
|  | JST. Sp. z o.o.  Centrum Medyczne Klara | - | - | - | stoły do endoskopii  tak do 250kg;  stoły operacyjne do 200 kg | łóżka rehabilitacyjne do 135 kg; | fotele ginekologiczne do 150 kg; fotele okulistyczne do 150 kg; fotele laryngologiczne do 150 kg; | wózki do transportu pacjentów do 120 kg | - | wagi d0 200kg; rękawy do pomiarów ciśnienia  tak do 46cm | - |
|  | Szpital Chorób Płuc w Orzeszu | - | - | - | stół do RTG- Merkury 332 do 170 kg 1 szt.; stoły do endoskopii  1 szt. Do 180 kg | łózka szpitalne  Do 215 kg 27 szt. | - | wózki do transportu pacjentów  Do 125 kg 7 szt. | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem  Do 150 kg 3 szt.; deski ortopedyczne  Do 160 kg 1 szt.; materace przeciwodleżynowe do 120 kg 15 szt.; wagi  Do 250 kg 1 szt.; rękawy do pomiarów ciśnienia  Obwód rękawa do 36 cm 5 szt. | - |
|  | Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED sp. z o.o. | - | Tomograf komputerowy SOMATOM DEFINITION AS max 227 kg średnica gantry 80 cm; | - | Stół operacyjny SU-14 max obciążenie 200kg; | łóżko szpitalne SOLIDO max obciążenie 160-190 kg; | - | Rączny wózek inwalidzki max obciążenie 120 kg; | - | - | - |
|  | SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku | - | - | - | - | łózka szpitalne- Oddziały psychiatryczne 140 szt. do 200kg , ZOL -łóżka z napędem elektrycznym 56 szt do 175 kg; | - | Na każdym oddziale -nośność od 100 do 130 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) -Izba Przyjęć - do 280 kg;  Ambulans jeden do 280kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami- ZOL- 6 szt do 154kg; materace przeciwodleżynowe  ZOL oraz inne odziały 31 szt. do 130 kg; wagi  Izba przyjęć - 300kg Oddzały: XX, IX, VIIA - 200kg, pozostałe- 150 kg | - |
|  | SPZOZ w Lublińcu | - | - | - | stoły do RTG  1 szt. obciążenie do 250 kg; stoły do endoskopii  1 szt. obciążenie do 200 kg; stoły operacyjne  3 szt. obciążenie do 200 kg | łózka szpitalne  65 szt. obciążenie do 250 kg; łóżka porodowe  2 szt. obciążenie do 240 kg; łóżka wyposażające OIOM  4 szt. obciążenie do 250 kg; | fotele ginekologiczne  3 szt. obciążenie do 150 kg | wózki do transportu pacjentów  4 szt. obciążenie do 175 kg; krzesła transportowe  5 szt. obciążenie do 120 kg; nosze 5 sztuk; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)  5 szt. obciążenie do 250 kg; karetki pogotowia  3, standardowe | ambulanse do transportu sanitarnego 2, standardowe | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami  2 szt. obciążenie do 180 kg; materace przeciwodleżynowe  bąbelkowe, różnego typu, obciążenie do 110 kg lub 130 kg; | - |
|  | Szpital Miejski  w Tychach Sp. z o.o. | - | - | - | stoły do wykonywania RTG  stół kostny z podnoszonym, pływającym blatem QT-750 (max. obciążenia 300kg) - 1 szt.; | - | - | - | - | Waga kolumnowa SECA 799/220 ze wzrostomierzem - 3 szt. (max. obciążenie 200kg) | - |
|  | Śląskie Centrum Chorób Serca  w Zabrzu | 1 szt. - udźwig do 200 kg, wewnętrzna średnica otworu magnesu 60 cm | 1 szt. - udźwig w ruchu do góry 227 kg, poziomo 180 cm, średnica otworu gantry 78 cm | - | stoły do wykonywania RTG  1 szt. - do 250 kg; stoły do endoskopii  1 szt. - do 453 kg; stoły operacyjne  8 szt. - do 380 kg; | łózka szpitalne  22 szt. - do 250 kg; łóżka wyposażające OIOM  27 szt. do 250 kg; łóżka rehabilitacyjne  1 szt. - do 249 kg; | - | wózki do transportu pacjentów  2 szt. - do 318 kg; krzesła transportowe  3 szt. - do 150 kg; nosze do przewożenia pacjentów (tzw. transportery)  1 szt. - do 250 kg | 1 | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami  1 szt. - do 150 kg; materace przeciwodleżynowe  99 szt. - do 250 kg; wagi-  3 szt. - do 300 kg; rękawy do mierzenia pomiarów ciśnienia  14 szt. - do 66 cm;  1 szt. - aparat SPECT do 227 kg, 1 szt. - stół rehabilitacyjny pionizujący do 120 kg, 30 szt. - kozetka do 160 kg, 9 szt. - fotel do pobierania krwi do 120 kg. | - |
|  | Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa  w Pilchowicach | - | - | - | stoły do wykonywania RTG  1 szt. 182 kg; | 92 szt. łóżka szpitalne zwykłe- brak danych o nośności; łóżka wyposażające OIOM  1 szt. 230kg; | fotele do dializ  2 szt. 150kg; | - | - | materace przeciwodleżynowe  1szt 150kg; wagi  1szt waga krzesełkowa 300kg; 2szt wagi medyczne ze wzrostomierzem 150kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  18szt 25-35cm; | - |
|  | NZOZ ”MEDICA”  Sp. Z o.o. | - | - | - | - | łóżka szpitale  30 szt. do 175 kg 1 szt. do 250kg; | - | nosze  2szt-150kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami  1 szt- 150kg; materace przeciwodleżynowe  30szt-120 kg; | - |
|  | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich | 2 szt; MR 1,5T SIEMENS wielkość gantry 70 cm. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 250 kg;  MR 3T GE w. gantry 70cm. Maksymalne obciążenie 227 kg | 1 szt.  TK -firmy GE w. gantry 70 cm. Maksymalne obciążenie 227 kg | - | stoły do wykonywania RTG  3 szt.  SIEMENS max. obciążenie 200kg;  stoły operacyjne  1 szt. - 360 kg, 6 szt. - 250 kg, | łóżka szpitalne  250 szt. - 140 kg; łóżka wyposażające OIOM  15 szt. 220 kg; łóżka rehabilitacyjne  22 szt. - 260 kg, 18 szt. - 150 kg; | - | wózki do transportu pacjentów  20 szt.  max. obciążenie 250 kg; krzesła transportowe  1 szt. 130 kg; | 2 szt. | deski ortopedyczne  4 szt. - 130 kg; materace przeciwodleżynowe  przy łóżkach OIT; wagi  do 250 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  42 cm | - |
|  | Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. | - | - | - | stoły do wykonywania RTG-  1 do 160 ruch/210 bez ruchu; stoły operacyjne  1 do 250 kg, 3 do 150 kg; | łóżka szpitalne  15 do 250 kg, 5 do 180, 66 do 150 kg; łóżka porodowe  5 do 180 kg; | fotele ginekologiczne- 5 udźwig do 250 kg; fotele okulistyczne-  3; fotele laryngologiczne  1 do 150 kg, 3 do 120 kg; | wózki do transportu pacjentów-  6 do 150 kg; krzesła transportowe  6 do 150; | - | wagi:  1 do 120 kg, 1 do 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia  31-55cm x4,23-43 cm x 4, 17-25 cm x 4, 21-53 cm x 1, 25-35 cm x 9, 32-42 cm x 1, 22-32 cm x 3; | - |
|  | Szpital Ruda Śląska Sp. z o.o. | - | 1 -Gantry szerokość 70cm Stół do 204 kg | - | stoły do wykonywania RTG:  1- Do 200 kg; stoły do endoskopii-2; stoły operacyjne:  8 do 250 kg; | łóżka szpitalne  339 w tym 58 łóżek max do 250 kg; łóżka porodowe: 4  do 180kg; łóżka wyposażające OIOM:  8 do 250kg; | fotele ginekologiczne- 2; fotele okulistyczne 1; fotele laryngologiczne 1; | wózki do transportu pacjentów:  15w tym 3 do do 180 kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami:  1 do 175 kg;  materace przeciwodleżynowe: 20 szt w tym 8 szt do 210 kg 12 szt do 130 kg; wagi: 6 do 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia  30 szt w tym 5 szt  Dla otyłych  Rozmiar 33-47 cm | - |
|  | Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii  w Bystrej | - | - | - | stoły do wykonywania RTG: 1 - max. 220 kg; stoły do endoskopii  2 -max. 200 kg; stoły operacyjne  2 - max. 250 Kg; | łóżka szpitalne  4 - max. 250 kg 2 - max. 230 kg 29 - max 200kg; łóżka wyposażające OIOM  5 - max. 250 Kg; | - | nosze:  1 - max. 250 Kg; | 1 | wagi:  8 - max. 200kg; rękawy do pomiarów ciśnienia:  8 sztuk - 32-42 cm; | - |
|  | Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. | - | - | - | stoły do wykonywania RTG  1 szt. max 210kg; stoły do endoskopii  1 szt. max 180kg; stoły operacyjne  2 szt. 250kg; | łóżka szpitalne:  8 szt. max 215kg 3 szt. max 250kg 95 szt. max 230kg 7 szt. max 120kg; łóżka porodowe:  2 szt. max 170kg; łóżka wyposażające OIOM  6 szt. max 120kg; | fotele ginekologiczne:  1 szt. max 175kg 2 szt. max 150kg; | wózki do transportu pacjentów:  10 szt. max 100kg 2 szt. max 170kg; krzesła transportowe:  2 szt. max 159kg; nosze:  1 szt. max 159kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 2 szt. max 228kg | 1 szt. max 1265kg 1 szt. max 4 osoby + pacjent leżący | materace przeciwodleżynowe:  1szt. max 180kg 18 szt. max 120kg; wagi:  3 szt. max 140kg 3 szt. max 150kg; rękawy do pomiarów ciśnienia:  82 szt. 22-36cm, 25-35cm | - |
|  | Gyncentrum Sp.  z o.o. | - | - | - | stoły operacyjne:  2 Famed - udźwig 200 kg | - | - | - | - | - | - |
|  | Zagłebiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny  im. Sz. Starkiewicza | 250 kg - 70 cm | 227kg - 80cm 200kg - 70cm | 227kg- 78cm | stoły do endoskopii- udźwig do 250kg; stoły operacyjne:  120kg, 250 kg | łóżka szpitalne  386 szt. 150kg; łóżka porodowe  2 szt. 250kg; łóżka wyposażające OIOM  8 szt. - 250kg; łóżka rehabilitacyjne 30 szt. 250kg; | fotele ginekologiczne- 1 udźwig do 250kg; fotele do dializ:  4 szt. 200kg; fotele okulistyczne:  1szt. 120kg; fotele laryngologiczne:  1 szt. 120kg, 1 szt. 150kg; | krzesła transportowe: 4 szt. 159kg;  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)  150kg; | Renualt Trafik: max obciażenia do 1200kg, Renualt Master max obciązenia do 1596kg, Renualt Kango max obciażenia do 605 kg, VW Crafter max obciążenia do 3500kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem:  3 szt. 150kg;  deski ortopedyczne:  150kg; materace przeciwodleżynowe 25szt. 150kg; nosze:  1 szt. 230kg, 2 szt. 159kg 1 szt. 250 kg; wagi  20 szt. 150kg; rękawy do pomiarów ciśnienia:  23-33/43cm; | - |
|  | PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP.Z O.O. SZPITAL MIEJSKI W PIEKARACH SLĄSKICH pw.  św. Łukasza | - | Tomograf komputerowy SOMATOM SCOPE 1szt, max udźwig stołu 227kg , szerokość gantry 70cm | - | Aparat RTG LUMINOS DRF MAX 1szt, max udźwig stołu 300kg;  Kozetka lekarska  SR-P 2szt, max udźwig 180kg;  Stół operacyjny HYBASE 3000 4szt, max udźwig 185kg Stół operacyjny HYBASE 6100 2szt, max udźwig 250kg; | łóżka szpitalne:  łóżko szpitalne CENTURIS 120szt, max udźwig 220kg Łóżko szpitalne MODENA 20szt, max udźwig 210kg Łóżko szpitalne LEO 8szt, max udźwig 178kg Łózko szpitalne FALCON 4szt, max udźwig 230kg;  Łóżko porodowe AVE 3szt, max udźwig 250kg;  łóżko szpitalne HR900 11szt, max udźwig 185kg Łóżko szpitalne AVANGARD 1600 5szt, max udźwig 185kg | Fotel ginekologiczny GOLEM 6P 3szt, max udźwig 150kg | wózki do transportu pacjentów:  Wózek transportowy PROCEDURAL STRETCHER 10szt, max udźwig 317kg, Wózek inwalidzki NEW CLASIC 9szt, max udźwig 120kg; krzesła transportowe:  Fotel ANATOME 5szt, max udźwig 135kg;  nosze STOLLENWERK max udźwig 220kg, Nosze FERNO max udźwig 200kg, Nosze SPENCER max udźwig 200kg | ambulanse do transportu sanitarnego- 3szt | Podnośnik elektryczny CARENDO 1szt max. udźwig 227kg;  materac przeciwodleżynowy BIOFLOTE 2000 10szt, max udźwig 130kg Materac przeciwodleżynowy CUROCELL CF10 2szt, max udźwig 200kg Materac przeciwodleżynowy AUTOLOGIC 110 4szt, max udźwig 200kg;  waga lekarska WPT 100/200OW 7szt, max udźwig 200kg Waga krzesełkowa SECA 959 1szt, max udźwig 300kg;  max rękawy do pomiaru ciśnienia wbudowane w kardiomonitor V8, rozmiar 11, obwód 42-54cm | - |
|  | Szpital  w Pyskowicach  sp. z o.o. | - | - | - | stoły operacyjne:  3 szt. do 250 kg; | łóżka szpitalne:  10 szt. do 280 kg; łóżka porodowe  3 szt. do 227 kg; | - | - | - | - | - |
|  | SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich | **Truchana** dopuszczalna waga pacjenta łóżko 250 kg, średnica otworu gantry 70 cm | **Truchana**: dopuszczalna waga pacjenta łóżko max 205 kg, średnica otworu gantry 78 cm; aparat SPECT-TK Symbia T6 dopuszczalna waga pacjenta łóżko 227 kg, średnica otworu gantry 70 cm **Strzelców:** 1 szt. max. 200 kg, średnica otworu gantry 70 cm | **Truchana:** dopuszczalna waga pacjenta łóżko 227 kg, średnica otworu gantry 78 cm | stoły do RTG:  **Truchana:** dopuszczalna waga pacjenta łóżko 284 kg **Strzelców**: 1 szt. max. 295 kg, 1 szt. max. 300 kg, 1 szt. max. 150 kg; stoły do endoskopii:  **Strzelców:** dopuszczalne obciążenie 250 kg;  **Truchana:** łóżka szpitalne leże między 180 cm a 200 cm: 41 sztuk - 170 kg, 10 sztuk - 178 kg, 30 sztuk - 175kg; 81 łóżek nie posiada oznaczeń o maksymalnym obciążeniu **Strzelców:** 88 szt. z maksymalnym obciążeniem 180 kg; 201 łóżek nie posiada oznaczeń o maksymalnym obciążeniu;  **Truchana:** łóżko OIOM to dwa łóżka na samym oddziale OITD - traktowane jako łózko elektryczne - 240 kg oraz na SOR 1 sztuka 200 kg oraz 2 sztuki 230 kg **Strzelców:** 88 szt. z maksymalnym obciążeniem 180 kg; łóżka rehabilitacyjne:  **Truchana:** 1 łóżko - 178 kg;  **Truchana**: stoły operacyjne w pozysji statycznej posiadają wagę dopuszczalną na poziomie 275 w innym przypadku jest ona obniżona **do 225 kg** **Strzelców:** 4 szt. z maksymalnym obciążeniem 360 kg; | - | - | **Truchana:** wózki transportowe rozumiane jako "łóżko" z zabezpieczeniami bocznymi. Posiadanych takich egzemplarzy na szpitalu mamy: leże około 200 cm - waga dopuszczalna 170 kg - 5 sztuk, 240 - 2 sztuki, 210 - 1 sztuka; **Strzelców:** 15 szt. z maksymalnym obciążeniem 250 kg;  **Truchana:** krzesło transportowe znajduje się na wyposażeniu karetki transportowej. Waga max 159 kg;  nosze do przewożenia pacjentów (tzw. transportery)  **Truchana:** Waga dopuszczalna noszy zaintalowanych w karetce typu T to 250 kg; karetka pogotowia typu N | Karetka typu T | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem:  **Strzelców:** 1 szt. z maksymalnym obciążeniem 227 kg;  **Truchana:** Posiadamy dwie deski do transportu jednak nie posiadają one oznaczeń o maksymalnej wadze pacjenta.; materace przeciwodleżynowe:  Truchana: jeden do -120kg, jeden-140kg, dwa do 200kg;  wagi:  **Truchana:** waga do 150 kg - 14 sztuk, waga do 140 kg - 1 sztuka, waga do 250 kg - jedna sztuka | - |
|  | SP ZOZ Szpital Wielospecjaistyczny w Jaworznie | 1 szt. rok. Prod. 2011, do 240 kg Magnetom Avanto Siemens, średnica gantry 59 cm | 1 szt. rok prod. 2006, do 160 kg. Light Speed VCT RIMAGE 2000; | **-** | 1 szt. Aparat RTG kostno-płucny Definium 6000 zawierający mobilny stół do zdjęć. Rok prod. 2010 do 220 kg;  1 szt. Stół operacyjny, ogólnochirurgiczny FAMED, rok prod.2008, statycznie do 350 kg, dynamicznie do 200 kg;  1 szt. Aparat RTG Philips – rok prod.2006, max. obciążenie stołu - 200 kg | 1 szt. Łóżko szpitalne kolumnowe z wagą NANO – dla OIOM , rok prod.2016, do 180 kg  1 szt. rok prod. 2018, łóżko bariatryczne; rehabilitacyjne LOW LUX do 250 kg. Wysięgnik na rękę z trójkątnym uchwytem  ;  2 szt. Łóżko do intensywnej terapi z materacem przeciwodleżynowym , LINET SPOL.S.R.O. ELEGANZA, rok prod. 2015 do 250 kg. | - | 1 szt. rok prod. 2018, wózek bariatryczny do transportu pacjenta do 350 kg TRENDY;  1 szt. Karetka Volkswagen rok prod. 2016, nosze do 250 kg | - | 1 szt. Podnośnik pacjenta, rok prod.2015, do 200 kg;  1 szt. Elektroniczna waga łóżkowa i dializowa, rok prod.2015;  2 szt. Ciśnieniomierz zegarowy dla dorosłych ze słuchawkami dla osób otyłych;  1 szt. Wózkowanna do transportu i mycia pacjenta TR2000, rok prod.2015;  1 szt. rok prod. 2019,wózek bariatryczny do przewozu pacjenta w pozycji siedzącej, do 350 kg. Wyposażony w koła pojedyncze, NAVAILLES FRANCJA;  1 szt. Aparat mammograficzny z cyfrowym dekoderem obrazu, rok prod.2018 | - |
|  | SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie | **-** | **-** | **-** | - | - | - | 1 szt. rok prod. 2019,wózek bariatryczny do przewozu pacjenta w pozycji leżącej, do 350 kg. IMO INDUSTRIAS METALURGICAS, TRENDY 971 | - | 1 szt. Aparat Densytometryczny LUNAR PRODIGY GENERAL ELECTRIC, rok prod. 2008, maks. obciążenie stołu 136 kg | - |
|  | Szpital Murcki Sp. z o.o. | **-** | **-** | **-** | 1szt. - do 182kg bez żadnych ograniczeń ruchu, do 227kg bez ruchu; stół do endoskopii:  1 szt. - do 160kg; stoły operacyjne:  2 szt. - do 270kg (masa pacjenta+osprzęt pomocniczy); | łóżka szpitalne: 78szt. -do 160kg; 26szt. - do 185kg;  łóżka rehabilitacyjne:  36szt. -do 175kg; 26szt.-do 200kg; | - | wózki do transportu pacjentów:  2 szt. - do 200 kg; krzesła transportowe:  1szt. - do 159 kg; nosze:  12szt. - brak danych; | 1 szt. - nosze w karetce do 250kg; | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem:  1 szt. - do 130 kg; deski ortopedyczne:  1 szt. - brak danych; materace przeciwodleżynowe:  14szt. - do 130kg  ; wagi  7szt. - do 150kg; rękawy do pomiarów ciśnienia:  44szt. - do 32cm | - |
|  | Szpital Specjalistyczny  w Zabrzu Sp. z o.o. | **-** | **-** | **-** | stoły do wykonywania RTG:  1 do 180 kg; stoły operacyjne:  1 do 450 kg; | łóżka wyposażające OIOM:  10 do 230 kg 2 do 250 kg; | - | wózki do transportu pacjentów:  1 szt. do 250 kg (do transportu w pozycji leżącej)  1szt. do 240 kg, 2 szt. do 190 kg (do transportu chorych w poz. leżącej); nosze:  1 szt do  150 kg (czerwone);  2 szt. wózków siedzących do transportu do 200 kg,  1 szt. stół zabiegowy do 200 kg. 4 szt. maty do przesuwania pacjenta do 150 kg., 1 szt. platforma  obrotowa do 135 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami:  2 do 150 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia:  4 szt. (32-42 cm) 8 szt. (34-43 cm) 4 szt. (do 47 cm); | - |
|  | Szpital Specjalistyczny  w Zabrzu Sp. z o.o. | **-** | **-** | **-** | 2 szt. stoły  zabiegowe  do 200 kg. | - | - | - | - | wagi:  1 szt. do  250 kg; | - |
|  | Szpital Miejski  w Siemianowicach Sp. z o.o. | **-** | **-** | **-** | stoły operacyjne:  3szt x150kg; | łóżka rehabilitacyjne:  1szt 240kg; łóżka porodowe:  2szt x 170kg; stoły do endoskopii:  2szt x 180kg | fotele ginekologiczne:  4szt x 150kg | - | - | wagi:  1szt 150kg | - |
|  | Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach | 227 kg (stół) 70 cm (śr. gantry) 1 szt. | 227 kg (stół) 80 cm (śr. gantry) 1 szt. | **-** | stoły do wykonywania RTG:  200 kg 3 szt; stoły do endoskopii  180 kg 2 szt; stoły operacyjne:  200 kg 5 szt.; | łóżka szpitalne:  170kg (niemowlęce do 75 kg) 465 szt; łóżka porodowe  170 kg 2 szt; łóżka wyposażające OIOM  227 kg 20 szt.; łóżka rehabilitacyjne:  170 kg 2 szt.; | fotele ginekologiczne:  180 kg 2 szt; fotele stomatologiczne:  181 kg 1 szt; | wózki do transportu pacjentów:  100 - 130 kg (w zależności od typu) 34 szt.; nosze  200 kg 4 szt.; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)  200 kg 5 szt.; karetki pogotowia:  250 kg 1 szt. | 250 kg 2 szt. | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem:  150 kg 1 szt; deski ortopedyczne  159 kg 2 szt; materace przeciwodleżynowe  110 kg 6 szt.; wagi:  Osobowa 150 - 200 kg, niemowlęca 15-20 kg 93 szt.; rękawy do pomiarów ciśnienia:  22 - 45 cm 40 szt.; | - |
|  | PŚZ I PZ ELVITA JAWORZNO III Sp.z.oo Elvita NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Elektron | **-** | **-** | **-** | - | łóżka szpitalne:  Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej -1 sztuka udźwig do 180kg i 74 sztuki udźwig do 250 kg ; 50 łóżek Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej udźwig do 250kg; łóżka wyposażające OIOM:  1sztuka udźwig do 180kg; | - | wózki do transportu pacjentów:  1sztuka udźwig do 130kg; nosze:  2 sztuki udźwig do 150kg; | - | wagi:  2sztuki, 1 udźwig do 150 kg, 1 udźwig do 300kg; rękawy do pomiarów ciśnienia:  15 rękawów, 8 sztuk obwód: 42cm 6 sztuk obwód: 46cm 1 sztuka obwód: 56cm; | - |
|  | Beskidzkie Centrum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawla II w Bielsku-Białej | maksymalne obciążenie - 250kg średnica otworu gantry-70cm | maksymalne obciążenie - 227kg średnica otworu gantry-80cm;  udźwig 227 kg, śr.gantry 70 cm |  | stoły do wykonywania RTG:  udźwig 227 kg,  maksymalne obciążenie - 150kg;  stoły operacyjne:  Trumpf 7500 udźwig 400 kg; | łóżka szpitalne: LP-02.1 udźwig 170 kg, Aquila 230 kg, Falcon 230 kg, Condor 230 kg, AvantGuard 1200 250 kg,  maksymalne obciążenie - 230kg; łóżka porodowe:  LM-01.5 udźwig 170 kg, Freya3 - 170 kg; łóżka wyposażające OIOM  LE-04 udźwig 170 kg,  maksymalne obciążenie - 220kg; łóżka rehabilitacyjne: Hill Rom Basic Care udźwig 204 kg; | fotele ginekologiczne:  FG-06 udźwig 135 kg | wózki do transportu pacjentów: WP-02 udźwig 250 kg,  maksymalne obciążenie - 318kg; nosze: udźwig 150 kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem: Flamingo udźwig -180kg, Sunrisemedical - 150 kg  materace przeciwodleżynowe: Model 30 PCV udźwig 100 kg, model Alfa Trancell 120 kg; wagi: WPT100/200 udźwig 100-200 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia: 22-32 cm; | - |
|  | Szpital w Knurowie SP.Z O.O | 150 kg | 150 KG ŚR70 | **-** | stoły do wykonywania RTG  150; stoły do endoskopii:  150kg; stoły operacyjne  180KG; | łóżka szpitalne:  140KG; łóżka porodowe  180KG; łóżka wyposażające OIOM:  140KG; łóżka rehabilitacyjne:  135KG; | fotele ginekologiczne:  150KG | wózki do transportu pacjentów:  150kg; nosze 80; | - | materace przeciwodleżynowe  120; wagi 120; rękawy do pomiarów ciśnienia (wraz z podaniem obwodu rękawa)  25-30 ,35-42 | - |
|  | KZZG w Polsce Zespół Sanatoryjno- Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu ,,Gwarek" | **-** | **-** | **-** | - | łóżka szpitalne  max obciążenie 120 kg; | - | krzesła transportowe  max obciążenie 120 kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem  max obciążenie 150 kg; materace przeciwodleżynowe  max obciążenie 120 kg; wagi:  do max obciążenie 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (wraz z podaniem obwodu rękawa)  długość 32-42 cm | - |
|  | Medical Network Intelligence Group | **-** | **-** | **-** | stoły operacyjne  Etiuda 4-02- szer. 560 mm, max. obciążenie 225 kg(dynamiczne)/250 kg(wykonanie specjalnie) /275 kg (statyczne); | łóżka szpitalne  15 łóżek w tym 1 szt.- ENTERPRICE 5000/ARJO- max. obciążenie 250 kg; łóżka wyposażające OIOM  5 łóżek w tym 1 szt.-3000/ARJO- max. obciążenie 200 kg; | - | - | - | materace przeciwodleżynowe -1;  Angiograf Artis Zee Floor/ Siemens- max. Obciążenie 250 kg; | - |
|  | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie | **-** | 1 szt. -max. obciążenie - 205 kg, średnica gantry -70 cm; 1 szt.- max. obciążenie - 180 kg, średnica gantry -75 cm | **-** | stoły do wykonywania RTG:  4 szt. max. obciążenie -250 kg max. obciążenie -200 kg max. obciążenie - 250 kg  max. obciążenie - 135 kg; stoły do endoskopii  3 szt. max. obciążenie -250 kg; stoły operacyjne  4 szt. max. obciążenie 360 kg; | łózka szpitalne  15 szt. łóżka szpitalne max. 175 kg, 10 szt. łóżka szpitalne max. 190 kg, 50 szt. łóżka szpitalne max. 200 kg 4 szt. łóżka szpitalne max. 250 kg; łóżka porodowe  4 szt.  max. obciążenie - 180 kg; łóżka wyposażające OIOM  11 szt. max. obciążenie 220 kg; łóżka rehabilitacyjne  1 szt. łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem (bariatryczne) max. 318 kg, 16 szt. łóżka rehabilitacyjne max. 170 kg, 14 szt. łóżka rehabilitacyjne max. 190 kg, 2 szt. łóżka rehabilitacyjne max. 200 kg 13 szt. łóżka rehabilitacyjne max. 220 kg; | fotele ginekologiczne  1 szt. max. obciążenie 170 kg; fotele do dializ  2 szt. max. obciążenie 200 kg; fotele do zabiegów urologicznych  1 szt. max. obciążenie 170 kg; fotele laryngologiczne  1 szt. max. obciążenie 170 kg; | wózki do transportu pacjentów:  8 szt. max. obciążenie - 318 kg; krzesła transportowe  10 szt. max. obciążenie 227 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)  2 szt. max. obciążenie 250 kg; ambulanse do transportu chorych  2 szt. max. obciążenie 250 kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami  1 szt. - max. obciążenie - 227 kg,  1 szt. max. obciążenie - 150 kg; materace przeciwodleżynowe  6 szt. max. obciążenie 200 kg; wagi  1 szt. waga najazdowa max. obciążenie 300 kg 2 szt. waga krzesełkowa max. obciążenie 300 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  5 szt.- rozmiar 31-40 cm 5 szt. - rozmiar 46-66 cm | - |
|  | Śląskie Centrum  Rehabilitacji  i Prewencji | **-** | **-** | **-** | - | łóżka szpitalne:  ilość: 149 nośność max. 190kg szerokość 89cm ilość: 2 nośność max: 250 szerokość: 100 cm; łóżka rehabilitacyjne  ilość: 5 nośność max. 180kg-200kg szerokość 120cm; | - | wózki do transportu pacjentów  ilość: 3 nośność max. 120kg szerokość 50cm; krzesła transportowe  ilość: 1 nośność max. 150kg szerokość: 45 cm; nosze  ilość: 3 nośność max. 160kg szerokość 50cm ilość: 1 nośność max. 181kg szerokość 56cm;  krzesło do  pobierania krwi - ilość: 3 nośność max. 120kg kozetka lekarska - ilość: 3 nośność max. 120kg szerokość 60cm wózek transportowo-kąpielowy w pozycji leżącej o stałej wysokości - ilość: 1 nośność max.: 140 kg szerokość : 73 cm | - | wagi  ilość: 3 nośność max. 150kg  ilość: 1 nośność max.: 200kg; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  ilość: 1 długość rękawa : 88cm; | - |
|  | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu | **-** | **-** | **-** | stoły do wykonywania RTG:  Do 182kg – 1szt.; | łóżka szpitalne  Do 250kg – 40szt. Do 215kg – 40szt.; | - | wózki do transportu pacjentów:  Do 130kg – 7szt.; nosze  Do 159kg – 1szt; nosze do przewożenia chorych (tzw transportery)  Do 140kg – 1szt.; | - | materace przeciwodleżynowe  Do 125kg – 4szt.; wagi  Do 200kg – 2szt.; rękawy do pomiary ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  Do 60cm – 1szt.; | - |
|  | Zespół Opieki Zdrowotnej  w Świętochłowicach Spółka z o.o. | **-** | **-** | **-** | stoły operacyjne:  2 szt. do 225 kg a w trybie odwróconym 140 kg; 1 szt. do 230 kg; | łóżka szpitalne  do 170 kg ; 1 szt. do 185 kg; łóżka porodowe  2 sztuki do 170 kg; 2 szt. do 210 kg; łóżka rehabilitacyjne  6 sztuk do 185 kg; 1 sztuka do 222 kg; | fotele ginekologiczne:  2 szt. do 150 kg; | wózki do transportu pacjentów  1 szt. do 170 kg; 2 szt. do 220 kg; nosze: 1 szt. do 159 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 1 szt. do 250 kg | - | wagi:  dostępne do 150 kg i 200 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  4 szt. - obwód rękawa 32-43 cm;  Bieżnia rehabilitacyjna do 204 kg | - |
|  | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach | **-** | Somatom FORCE, średnica gantry 78cm, maks. obciążenie stołu 307kg - Zakład Diagnostyki Obrazowej (GOK) - 1 szt. | **-** | stoły do wykonywania RTG  LUMINOS, maks. Obciążenie płyty pacjenta 180kg - Zakład Diagnostyki Obrazowej - 1 szt.; stoły operacyjne:  DIAMOND 60BLK, maks. Waga pacjenta 360kg - Blok Operacyjny Oddziału Laryngologii, i Onkologii Laryngologicznej, Blok Operacyjny Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii - 2 szt.; | - | - | Wózek dla otyłych ES 711X, maksymalne obciążenie: 350kg - Szpitalny Oddział Ratunkowy - 1 szt.; | - | Podnośnik i pionizator SITO, maksymalne obciążenie:160kg - Oddział Kardiochirurgii - 1 szt.;  Waga platformowa SECA 645, Nośność: 300 kg - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym; Oddział Elektrokardiologii; Blok Operacyjny Oddziału Kardiochirurgii - 3 szt.; | - |
|  | Szpital Św. Józefa Sp. z o.o. | **-** | **-** | **-** | stoły do wykonywania RTG  Gilardoni Cartesius EP 150/PB01 max 120 kg (powyżej tej wagi pacjenta stół jest niestabilny); stoły do endoskopii  Stiegelmeyer 3 szt. max 250 kg; stoły operacyjne  2 szt. Infimed OT-02 max 250 kg | łóżka szpitalne  3 szt. HILL - ROM HR 900 Elite Max 220 kg; | - | wózki do transportu pacjentów  Leżące 3 szt. Stiegelmeyer max 250 kg, Siedzące 20 szt. max 125 kg; nosze:  8 szt. brak możliwości wskazania maksymalnego obciążenia; | - | materace przeciwodleżynowe  9 szt. max 135 kg; wagi:  1 szt. nieautomatyczna WL150 max 150 kg 1 szt. waga elektroniczna Seca 799 max 200kg; rękawy do pomiaru ciśnienia ( z podaniem obwodu rękawa)  Aparat do pomiaru RR 13 szt. obwód 22 - 32 cm, Monitor funkcji życiowych 17 szt. obwód 22 – 32 cm; | - |
|  | Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu | - | gantra typu slip fing o średnicy otworu 70 cm obciążenie stołu do 180 cm | **-** | stoły do endoskopii  Szt. 3 200x70 cm Nośność: 140 kg; | łóżko szpitalne  Szt. 60 W tym: 48 szt. 90x200 cm, Nośność 180 kg; 12 szt. 80x200 cm, Nośność: 180 kg;  1 łóżko reh. elektryczne udźwig 170 kg; | - | wózki do transportu pacjentów  Szt. 2 60x200 cm Nośność: 170 kg; krzesła transportowe  Szt. 6 Nośność: 130 kg Szerokość siedziska: 40-50 cm; nosze  Szt. 2 184x45 cm Nośność: 130 kg; wózek  1 szt. Nośność: 250kg; | - | materace przeciwodleżynowe:  Szt. 3, 200x90x5 cm, Nośność: 130 kg; wagi  Szt. 3, Nośność: 150 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  Szt. 20, \*5 szt.: 25,5-36 cm \*13 szt.: 22-32 cm \*2 szt.: 24-42 cm;  1 szt. aparat do oceny składu masy ciała metodą bioimpedancji elektrycznej | . |
|  | SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku | obciążenie stołu max 250 kg, średnica gantry 70 cm | obciążenie stołu max 227 kg, średnica gantry 70 cm | **-** | stół do wykonywania RTG  obciążenie max 135-300 kg; stół do endoskopii  obciążenie max 135 kg; stoły operacyjne  obciążenie max od 135 - 250 kg; | łóżka szpitalne elektryczne obciążenia max 170-185 kg; łóżka porodowe  obciążenie max 160-170 kg; łóżko wyposażające OIOM  obciążenie max 170 kg z wyposażeniem; łóżka rehabilitacyjne  obciążenie max 170 kg; | fotele ginekologiczne  obciążenie max 120 kg; fotele do dializ  obciążenie max od 120 - 175 kg; fotele do zabiegów urologicznych  obciążenie max 180 kg; fotele okulistyczne  obciążenie max 120 kg; fotele laryngologiczne  obciążenie max 120 kg; | wózki do transportu pacjentów  obciążenie max 230-250 kg;  nosze typu Stryker max. obciążenie 227kg (2 szt.), nosze typu Medirol max obciążenie 250kg (2 szt.); | - | podnośniku ułatwiające opiekę nad pacjentami  podnośnik o obciążeniu do 230 kg. (1 szt.);  deska ortopedyczna- 1 szt.;  Materace o obciążeniu do 200 kg (2 szt.); wagi  obciążenie od 15 do 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia  od niemowlęcy po rozmiar dla dorosłych 25-47 cm na rękę oraz na kończynę dolną 46-66 cm;  litotrypter max obciążenie 135 kg, angiograf max obciążenie 390 kg; | - |
|  | Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej  w Jaworzu | - | - | **-** | stoły do wykonywania RTG 1 szt. - do 450 kg; | łóżka szpitalne  176 szt. obciążenie do 215 kg; łóżka rehabilitacyjne  33 szt. obciążenie do 215 kg; | - | wózki do transportu pacjentów 9 szt. - do 200 kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 2 szt. obciążenie do 175 kg; deski ortopedyczne  2 szt. obciążenie 450 kg; materace przeciwodleżynowe 7 szt. obciążenie 145 kg; wagi  4 szt. obciążenie do 220 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia  13 szt. obwód rękawa do 54 cm; | podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem - obciążenie 170 kg |
|  | NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne S.A. | Obciążenie 200 kg/ średnica: 60 cm / sztuk 1 | Obciążenie 200 kg/ średnica: 69 cm / sztuk 1 | **-** | stoły do wykonywania RTG  Obciążenie 200 kg / sztuk 1; stoły do endoskopii  Obciążenie 170 kg / sztuk 1; stoły operacyjne  obciążenie 200 kg / sztuk 4; | łózka szpitalne  Obciążenie do 170 kg / sztuk 45; łóżka wyposażające OIOM  Obciążenie 250kg/6 sztuk; | fotele okulistyczne obciążenie 180 kg / sztuk 2; | wózki do transportu pacjentów  Obciążenie 140 kg / sztuk 7; nosze  obciążenie 140 kg/ szt. 1; | - | podnośniku ułatwiające opiekę nad pacjentami  Obciążenie 150 kg / sztuk 1; deski ortopedyczne  obciążenie 150 kg / sztuk 2; materace przeciwodleżynowe  obciążenie 130 kg/ sztuk 6; wagi  obciążenie 200 kg / sztuk 1; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  mankiet długość od 22-32 cm / sztuk około 15 sztuk; | - |
|  | Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej | Rezonans do 227kg, średnica otwory gantry 70cm - 1szt. | Tomograf do 220kg - 1szt. | **-** | stoły do RTG do 270 kg - 1szt.; stoły do endoskopii  stół do max. 135kg - 2szt.;  Stół operacyjny do 450 kg - 1szt.; | Łóżka rehabilitacyjne 170 szt., w tym: Diabetologia - 2 szt., Neurologia - 31 szt., SOR - 2 szt., OIOM - 1 szt., Ortopedyczno-Urazowy - 30 szt., Kardiologia - 8 szt., Nefrologia - 8 szt., Neurochirurgia - 3 szt., Gin-Poł. - 77 szt., Okulistyka - 7 szt., Urologia - 1 szt. | fotel laryngologiczny max. 160kg - 2szt.; fotel okulistyczny  max. do 180kg; fotel do zabiegów urologicznych do 220 kg - 1szt.; fotel do dializ max 140kg - 16szt.; fotel ginekologiczny max do 250kg - 2szt.; | wózki do transportu pacjentów  max. do 300kg - 10szt.; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)  1 szt. - komora do izolacji pacjenta;  Nosze do 220 kg - 1 szt. 250 kg - 3 szt.; | - | Rękawy do ciśnieniomierza do 47 cm - 154 szt.; wagi  1szt. Do 250kg pozostałe dla dorosłych do 150kg;  Materace przeciwodleżynowe do 220 kg - 121 szt.; deski ortopedyczne  do 170 kg - 6 szt.; | - |
|  | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 1szt./250kg/70 cm | 2 szt./227 kg/70 cm | **-** | stoły do RTG  3 szt./ 200 kg, 450kg (mammografia); stoły do endoskopii  1 szt. /180kg; stoły operacyjne  5 szt./360 kg, 4 szt./150 kg, 4 szt./135 kg, 2 szt. /250 kg, 1 szt./182 kg; | łóżka szpitalne  28sztuk/165kg; 25sztuk/210kg; 7sztuk/230kg; 170sztuk/150kg; 1sztuka/250kg; 12sztuk/227kg; 17sztuk/200kg; 147sztuk/185kg; łóżka porodowe  3sztuki/210kg; łóżko wyposażające OIOM  3 sztuki/215kg; 6sztuka/227kg /7sztuk/230kg; 5sztuk/150kg; łóżka rehabilitacyjne  28sztuk/160kg; | fotele ginekologiczne  2 sztuki/180kg;9sztuk/210kg; fotele do dializ  21sztuk/180kg;1sztuka/150kg; fotele okulistyczne  5sztuk/180kg; | wózki do transportu pacjentów 24 sztuki/180kg; 34siedzące/140kg;30sztuk/250kg; nosze 4sztuki; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami  1sztuka/175kg; deski ortopedyczne  2sztuki/160kg; materace przeciwodleżynowe  65sztuk; wagi  7sztuk/200kg; 14sztuk/300kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  2sztuki/52cm; 8sztuk/42cm; 10sztuk/32cm;30sztuk/L-XL | łóżeczka dziecięce 10sztuk/220kg;łózka dzieci starszych 16sztuk/250kg |
|  | Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu | - | - | **-** | stół do endoskopii  1 x 250 kg; stoły operacyjne  2x 250 kg – Okulistyka; | 1 x200 kg – okulistyka, 2 x 250 kg. 2 x 230 kg. 24 x 200 kg - Zakaźny, 3 x 225 kg. - Wewnętrzny, 22 x 200 kg. - Reumatologia, 2 x 260 kg – Neurologia, 2 x 260 kg. 9 x 200 kg. - Hematologia, 11 x 220 kg. 34 x 200 kg – Chirurgia, 2x 220 kg. - Sala pooperacyjna (POP);  6x 250 kg – Kardiologia; | - | wózki do transportu pacjentów 1 x 200 kg Chirurgia; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 1 x 205 kg Chirurgia; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 1x Sala pooperacyjna; | - |
|  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pulmonologii Sp. o.o. | - | - | **-** | - | łóżka szpitalne  1 szt. obciążenie do 225 kg; | fotele laryngologiczne  1 szt. obciążenie do 160 kg; | wózki do transportu pacjentów 1 szt. obciążenie do 120 kg; nosze 3 szt. obciążenie do 150 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)  1 szt. obciążenie do 150 kg; | - | materace przeciwodleżynowe 3szt. obciążenie do 140 kg; wagi  1 szt. obciążenie do 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  1 szt. długość rękawa od 33cm do 43cm; | - |
|  | Szpital Pediatryczny | - | 1 szt., 70 cm, 226.5 kg | **-** | stoły do wykonywania RTG  1szt 150 kg; stoły operacyjne  Ogółem 2 szt. w tym 1 szt. 135 kg 1 szt. 200 kg; | łóżka szpitalne  ogółem 120szt. (razem z OIOM) w tym 8 szt.-6kg 23 szt. - 40kg 87 szt.- 200 kg 2 szt,-250 kg; łóżka wyposażające OIOM  Ogółem 9 szt. w tym 4 szt.- 6 kg 3 szt.- 40 kg 2 szt.-250 kg; | - | wózki do transportu pacjentów 8 szt. 120 kg; ambulanse do transportu pacjentów 1 szt. 6 kg; | - | deski ortopedyczne  1 szt. 450 kg; materace przeciwodleżynowe 5 szt. 150 kg; wagi  Ogółem 8 szt. w tym 4szt.-150 kg 4 szt. 15 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  Ogółem 18 szt. w tym 3 szt. 56cm, 3szt. 45 cm, 2 szt. 42 cm, 8 szt. 35 cm 2 szt. 33 cm; | - |
|  | CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SPÓŁKA Z O.O. - SZPITAL POWIATOWY | - | - | **-** | stoły operacyjne  3 - 250 kg; | łóżka szpitalne  120 - 150 kg 25 - 180 kg; łóżka porodowe  4; łóżka rehabilitacyjne  6 - 180 kg; | fotele ginekologiczne  2 - 170 kg; | wózki do transportu pacjentów  8 -180kg, 2 - 200 kg; krzesła transportowe  24 - 155 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 1 - 200 kg; ambulanse do transportu sanitarnego 1; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami  2; materace przeciwodleżynowe 28; wagi 4; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  2 - 23 cm 1 - 23-33 5 - 25-33 6 - 26-35 1 - 35-37 1 - 31-41 2 - 32-42 1 - 32-43 1 - do 50 cm | - |
|  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lecznica Dzieci i Dorosłych Szpital im. I. Mościckiego sp. z o.o. | - | - | **-** | stoły operacyjne  1 szt.-130 kg 1 szt.-110 kg; | łóżka szpitalne  1 szt.-200 kg; | - | wózki do transportu pacjentów  1 szt.-150 kg; nosze 1 szt.; | - | materace przeciwodleżynowe 2 szt.; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  3 szt. Obwód 31-40 cm ; | - |
|  | SP ZOZ  Miejski Szpital Zespolony | - | - | **-** | stoły do wykonywania RTG  1 szt. 200-250 kg; stoły do endoskopii  2 szt.  200-250 kg; stoły operacyjne  7szt. 200-250 kg; | łóżka szpitalne  200-250 kg; łóżka porodowe  3 szt. 200-250 kg; łóżka wyposażające OIOM  14 szt. 200-250 kg; łóżka rehabilitacyjne 9 szt. 200-250 kg; | fotele ginekologiczne  3szt. 200-250 kg; fotele do zabiegów urologicznych  2szt. 200-250 kg; | wózki do transportu pacjentów 24szt.  200-250 kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami  16szt.  200-250 kg; materace przeciwodleżynowe  13szt. 200-250 kg; wagi 16szt.  200-250 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 25szt. rozmiar 33-47 cm | - |
|  | Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe ,,USTROŃ" S.A. | - | - | **-** | - | łóżka wyposażające OIOM  1 wzmożonego nadzoru medycznego+8 obserwacyjnych; łóżka rehabilitacyjne 169; | fotele ginekologiczne  1; fotele laryngologiczne  1; | nosze 4; nosze do przenoszenia pacjentów (tzw. transportery) 1; | - | deski ortopedyczne  1; materace przeciwodleżynowe 12; wagi 12; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  50 rozmiary rękawów: 32-52, 22-32, 32-42 22-30, 22-42 | - |
|  | Katowickie Centrum Onkologii | 1 (do 153 kg) | 3 ( Somato do 200-227 kg, ) | **-** | stoły do wykonywania RTG  4 (do 150-200 kg, 1 szt. do 300 kg); stoły do endoskopii  3 (do 140 kg); stoły operacyjne  11 ( do 170 kg, 3 szt. do 200 kg, 1 szt. do 541 kg); | łóżka szpitalne  222(do 160 kg w tym 57 szt. do 185 kg, 12 szt. do 250 kg); łóżka porodowe 3 ( do 245 kg); łóżka wyposażające OIOM 7 (do 250 kg); łóżka rehabilitacyjne 95 (do 170 kg, 2 szt. do 200 kg); | fotele ginekologiczne  9 (do 150 kg w tym 2 szt. 175 kg, 1 szt. bez limitu); | wózki do transportu pacjentów 42 ( do 120-130 kg w tym 2 szt. do 180 kg, 2 szt. do 250 kg); nosze 3 ( do 200 kg); | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami  6 (do 200 kg, 2 szt. do 227 kg); materace przeciwodleżynowe 19 (do 140 kg w tym 5 szt. do 200 kg); wagi  32 (do 150 kg w tym 3 szt. do 300 kg); rękawy do pomiarów ciśnienia  70 (w tym 5 obwód do 42 cm); | - |
|  | Szpital Powiatowy  w Zawierciu | - | łóżko udźwig do 227kg, otwór gantry średnica 70cm | **-** | stoły do wykonywania RTG  1 szt. 130kg; stoły do endoskopii  1 szt. do 320kg 1 szt. do 200 kg; stoły operacyjne  1sz. do 300kg 4szt. do 225 kg. 5 szt. do 350 kg. 1 szt. do 200 kg. 2 szt. do 150 kg. 1 szt. do 160 kg; | łóżka szpitalne  166 szt. do 240 kg. 158 szt. do 120kg; łóżka porodowe 3 szt. do 250 kg.; łóżka wyposażające OIOM 7 szt. do 250 kg; łóżka rehabilitacyjne 49 szt. do 190 kg.; | fotele ginekologiczne  5 szt. do 200 kg; | wózki do transportu pacjentów 6 szt. do 180kg; nosze  5 szt. do 250 kg; ambulanse do transportu sanitarnego 4 szt. - 3 500 kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 7szt do 150 kg.; deski ortopedyczne  3 szt. do 200kg; materace przeciwodleżynowe 15 szt. do 180 kg.; wagi 12 szt. do 200 kg 31 szt. do 150 kg 2 szt. do 20 kg 5 szt. do 15 kg 1 szt. od od 200 do 300 kg 1 szt. od 150 do 300 kg 8 szt. do 15 kg 1 szt. do 30 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  L- 32cm do 40 cm szt. 20 | - |
|  | Szpital Rejonowy  w Kłobucku | - | - | **-** | stoły do endoskopii  2; | łóżka szpitalne 22; łóżka wyposażające OIOM  4; łóżka rehabilitacyjne 39; | - | wózek inwalidzki 8 sztuk; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 4; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 1; materace przeciwodleżynowe 8; wagi 6; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 37 ( 32-42) 3 ( 38-48); | - |
|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im .Św. Barbary  w Sosnowcu | SIGMA Hdxt Tween Speed 1,5 t: udźwig stołu 159 kg, średnica 60 cm | Optima CT 600 GT 200 GE: udźwig stołu 227 kg, średnica 60 cm;  SOMATOM EMOTION: udźwig stołu 200 kg, średnica 70 cm | **-** | stoły do wykonywania RTG Fuji Peds 600-udźwig 250 kg, Multix Compact - udźwig 227 kg, AXIOM ICONOS R100 - udźwig pozycja pozioma 200kg, poz. pionowa 151 kg; | - | - | - | - | - | - |
|  | SP ZOZ ,,REPTY" GCR | - | - | **-** | stoły do wykonywania RTG  1szt; | łóżko szpitalne  160szt; łóżka wyposażające OIOM  26szt; | - | nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 1; ambulanse do transportu sanitarnego 1; | - | rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 2szt. (obwód 40cm); | - |
|  | Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. Z. o. o. | - | - | **-** | stoły do wykonywania RTG  1 stół - max obciążenie 200kg; stoły operacyjne  2-max 250; | łóżka szpitalne 60- max 200kg; łóżka porodowe  2-max 200kg; łóżka rehabilitacyjne 1 - max 200kg; | fotele ginekologiczne  2 - max 200; | wózki do transportu pacjentów 1 - max 200kg; | - | wagi 6 - do 150kg; | - |
|  | Okulus Plus Centrum Okulistyki  i Optometrii Sp. z o. o., | - | - | **-** | stoły operacyjne  1szt 150kg; | łóżka szpitalne  7 szt. max ładowność do 170 kg; | fotele okulistyczne  1 szt. do 150 kg; | wózki do transportu pacjentów  1 szt. do 150 kg; | - | materace przeciwodleżynowe 1 szt.; wagi 1 szt. do 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 1 szt. do 42 cm obwód rękawa; | - |
|  | Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim | - | - | **-** | stoły do wykonywania RTG 1 x136kg, 1 x 160 kg; stoły operacyjne  1 x 160 kg 1 x 225 kg 2 x 360 kg; | łóżka szpitalne  30 x 120 kg, 100 x 165 kg, 46 x 200 kg, 77 x 250 kg; łóżka porodowe  2 x 170 kg, 1 x 210 kg, 2 x 215 kg; łóżka wyposażające OIOM  5 x 185kg, 1 x 230kg, 1 x 250 kg; łóżka rehabilitacyjne 5 x 120 kg, 9 x 190 kg; | fotele ginekologiczne  2 x 200 kg; | wózki do transportu pacjentów 1 x 136 kg, 22 x 170kg,  6 x 250 kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 1 x150kg, 1x 180 kg; materace przeciwodleżynowe  8 x 120 kg 6 x 130 kg 3 x 140 kg 6 x 150 kg 4 x 160 kg 9 – brak informacji dotyczących maksymalnego obciążenia; wagi 14 x 180 kg 2 x 150 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  4 x 22 – 32 cm 4 x 25 – 35 cm 1 x 35 cm 1 x 42 cm  1 x 49 cm 5 x 55 cm 12 x 42 – 49 cm; | - |
|  | Centrum Leczenia Oparzeń  im. dr. Stanisława Sakiela  w Siemianowicach Śląskich | - | - | **-** | stoły operacyjne  4szt. 250kg; | łóżka szpitalne 53szt. 150kg; łóżka wyposażające OIOM  7szt. 250kg; łóżka rehabilitacyjne 10szt. 150kg; | - | wózki do transportu pacjentów 3szt. 170kg; nosze  10szt. 120kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami  4szt.; materace przeciwodleżynowe 7szt. 250kg 10szt. 150kg; wagi  4szt 180kg, 5szt. 150kg; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 5szt do 50cm ob.;  transfery pacjentów (rolki, pasy, łatwoślizgi) | - |
|  | Centrum Medyczne św. Łukasza Sp.  z o.o. | - | - | **-** | stoły operacyjne  BMA OT 3-3H- nośność 160 KG; | łóżka szpitalne  9 łóżek HILL-ROOM 405- nośność 205kg; | fotele ginekologiczne  2 fotele FG 01 - 200 kg; | Wózek transportowy - 160 kg; | - | rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 2 rękawy 34-51; | - |
|  | Zbigniew Mazan Klinika Chirurgii Mazan | O wykonywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej, została podpisana umowa z HELIMED Diagnostic Katowice Panewnicka 65. Wykaz pracowni: TK, MR, RTG, USG | O wykonywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej, została podpisana umowa z HELIMED Diagnostic Katowice Panewnicka 65. Wykaz pracowni: TK, MR, RTG, USG | **-** | stoły do wykonywania RTG  2 stoły operacyjne (TYP: 3111090 Maquet) z możliwością wykonywania zdjęć RTG – Ramię C; stoły do endoskopii  Łóżko Hanning Elektro- Werke TYP; KL88-137 - do 325 kg; stoły operacyjne  2szt.- Stierien Maquet do 350 kg; | Łóżka szpitalne wszystkie są wyposażone w podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem – 6 szt. od 240 kg do 340 kg; łóżka wyposażające OIOM  4 łóżka OIOM TYP S-962-2 Volker – 250 kg, wyposażone w system przeciwodleżynowy; | fotele ginekologiczne  1 szt.; fotele do zabiegów urologicznych  1 szt.; | Wózek/ łóżko transportowe do bezpiecznego transportu pacjenta – 340 kg; | - | deski ortopedyczne  Przenośnik taśmowo-rolkowy – 1 szt.;  Materac próżniowy (TYP: VacuForm HMS) – 1 szt.; Waga Capacity do 300 kg FCW Series; rękawy do pomiarów ciśnienia  4 szt. – rozmiar 32-52 cm, 4 szt. 32-42 cm;  1. Kolumna laparoskopowa (TYP: TC200 Karl Storz 2017 rok z funkcją obrazowania w zieleni indocjanowej),  2. Tor wizyjny – laparoskop,  3. Gastroskop (TYP: GIF-Q20 Olympus),  4. Respirator ( TYP: Evita XL Drager),  5. Ssaki elektryczne (TYP: M46L50 Mevaca),  6. Diatermia Endoskopowa (TYP: PSD- 10 Olympus),  7. Diatermia chirurgiczna Force E2 (TYP: E2-8C Valleylab),  8. Cystoscop (TYP: CYF-4A Olympus),  9. Spirometr (TYP: BTL-08 Spiro BTL),  10. Torba R (defibrylator TYP: Lifepak12 Medtronic),  11. Laryngoskopy z łamaną łyżką do trudnych intubacji,  12. Nóż Harmoniczny Ethicon Endo-Surgery (TYP: GEX11 Johnson&Johnson),  13. System centralnego monitorowania (TYP: M6000C) z 4 kardiomonitorami (TYP: M9500) BIOLIGHT,  14. Centralna tlenownia,  15. Sprzęt ułatwiający chodzenie pacjentowi,  16. Reduktory tlenu,  17. Pulksoksymetry, 18. Ambu, 19. Defibrylator (TYP: WRK-331R Temed),  20. Aparat USG (TYP: HD9 Philips),  21. Aparat RTG- Ramię C (TYP: BV Endura 718074 Philips),  22. Aparat do EKG (TYP: AS-card Aspel),  23. Aparaty do znieczulenia (TYP: FABIUS GS Drager),  24. Aparat Renuvion (zaawansowany technicznie aparat do elektrokoagulacji BOVA firmy Medtronik z systemem plazmy helowej Renuvion do wybranych, małoinwazyjnych technik laparoskopowych),  25. Elektrokoagulacja (TYP: ERBE z argonem),  26. Radiokoagulacja (TYP: ELMANN).  27. Posiadamy również na terenie kliniki dwa pokoje wypoczynkowe dla osób towarzyszących, lub dla pacjentów przed/po zabiegu wymagających dodatkowej rekonwalescencji.  28. Ponadto urządzenia sanitarne i łazienki na bloku łóżkowym dostosowane są do rozmiarów i wagi każdego pacjenta bariatrycznego. | - |
|  | Częstochowskie Centrum Kardiologii Oddział Kardiologiczny | - | - | **-** | stoły operacyjne  2(do 180kg); | łóżka szpitalne 21 (do 150kg); łóżka wyposażające OIOM 7(6x do 150 kg, 1x do 180kg); | - | wózki do transportu pacjentów 2 (do 120kg i do 95kg); nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 2(do 170kg); | - | wagi 1 (do 150kg); rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 4( 1x do 42cm, 2x do 33 cm, 1x do 35cm); | - |
|  | NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACH | 3 szt. nośność 250 kg | 1 szt. nośność 227 kg 1 szt. nośność 204 kg | 1 szt. nośność 227 kg 1 szt. nośność 227 kg | stoły do wykonywania RTG  1 szt. nośność 150 kg; stoły operacyjne  6 szt. nośność 350 kg; | łóżka szpitalne  13 szt. nośność 250 kg; łóżka wyposażające OIOM  4szt. nośność 250 kg; | - | wózki do transportu pacjentów 3 szt. nośność 325 kg;  1 szt. Ambulans wraz z noszami o nośności 160 kg ; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami  6 szt. nośność 230 kg 1 szt. nośność 182 kg; materace przeciwodleżynowe 6 szt. nośność 250 kg; wagi 12 szt. nośność 300kg, 11 szt. Nośność 200kg, 32 szt. nośność 150 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  44 szt. 31x40 3 szt. 32x42 1 szt. 32x52 20 szt. 38x50 3 szt. 54x78 1 szt. 32x43 3 szt. 35x45 2 szt. 32x40; | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie | - | 1szt - do 135 kg | **-** | stoły do endoskopii  2szt - 150 kg; stoły operacyjne  5szt-135kg, 160kg, 150kg, 220kg, 453kg.;  stoły zabiegowe 2szt-do 180 kg, | łóżka szpitalne  143 (99-do 160 kg, 19-do 200kg, 25-250kg.); łóżka porodowe  2-do 200 kg; łóżka wyposażające OIOM  12- (4-do 230kg, 8szt-200kg.); łóżko wyciągowe -3szt-170kg. | fotele ginekologiczne  1-do180kg; | wózki do transportu pacjentów 12 (1-do 220kg, 4-do 180kg, 3-do170kg, 4-do120kg); krzesła transportowe 4- do 99kg; karetki pogotowia 3szt - do 200 kg; ambulanse do transportu sanitarnego 2szt - do 200 kg., 180 kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami  19 - 75 kg; materace przeciwodleżynowe 10-120 kg; wagi  6- (3-140kg, 3-200kg); rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  28 - (7-32cm, 3-36cm, 6-40cm, 4-65cm, 8-50cm.); | - |

1. **Zakłady opiekuńczo- lecznicze, pogotowia, hospicja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa podmiotu leczniczego** | **Rezonans magnetyczny** | **Tomografia komputerowa** | **PET** | **Stoły** | **Łóżka** | **Fotele** | **Transport sanitarny** | **Ambulanse medyczne** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie | **-** | - | **-** | **-** | Łóżka szpitalne 10 sztuk;  69 szt. - udźwig do 180kg; 1 szt. - udźwig do 250 kg | **-** | wózki inwalidzkie;  nosze- 1 | **-** | Wagi- 1 sztuka; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)-  6 (22-32cm); materace przeciwodleżynowe- 50 sztuk; podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem4 szt - udźwig 150 kg | - |
|  | Bielskie Pogotowie Ratunkowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Krzesła transportowe- 17; karetki pogotowia-12; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 12 | 5 | Deski ortopedyczne 17 szt.; rękawy do pomiaru ciśnienia 26-35 cm- 12 szt.;  nosze bariatryczne – 5 szt. | - |
|  | Neuro-Care sp.  z o.o. sp. komandytowa- siedziba Imielin 41-407  ul. Dunikowskiego 47b | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Wózki do transportu pacjentów- 3 szt. do 175kg; krzesła transportowe 1 sztuka do 130 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 1 sztuka do 175 kg; | **-** | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem- 1 do 175 kg; wagi- 2 sztuki;  rękawy do pomiarów ciśnienia  (z podaniem obwodu rękawa)  3 szt. - obwód 57cm | - |
|  | Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum"  w Gliwicach | **-** | **-** | **-** | **-** | Łóżka rehabilitacyjne  do 175 kg - 25 szt. | **-** | Wózki do transportu pacjentów-  do 150 kg - 25 szt. | **-** | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem  do 180 kg - 2 szt.; materace przeciwodleżynowe  do 175 kg - 30 szt.; wagi  do 160 kg - 2 szt.;  rękawy do pomiarów ciśnienia  (z podaniem obwodu rękawa)  obwód rękawa do 44 cm - 4 szt. zegarowe (zwykłe), i 4 szt. elektroniczne ;  balkonik typu ambona 130 kg - 2 szt., kule łokciowe do 150 kg - 6 kpl. pachowe - do 150 kg -4 kpl., chodziki do 130 kg - 20 szt., laska typu trójnóg do 120 kg - 5 szt. i czwórnóg do 120 kg. - 5 szt., PUR - 1 szt., aparatura do kompresji pneumatycznej - 1 szt. , przenośny aparat do USG - 1 szt., stopery do 110 kg. - 2 szt., rowery stacjonarne do 100 kg. - 2 szt., rotory do 100 kg. - 6 szt. | - |
|  | ORPEA POLSKA SP. ZO.O. | **-** | **-** | **-** | **-** | Łózka szpitalne  1 szt. (do 318kg) | **-** | **-** | **-** | Podnośniki ułatwiające podnoszenie pacjentów  1 szt. (150kg); wagi  1 szt. (max 200kg) | - |
|  | MED Holding S.A. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | fotele do zabiegów urologicznych  1szt./ 200 kg | wózki do transportu pacjentów  leżący 1 szt./ 190 kg | **-** | rękawy do pomiaru ciśnienia  2 szt./ XL | - |
|  | Szpital Ruda Śląska Sp. Z.o.o. | **-** | **-** | **-** | **-** | łóżka szpitalne  16 sztuk z udźwigiem do 250 kg; | **-** | wózki: 2; | **-** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami: 4 do 175 KG; materace przeciwodleżynowe  16 do 130 kg; wagi  1 do 150 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia: 5 szt.  rozmiar 24 do 32 cm; | - |
|  | „Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nadzieja” Diana Nabrdalik i Tomasz Łopusiewicz spółka jawna | **-** |  | **-** | **-** | łóżka szpitalne:  1szt – udźwig do 280 kg; | **-** | - | **-** | - | - |
|  | Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny  im. Sz. Starkiewicza | **-** | **-** | **-** | **-** | łóżka szpitalne: 30 szt. 150kg; | **-** | - | **-** | materace przeciwodleżynowe:  14 szt. 150kg |  |
|  | Piekarskie Centrum Medyczne SP.Z O.O. Przychodnia Rejonowa nr 1 | **-** | **-** | **-** | stół rehabilitacyjny JUVENTAS TSR-2 1szt, max udźwig 150kg | - | fotel ginekologiczny FEMI 1, 1szt, max udźwig 180kg | - | **-** | waga lekarska CHADLER MEDICAL 1szt, max udźwig 300kg | - |
|  | Szpital Murcki Sp.  z o. o. | **-** | **-** | **-** | - | łózka szpitalne:  35 szt. - do 185kg; | - | wózki do transportu pacjentów: 4szt. -do160kg,1szt. -do 200kg, 12szt. - do 130kg; | **-** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami:  1szt. -do 230kg, 1szt.- do 130kg, 1 szt. - do 205kg; materace przeciwodleżynowe:  4 szt. -do 200kg, 4 szt. - brak danych, 33szt. (wyposażenie łóżka szpitalnego) – do 150kg; wagi:  1 szt. - do 300kg; rękawy do pomiaru ciśnienia:  4szt. -15-21cm; 4szt. - 20-26cm; 4szt. -25-34cm; 4szt. -32-43cm; | - |
|  | Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych, Hospicjum im. Jana Pawła II | **-** | **-** | **-** | - | łóżka rehabilitacyjne:  waga do 135kg - 28szt. waga do 230 kg - 3szt.; | - | - | **-** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem:  2szt. waga do 150kg; materace przeciwodleżynowe: 30 | - |
|  | Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe  w Katowicach | **-** | **-** | **-** | - | - | - | krzesła transporotowe:  160 kg; nosze:  100 kg (nosze płachtowe); nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)  159 - 230 kg; karetki pogotowia:  w zależności od zastosowanych noszy; | w zależności od zastosowanych noszy | deski ortopedyczne:  Nośność 159 - 450 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia:  Standardowe 22-42 cm | - |
|  | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | **-** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami  wannowy do 140kg - 1szt. łóżkowy do 150kg – 1szt; materace przeciwodleżynowe  Do 125kg – 4szt.;  schodołaz mały do 120kg – 1szt. schodołaz duży do 130kg – 1szt. | - |
|  | Zespół Opieki Zdrowotnej  w Świętochłowicach Spółka z o.o. | **-** | **-** | **-** | - | łóżka szpitalne  Łóżko szpitalne szt. 10 szt.- do 250 kg; Łóżka rehabilitacyjne szpitalne szt. 30 – do 200 kg; | Fotel kąpielowy – do 200kg; | Wózek/ wanna transportowo kąpielowa szt. 2 – do 150 kg;  Nosze pożarowe – szt. 3 – do 159 kg; | **-** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami  Podnośnik transportowo-kąpielowy do 230kg; Podnośnik hydrauliczny do 145kg; Podnośnik elektryczny do 150 kg; materace przeciwodleżynowe  5 szt. - do 200kg;  Waga krzesełkowa do 300 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  szt. 1 obwód rękawa 32-43 cm;  ślizgi szt. 1 | - |
|  | Szpital Św. Józefa Sp. z o.o. | **-** | **-** | **-** | - | łóżka rehabilitacyjne:  30 szt. Stolter Modena max 250 kg; | - | Wózek inwalidzki siedzący 22 szt. max 125 kg | **-** | materace przeciwodleżynowe  50 szt. max 135 kg; wagi:  1 szt. nieautomatyczna WL150 max 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  Aparat do pomiaru RR 7 szt. obwód 22 - 32 cm,  1 szt. 32 – 43 cm; | - |
|  | Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu –Zakład Opiekuńczo– Leczniczy | **-** | **-** | **-** | - | łóżka szpitalne  1 x 200 kg. – ZOL; łóżka rehabilitacyjne 63 x 175 kg – ZOL; | - | - | **-** | podnośniku ułatwiające opiekę nad pacjentami  5 x 205 kg – ZOL; wagi 1 x 250 kg – ZOL; | - |
|  | CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SPÓŁKA Z O.O. - ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY | **-** | **-** | **-** | - | łóżka rehabilitacyjne 57 - 180 kg; | - | wózki do transportu pacjentów 1 - 180 kg; krzesła transportowe  46 - 155 kg; | **-** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 2; materace przeciwodleżynowe 32; wagi 1; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  5 - 26-35 1 - 32-42 | - |
|  | Pogotowie Ratunkowe  ul. Staszica 28  42-100 Kłobuck | **-** | **-** | **-** | - | - | - | krzesła transportowe 6; nosze 7; nosze do przewożenia pacjentów (tzw. transportery) 7; karetki pogotowia 4; | ambulanse transportu sanitarnego 3; | deski ortopedyczne 5; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  18 ( 32-42) | - |
|  | Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Karolinka" spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością | **-** | **-** | **-** | - | łóżka rehabilitacyjne 15 szt. obciążenie maks.: 150 kg; | - | wózki do transportu pacjentów 2szt. obciążenie maks.:150 kg; | **-** | - |  |
|  | Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej  i Paliatywnej "HOSPICJUM"  w Chorzowie |  |  |  |  |  |  | wózki do transportu pacjentów  1 szt. max 130kg; |  | wagi 1 szt., max 200kg; |  |