Olsztyn, 10 kwietnia 2020 r.

WO-IV.272.26.2020

Uczestnicy postępowania

- Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi wraz z siecią wodociągową na Drogowym Przejściu Granicznym 
w Gronowie.

WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez jednego z wykonawców odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:

- pytanie nr 1: w jakiej technologii ma być wykonany monitoring?

odpowiedź: zamawiający informuje, iż zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostosowanie oświetlenia zewnętrznego do zmienionej lokalizacji części drogi  w obrębie Drogowego Przejścia Granicznego w Gronowie. W dokumentacji projektowej wskazana została zmiana lokalizacji żerdzi oświetleniowych i znajdującego się na nich sprzętu, w tym także kamer. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje ingerencji w monitoring zewnętrzny w zakresie przebudowy, modernizacji czy też zmiany systemu zarządzania monitoringiem zewnętrznym. Zestawienie sprzętu ujęte zostało w punkcie 3.5 Opisu technicznego – załącznika nr 8.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto informuję, iż w punkcie 3.3 ww. załącznika wskazano sposób demontażu kamer w celu ich ponownego zamontowania po wykonaniu montażu nowych słupów,

- pytanie nr 2: ile ma być kamer obrotowych a ile tubowych?

odpowiedź: analogicznie jak w przypadku odpowiedzi na pytanie nr 1,

- pytanie nr 3: jak długo ma być przechowywany zapis na rejestratorze?

odpowiedź: analogicznie jak w przypadku odpowiedzi na pytanie nr 1,

- pytanie nr 4: czy rejestrator z montażem RACK?

odpowiedź: analogicznie jak w przypadku odpowiedzi na pytanie nr 1,

- pytanie nr 5: jakie jest projektowane medium przesyłania sygnału?

odpowiedź: analogicznie jak w przypadku odpowiedzi na pytanie nr 1,

- pytanie nr 6: jakie jest projektowane zasilanie poszczególnych kamer? Punktowe czy centralne?

odpowiedź: analogicznie jak w przypadku odpowiedzi na pytanie nr 1,

- pytanie nr 7: czy planowany jest system podtrzymania awaryjnego w przypadku zaniku napięcia w sieci elektrycznej?

odpowiedź: analogicznie jak w przypadku odpowiedzi na pytanie nr 1,

- pytanie nr 8: jaką rozdzielczość i ogniskową muszą spełnić kamery?

odpowiedź: analogicznie jak w przypadku odpowiedzi na pytanie nr 1,

- pytanie nr 9: czy do kamer obrotowych jest przewidziany oddzielny kontroler do sterowania ich ruchem?

odpowiedź: analogicznie jak w przypadku odpowiedzi na pytanie nr 1,

- pytanie nr 10: czy planowane jest stanowisko do obsługi monitoringu czy ma pracować niezależnie? Jeśli tak proszę podać parametry,

odpowiedź: analogicznie jak w przypadku odpowiedzi na pytanie nr 1,

- pytanie nr 11: czy jest sporządzony plan usytuowania kamer na obiekcie, jeśli tak proszę o udostępnienie,

odpowiedź: analogicznie jak w przypadku odpowiedzi na pytanie nr 1.

Z up. WOJEWODY

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości

Grzegorz Smoliński

(-)