**Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności**

**w województwie warmińsko-mazurskim**

1. **Szpitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | "Dravis Sp. z o.o.Szpital EL-VITA w Elblągu" | **-** | **-** | **-** | stoły operacyjne, 150 kg | łóżka rehabilitacyjne, 170 kg | fotele do dializ, 200 kg | wózki do transportu pacjentów, 120 kg; nosze, 120 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), 120 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, 170 kg; materace przeciwodleżynowe, 120 kg; wagi, 200 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 34-47cm | - |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY W RESZLU | **-** | **-** | **-** | - | łóżka szpitalne, do 180 kgłóżka rehabilitacyjne, do 180 kg | - | wózki do transportu pacjentów, 160 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, do 185 kg; materace przeciwodleżynowe, do 160 kgwagi, do 185 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). do 43 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Fromborku | **-** | **-** | **-** | - | łóżka szpitalne, 3 | - | wózki do transportu pacjentów, 1 | - | materace przeciwodleżynowe, 1rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 1 (do 51cm) | - |
|  | SZPITAL POWIATOWY W KĘTRZYNIE | **-** | Waga- do 200 kg max-227 kg średnica otworu gantry -66 cm | **-** | stoły do wykonywania RTG, Do 120 kgstoły do endoskopii, Do 250 kg; stoły operacyjne, Do 130 kg | łóżka szpitalne, Do 200 kgłóżka wyposażające OIOM, Do 210 kgłóżka rehabilitacyjne, Do 350 kg | fotele ginekologiczne, Do 150 kg | wózki do transportu pacjentów, Siedzące-do 130 kg leżące- do 250 kgkrzesła transportowe, Do 230 kg; nosze, Do 230 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), Do 230 kgkaretki pogotowia, Do 3,5 tony wagi całkowitej karetki | ambulanse do transportu sanitarnego, Do 3,5 tony wagi całkowitej karetki | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, Do 200 kg; materace przeciwodleżynowe, Do 180 kg; wagi, Do 200 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). Do 32 cm obwodu ręki | - |
|  | Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu  | **-** | do 160 kg szer 68 wys do 45 | **-** | stoły do wykonywania RTG, 2szt. Do 160 kgstoły do endoskopii, 1 szt. 180kg; stoły operacyjne, 3szt. 185 kg | łóżka szpitalne, do 160 kgłóżka porodowe, 2szt. do 160 kgłóżka wyposażające OIOM, 4szt. do 185 kg łóżka rehabilitacyjne, do 160 kg | fotele ginekologiczne, 4szt.do 160 kg | wózki do transportu pacjentów, 2szt. do 200 kg pozostałe do 135 kgkrzesła transportowe, 2szt. do 160 kg; nosze, 2szt. do 150 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), 2szt.do 220 kgkaretki pogotowia, 2szt. | ambulanse do transportu sanitarnego, 1szt. | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, 1szt. do 130 kg; deski ortopedyczne, 1380x350x46 do150 kgmaterace przeciwodleżynowe, do 100 kg; wagi, do 140 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 3 szt. do 48 cm(xl) pozostałe M i L | - |
|  | SZPITAL MIEJSKI W MORĄGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | **-** | 1 szt. średnica gantry 70 cm, max. Obciążenie stołu 210 kg | **-** | stoły do wykonywania RTG, 1 szt. max. Obciążenie stołu 135 kg | - | - | nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), 3 szt. w karetkach udźwig 250 kgkaretki pogotowia, 2 | ambulanse do transportu sanitarnego, 1 | - | - |
|  | Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. | **-** | Ø gantry 70 cm | **-** | stoły do wykonywania RTG, 290 kgstoły do endoskopii, 200 kg; stoły operacyjne, 225 kg | łóżka szpitalne, 120 kgłóżka porodowe, 230 kgłóżka wyposażające OIOM, 250 kg | fotele ginekologiczne, 190 kgfotele do zabiegów urologicznych, 145 kg | wózki do transportu pacjentów, 225 kg; nosze, 120 kg OAiIT 180 kgambulanse do transportu sanitarnego, 220 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, 150 kg; materace przeciwodleżynowe, 120 kg OAiIT 180 kg; wagi, 200 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). Ø 55 cm | - |
|  | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście | **-** | - | **-** | stoły do wykonywania RTG, max 220 kg | łóżka szpitalne max 150 kg- 42 szt.łóżka rehabilitacyjne max 150 kg- 57 szt. | fotele ginekologiczne max 150 kg | wózki do transportu pacjentów Vermeiren- 200 kg- 1 szt., Action- 200 kg- 1 szt.krzesła transportowe 250 kg- 1 szt.; karetki pogotowia Volkswagen Crafter- 1 szt.; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) Ferno- max 270 kg- 1 szt. | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem Carlo- 230 kg- 1 szt., Etac Mover- 205 kg- 1 szt.; deski ortopedyczne max 400 kg- 2 szt.materace przeciwodleżynowe CuroCell- max 200 kg- 1 szt., materace max 120 kg- 17 szt., materace max 200 kg- 24 szt.; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) obwód- 35-47 cm- 2 szt. | - |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC  | **-** | 306 kg/65 cm | **-** | stoły do wykonywania RTG, 300 kgstoły do endoskopii, 250 kg | łóżka szpitalne, 175 kgłóżka rehabilitacyjne, 175 kg | - | wózki do transportu pacjentów, 100 kg; nosze, 159 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, 170 kg; materace przeciwodleżynowe, 140 kg; wagi, 200 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 42-54 cm | - |
|  | Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie | **-** | - | **-** | - | łóżka szpitalne Łóżka o nośności do 165 kg - 156 szt. | - | - | - | Wagi do 200 kg- 2 szt.rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). Mankiety do mierzenia ciśnienia 32-43 cm- 3 szt. | sprzęt dla dzieci z otyłością Waga do 300 kg- 1szt. |
|  | Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim | **-** | - | **-** | - | łóżka szpitalne, 40łóżka rehabilitacyjne, 35 | - | - | -- | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, 1; materace przeciwodleżynowe, 3wagi, 2rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 3 szt. (obwód rękawa 22-42) | - |
|  | Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim | **-** | - | **-** | stoły do wykonywania RTG 2 szt.: 1 szt. max obciążenie do 200kg; 1 szt. max 150 kg; stoły operacyjne 2 szt. max 200 kg | łóżka szpitalne EGERTON NOVO- max 250 kg- 9 szt., NEXO- max 250 kg, MEDOTTI- max 250 kg,; łóżka porodowe 2 szt. max 250 kgłóżka rehabilitacyjne 8 szt. max 200 kg | fotele ginekologiczne 1 szt. max 175 kg | wózki do transportu pacjentów 9 szt.: 1 szt.- 180 kg, 7 szt.- max 250 kg, 1 szt.- max 170 kgkrzesła transportowe Krzesełko transportowo-kardiologiczne- 227 kg, Krzesełko kardiologiczne- 159 kg; nosze, do przewożenia chorych (tzw. transportery) Nosze Transportowe Stryker M-1- 3 szt. max 228 kg | ambulanse do transportu sanitarnego PEUGEOT BOXER , Typu C; Nośność: 680kg., RENAULT MASTER, Typ C; Nośność: 1043 kg | Wagi max 150 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). OMRON; obwód rękawa22-42cm | sprzęt dla dzieci z otyłością "Łóżka szpitalne młodzieżowe typu ARIES 02- max 215 kg- 3 szt., Łóżeczka dziecięce TYP D-1- max 60 kg- 3 szt., Elektryczny aparat do mierzenia ciśnienia- obwód rękawa 23-33cm " |
|  | Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie P ZOZ | **-** | - | **-** | stoły do wykonywania RTG, 200 kg | łóżka szpitalne, 200 kgłóżka rehabilitacyjne, 200 kg | - | wózki do transportu pacjentów, 200 kgkrzesła transportowe, 227 kg; nosze, 227 kg nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), 227 kg karetki pogotowia, 635 kg | ambulanse do transportu sanitarnego, 570 kg | deski ortopedyczne, 227 kg materace przeciwodleżynowe, 200 kg; wagi, 220 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 33 cm / 51 cm | - |
|  | Scanmed Ełk S.A. | **-** | - | **-** | stoły do wykonywania RTG, 250 i 200 kg | łóżka szpitalne, 180 kgłóżka wyposażające OIOM, 180 kg | - | wózki do transportu pacjentów, 160 kg; nosze, 150 kg | - | materace przeciwodleżynowe, 160 kg; wagi, 200 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 47cm | - |
|  | Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie | **-** | Ø gantry 70mm, maks.obciążenie – 150 kg | **-** | stoły do wykonywania RTG, maks. obciążenie - 200 kgstoły do endoskopii, maks. obciążenie - 150 kg; stoły operacyjne, maks. obciążenie – 350 kg; stół do masażu maks. obciążenie – 180 kg; stół zabiegowy maks. obciążenie - 130 kg | łóżka szpitalne, maks. obciążenie -230 kgłóżka porodowe, maks. obciążenie - 180 kgłóżka wyposażające OIT, maks. obciążenie - 400 kgłóżka rehabilitacyjne, maks. obciążenie - 175 kg | fotele ginekologiczne, maks. obciążenie - 140 kg; fotel ginekologiczny maks. obciążenie - 140 kg | wózki do transportu pacjentów, maks. obciążenie - 150 kgwózki transportowe siedzące, maks. obciążenie – 150 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), maks. obciążenie - 228 kgkrzesła transportowe zwykłe, maks. obciążenie – 159 kgkrzesła transportowe ,,schodołazy” maks. obciążenie – 227 kgkaretki pogotowia, ładowność zgodna ze specyfikacją pojazdu osobowego maks.obc. do 3,5 ton. Łączny udźwig noszy i krzesła 387 kg | ambulanse do transportu sanitarnego, ładowność zgodna ze specyfikacją pojazdu osobowego maks.obc. do 3,5 ton. Łączny udźwig noszy i krzesła 387 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, maks. obciążenie - 158 kg; materace przeciwodleżynowe, "maks. obciążenie - 180 kgmaks. obciążenie - 145 kg"kozetki rehabilitacyjne, maks. obciążenie - 200 kgwagi, maks. obciążenie - 180 kgkozetki, maks. obciążenie - 140 kg | - |
|  | GoldMedica Sp zo.o.w Gołdapi | **-** | - | **-** | stoły do wykonywania RTG, max. udźwig do 200 kg; stoły operacyjne, max .udźwig do 150 kg | łóżka szpitalne, max .udźwig do 200 kg | fotele ginekologiczne, max .udźwig do 150 kg | wózki do transportu pacjentów, max .udźwig do 200 kgkrzesła transportowe, max. udźwig 150 kg; nosze, max .udźwig do 250 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), max. udźwig 210 kgkaretki pogotowia, max. udźwig 210 kg | ambulanse do transportu sanitarnego, max. udźwig 210 kg | deski ortopedyczne, max. udźwig 150 kgmaterace przeciwodleżynowe, max .udźwig do 130 kg; wagi, max .udźwig do 200 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). obwód rękawa 23-33 cm | - |
|  | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie | **-** | gantra- 78 cm, max 305 kg | **-** | stoły do wykonywania RTG, max 300 kg- 2 szt.stoły do endoskopii, max 200 kg; stoły operacyjne, 5 szt.: 500 kg- 1 szt., 460 kg- 1 szt., 454 kg- 1 szt., 430 kg- 1 szt., 250 kg- 1 szt. | łóżka szpitalne, max 250 kgłóżka wyposażające OIOM, max 250 kgłóżka rehabilitacyjne, max 250 kg | fotele stomatologiczne max 200 kg | wózki do transportu pacjentów, max 250 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, max 130 kg; materace przeciwodleżynowe do 150 kgwagi do 200 kgrękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 9-15 cm, 15-21.5 cm, 20.5-28.5 cm, 27.5-36.5 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie | 240 kg | 227 kg | **-** | stoły do wykonywania RTG, 300 kgstoły do endoskopii, 200 kg; stoły operacyjne, 150 kg, 225 kg | łóżka szpitalne, 140 kg 170 kg 230 kgłóżka wyposażające OIOM, 170 kg, 220 kg, 250 kg łóżka rehabilitacyjne, 170 kg | fotele ginekologiczne, 150 kgfotele do zabiegów urologicznych, 150 kgfotele okulistyczne, 150 kgfotele laryngologiczne, 150 kg | wózki do transportu pacjentów, 150 kgkrzesła transportowe, 120 kg i 159 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), 238 kg | ambulanse do transportu sanitarnego, 238 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, 170 kg; deski ortopedyczne, 450 kgmaterace przeciwodleżynowe, 120 kg, 140 kg, 160 kg, 200 kg, 350 kg; wagi, 150 kg, 200 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 23-33 cm, 31-40 cm, 32-42 cm, 33-47 cm, 48 cm | - |
|  | Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku | **-** | - | **-** | stół operacyjny, max 150 kg | łóżka szpitalne 250 kg- 18 szt., 178 kg- 3 szt.łóżka rehabilitacyjne, max 200 kg- 7 szt. | - | wózki do transportu pacjentów 200 kg, 150 kg, 140 kg, 130 kg, 120 kg; nosze 250 kgkrzesła transportowe max 159 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), max 250 kg- 1 szt. | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, max 250 kg; waga max 200 kg- 2 szt., max 150 kg- 2 szt.; materace przeciwodleżynowe, max 200 kg- 18 szt., max 140 kg- 5 szt.; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 7 szt.: 35-47 cm, 35-45 cm, 44-56 cm, do 52 cm- 2 szt., do 54 cm- 2 szt. | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie | **-** | max obciążenie do 220 kg, gantry 70 cm | **-** | stoły do wykonywania RTG, 2 aparaty z max obciążeniem do 220 kg; stoły operacyjne, do 280 kg-1 szt., do 225 kg-1 szt. | łóżka szpitalne, do 250 kg-6 szt., 230 kg-11 szt., 200 kg-28 szt., do 170 kg-41 szt., do 150 kg-22 szt., do 130 kg-121 szt.łóżka wyposażające OIOM, do 225 kg-5 szt.łóżka rehabilitacyjne, do 200 kg-5 szt., do 170 kg-11 szt., do 130 kg-9 szt. | fotele ginekologiczne, do 250 kg-1 szt., do 210 kg-1 szt., do 200 kg-1 szt.fotele laryngologiczne, do 150 kg-1 szt. | wózki do transportu pacjentów, siedzące: do 315 kg-1, do 170 kg-4, do 150 kg-6. do 130 kg-6, do 120 kg-20 leżące: do 240 kg-4 szt., do 200 kg-1 szt., do 125 kg-2 szt.; nosze, do 159 kg-7 szt.nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), do 181 kg-6 szt. | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, do 180 kg-1 szt., do 130 kg-1 szt.; deski ortopedyczne, do 158 kg-7 szt.materace przeciwodleżynowe, do 180 kg-1 szt., do 130 kg- 12 szt.; wagi, do 250 kg-4 szt., do 208 kg-2 szt., do 150 kg-8 szt., do 140 kg-5 szt.rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). do 47cm-14 szt., do 42cm-12 szt., do 35cm-60 szt. | łóżka: do 200 kg-7 szt., do 125 kg-10 szt.: wagi: do 150 kg-1 szt. |
|  | Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie | **-** | - | **-** | stoły operacyjne, do 454 kg | łóżka szpitalne, do 250 kgłóżka porodowe, do 230 kgłóżka rehabilitacyjne, do 170 kg | fotele ginekologiczne, do 175 kgfotele laryngologiczne, do 150 kgfotele stomatologiczne, do 160 kg | - | - | materace przeciwodleżynowe, do 240 kgwagi, do 300 kg | - |
|  | Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy | **-** | - | **-** | stoły do wykonywania RTG, do 250 kg; stoły operacyjne, max 200 kg- 1 szt. | łóżka szpitalne, 11 szt. do 150 kg, 19 szt. do 140 kg, 30 szt. do 160 kgłóżka porodowe, max 150 kgłóżka rehabilitacyjne, max 240 kg- 4 szt. | fotele ginekologiczne, max 150 kg- 2 szt. | wózki do transportu pacjentów, 3 leżące- do 150 kg- 2 szt. i do 140 kg- 1 szt., 4 siedziące- do 180 kg- 3 szt., do 130 kg- 1 szt., 6 wózków inwalidzkich- do 160 kg.; karetki pogotowia nosze max 250 kg, krzesełka max do 160 kg | ambulanse do transportu sanitarnego nosze max 250 kg, krzesełka max do 160 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, do 150 kg- 2 szt.; materace przeciwodleżynowe, max 160 kg- 9 szt.; wagi max 200 kg- 2 szt., max 300 kg- 1 szt.rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 5 szt.- obwód 46 cm, 2 szt. Obwód 24-32 cm, 3 szt- obwód 47 cm, 6 szt- 25-35 cm, 2 szt. Obwód do 55 cm | - |
|  | SZPITAL MRĄGOWSKI IM. MICHAŁA KAJKI SP. Z O.O. | **-**- | 220 kg, średnica 70 cm- 1 szt. | **-** | stoły do wykonywania RTG, 210 kg- 2 szt., 220 kg- 1 szt.stoły do endoskopii, 250 kg- 1 szt.; stoły operacyjne, maksymalne obiążenie stołu 454 kg maksymalna waga pacjenta 360 kg- 2 szt. | łóżka szpitalne, 225 kg- 20 szt., 250 kg- 31 szt., 215 kg- 3 szt., 170 kg- 2 szt.łóżka porodowe, 245 kg- 2 szt., 170 kg- 1 szt.łóżka wyposażające OIOM, 350 kg- 1 szt., 250 kg- 3 szt.,łóżka rehabilitacyjne, 200 kg- 2 szt. | - | wózki do transportu pacjentów, 250 kg- 4 szt., 200 kg- 1 szt.krzesła transportowe, 159 kg- 7 szt.; nosze, 170 kg- 1 szt., 159 kg- 5 szt.nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), 270 kg- 1 szt., 250 kg- 1 szt., 230 kg- 5 szt., karetki pogotowia, 3,5 t- 1 szt.karetki pogotowia, 3,88 t- 2 szt. | ambulanse do transportu sanitarnego, 3,5 t- 1 szt. | deski ortopedyczne, 250 kg- 7 szt.materace przeciwodleżynowe, 200 kg- 8 szt., 255 kg- 6 szt., 250 kg- 3 szt., 160 kg- 2 szt., dopuszczalna waga pacjenta do 180 kg dla odleżyn IV stopnia i 181-230 kg dla odleżyn II stopnia- 1 szt. | wagi, 300 kg- 1 szt.rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 34-43 cm - 6 szt., 33-47 cm- 10 szt., 42-57 cm- 1 szt. |
|  | Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu | **-** | - | **-** | stoły do endoskopii, 2 szt.- max 250 kg; stoły operacyjne, 1 szt.- max 500 kg, 2 szt.- max 360 kg, 1 szt.- max 325 kg, 1 szt.- max 300 kg, 1 szt.- max 260 kg, 1 szt.- max 250 kg, 4 szt.- max 225 kg, 1 szt.- max 200 kg stoły do wykonywania RTG, 1 szt.- 250 kg, 1 szt.- 204 kg | łóżka porodowe, 1 szt.- 245 kg, 1 szt.- 250 kgłóżka szpitalne, 2 szt.- 250 kg, 1 szt.- 175 kgłóżka wyposażające OIOM, max 220 kg; łóżka rehabilitacyjne, 1 szt.- max 260 kg, 2 szt.- max 250 kg, 2 szt.- max 175 kg, 1 szt.- max 230 kg, 1 szt.- max 170 kg, 1 szt.- max 160 kg | fotele ginekologiczne, 1 szt.- max 210 kg, 1 szt.- max 180 kg, 2 szt.- max 150 kg, fotele urologiczne 1 szt.- max 220 kg, 1 szt.- max 200 kg, fotel laryngologiczny max 160 kg | wózki do transportu pacjentów, 4 szt.- max 317 kg, 3 szt.- max 250 kg, 1 szt.- max 230 kg, 1 szt.- max 180 kg, 2 szt.- max 170 kg, 1 szt.- max 130 kg,; krzesła transportowe, 4 szt.- max 159 kg, 1 szt.- max 180 kg; nosze 4 szt.- max 230 kg, 2 szt.- max 159 kg, nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), 1 szt.- max 275 kg, 3 szt.- max 270 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, max 150 kg; deski ortopedyczne 3 szt.- max 159 kg, 1 szt.- max 150 kg, materace przeciwodleżynowe max 120 kg; wagi 1 szt.- max 200 kg, 3 szt.- max 150 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). max 42 cm | - |
|  | Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna | **-** | do 220 kg | **-** | stoły do wykonywania RTG, do 200 kg | łóżka szpitalne, do 145 kg/do 150 kg/do 200 kgłóżka wyposażające OIOM, do 185 kgłóżka rehabilitacyjne, do 175 kg | - | wózki do transportu pacjentów, do 120 kg/do 140 kg/do 220 kg/do 180 kgkrzesła transportowe, do 227 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), do 250 kg | ambulanse do transportu sanitarnego, do 250 kg | deski ortopedyczne, do 250 kgmaterace przeciwodleżynowe, do 200 kg; wagi, do 150 kg/do 140 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 34-43cm/23-33cm/22-32cm/10-35cm/25-35cm | - |
|  | "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. | **-** | - | **-** | stoły do wykonywania RTG max 150 kgstół do endoskopii max 170 kg; stół operacyjny max 250 kg | łóżka szpitalne max 320 kgłóżka porodowe max 170 kg | fotel ginekologiczny max 170 kg | wózki do transportu pacjentów max 150 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), max 220 kg | - | - | - |
|  | SPZOZ Szpital Powiatowy w Piszu | max 180 kg | Ø 70 cm, max 150 kg | **-** | stół do RTG 300 kg; stół operacyjny 350 kg | łóżka szpitalne 200 kgłóżka porodowe 250 kgłóżka OIOM 250 kgłóżka rehabilitacyjne 175 kg | fotel do dializ 200 kg | wózki do transportu pacjentów 250 kg; nosze 180 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 240 kgkaretki pogotowia 240 kg | ambulanse do transportu sanitarnego 240 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 150 kg; deski ortopedyczne 159 kg; waga 300 kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 48 cm | - |
|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie | Średnica otworu 70cm max. obciążenie stołu 225 kg | Średnica otworu 80cm max. obciążenie stołu 306 kg | **-** | Stoły RTG max. obciążenie stołu 250 kgStoły do endoskopii max. obciążenie stołu 225 kg; Stoły operacyjne max. obciążenie stołu 250 kg | łóżka szpitalne od 180 kg do 255 kgłóżka porodowe max. obciążenie łóżka 250 kgłóżka wyposażające OIOM od 180 kg do 225 kgłóżka rehabilitacyjne do 250 kg | fotele ginekologiczne 150 kg – 175 kgfotele laryngologiczne max. obciążenie do 220 kg | wózki do transportu pacjentów do 160 kg; nosze max obciążenie 220 kgnosze do przewożenia chorych transportery Wózki transportowe do 230 kg | ambulanse do transportu sanitarnego Nosze w ambulansie do 220 kg | materace przeciwodleżynowe do 200 kg | Wagi 150 kg – 300 kgrękawy pomiaru ciśnienia z podaniem obwodu rękawa 33 cm – 47 cm |
|  | "Pro-Medica" w Ełku sp. z o.o. | **-** | 1 tomograf do 205 kg - średnica otworu gantry 75 cm | **-** | stoły do wykonywania RTG, 2 stoły do wykonywania RTG do 175 kg; stoły operacyjne, "1 szt.do 363 kg.;1 szt.do 215 kg;1 szt.do 250 kg;1 szt.do 250 kg do cięć cesarskich" | łóżka szpitalne, "16 szt. do 210 kg7 szt. do 230 kg"łóżka wyposażające OIOM, 7 szt. do 230 kg | - | wózki do transportu pacjentów, "2 szt. do 160 kg;1 szt. do 175 kg;2 szt. do 225 kg;2 szt. - do 250 kg"krzesła transportowe, 3 szt. - do 227 kg; nosze, 6 szt. do 230 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), 6 szt. do 275 kgkaretki pogotowia, 6 szt. do 230 kg | ambulanse do transportu sanitarnego, 4 szt. do 230 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, "1 szt. do 175 kg1 szt. do 200 kg"; deski ortopedyczne, 6 szt. do 160 kgmaterace przeciwodleżynowe, 48 szt.; wagi, "1 szt. do 300 kg;7 szt. - wmontowane w łóżka na OIT"rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). "obwód rękawa 33-47cm - 7 szt.;obwód rękawa 38-50cm - 7 szt. (na udo);obwód rękawa do 55cm - 8 szt;obwód rękawa 44-66cm - 2 szt." | - |
|  | Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach | **-** | Max. obciąż. 227 kg, średnica otworu gantry – 70 cm | **-** | Stoły do wykonywania RTG 2 szt.: 1 szt. do 200 kg, 1 szt. do 180 kgStoły do endoskopii 1 szt. do 200 kg; Stoły operacyjne do 240 kg – 3 szt. | Łóżka szpitalne do 200 kg – 71 szt.Łóżka wyposażające OIOM do 200 kg - 4 szt. | - | Wózki do transportu pacjentów leżące do 240 kg – 8 szt., siedzące do 200 kg – 5 szt.; Nosze do przewożenia chorych (tzw. Transportery) do 240 kg - 6 szt. | - | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 200 kg – 3 szt.; Materace przeciwodleżynowe do 200 kg – 12 szt.; Wagi do 150 kg- 9 szt., do 200 kg- 4 szt.Rękawy do pomiarów ciśnienia do 47 cm- 19 szt. | - |
|  | POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNA SPÓŁKA Z O.O. W BRANIEWIE | **-** | - | **-** | stoły do wykonywania RTG, 1 stół 250 kg; stoły operacyjne, 1szt. 200 kg | łóżka szpitalne, 10szt. -200 kg | - | wózki do transportu pacjentów, 8 szt. do 250 kgkrzesła transportowe, 3, nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), 1karetki pogotowia, 3 karetki do 3,5 tony | ambulanse do transportu sanitarnego, 2 karetki do 3,5 tony | deski ortopedyczne, 3 szt.; wagi, 2 szt. do 200kgrękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 3 szt.- obwód 52 cm | sprzęt dla dzieci z otyłością 2 do 150 kg |
|  | Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.  | **-**- | Do 204 kg | **-** | stoły do wykonywania RTG, Do 200 kgstoły do endoskopii, Do 170 kg; stoły operacyjne, Do 270 kg | Łóżka szpitalne Do 190 kgłóżka porodowe, Do 170 kgłóżka wyposażające OIOM, (stanowisko intensywnego nadzoru) Max 400 kg | - | krzesła transportowe, Do 200 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), Do 250 kg | - | deski ortopedyczne, nośność do 450 kg; wagi, Do 200 kg | - |
|  | Szpital Miejski Św. Jana Pawła II w Elblągu | **-** | 205kg - szt. 1 | **-** | Stoły do wykonywania RTG 200 kg - szt. 1; 226 kg - szt. 1; 284 kg - szt. 1Stoły operacyjne 150 kg - szt. 5; Stoły do Endoskopii 250 kg - szt. 1; Stoły operacyjne 200 kg - szt. 6; 150 kg - szt. 2; 250 kg - szt. 1; 136 kg - szt. 1 | Łóżka szpitalne 200 kg - szt. 57; 250 kg - szt. 21; 230 kg - szt. 2; 165 kg - szt.10; 178 kg - szt. 46Łóżka porodowe 200 kg - szt. 3Łóżka wyposażające OIOM 350 kg - szt. 1; 230 kg - szt. 2; 250 kg - szt. 9 | Fotele ginekologiczne 150 kg - szt. 4Fotele do zabiegów urologicznych 180 kg - szt. 1Fotele okulistyczne 130 kg - szt. 1Fotele laryngologiczne 150 kg - szt. 1 | Wózki do transportu pacjentów 170 kg - szt. 3; 200 kg - szt. 2; 140 kg - szt. 3; 250 kg - szt. 4, 125 kg- 2 szt.; Krzesła transportowe 200 kg - szt. 1; 136 kg - szt. 1; 140 kg - szt. 1 | Ambulanse do transportu sanitarnego 250 kg - szt. 4 | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 175 kg - szt.2; 150 kg - szt.2; 230 kg - szt. 1; Deski ortopedyczne 150 kg - szt. 3Materace przeciwodleżynowe 240 kg - szt. 7; 200 kg - szt. 4; 125 kg - szt. 2; 130 kg - szt. 2; 160 kg - szt. 3; Wagi 150 kg - szt. 14; 200 kg - szt. 4; 300 kg - szt. 1;Rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) do 43cm - szt. 6; do 44cm - szt. 5; do 55cm - szt. 6 | - |

1. **Zakłady opiekuńczo- lecznicze, pogotowia, hospicja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
| 1. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie | - | - | - | - | - | - | krzesła transportowe,2 szt.-krzesełka płozowe do 230 kg, 11 szt. krzesełka transportowe maksymalne obciążenie do 159 kgnosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), 11 szt. noszy w tym: 2 szt.-181 kg, 6 szt.-228 kg, 2 szt.-170 kg, 1 szt.- 250 kgkaretki pogotowia, 1szt. - karetka specjalistyczna, 8 szt. - karetki podstawowe | ambulanse do transportu sanitarnego, 2 szt. - karetki transportowe | rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 9 sztuk mankietów przy defibrylatorach obwód max .55 cm | **-** |