**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**(OPZ)**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa „wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych”** do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębak :

1. **ŁÓŻKO DLA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ**
* Długość: min. 200 - max. 210 cm, szerokość: min. 100 cm - max. 110 cm;
* Regulacja wysokości leża;
* Funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota;
* Cztery kółka jezdne z możliwością blokady hamulcem;
* Komplet poręczy bocznych;
* Wysięgnik wraz z uchwytem;
* Maksymalna waga użytkownika - 160 kg.

**Ilość: 1 sztuka**

* **Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym (zał. 2 punkt A2) w ramach jednej propozycji cenowej minimum dwa modele łóżka do opieki długoterminowej do wyboru przez Zamawiającego.**
1. **MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY wraz z pompą**
* Wymiary materaca dostosowane do łóżka wymienionego w pkt.1 zamówienia;
* Materiał pokrowca: nylon z powłoką poliuretanową, oddychający, zapinany, wodoszczelny i paroprzepuszczalny;
* Wyposażenie: pompa: kompresor 1 membranowy z uchwytami do powieszenia na panelu łóżka oraz postawieniu na podłodze, , zmienny cykl pracy (10 min), alarm niskiego ciśnienia;
* Maksymalna waga użytkownika: do max. 180 kg.

**Ilość: 1 sztuka**

* **Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym (zał. 2 punkt A2) w ramach jednej propozycji cenowej minimum dwa modele materaca zmiennociśnieniowego do wyboru przez Zamawiającego.**
1. **POKROWIEC na maty rehabilitacyjne/materace do ćwiczeń**
* Materiał: Wodoodporny;
* Wymiary odpowiednie do zamówienia w punkcie nr 4 i nr 5 (po 1 sztuce do każdej maty/materaca);
* Pas naramienny dłuższy.

**Ilość: 4 sztuki**

1. **MATA rehabilitacyjna / MATERAC do ćwiczeń dla dorosłych**
* Wymiary: co najmniej 195 x 100 x 5 cm;
* Składany, trzyczęściowy;
* Wykonanie: twarda pianka poliuretanowa, pokryta łatwo zmywalnym materiałem skóropodobnym.

**Ilość: 2 sztuki**

1. **MATA rehabilitacyjna / MATERAC do ćwiczeń dla dzieci**
* Wymiary: co najmniej 195 x 85 x 5 cm;
* Składany, trzyczęściowy;
* Wykonanie: twarda pianka poliuretanowa, pokryta łatwo zmywalnym materiałem skóropodobnym.

**Ilość: 2 sztuki**

1. **PIŁKA do ćwiczeń z pompką**
* Wymiary: 65 cm;
* System zabezpieczający anti-burst charakteryzujący się powolnym schodzeniem powietrza z piłki;
* Zastosowanie piłki gimnastycznej: fitness, trening ogólnorozwojowy, ćwiczenia wzmacniające;
* Wyposażenie: pompka z systemem pull&push;
* Obciążenie: do max. 300 kg.

**Ilość: 1 sztuka**

1. **PIŁKA do ćwiczeń z pompką**
* Wymiary: 45 cm;
* System zabezpieczający anti-burst charakteryzujący się powolnym schodzeniem powietrza z piłki;
* Zastosowanie piłki gimnastycznej: fitness, trening ogólnorozwojowy, ćwiczenia wzmacniające;
* Wyposażenie: pompka z systemem pull&push;
* Obciążenie: do max. 300 kg.

**Ilość: 1 sztuka**

1. **MATERAC szpitalny**
* Wymiary: 90x200x10cm;
* Wykonanie: pianka poliuretanowa;
* O średniej twardości;
* Minimalna grubość materaca: 8 cm;
* Maksymalne obciążenie: do 100 kg;
* Wyposażenie: pokrowiec paroprzepuszczalny, zmywalny.

**Ilość: 1 sztuka**

1. **PODUSZKA ORTOPEDYCZNA pod głowę**
* Minimalne Wymiary: 10x33x50 cm;
* Profilowana;
* Wykonanie: pianka termoplastyczna;
* Dopasowująca się do głowy, szyi i ramion pod naciskiem z możliwością prania;

**Ilość: 10 sztuk**

1. **TERMOMETR BEZDOTYKOWY**
* Waga bez baterii: do 200 g;
* Bezdotykowy pomiar, w odległości min. 3-5 cm od czoła;
* Elektroniczny;
* Sygnał dźwiękowy;
* Z możliwością wyboru pokazywania temperatury w stopniach Celsjusza albo Fahrenheita;
* Automatyczne wyłączanie;
* Wyposażenie: etui, baterie, instrukcja obsługi w j. polski;
* Z certyfikatem medycznym CE z wyświetlaczem LCD.

**Ilość: 12 sztuk**

1. **CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY**
* Waga: do 0,500 kg;
* Naramienny przeznaczony do pomiaru ciśnienia krwi;
* Zasilany bateryjnie i dołączonego do zestawu akumulatora;
* Gniazdo mikro USB umożliwiające ładowanie;
* Z wbudowaną pamięcią, zapisujący pomiar, z data i godziną;
* Wyposażenie ciśnieniomierza : mankiet, zasilacz, baterie, etui, instrukcję obsługi oraz książeczkę do pomiaru ciśnienia.

**Ilość: 5 sztuki**

1. **PRZENOŚNY ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY**
* Waga: do 4 kg;
* Materiał: wodoodporny, duża wytrzymałość mechaniczna;
* Wyposażenie: opaska elastyczna 10 cm x 4 m, opaska elastyczna 12 cm x 4 m, bandaż dziany 4 cm x 5 m, kompres gazowy 1 m2, kompres gazowy 1/2 m2, kompres gazowy 1/4 m2, plaster z gazą 6 cm x 1 m, plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m, plaster 5 cm x 5 m, paski do zamykania ran 6 x 75, chusta trójkątna włókninowa min.1 szt., siatka opatrunkowa, koc ratunkowy 160x210, rękawiczki ambulatoryjne (min. 5 par), nożyczki ratownicze ze stopką, maseczka do sztucznego oddychania, kołnierz ortopedyczny składany, szyna stabilizująca typu sam splint długa, szyna kramera 50x8cm, suchy lód ice mix, zimny kompres, opaska elastyczna 5cmx4,6m – samoprzylepna, opaska elastyczna 7,5cmx4,6m – samoprzylepna, woda utleniona 3%, torba z uchwytem;
* Wszystkie produkty w apteczce powinny posiadać certyfikat CE i być zgodne z normami UE;
* Data ważności produktów sterylnych w wyposażeniu powinna być określona na min. 4 lata.

**Ilość: 6 sztuki**

1. **PIELUCH dla dzieci**
* Oddychające;
* Ściągacz taliowy lub pas elastyczny zapewniający dopasowanie do ciała;
* Zabezpieczenie przed wyciekiem.
* Na dzień i na noc .

**Ilość: 20 opakowań – od co najmniej 3 kg do co najwyżej 8 kg**

 **20 opakowań - od co najmniej 6 kg do co najwyżej 10 kg**

 **20 opakowań – od co najmniej 8 kg do co najwyżej 18 kg**

1. **PULSOKSYMETR**
* Napalcowy;
* Przeznaczony do pomiaru pulsu oraz saturacji krwi zarówno u dorosłych jak i u dzieci;
* Czytelny wyświetlacz OLED;
* Wyposażenie: bateria.

**Ilość: 6 sztuki**

1. **MYDŁO w płynie**
* Dostosowane do dozownika łokciowego do rąk w punkcie 16;
* Antyalergiczny z właściwym ph dla skóry, przebadany dermatologicznie;
* W pojemniku o minimalnej pojemności 500 ml.

**Ilość: 20 sztuk**

* **Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym (zał. 2 punkt A2) w ramach jednej propozycji cenowej minimum dwa modele mydła w płynie do wyboru przez Zamawiającego.**
1. **DOZOWNIK ŁOKCIOWY DO RĄK**
* Przeważający materiał: plastic;
* Uniwersalny dozownik do mydła w płynie lub środków do dezynfekcji rąk;
* Przeznaczony do pojemników o minimalnej pojemności 500 ml;
* z możliwością ustawienia dozy;
* Wyposażenie: uchwyt montażowy.

**Ilość: 4 sztuki**

1. Przedmioty zamówienia wskazywane w ofercie przez Wykonawcę, muszą być zgodne z kryteriami wskazanymi w opisie.
2. Wszystkie dostarczone przedmioty muszą być pełnowartościowe i fabrycznie nowe.
3. Wszystkie dostarczone przedmioty muszą spełniać wymagania wynikające
z obowiązujących przepisów i norm, dotyczących tego rodzaju przedmiotów. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania (na żądanie Zamawiającego) dokumentacji **potwierdzającej posiadanie wymaganych certyfikatów** przez zamawiane przedmioty.
4. Zgodnie z wymaganiem wskazanym w opisie poszczególnych elementów zamówienia Wykonawca zobligowany jest przedstawić w ofercie (w formularzu ofertowym – zał. 2) **min. dwie propozycje modeli do punktu 1, 2 i 15**. O wyborze konkretnego przedmiotu/modelu Zamawiający zdecyduje po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.
5. Wykonawca wskaże w ofercie łączną cenę przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę cen jednostkowych elementów zamówienia, o których mowa w punktach 1-16, przy czym cena jednostkowa propozycji modeli dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w punktach 1, 2 i 15, będzie taka sama, niezależnie od zaproponowanego modelu danego produktu.
6. Gwarancja na wyposażenie i sprzęt musi obejmować okres **co najmniej 12 miesięcy**, w tym dla punktu nr 1 i 2 okres ten wynosi co najmniej 24 miesiące. Nie dotyczy to punktów nr:12, 13, 15 i 16 wymienionych w OPZ, które nie muszą być objęte gwarancją, ze względu na eksploatacyjnych charakter.
7. Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu przedmiotów z punktu nr 1 i 2, zgodnie z wymaganiami producenta odnośnie tego sprzętu.
8. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony, rozładowany i/lub zmontowany w ośrodku własnym Urzędu do Spraw Cudzoziemców z siedzibą: Dębak – Ośrodek Recepcyjny, Podkowa Leśna-Dębak, 05-805 Otrębusy.

**Termin dostawy 14 dni od daty podpisania umowy (jednak nie później niż do 15 grudnia 2021 r.).**

Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej **2-dniowym** wyprzedzeniem
o dokładnym terminie dostawy – telefonicznie do ośrodka dla cudzoziemców oraz mailowo na adres Departamentu Pomocy Socjalnej - dps@udsc.gov.pl.

Zaproponowane ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją całości przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszelkich opłat, podatków, proponowanych rabatów i innych kosztów niezbędnych dla kompleksowej realizacji niniejszego zamówienia. Cena musi zawierać koszt transportu do **Ośrodka dla Cudzoziemców** **w** **Podkowie Leśnej - Dębak** (Podkowa Leśna-Dębak, 05-805 Otrębusy), tel.: (22) 72-980-71 w godzinach od 08:00 do 15:00, prowadzonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Należności za wykonanie zamówienia zostanie opłacone przelewem w terminie **30 dni** od podpisania przez obie strony protokołu odbioru zamówienia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.