Warszawa, dnia 12.05.2025 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy zamówienia publicznego o wartości netto nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł

Zamawiający: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 
00‐513 Warszawa.

Zamawiający zaprasza – w ramach rozpoznania rynku bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – do złożenia oferty na: wykonanie naprawy posadzki kamiennej granitowej w hallu głównym budynku Ministerstwa MRPiPS przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie.

Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest naprawa spękanej posadzki kamiennej granitowej polerowanej o powierzchni ok. 7,6m x 0,6m. Pęknięcie jest widoczne w połowie pasa o powierzchni ok. 7,6m x 0,6m w płytach o wym. 590 x 300 (zdjęcia posadzki – załączniki nr 3-5)

- W zakresie prac  należy uwzględnić demontaż uszkodzonego kamienia, przygotowanie betonu pod montaż nowej posadzki wraz z wykonaniem dylatacji oraz montaż nowego kamienia dopasowanego do istniejącej posadzki.  Wymiary, kolorystykę kamienia oraz kolor fugi należy dopasować do istniejącej posadzki.

- Kolorystykę i rodzaj kamienia należy uzgodnić z Zamawiającym.

- W cenie należy uwzględnić prace towarzyszące m.in. zabezpieczenie terenu przed uszkodzeniem (w tym zabezpieczyć okładziny szklane na słupach), posprzątanie po wykonanych pracach naprawczych.

- Gwarancja jakości i rękojmia na roboty budowlane oraz wbudowany materiał – 5 lat / 60 m-cy.

- Prace przewidziane są w terminie, nie kolidującym z pracą Ministerstwa, uzgodnionym z Zamawiającym.

- Z uwagi na zakres czynności zalecana jest wizja lokalna przedmiotu ofertowania przed złożeniem oferty. Wizję należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego w terminie do 15.05.2025r.

Sposób przygotowania i termin składania ofert:

- podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 2).

Oferta złożona bez oświadczenia nie zostanie rozpatrzona.

- wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1, ceny za czynności przewidziane niniejszym zaproszeniem muszą zostać podane w złotych polskich i mają zawierać podatek od towarów i usług (VAT) obliczony wg ustalonych ustawowo stawek i zasad,

- Całkowita cena oferty jest ceną ryczałtową i musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, jakie poniesie Zleceniodawca, w szczególności na realizację, przez Wykonawcę, zakresu prac opisanego w niniejszym zaproszeniu oraz prac towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

- Ceny za czynności przewidziane niniejszym zaproszeniem muszą zostać podane w złotych polskich i mają zawierać podatek od towarów i usług (VAT) obliczony wg ustalonych ustawowo stawki i zasad.

- Cena oferty będzie stanowiła jedyne kryterium oceny ofert.

Cena (C) – waga 100%.

Punkty za kryterium „Cena" (C) – 100 pkt (1 pkt – 1%), zostaną obliczone w następujący sposób:

C=CminCbad  x 100%

gdzie:

C  - ilość punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”;

C  min  - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

C bad - cena oferty badanej.

- Do oferty należy załączyć kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniejszej niż jeden miesiąc przed datą złożenia oferty,

- Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonania czynności prawnych i podejmowania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa,

- Termin składania ofert upływa w dniu 19.05.2025. roku (poniedziałek). Oferty należy przesyłać na adres e-mail: sekretariat.bom@mrpips.gov.pl

Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Katarzyna Kempińska, tel. +48 538 117 835 katarzyna.kempinska@mrpips.gov.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

Załączniki nr 3 – 5 – Zdjęcia posadzki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-1