## szkło i drobny sprzęt
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Nr sprawy: BAD.241.2.4.2022 | [8 empty] | załącznik nr 2c do SWZ
FORMULARZ CENOWY SZKŁO I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY
Rozdział 3
Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Kielcach
Adres: Zagnańska 91, 25-558 Kielce, tel. 41/362 69 65
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu Labo24
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 2070 M/500 | 33793000-5 | Butelka ze szkła borokrzemowego biała z nakrętką plastikową pojemności 500ml, średnica 86mm ± 5mm wysokość 176mm ± 5mm | 1szt. | 10
2 | 2070 M/1000 | 33793000-5 | Butelka ze szkła borokrzemowego biała z nakrętką plastikową pojemności 1000ml, średnica 101mm ± 5mm wysokość 225mm ± 5mm | 1szt. | 5
3 | 2350/T/100 | 33793000-5 | Lejek wykonany ze szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO 3819, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów a także roztworów zasadowych o średnicy 100mm | 1szt. | 60
4 | 2350/T/40 | 33793000-5 | Lejek wykonany ze szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO 3819, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów a także roztworów zasadowych o średnicy 40mm | 1szt. | 10
5 | 7765/5x300 | 33793000-5 | Bagietka zwykła, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego, zgodnie z normą DIN EN ISO 9 001: 2000, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych długości 300mm ± 5mm i średnicy 5mm ± 1mm | 1szt. | 20
6 | 153/100 | 33793000-5 | Zlewka wysoka, z podziałką i wylewem, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO 3819, DIN 12 331, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych, zlewka o pojemności 100 ml | 1szt. | 60
7 | 153/150 | 33793000-5 | Zlewka wysoka, z podziałką i wylewem, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO 3819, DIN 12 331, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych, zlewka o pojemności 50 ml | 1szt. | 50
8 | 155/5 | 33793000-5 | Zlewka wysoka, z wylewem, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO 3819, DIN 12 331, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych, zlewka o pojemności 5ml | 1szt. | 20
9 | 555431634018 | 33793000-5 | Kolba miarowa kl. A, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO 3819; szlif 7/16, korek z tworzywa sztucznego; dołączony certyfikat serii; poj. 5ml | 1szt. | 10
10 | 130.202.01A | 33793000-5 | Kolba miarowa kl. A, wykonana z wysokiej jakości oranżowego szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO 1042; szlif 10/19, korek z tworzywa sztucznego; dołączony certyfikat serii; poj. 5ml | 1szt. | 10
11 | 555431634019 | 33793000-5 | Kolba miarowa kl. A, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO 3819; szlif 7/16, korek z tworzywa sztucznego; dołączony certyfikat serii; poj. 10ml | 1szt. | 10
12 | 130.202.02AB | 33793000-5 | Kolba miarowa kl. A, wykonana z wysokiej jakości oranżowego szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO 1042; szlif 10/19, korek z tworzywa sztucznego; dołączony certyfikat serii; poj. 10ml | 1szt. | 10
13 | 555431634030 | 33793000-5 | Kolba miarowa kl. A, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO 3819; szlif 12/21, korek z tworzywa sztucznego; dołączony certyfikat serii; poj. 100ml | 1szt. | 10
14 | 130.202.06A | 33793000-5 | Kolba miarowa kl. A, wykonana z wysokiej jakości oranżowego szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO 1042; szlif 14/23, korek z tworzywa sztucznego; dołączony certyfikat serii; poj. 100ml | 1szt. | 15
15 | 555431634037 | 33793000-5 | Kolba miarowa kl. A, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO 3819; szlif 14/23, korek z tworzywa sztucznego; dołączony certyfikat serii; poj. 200ml | 1szt. | 30
16 | 555431634038 | 33793000-5 | Kolba miarowa kl. A, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO 3819; szlif 14/23, korek z tworzywa sztucznego; dołączony certyfikat serii; poj. 250ml | 1szt. | 40
17 | 130.202.08A | 33793000-5 | Kolba miarowa kl. A, wykonana z wysokiej jakości oranżowego szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO 1042; szlif 14/23, korek z tworzywa sztucznego; dołączony certyfikat serii; poj. 250ml | 1szt. | 10
18 | 555431634046 | 33793000-5 | Kolba miarowa kl. A, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO 3819; szlif 29/32, korek z tworzywa sztucznego; dołączony certyfikat serii; poj. 2000ml | 1szt. | 3
19 | 216784406 | 33793000-5 | Kolba miarowa kl. A, poj. 500ml; szlif 19/26, korek z tworzywa sztucznego; dołączony certyfikat serii | 1szt. | 10
20 | 153/50 | 33793000-5 | Zlewka wysoka, z podziałką i wylewem, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO 3819, DIN 12 331, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych, zlewka o pojemności 50 ml | 10 szt. | 10
21 | 25/100 | 33793000-5 | Kolba stożkowa, szeroka szyja bez szlifu z wywiniętymi brzegami, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego, zgodnie z normą ISO 24 450, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Pojemność 100 ml | 10 | 2
22 | 25/300 | 33793000-5 | Kolba stożkowa, szeroka szyja bez szlifu z wywiniętymi brzegami, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego, zgodnie z normą ISO 24 450, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Pojemność 300 ml | 10 | 2
23 | 25/500 | 33793000-5 | Kolba stożkowa, szeroka szyja bez szlifu z wywiniętymi brzegami, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego, zgodnie z normą ISO 24 450, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Pojemność 500 ml | 10 | 2
24 | 153/400 | 33793000-5 | Zlewka wysoka, z podziałką i wylewem, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego zgodnie z normą ISO 3819, DIN 12 331, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych, zlewka o pojemności 400 ml | 10 szt. | 2
25 | 632645106000 | 33793000-5 | Kulki szklane wykonane ze szkła neutralnego, średnica 6mm ± 0,5mm | 1kg | 1
26 | 154/1000 | 33793000-5 | Zlewka niska z uchem i wylewem, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego, zgodnie z normą ISO 3585, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Pojemność 1000ml | 2szt | 3
27 | 154/400 | 33793000-5 | Zlewka niska z uchem i wylewem, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego, zgodnie z normą ISO 3585, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Pojemność 400ml | 6szt | 2
28 | 63242607300 | 33793000-5 | Kolba stożkowa ze szlifem 29/32 pojemności 300 ml wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego, zgodnie z normą ISO 24 450, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. | 1szt | 20
29 | 63242607252 | 33793000-5 | Kolba stożkowa ze szlifem 29/32 pojemności 250 ml wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego, zgodnie z normą ISO 24 450, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. | 1szt | 40
30 | 242527207 | 33793000-5 | Chłodnica Allihna kulkowa, ze szlifem zewnętrznym na dole 29/32, wykonana z wysokiej jakości szkła borokrzemowego, zgodnie z normą ISO 3585, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Długość 400mm± 10mm | 1szt | 4
31 | 213014404 | 33793000-5 | Parownica płaskodenna z wylewem, górna średnica 95mm± 0,5mm, wysokość 55mm± 0,5mm, pojemność 170ml ± 5ml | 1szt | 10
32 | 170/II/70 | 33793000-5 | Szkiełko zegarkowe ze szkła sodowo-wapniowego, obtapiane krawędzie, średnica 70mm ± 5mm | 1szt. | 20
33 | Q1/50 | 33793000-5 | Tygiel kwarcowy niski, poj. 50ml, średnica górna 60mm ± 5mm, średnica dolna 25mm ± 1mm, wysokość 40mm ± 1mm | 1szt. | 20
34 | Q1/25 | 33793000-5 | Tygiel kwarcowy niski, poj. 25ml, średnica górna 50mm ± 5mm, średnica dolna 20mm ± 1mm, wysokość 32mm ± 1mm | 1szt. | 20
35 | Q3/125 | 33793000-5 | Tygiel kwarcowy wysoki, poj. 125ml, średnica górna 60mm ± 5mm, średnica dolna 30mm ± 1mm, wysokość 80mm ± 5mm | 1szt. | 30
36 | 2350/T/75 | 33793000-5 | Lejek zwykły 75 mm ± 5 mm; średnica 75 mm ± 5 mm | 1szt. | 20
37 | 25/250 | 33793000-5 | Kolba stożkowa, szeroka szyja bez szlifu z wywiniętymi brzegami, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego, zgodnie z normą ISO 24 450, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Pojemność 250 ml | 1szt. | 20
38 | 1567/ASSTC/25/0,05M | 33793000-5 | Biureta szklana klasy A, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego, zgodnie z normą DIN EN ISO 9 001: 2000, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Posiada kran teflonowy prosty, który charakteryzuje się szczelnością i możliwością dozowania cieczy po kropli oraz większą precyzyjnością niż kranik szklany; dołączony certyfikat serii; poj. 25ml, podziałka 0,05ml | 1szt. | 2
39 | 2801/16x100x1,2 | 33793000-5 | Probówka do wirówki bez wywinięcia z dnem stożkowym, wykonana z wysokiej jakości szkła borokrzemowego , zgodnie z normą ISO 3585, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych, odporna na pęknięcie podczas wirowania, długości 100mm ± 0,5mm i średnicy zewnętrznej 16mm ± 0,1mm | 1szt. | 100
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu WITKO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LLG-9049098 | 38000000-5 | Filtry strzykawkowe RC (regenerowana celuloza), typ Minisart RC, 0,45um, średnica 25mm ± 0,5mm | 500szt. | 2
2 | LLG-9273827 | 38000000-5 | Gruszka gumowa do pipet kulista, poj. 50ml | 1szt. | 2
3 | LLG-9273827 | 38000000-5 | Gruszka gumowa do pipet kulista, poj. 20ml | 1szt. | 2
4 | LLG-9073355 | 38000000-5 | Butla z dyszą tryskawkową, nakrętka kolru czerwonego, z napisem "ACETON" poj. 250ml | 1szt. | 3
5 | LLG-9073361 | 38000000-5 | Butla z dyszą tryskawkową, nakrętka koloru pomrańczowego, z napisem "METHANOL" poj. 250ml | 1szt. | 3
6 | LLG-9073359 | 38000000-5 | Butla z dyszą tryskawkową, nakrętka koloru żółtego, z napisem "ISOPROPANOL" poj. 250ml | 1szt. | 3
7 | LLG-9073357 | 38000000-5 | Butla z dyszą tryskawkową, nakrętka koloru zielonego, z napisem "ETHANOL" poj. 250ml | 1szt. | 3
8 | LLG-9073363 | 38000000-5 | Butla z dyszą tryskawkową, nakrętka koloru niebieskiego, z napisem "DIST. WATER" poj. 250ml | 1szt. | 9
9 | LLG-6077925 | 38000000-5 | Szpatułka metalowa 25mm ± 0,5mm x 8mm ± 0,5mm długość 180mm ± 5mm | 1 | 4
10 | LLG-6076904 | 38000000-5 | Szpatułka metalowa 10mm ± 0,5mm x 5mm ± 0,5mm dlugość 130mm ± 5mm | 1 | 4
11 | LLG-6077556 | 38000000-5 | Szpatułka metalowa 10mm ± 0,5mm x 5mm ± 0,5mm dlugość 185mm ± 5mm | 1 | 4
12 | LLG-9042505 | 33793000-5 | Zawór do eksykatora mocowany do tubusu w pokrywie szlif 24/29 | 1szt. | 6
13 | LLG-9012303 | 33793000-5 | kapilara wrzenna zgięta pod kątem prostym ze szlifem NS 14/23, średnica 6mm ± 0,5mm , długość 250mm ± 5mm | 1szt. | 5
14 | LLG-6200398 | 38000000-5 | Łapa laboratoryjna z żeliwa ciągliwego lakierowana proszkowo z okrągłymi szczękami; szerokość rozwarcia zacisku 40mm ± 5mm | 1szt. | 4
15 | LLG-9224252 | 38000000-5 | Złączka krzyżowa ze stali nierdzewnej 18/10, kąt 90o elektropolerowane, ze śrubami z uchem | 1szt. | 4
16 | LLG-9073364 | 38000000-5 | Szczelne butle z dyszą tryskawkową oraz naniesionymi oznaczeniami i symbolami - do wody destylowanej (oznaczenie barwne - niebieskie). Tusz odporny na zadrapania, poj. 500ml | 1szt. | 3
17 | LLG-6305251 | 33793000-5 | Głowica rozpylająca , 19/26NS | 1szt. | 2
18 | LLG-9150820 | 38000000-5 | Szpatułka długość 180mm ± 5mm , stal nierdzewna, jeden koniec płaska szpatułka, drugi mikro łyżeczka długości 9mm ± 0,5mm x 5mm ± 0,5mm | 1szt. | 20
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 525-1099 | 38000000-5 | Probówki z tworzywa sztucznego typu Falcon, poj. 50ml; płaskie nakrętki z pierścieniem uszczelniającym zapobiegającym wylewaniu się mieszanego rozpuszczalnika organicznego | 500szt. | 4
2 | SARTFT-4-305-185 | 38000000-5 | Sączki jakościowe typ 3m/N karbowane, śr. 185 mm ± 5mm | 100szt. | 18
3 | 515-1592 | 38000000-5 | Sączki jakościowe typ 3m/N, śr. 150 mm ± 5mm , gładkie | 100szt. | 15
4 | SARTFT-4-308-185 | 38000000-5 | Sączki jakościowe typ 3w karbowane, śr. 185 mm ± 5mm | 100szt. | 10
5 | 516-0259P | 38000000-5 | Gilzy ekstrakcyjne, obojętne, bez tłuszczów o wymiarach 33mm ± 1mm x 80mm ± 5mm | 25szt. | 4
6 | 516-7039 | 38000000-5 | Sączki ilościowe twarde typ 390, śr. 185 mm ± 5mm | 100szt. | 4
7 | MANA221015 | 38000000-5 | Sączki jakościowe typ MN 1640 - bardzo szybka filtracja, wysoka wytrzymałość na stężone kwasy i zasady, gładkie | 100szt. | 2
8 | SCOT258513303 | 33793000-5 | Tygle filtracyjne ze spiekiem ze szkła borokrzemowego, porowatość typ 3, pojemność 50ml, średnica płytki filtracyjnej 46mm ± 5mm | 10szt. | 2
9 | SARTFT-3-308-150 | 38000000-5 | Sączki jakościowe typ 3w, śr. 150 mm ± 5mm, gładkie | 100szt. | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu Labstore
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 5188-6592 | 33793000-5 | Fiolki bursztynowe z insertem poj. 300ul | 100szt | 3
2 | 5183-2069 | 33793000-5 | Fiolki chromatograficzne 2ml szklane, zakręcane, bursztynowe z ceramiczną skalą i polem do opisu, 1000szt. | 1000szt. | 1
3 | 5185-5917-1000 | 38000000-5 | Nakrętki PP do fiolek 2ml z septą biały PTFE/ Silikon czerwony | 1000szt | 2
4 | 5183-4322 | 33793000-5 | Butelki bursztynowe wraz z nakrętkami pełnymi do przechowywania wzorców pestycydów poj. 12ml | 100szt | 4
5 | 5183-4323 | 33793000-5 | Butelki bursztynowe wraz z nakrętkami pełnymi do przechowywania wzorców pestycydów poj. 22ml | 100szt | 2
6 | 5183-4324 | 33793000-5 | Butelki bursztynowe wraz z nakrętkami pełnymi do przechowywania wzorców pestycydów poj. 40ml | 100szt | 1
7 | 8660-0827 | 38000000-5 | Papier ścierny, o ziarnistości 4000 (4 µm), arkusz 100mm ± 10mm x 150mm ± 10mm | 1szt. | 2
8 | 5021-1816 | 38000000-5 | Kapilara zielona, długości 105mm ± 5mm, średnicy 0,17mm± 0,01mm | 1szt. | 2
9 | 07673-40180 | 38000000-5 | Wkładka do nakrętek do fiolek 4 ml | 12szt. | 1
10 | 8650-0029 | 18143000-3 | Rękawiczki nylonowe, S | 1 para | 2
11 | 8650-0030 | 18143000-3 | Rękawiczki nylonowe, L | 1 para | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu Anchem Plus
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 30705-254630 | 38000000-5 | Kolumna HPLC APS2 Hypersil Column 250x4.6mm 5u | 1 szt. | 2
2 | 720120.46 | 38000000-5 | Kolumna HPLC Nucleosil C18 EC 150/4.6 mm; 100-5 | 1 szt. | 6
3 | 760002.40 | 38000000-5 | Kolumna HPLC EC 250/4 Nucleodur 100-5 C18 ec | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu Bionovo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | K-6378 | 38437110-1 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf, poj. 2-200µl | 2 x 500szt. | 3
2 | K-6801 | 38437110-1 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf, poj. 0,5-20µl | 2 x 500szt. | 1
3 | K-6803 | 38437110-1 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf, poj. 50-1000µl | 1000szt. | 5
4 | K-6805 | 38437110-1 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf, poj. 100-5000µl | 5 x 100szt. | 14
5 | K-6809 | 38437110-1 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf, poj. 0,5-10ml | 2 x 100szt. | 5
6 | B-4552 | 38000000-5 | Dozownik strzykawkowy typu Minilab 201 zapewniający wysoką powtarzalność i dokładność odmierzanych objętości niezależnie od parametrów (gęstość, lepkość) dozowanej cieczy, umożliwiający wybór jednej z 29 objętości w zakresie od 1 do 5000 µl. Świadectwo wzorcowania w trzech punktach (1ml, 2 ml, 5ml) wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA | 1 szt. | 1
7 | B-4555 | 33141310-6 | Strzykawki do dozownika typu Minilab 201, poj. 1,25ml, niesterylne | 100 szt. | 4
8 | B-4556 | 33141310-6 | Strzykawki do dozownika typu Minilab 201, poj. 2,50ml, niesterylne | 100 szt. | 5
9 | B-4557 | 33141310-6 | Strzykawki do dozownika typu Minilab 201, poj. 5,00ml, niesterylne | 100 szt. | 5
10 | K-2965 | 38437100-8 | Jednokanałowa pipeta mechaniczna 1µl - 10µl działająca na zasadzie bezpośredniego wypierania cieczy. Przeznaczona do pipetowania cieczy problematycznych i potencjalnie niebezpiecznych – w tym cieczy o rozmaitej lepkości oraz cieczy o wysokiej prężności par (aceton, heksan, inne rozpuszczalniki). Kompatybilna z końcówkami typu Gilson Microman. Świadectwo wzorcowania w trzech punktach wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA | 1sz. | 1
11 | K-2969 | 38437100-8 | Jednokanałowa pipeta mechaniczna 50µl - 250µl działająca na zasadzie bezpośredniego wypierania cieczy. Przeznaczona do pipetowania cieczy problematycznych i potencjalnie niebezpiecznych – w tym cieczy o rozmaitej lepkości oraz cieczy o wysokiej prężności par (aceton, heksan, inne rozpuszczalniki). Kompatybilna z końcówkami typu Gilson Microman. Świadectwo wzorcowania w trzech punktach wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA | 1szt. | 1
12 | K-2927 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Gilson Microman E z tłoczkami, do pracy z problematycznymi cieczami, poj. 1-10µl | 10 x 96szt. | 4
13 | K-2962 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Gilson Microman E z tłoczkami, do pracy z problematycznymi cieczami, poj. 50-250µl | 200szt. | 5
14 | K-2931 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Gilson Microman E z tłoczkami, do pracy z problematycznymi cieczami, poj. 10-100µl | 10 x 96szt. | 6
15 | K-2933 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Gilson Microman E z tłoczkami, do pracy z problematycznymi cieczami, poj. 100-1000µl | 2 x 91szt. | 4
16 | K-9570 | 38437120-4 | Statyw karuzelowy mieszczący do 6 pipet Eppendorf | 1szt. | 1
17 | 1-5301 | 33751000-9 | Ręczniki do delikatnych powierzchni 20,5cm ± 0,5cm x 20 cm ± 0,5cm, bezpyłowe | 200szt. | 2
18 | 3-1488 | 38000000-5 | Gruszka do pipet Peleus na pipety 10ml | 1szt. | 2
19 | 3-1489 | 38000000-5 | Gruszka do pipet Peleus na pipety 100ml | 1szt. | 1
20 | K-2055 | 38000000-5 | Dozownik z regulacją cyfrową, kl. A, zakres pojemności 5-60ml, ze świadectwem zgodności i certyfikatem jakości, wykonany z materiałów z wysoką odpornością chemiczną - możliwość dozowania rozpuszczalników organicznych jak również stężonych kwasów i zasad; dozownik wyposażony w zawór recyrkulacyjny | 1szt. | 1
21 | 02-210.303.03 | 38000000-5 | Lejek z PP do materiałów sypkich, średnica 100mm ± 5mm | 1szt. | 60
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu phenomenex
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 00H-0130-K0 | 38000000-5 | Kolumna chromatograficzna Rezex RCM-Monosacharide Ca+2, 300 x 7,8 mm | 1szt. | 2
2 | 00G-4336-E0 | 38000000-5 | Kolumna chromatograficzna Synergi 4um Polar-RP 80A, 250 x 4,6 mm | 1szt. | 1
3 | 00C-4462-Y0 | 38000000-5 | Kolumna chromatograficzna Kintex 2.6 um C18 100A 75 x 3 mm | 1szt. | 1
4 | AJ0-4493 | 38000000-5 | Wypełnienie do przedkolumny Carbo-Ca 4 x 3,0 mm | 10szt. | 1
5 | KJ0-4282 | 38000000-5 | Kardridż do instalacji przedkolumny Carbo-Ca 4 x 3,0 mm | 1szt. | 1
6 | AF0-3202-52 | 38000000-5 | filtry strzykawkowe typu PTFE, wielkość porów 0,2um, średnica 4mm ± 0,1mm | 500szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu Merck
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | PR0G0T0S2 | 42955000-5 | Filtr "Progard TS2" do oczyszczania wody w aparacie Milli-Q | 1szt. | 2
2 | QTUM0TEX1 | 42955000-5 | Filtr "Quantum Tex Cardridge" do oczyszczania wody w aparacie Milli-Q | 1szt. | 2
3 | TANKMPK01 | 42955000-5 | Filtr oddechowy do zbiornika w apatacie do oczyszczania wody Milli-Q | 1szt. | 2
4 | JAPLPK001 | 42955000-5 | WKŁAD wstępny 5 um do oczyszczania wody w aparacie Milli-Q | 1szt. | 3
5 | ZLXUVLP01 | 31515000-9 | Lampa UV bakteriobójcza - element eksploatacyjny do uzdatniania wody w aparacie firmy Merck - Milli-Q Integral 10 | 1szt. | 1
6 | ZMQUVLP01 | 31515000-9 | Lampa UV do fotooksydacji - element eksploatacyjny do uzdatniania wody w aparacie firmy Merck - Milli-Q Integral 10 | 1szt. | 1
7 | 1.50983.0001 | 38000000-5 | Kolumna HPLC Lichrospher C-18 250mm/4,0mm, 100 RP-18; 5um | 1szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu Sigma-Aldrich
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | WHA10410214 | 38000000-5 | Filtry membranowe z regenerowanej celulozy 0,45um, średnica 47mm ± 1mm do sączenia fazy ruchomej | 100szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu CHEMLAND
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 08-238.202100 | 33793000-5 | Lejek laboratoryjny wykonany ze szkła borokrzemowego, średnica 100mm | 1szt. | 30
2 | 01-238.202.25 | 33793000-5 | Mikro lejek szklany, średnica 25mm | 1szt. | 30
3 | 08-238.202.75 | 33793000-5 | Lejek laboratoryjny wykonany ze szkła borokrzemowego, średnica 75mm | 1szt. | 30
4 | MFNY047045 | 38000000-5 | Filtry membranowe nylon 0,45um, średnica 47mm ± 1mm do sączenia fazy ruchomej | 100szt. | 3
5 | 01-139.203.46 | 33793000-5 | Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego kl. A z wylewem; z certyfikatem serii, poj. 500ml | 1szt. | 6
6 | 01-139.203.45 | 33793000-5 | Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego kl. A z wylewem; z certyfikatem serii, poj. 250ml | 1szt. | 10
7 | 01-139.203.43 | 33793000-5 | Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego kl. A z wylewem; z certyfikatem serii, poj. 50ml | 1szt. | 10
8 | 01-139.203.44 | 33793000-5 | Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego kl. A z wylewem; z certyfikatem serii, poj. 100ml | 1szt. | 10
9 | 18-125.202B15 | 33793000-5 | Pipeta wielomiarowa kl. A ze szkła borokrzemowego, z certyfikatem serii; poj. 50ml | 1szt. | 10
10 | 01-130.206.02 | 33793000-5 | Kolba miarowa kl. A, ze szkła borokrzemowego; szlif 10/19, korek z tworzywa sztucznego; dołączony certyfikat serii; poj. 10ml | 1szt. | 10
11 | 01-130.206.03 | 33793000-5 | Kolba miarowa kl. A, ze szkła borokrzemowego; szlif 10/19, korek z tworzywa sztucznego; dołączony certyfikat serii; poj. 25ml | 1szt. | 10
12 | 01-130.206.04 | 33793000-5 | Kolba miarowa kl. A, ze szkła borokrzemowego; szlif 12/21, korek z tworzywa sztucznego; dołączony certyfikat serii; poj. 50ml | 1szt. | 10
13 | 01-130.206.05 | 33793000-5 | Kolba miarowa kl. A, ze szkła borokrzemowego; szlif 14/23, korek z tworzywa sztucznego; dołączony certyfikat serii; poj. 100ml | 1szt. | 30
14 | 18-124.203.10 | 33793000-5 | Pipeta jednomiarowa kl. AS ze szkła sodowo-wapniowego z jedną kreską; z certyfikatem serii; poj. 5,0ml | 1szt. | 10
15 | 18-124.203.14 | 33793000-5 | Pipeta jednomiarowa kl. AS ze szkła sodowo-wapniowego z jedną kreską; z certyfikatem serii; poj. 10ml | 1szt. | 10
16 | 18-124.203.18 | 33793000-5 | Pipeta jednomiarowa kl. AS ze szkła sodowo-wapniowego z jedną kreską; z certyfikatem serii; poj. 20ml | 1szt. | 20
17 | 18-124.203.19 | 33793000-5 | Pipeta jednomiarowa kl. AS ze szkła borokrzemowego z jedną kreską; z certyfikatem serii; poj. 25ml | 1szt. | 30
18 | MFNY047022-002 | 38000000-5 | Filtry membranowe nylon 0,22um, średnica 47mm ± 1mm do sączenia fazy ruchomej | 100szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu ANCHEM
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | F6710016 | 38000000-5 | Przedkolumna IC Shodex NH2P-50G 4A 4,6 x 10 mm | 1szt. | 1
2 | F6700530 | 38000000-5 | Przedkolumna IC Shodex IC YS-G 4,6 x 10 | 1szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu ALFACHEM
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | PTF1322NB1 | 38000000-5 | Filtry strzykawkowe PTFE, wielkość porów 0,22um, średnica 13mm ± 1mm | 100szt. | 10
2 | NYLL1345N1 | 38000000-5 | Filtry strzykawkowe PTFE, wielkość porów 0,45um, średnica 13mm ± 1mm | 100szt. | 5
3 | PETA2545N1 | 38000000-5 | Sączki strzykawkowe, niesterylne, typu PET, wielkość porów 0,45um, średnica 26mm | 100szt. | 5
4 | ASCC185006 | 38000000-5 | Kolumnienki do SPE C18 500mg, 6ml | 30szt. | 3
5 | MSSV0903CS | 38000000-5 | Nakrętka do wialek 1,5ml z septą biały slikon/niebieski PTFE z nacięciem | 100szt. | 15
6 | MSSV0910CS | 38000000-5 | Nakrętka do wialek 1,5ml z septą biały slikon/czerwony PTFE z nacięciem | 100szt. | 5
7 | MS0SV0912A | 33793000-5 | Wialki ze szkła borokrzemowego oranż z polem do opisu 1,5ml | 100szt. | 10
8 | MS0SV0912C | 33793000-5 | Wialki ze szkła borokrzemowego przeźroczyste z polem do opisu 1,5ml | 100szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu matopat
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | NN-MSM-RINS-001 | 18143000-3 | Rękawiczki nitrylowe jednorazowe rozmiar S | 100szt. | 12
2 | NN-MSM-RINM-001 | 18143000-3 | Rękawiczki nitrylowe jednorazowe rozmiar M | 100szt. | 42
3 | MA-144-L000-010 | 18143000-3 | Rękawiczki winylowe, bezpudrowe, rozmiar L, 100 szt. w opakowaniu | 100szt. | 30
4 | MA-144-M000-010 | 18143000-3 | Rękawiczki winylowe, bezpudrowe, rozmiar M, 100 szt. w opakowaniu | 100szt. | 60
5 | NN-SBR-AS05-004 | 33141310-6 | Strzykawki dwuczęściowe z tworzywa sztucznego poj. 2ml, niesterylne | 100szt. | 30
6 | BC-072-A500-001 | 33141115-9 | Wata bawełniano-wiskozowa | 500g | 5
7 | MA-144-S000-009 | 18143000-3 | Rękawiczki winylowe rozmiar S | 100szt. | 10
8 | NN-SBR-AS05-005 | 33141310-6 | Strzykawki dwuczęściowe z tworzywa sztucznego poj. 10ml, niesterylne | 100szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 14 nie gorszy niż w katalogu Po-Eko Aparatura
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 09-0102-1122-0000013 | 38000000-5 | typ Foodtrode - kombinowana elektroda pH do żywności, szklana, zakres pH: 0-14; temp. pracy: -10 do 100 °C; trzonek szklany; przyłącze S7 ze świadectwem wzorcowania z laboratorium akredytowanego lub GUM | 1 szt. | 2
2 | 09-0103-1020-1355043 | 38000000-5 | kabel pasujący do elektrody Foodtrode, o odługości 1m ± 0,1m z wtyczką BNC, przyłącze S7 | 1 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 15 nie gorszy niż w katalogu Mettler Toledo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 30079616 | 38000000-5 | Elektroda jonoselektywna sodowa typ DX222-Na do analizatora sodu EasyPlus | 1szt. | 1
2 | 30066675 | 38000000-5 | Elektroda referencyjna typ DX205-SC (ISE Ref) do analizatora sodu EasyPlus | 1 szt. | 1
3 | 51109502 | 38000000-5 | Elektroda kombinowana pH z ruchomym złączem tulejowym do miareczkowania kwasowo-zasadowego w nośnikach niewodnych | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 16 nie gorszy niż w katalogu Kromasil
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | KSM05CLA25 | 38000000-5 | Kolumna HPLC Kromasil 100-5-C18 4.6 x 250 mm | 1szt. | 1
2 | KSM05CLNSK | 38000000-5 | Zestaw startowy Kromasil 100-5-C18 3.0-4.6 mm, zawierający 5 prekolumn, uchwyt i łącznik | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 17 nie gorszy niż w katalogu Eppendorf
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0030 077 512 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Eppendorf z podwójnym filtrem Dualfilter, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 0,1 - 10µl M, 40mm, 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek, wraz z certyfikatem sprawdzenia | 10 statywów X 96 końcówek = 960 końcówek | 10
2 | 0030 077 539 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Eppendorf z podwójnym filtrem Dualfilter, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 2 - 20µl, 53mm, 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek , wraz z certyfikatem sprawdzenia | 10 statywów X 96 końcówek = 960 końcówek | 4
3 | 0030 077 547 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Eppendorf z podwójnym filtrem Dualfilter, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 2 - 100µL, 53mm, 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek, wraz z certyfikatem sprawdzenia | 10 statywów X 96 końcówek = 960 końcówek | 4
4 | 0030 077 555 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Eppendorf z podwójnym filtrem Dualfilter, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 2 - 200µL, 55mm, 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek wraz z certyfikatem sprawdzenia | 10 statywów X 96 końcówek = 960 końcówek | 4
5 | 0030 077 571 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Eppendorf z podwójnym filtrem Dualfilter, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 50 - 1000µL, 76mm, 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek, wraz z certyfikatem sprawdzenia | 10 statywów X 96 końcówek = 960 końcówek | 4
6 | 0030 077 598 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Eppendorf z podwójnym filtrem Dualfilter, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 0,5-10ml, 243mm, 100 końcówek , wraz z certyfikatem sprawdzenia | 100 końcówek | 2
7 | 0030 077 563 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Eppendorf z podwójnym filtrem Dualfilter, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 20 - 300µL, 55mm, 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek , wraz z certyfikatem sprawdzenia | 10 statywów X 96 końcówek = 960 końcówek | 3
8 | 0030 077 580 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Eppendorf z podwójnym filtrem Dualfilter, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 0,1 - 5ml, 120mm, 5 raków po 24 tipsy | 5 rakówX 24 końcówek = 120 końcówek | 1
9 | 0030 124 359 | 38000000-5 | Próbówki do PCR pojemności 0,2ml w paskach po 8, wypukła zmatowiona pokrywka na zawiasie, osłonka na pokrywce chroniąca przed zanieczyszczeniem, PCR clean, wolne od ludzkiego DNA, DNaz, RNaz oraz inhibitorów PCR, kolor naturalny, sterylne, paski po 8 probówek, 120 pasków. | 8 pasków X 120 pasków = 960 probówek | 1
10 | 0030 089 804 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Eppendorf Multipette o pojemności 2,5ml, PCR clean, lejkowaty kształt. | 4 X 25szt. | 1
11 | 0030 124 332 | 38000000-5 | Próbówki do PCR pojemności 0,2ml, wypukła zmatowiona pokrywka na zawiasie, osłonka na pokrywce chroniąca przed zanieczyszczeniem, PCR clean, wolne od ludzkiego DNA, DNaz, RNaz oraz inhibitorów PCR, kolor naturalny, sterylne, opakowanie 1000 szt. | 1000szt. | 1
12 | 3123000055 | 38437100-8 | Jednokanałowa pipeta mechaniczna 20µl - 200µl. Pipeta z kodem kolorystycznym ułatwiającym identyfikację pojemności pipety. Pipeta z czterocyfrowym wskaźnikiem objętości z okienkiem powiększającym ułatwiający odczytanie objętości. Kompatybilna z końcówkami typu epT.I.P.S. Świadectwo wzorcowania w trzech punktach wydane przez laboratorium posiadające akredytację PCA | 1szt. | 1
13 | 0030 075 102 | 38437110-1 | Końcówki do pipety Eppendorf, PCR clean, sterylne i niepirogenne, 500 - 2500ml, 115mm, 5 raków po 48 tipsów | 5 rakówX 48 końcówek = 240 końcówek | 5
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 18 nie gorszy niż w katalogu Profilab
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | OM81240 | 38437110-1 | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf Reference 0,1-2,5 µl o pojemności 0,1 – 10 µl, bezbarwne, długość 38 mm, sterylne z filtrem; 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek lub rownoważne. | 960szt | 1
2 | OM86240 | 38437110-1 | Końcówki pasujące do pipety Eppendorf Reference 10-100µl o pojemności 1 – 20 µl, bezbarwne, długość 50 mm, sterylne z filtrem; 10 statywów po 96 końcówek = 960 końcówek lub rownoważne. | 960szt | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 19 nie gorszy niż w katalogu Hornik
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 9001447 | 38437000-7 | Folia aluminiowa, szerokość 450mm, długość 150m, grubość 0,015mm | 1 rolka | 1
2 | 9001449 | 38437000-7 | Folia aluminiowa, szerokość 450mm, długość 100m, grubość 0,030mm | 1 rolka | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 20 nie gorszy niż w katalogu BIOplastics
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | B72911 | 38000000-5 | Probówki (q) PCR 0,2 ml matowione – wzmocnienie sygnału qPCR, w paskach z dołączonymi optycznymi wieczkami – wieczka płaskie wgłębione zapobiegają odciskom palców, certyfikowane, wolne od zanieczyszczeń, bezbarwne, op. 120 pasków po 8 probówek każdy | 120 pasków po 8 probówek | 8
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 21 nie gorszy niż w katalogu Chirmed.pl
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | CO 217/A | 38000000-5 | Pinceta stalowa bez nacięć i ząbków, długość 100mm, czubek 0,7mm, prosta | 1 | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 22 nie gorszy niż w katalogu WODiMED
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LC 210 | 31515000-9 | Lampa UV do dejonizatora Elga Purelab Flex, model PF4XXXXM1 | 1szt. | 1
2 | LC 214 | 42955000-5 | Wkład oczyszczający do dejonizatora Elga Purelab Flex model PF4XXXXM1 | 1szt. | 2
3 | LC 216 | 42955000-5 | Filtr oddechowy do dejonizatora Elga Purelab Flex model PF4XXXXM1 | 1szt. | 1
4 | MBI | 42955000-5 | żywica jonowymienna do stacji uzdatniania wody PureSteam model PS-AX-150-30 | 1szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 3 |  | netto |  | brutto
……………………………..
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy