GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W ŁODZI

Rejon Autostradowy w Łowiczu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia

## Przedmiotem zamówienia  jest „Zakup, montaż oraz uruchomienie systemu klimatyzacji” w  pomieszczeniach biurowych w budynku administracyjnym Rejonu Autostradowego w Łowiczu, 99-416 Nieborów, Dzierzgów 114.

- II. Wymagania dotyczące montażu

- Zamawiający przed przystąpieniem do prac montażowych wymaga                           od Wykonawcy przedstawienia projektu systemu klimatyzacji. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć projekt przedmiotowego przebiegu systemu klimatyzacji  z naniesieniem punktów doprowadzenia i podłączenia instalacji elektrycznych.

- Ilość jednostek naściennych wewnętrznych i jednostek zewnętrznych w tym ich parametry muszą być zgodne z wymaganiami technicznymi o których mowa       w pkt VI.

- Wykonawca zobowiązany jest odbyć wizję lokalną w budynku w celu ustalenia szczegółów i pełnego zakresu zamówienia na następujących zasadach:

- Udział w wizji lokalnej w okresie składania ofert jest obowiązkowy            i jej odbycie jest warunkiem złożenia oferty. Każdy z Wykonawców chcący wziąć udział w wizji lokalnej zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Zamawiającego o chęci uczestnictwa w wizji lokalnej. Zgłoszenie należy dokonywać telefonicznie do przedstawiciela Zamawiającego, ustalając datę i godzinę przybycia.

Termin wizji lokalnej Wykonawca może uzgodnić z następującymi przedstawicielami Zamawiającego:

Wojciech Zagórski tel. 882791002, e-mail: wzagorski@gddkia.gov.pl

Anna Wojda tel.  728458780, e-mail awojda@gddkia.gov.pl

- Wykonawcy uczestniczą w wizji lokalnej na swój koszt. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z udziałem                  w wizji lokalnej, przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający nie zapewnia ubezpieczenia przedstawicieli Wykonawców                   od jakichkolwiek wypadków czy szkód poniesionych przez Wykonawcę                      w związku z prowadzoną wizją lokalną.

- Przedstawiciele Wykonawcy nie mają prawa bez uzgodnienia z Zamawiającym 
do podejmowania w trakcie wizji lokalnej jakichkolwiek działań i czynności                   na terenie objętym wizją lokalną.

- W trakcie wizji lokalnej zostanie spisana notatka służbowa przez przedstawiciela Zamawiającego, w której zostaną odnotowane: dane uczestników oraz data przeprowadzenia wizji lokalnej. Wykonawca lub Przedstawiciel Wykonawcy winien 
się na notatce służbowej podpisać, w celu późniejszej weryfikacji.

- Przedstawiciel Wykonawcy (w zastępstwie za Wykonawcę) powinien przedstawić Zamawiającemu upoważnienie wystawione przez danego Wykonawcę.

- W przypadku gdy Zamawiający wymagał w dokumentach zamówienia odbycia wizji lokalnej, oferta złożona bez odbycia takiej wizji                      i sprawdzenia warunków technicznych montażu na miejscu                        u zamawiającego podlega odrzuceniu.

III.  Wykaz prac i czynności

- Zakup i dostawa niezbędnego wyposażenia;

- Zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas prac;

- Montaż rusztowań, lub innych urządzeń na czas prowadzenia robót (w przypadku wystąpienia takiej konieczności ich montażu);

- Montaż instalacji i urządzeń;

- Konfiguracja klimatyzatorów;

- Przeprowadzenie testów i prób funkcjonalnych zamontowanego urządzenia;

- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac wraz z wywozem odpadów. Odpady należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- Przygotowanie kompletu dokumentacji dla Zamawiającego, w którego skład będą wchodzić: instrukcje dostarczonych urządzeń, licencje, certyfikaty, karty gwarancyjne urządzeń;

- Założenie książki konserwacji i napraw klimatyzatora;

- Szkolenie użytkowników z obsługi urządzeń.

- Uwarunkowania techniczno-organizacyjne:

- Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów posiadających określone aprobaty i certyfikaty jakościowe, które Wykonawca obowiązany jest dokumentacyjnie potwierdzić na żądanie Zamawiającego;

- Wszelkie urządzenia i materiały powinny być fabrycznie nowe i nie nosić znamion użytkowania.

- Wykonane instalacje winny posiadać (sporządzone w języku polskim) certyfikaty            i deklaracje zgodności z Polskimi Normami PN-83/B-03430, PN-78/B-03421         i PN-87/B-02151.02, które Wykonawca obowiązany jest dokumentacyjnie potwierdzić;

- Przedmiot zamówienia wykonany musi zostać zgodnie z obowiązującymi w jego zakresie normami branżowymi i przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo Budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki                i ich usytuowanie (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami oraz przepisami o substancjach zubożających warstwę ozonową;

- Wykonawca wykona prace przy pomocy własnego sprzętu i swoich materiałów                  z uwzględnieniem montażu jednostek zewnętrznych na elewacji budynku                     na wysokości ok. I pietra, doprowadzenia zasilania elektrycznego do jednostek zewnętrznych i wewnętrznych. Osoby uczestniczące w montażu urządzeń muszą posiadać   odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności, powinny być przeszkolone w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wyposażone   w odpowiedni sprzęt i narzędzia;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe w związku z prowadzonymi pracami, zarówno na terenie objętym pracami, jak     i przyległym, w tym również za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli na każdym etapie wykonywania prac przez swoich przedstawicieli, co do zgodności realizacji przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego;

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym oraz organami kontroli i nadzoru za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia;

- Zestawienie pomieszczeń biurowych do montażu klimatyzatorów w budynku administracyjnym Rejonu Autostradowego w Łowiczu, 99-416 Nieborów, Dzierzgów 114:

- parter: pokój nr 21 (sala konferencyjna) oraz pokój socjalny

- I piętro  pokoje nr: 27, 30, 31, 33.

- Wymagania techniczne:

- Zamawiający zakłada zakup klimatyzatorów ściennych typu Split lub Multi Split obejmujących jednostki zewnętrzne oraz jednostki wewnętrzne wraz z pompami skroplin, przy czym Zamawiający nie wyklucza innych rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę. Miejsce montażu jednostek zewnętrznych   i wewnętrznych oraz ich typ wymaga ścisłego uzgodnienia z Zamawiającym.

- W skład zestawów mają wchodzić:

- jednostki zewnętrzne;

- jednostki wewnętrzne;

- piloty bezprzewodowe;

- Wymagane właściwości i funkcje klimatyzatorów ściennych:

- Jednostka wewnętrzna musi być przystosowana do montażu naściennego, jednostka zewnętrzna musi być przystosowana do montażu na dachu lub elewacji z możliwością wypoziomowania,

- Minimalna wydajność chłodzenia 3,5 kW, grzania 3,8 kW w pomieszczeniach biurowych na     I piętrze nr: 27, 30, 31, 33

- Minimalna wydajność chłodzenia 5,3 kW, grzania 5,6 kW w pomieszczeniu   na parterze  nr 21 - sala konferencyjna oraz pokój socjalny,

- Klasa energetyczna chłodzenia  nie gorsza niż: A++

- Klasa energetyczna grzania nie gorsza niż: A+

- Poziom hałasu jednostki zewnętrznej nie wyższy niż (dBA): 55-57,

- Poziom hałasu jednostki wewnętrznej nie wyższy niż (dBA), 25-41,

- Grzanie w temperaturze do -30°C,

- Minimalna wydajność chłodnicza 12000 Btu/h

- Minimalna wydajność grzewcza 13000 Btu/h

- Funkcja automatycznego oczyszczania,

- Szeroki kąt nawiewu,

- System kontroli nawiewu,

- Wyświetlacz temperatury,

- Pilot bezprzewodowy,

- Pięć prędkości wentylatora,

- Funkcja BREEZE AWAY,

- Funkcja WIFI,

- Pamięć ustawienia żaluzji,

- Funkcja uruchomienia awaryjnego,

- Programator czasowy,

- Automatyczna żaluzja rozprowadzjąca powietrze prawo-lewo, góra-dół,

- Automatyczne sterowanie żaluzjami w rozplanowanym miejscu montażu,

- Zamontowanie jednostek wewnętrznych naściennych nie może naruszać istniejącej zabudowy w postaci szaf i regałów na dokumenty.

Wykonawca zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie istniejących sieci i instalacji w budynku, a przejścia i przebicia przez przegrody budowlane winny być wykonywane z należytą ostrożnością, wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia elementów instalacji. Naprawa przejść winna być wykonana z zastosowaniem materiałów uszczelniających oraz zapobiegających powstaniu korozji rur i przewodów. W przypadku uszkodzeń elementów 
i wyposażenia budynku Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia ich stanu pierwotnego, łącznie z wykonaniem prac malarskich w zakresie wynikającym           z powstałych uszkodzeń.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 30 dni od dnia podpisania umowy. Dokładną datę rozpoczęcia prac należy uprzednio uzgodnić                                         z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace w dni robocze,                        w godzinach od 8:00 do 16:00. Przez pojęcie „dni robocze” należy rozumieć dni               od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Warunki gwarancji oraz rękojmi:

1. Wymagany okres gwarancji: nie krócej niż 24 miesiące (producenta).

2. Wykonawcę obowiązuje okres rękojmi zgodnie z Kodeksem cywilnym.

3. Wykonawca winien założyć książkę konserwacji i napraw urządzenia.