OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

Rejon Stargard, ul. Bydgoska 13/15; 73-110 Stargard

- Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8.

- Przedmiot zamówienia

Zadanie nr 1:

Naprawa bramy segmentowej dot. GDDKiA Oddział w Szczecin Rejon Stargard

Obwód Drogowy w Kluczewie, ul. Okulickiego; 73-102 Stargard

Zadanie nr 2:

Naprawa bramy wjazdowej dot. GDDKiA Oddział w Szczecin Rejon Stargard

Obwód Drogowy w Kluczewie, ul. Okulickiego; 73-102 Stargard

Zakres prac objętych zamówieniem

Zamówienie obejmuje konserwację, serwis bram oraz wymianę części wraz z ich dostawą, montażem linek naciągowych i bębna nawojowego, założeniem kompletów zabezpieczeń, w tym:

Zadanie nr 1.

Brama garażowa segmentowa firmy Big-Tor model ISO40, znajdująca się na terenie Obwodu Drogowego w Kluczewie przy ul. Okulickiego 12, w związku ze stwierdzonymi uszkodzeniami, konieczna jest wymiana stalowych linek naciągowych, bębnów nawojowych oraz zabezpieczeń przed pęknięciem linki. Tym samym należy przedstawić ofertę na naprawę wg poniższego zakresu prac.

1.Komplet linek naciągowych i bębnów

2.Komplet zabezpieczeń przed pęknięciem linki

3.Robocizna (w tym: dojazd serwisu, demontaż wału bramy, wymiana linek i bębnów, wymiana zabezpieczeń, regulacja bramy)

Zadanie nr 2.

Brama wjazdowa przesuwna firmy Wiśniowski model AW.10.02, znajdująca się na terenie Obwodu Drogowego w Kluczewie przy ul. Okulickiego 12, w związku wymagane są: wymiana wyeksploatowanych rolek jezdnych i prowadzących.

Naprawę wg poniższego zakresu prac.

1.Komplet rolek jezdnych P95 i rolek prowadzących

2.Koło zębate M4

3.Usługa dźwigowa HDS z dojazdem

4.Robocizna (w tym: dojazd serwisu, demontaż bramy, wymiana rolek, ponowny montaż bramy, wymiana koła zębatego, regulacja bramy)

Oraz inne prace uzgodnione z Zamawiającym.

- Źródła finansowania

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia

w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

- Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- Posiadania wiedzy i doświadczenia:

- min. 3 letni okres prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze objętym zamówieniem.

Zaleca się przeprowadzenia wizji lokalnej potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego (załącznik nr 3). Wykonawcy winni, na własną odpowiedzialność i ryzyko przeprowadzić wizytację i oględziny obiektu Zamawiającego i jego bezpośredniego otoczenia oraz uzyskać wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Koszty wizytacji stanowić będą własne wydatki Wykonawców.

Wizji lokalnej można dokonać przed złożeniem oferty po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania z pracownikiem Rejonu: Adrianą Kubiak nr tel. 91 577 52 13.

- Opis sposobu przygotowania ofert

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Ofertę stanowią wypełnione dokumenty:

Formularz ofertowy i cenowy

- Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej

- Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty ma obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie
koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową, zgodną ze sztuką i opisem, realizacją przedmiotu zamówienia w tym:

- dostawę (z kosztem transportu);

- montaż urządzeń,

- wszelkie koszty instalacji tj. linki, bębny nawojowe , złączy, itp.

- Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od ilości robót i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.

- Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

- Miejsce oraz termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 28.02.2023 r. do godz. 12.00

w siedzibie GDDKiA Oddziale Szczecin, 
Rejon Stargard, ul. Bydgoska 13/15; 73-110 Stargard – pokój nr 10

- Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium :
cena 100%.

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym.

- Warunki płatności

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi po każdej wykonanej i odebranej usłudze, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy

- Przedmiotu zamówienia

Brama wjazdowa – firma Wiśniowski – rok produkcji 2015.11

Brama garażowa segmentowa:

Bramy garażowe przemysłowe segmentowe wymiary:

- 3600   *3600  - 1 szt.

Brama została wykonane z paneli z przetłoczeniami w kolorze brązowym.

Sterowanie automatyczne z nadajnikiem radiowym.

Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i powlekane proszkowo lakierem.

Montaż rok 2014