Nr spr.: BA-I.215.9.2020

Biuro Administracyjne Ministerstwa Sprawiedliwości zamierza zlecić wykonanie zmiany usytuowania – przeniesienia elementów kontroli dostępu – KD System, firmy AC Project z pokoju nr 32, do pokoju nr 33 w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy       ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.

Zakres prac:

- Demontaż czytnika kart, przycisku wyjścia, przycisku ewakuacyjnego, zwory magnetycznej i okablowania – pokój nr 32.

- Montaż zdemontowanych elementów w nowej lokalizacji – pokój nr 33.

- Wykonanie okablowania do nowej lokalizacji Przeniesienie elementów o około 10 m.

- Naprawa ścian i drzwi po zdemontowanych elementach.

- Uruchomienie i sprawdzenie działania systemu KD.

Warunki zlecenia:

- Zlecenie musi być zrealizowane w terminie 7 dni od daty podpisania.

- Za opóźnienie terminu realizacji zlecenia-umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% kwoty brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Zapłata za wykonanie przeniesienia KD nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół obioru nie zawierający uwag.

Oferta musi zawierać:

- Ryczałtową cenę netto i brutto na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczenie, że wycena obejmuje wszystkie prace i materiały niezbędne do poprawnej realizacji zamówienia.

- Oferowany okres gwarancji na urządzenie i na wykonane prace instalacyjne liczony będzie od dnia ich odbioru, jednak nie krótszy niż 1 rok.

Do oferty proszę załączyć:

- Oświadczenie Wykonawcy o przyjęciu warunków realizacji zlecenia.

- Oświadczenie Wykonawcy o ważności oferty, która nie może być krótsza niż 30 dni.

Podpisaną zeskanowaną ofertę zawierającą cenę ryczałtową netto i brutto wraz z załącznikami proszę przesłać na adres mailowy jan.spytkowski@ms.gov.pl, przesłać pocztą na adres Biuro Administracyjne Ministerstwa Sprawiedliwości 00-950 Warszawa,    Al. Ujazdowskie 11 lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Ministerstwa do dnia 03.03.2020 r. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej celem uściślenia zakresu prac. Wizja lokalna będzie możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu drogą                   e-mailową lub telefoniczną z osobą wyznaczoną do kontaktu.

Odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie  powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest p. Jan Spytkowski nr tel.: 22 52-12-400,

e-mail: jan.spytkowski@ms.gov.pl.