Maków Mazowiecki, dnia  2020-12-22

HKN.4300.86.2020.GC

OCENA  JAKOŚCI  WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 1 , § 22 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w  sprawozdaniu z badań wody nr:

- SB/24691/03/2020 z dnia 17.03.2020 r.,

- SB/49345/05/2020 z dnia 29.05.2020 r.,

- SB/86085/08/2020 z dnia 26.08.2020 r.,

- SB/126547/11/2020 z dnia 30.11.2020 r.

z punktu zgodności:

- Hydrofornia SP ZOZ w Makowie Maz. - woda uzdatniona

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d  SP ZOZ W Makowie Maz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Maz.,

- Starosta Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Maz.,

- a/a.