KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie

z dnia 02.01.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Zeńbok

zaopatrującego w wodę ok. 703 mieszkańców 4 miejscowości gm. Regimin: Jarluty Duże, Jarluty Małe, Przybyszewo, Zeńbok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie

Informuje o

WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Podstawą uznania warunkowej przydatności do spożycia są wyniki badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Zeńbok.

Wyniki badań wykazały ponadnormatywny poziom manganu w wodzie uzdatnionej.

WODA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO ZEŃBOK NADAJE SIĘ DO PICIA 
I INNYCH CELÓW UŻYTKOWYCH

Ponadnormatywny poziom manganu w wodzie może wpływać na jej wygląd, zapach i smak, podczas prania ubrań może pozostawiać przebarwienia.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.