## Pakiet A
Pakiet A
PSSE-AT-262/11/2021 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Odczynniki chemiczne
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Odczynnik Ehrlicha | 250 ml | 1 |  | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: listopad 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
2. | Dulcytol | 25 g | 1 |  | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: listopad 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
3. | Sodu wodorotlenek r-r mianowany 1mol/l | 1 litr | 1 |  | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: grudzień 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
4. | D -Sorbitol | 25 g | 1 |  | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: listopad 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
5. | Metanol absolutny – cz.d.a. | 1 litr | 1 |  | świedectwo kontroli jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki dostawa: grudzień 2021 r. | trzy lata
6. | Siarczan cynku 7-hydrat 99,5% ACROS ORGANICS, CAS 7446-20-0 | 250 g | 1 |  | świedectwo kontroli jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: grudzień 2021 r. | cztery lata
7. | di-sodu tetraboran 10 hydrat | 500 g | 1 |  | świedectwo kontroli jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: grudzień 2021 r. | cztery lata
8. | Amoniak r-r 25% cz.d.a Avantor lub Eurochem | 1 litr | 1 |  | świedectwo kontroli jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: grudzień 2021 r. | dwa lata
9. | Skrobia rozpuszczalna czda. | 50 g | 1 |  | świedectwo kontroli jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: grudzień 2021 r. | cztery lata
10. | Sodu wodorotlenek granulki czda. | 500 g | 4 |  | świedectwo kontroli jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: grudzień 2021 r. | cztery lata
11. | Węgiel aktywny cz.d.a pył CAS 7440-44-0 | 1 kg | 1 |  | świedectwo kontroli jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: grudzień 2021 r. | cztery lata
12. | Kwas azotowy 65% Suprapur | 1 litr | 2 op. | (MERCK 1.00441.1000) | świedectwo jakości, certyfikat, aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: grudzień 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
13. | Kwas azotowy 69% - 70% do analizy Hg (max. 0,5 ppb Hg) | 1 litr | 1 | (ROMIL-Spa H566) | świedectwo jakości, certyfikat, aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: grudzień 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
14. | Chlorek cezowy 99,995 Suprapur | 50 g | 1 | - MERCK 1.02039.0050 | świedectwo jakości, certyfikat, aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: grudzień 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
15. | Test NANOCOLOR na chlor, zakres stężeń 0,02- 10,0 mg/l Cl2 | op. | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: grudzień 2021 r. | min 24 m-ce od daty dostawy
16. | Rezorcyna cz. | 50 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: listopad 2021 r. | min 36 m-ce od daty dostawy
17. | Sulfanilamid 99+% | 100g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: grudzień 2021 r. | min 24 m-ce od daty dostawy
18. | Di sodu wersenian r-r mianowany 0,01 mol/l, | 1 litr | 3 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: grudzień 2021 r. | min 18 m-ce od daty dostawy
19. | Potasu nadmanganian r-r mianowany 0,02 mol/l (0,1N) | 500 ml | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: listopad 2021 r. | min 12 m-ce od daty dostawy
20. | Sodu wodorotlenek cz.d.a. | 1 kg | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: grudzień 2021 r. | min 24 m-ce od daty dostawy
21. | N-1-naftyloetylenodiaminy dichlorowodorek | 10 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: grudzień 2021 r. | min 24 m-ce od daty dostawy
22. | Kwas L(+) askorbinowy cz.d.a | 100 g | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: grudzień 2021 r. | min 36 m-ce od daty dostawy
23. | Kwas solny roztwór 35-38% cz.d.a. | 1 litr | 3 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: grudzień 2021 r. | min 24 m-ce od daty dostawy
24. | Kwas solny roztwór 30% Suprapur | 1 litr | 3 | 1.00318.1000 MERCK | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki w języku polskim dostawa: grudzień 2021 r. | min 36 m-ce od daty dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet B
Pakiet B
PSSE-AT-262/11/2021 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Środki dezynfekcyjne
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Quatrodes forte (koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni) | op. = 1L | 1 |  | aktualna karta charakterystyki dostawa: listopad 2021 r. | 1 rok
2. | Laudamonium ( preparat do dezynfekcji powierzchni) | op.= 2L | 1 |  | aktualna karta charakterystyki dostawa: listopad 2021 r. | 1 rok
3. | Clean Magic Pro ( preparat do dezynfekcji powierzchni) | op. = 1L | 1 |  | aktualna karta charakterystyki dostawa: listopad 2021 r. | 1 rok
4. | Incidin Pro ( preparat do dezynfekcji powierzchni) | op.= 2L | 1 |  | aktualna karta charakterystyki dostawa: listopad 2021 r. | 1 rok
5. | AHD 1000 do dezynfekcji rąk i skóry | op. = 1L | 2 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki dostawa: listopad 2021 r. | min. 18 mies. od dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet C
Pakiet C
PSSE-AT-262/11/2021 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Drobny sprzęt laboratoryjny
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Rękawice lateksowe pudrowane, niesterylne, oburęczne "M" | op. = 100 szt. | 10 op. |  | dostawa: listopad 2021 r.
2. | Pojemniki na odpady medyczne: • pojemność : 2 L • kolor: czerwony • kształt: okrągły • pokrywa umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika • duża odporność na pęknięcia, wstrząsy i przekłucia • etykieta spełniająca wymogi PZH, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wraz z opisem "MATERIAŁ ZAKAŹNY • otwór wrzutowy śr 75mm | op. | 65 szt. |  | dostawa: listopad 2021 r.
3. | Probówki szklane okrągłodenne bakteriologiczne, wysokość ok. 125mm, średnica zewnętrzna ok. 12mm | szt. | 600 |  | dostawa: grudzień 2021 r.
4. | Probówki szklane okrągłodenne bakteriologiczne, wysokość ok. 160mm, średnica zewnetrzna ok. 16mm | szt. | 600 |  | dostawa: grudzień 2021 r.
5. | Probówki z PS o pojemności 11 ml, o wymiarach 16x100mm, bez znacznika z korkiem, sterylne | 1 opak.= 400sztuk (8x50sztuk) | 10 |  | certyfikat, świadectwo jakości dostawa: grudzień 2021 r. | dwa lata
6. | Probówki z PS o pojemności 20 ml, o wymiarach 16x150mm, bez znacznika, bez kołnierza, z korkiem, sterylne | 1 opak.= 1000 szt. | 5 |  | certyfikat, świadectwo jakości dostawa: grudzień 2021 r. | dwa lata
7. | Płytki Petriego z polistyrenu, dwukomorowe, średnica 90mm, sterylne | szt. | 600 |  | certyfikat, świadectwo jakości dostawa: grudzień 2021 r. | dwa lata
8. | Płytki Petriego z polistyrenu o średnicy 90mm, sterylne,z wentylacją | 1 opak. = 600 sztuk | 30 |  | certyfikat, świadectwo jakości dostawa: grudzień 2021 r. | dwa lata
9. | Pojemnik do przechowywania elektrody wypełniony żelem KCL ( nr katalogowy 0554 2067), do Home testo 206 pH2. | szt. | 1 |  | certyfikat, świadectwo jakości dostawa: grudzień 2021 r.
10. | Kolba miarowa ze szlifem i plastikowym korkiem, kl.A- SIMAX, nr katalogowy: 1503APN/100 | 10 szt. | 1 |  | certyfikat jakości dostawa: grudzień 2021 r.
11. | Filtr PROGARD TS2 | szt. | 1 |  | dostawa: grudzień 2021 r.
12. | Łyżeczka na chemikalia, obustronna, stal nierdzewna 4301 – Schneider, dł. 120mm, KOD: 397000200231 | szt. | 1 |  | dostawa: grudzień 2021 r.
13. | Łyżeczka na chemikalia, obustronna, stal nierdzewna 4301 – Schneider, dł. 180mm, KOD: 397000200233 | szt. | 2 |  | dostawa: grudzień 2021 r.
14. | Łyżeczka na chemikalia, obustronna, stal nierdzewna 4301 – Schneider, dł. 250mm, KOD: 397000200235 | szt. | 1 |  | dostawa: grudzień 2021 r.
15. | Termometr elektroniczny DIGITALES Thermometer TFA Dostmann GmbH & Co.KG ZUM Ottenberg 12, D-97877 Wertheim + | szt. | 1 |  | dostawa: listopad 2021 r.
Wzorcowanie w/w termometru -w zakresie sondy OUT, - w zakresie temperatur: 22,00C, 25,00C, 30,00C, 36,00C, 37,00C, 41,00C, 44,00C, 56,00C, *przez akredytowane laboratorium
16. | Zestaw MICROFIL leje jednorazowego użycia poj. 250 ml podziałka co 50 ml nakładane na 3-stanowiskowy zestaw filtracyjny MILLIPORE + Filtry membranowe białe w taśmie (EZ-PAK) z kratką, o śr. 47 mm, wielkość średnicy porów 0,45 µm, jałowe, wszystkie z jednej serii, | op. = 50 szt. | 4 |  | cetyfikat dostawa: grudzień 2021 r. | min. 24 miesiące od dostawy
17. | Leje plastikowe SARTORIUS do filtracji wody o poj. 250 ml z podziałką co 50 ml, każdy pakowany oddzielnie, jałowe, wszystkie z jednej serii | op. = 50 szt. | 1 |  | cetyfikat dostawa: grudzień 2021 r. | min. 24 miesiące od dostawy
18. | Gaz do palnika POWERJET 2 – 6 x CV 360 (butan) | op. = 6 szt. | 1 |  | dostawa: grudzień 2021 r.
19. | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, czarne, rozm. S | op. 200 szt. | 1 |  | dostawa: listopad 2021 r.
20. | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, czarne, rozm. M | op. 200 szt. | 2 |  | dostawa: listopad 2021 r.
21. | Filtr wstępny H1 osadowy liniowy 1μm do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: grudzień 2021 r.
22. | Filtr wstępny H2 węglowy liniowy GAC do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: grudzień 2021 r.
23. | Filtr jonowymienny H3 do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: grudzień 2021 r.
24. | Filtr jonowymienny H6 do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: grudzień 2021 r.
25. | Filtr zmiękczający 10” do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: grudzień 2021 r.
26. | Filtr sznurkowy do destylarki Hydrolab Typ HLP 30 | szt. | 1 |  | dostawa: grudzień 2021 r.
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet D
Pakiet D
PSSE-AT-262/11/2021 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Testy diagnostyczne
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP. Pozycje 2-4 od jednego producenta.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | RecomLine HCV IgG test potwierdzenia metodą Western- blot | 20 testów | 1 zestaw |  | świadectwo lub certyfikat jakości, znak zgodności CE, wszystkie odczynniki gotowe do użycia dostawa: listopad 2021 r. | nie krótszy niż pól roku od daty dostawy
2. | Zestaw ELISA Borrelia z antygenami rekombinowanymi kl.IgM 14 kDa + OspC dla surowicy i pł. mózgowo-rdzeniowego.Posiadający opinię PZH Wynik półilościowy wg zakresu: > 1,1 – wynik dodatni, 0,9 - 1,1 - wynik graniczny, < 0,9 - wynik ujemny. | 96 testów | 1 zestaw |  | świadectwo lub certyfikat jakości, znak zgodności CE, wszystkie odczynniki gotowe do użycia dostawa: listopad 2021 r. | nie krótszy niż pól roku od daty dostawy
3. | Linijny test immunologiczny anty Borrelia burgdorferi do wykrywania przeciwciał kl. IgG w surowicy ludzkiej i pł. mózgowo –rdz. metodą Western -blot z antygenami rekombinowanymi. Posiadający opinię PZH | 20 testów | 1 zestaw |  | świadectwo lub certyfikat jakości, znak zgodności CE, wszystkie odczynniki gotowe do użycia dostawa: listopad 2021 r. | nie krótszy niż pól roku od daty dostawy
4. | Linijny test immunologiczny anty Borrelia burgdorferi do wykrywania przeciwciał kl. IgM w surowicy ludzkiej i pł. mózgowo –rdz. metodą Western -blot z antygenami rekombinowanymi. Posiadający opinię PZH | 20 testów | 1 zestaw |  | świadectwo lub certyfikat jakości, znak zgodności CE, wszystkie odczynniki gotowe do użycia dostawa: listopad 2021 r. | nie krótszy niż pól roku od daty dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM

## Pakiet E
Pakiet E
PSSE-AT-262/11/2021 |  |  |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Wzorce i materiały odniesienia
Karty charakterystyki zgodne z Rozporządzeniem REACH, klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin zgodne z Rozporządzeniem CLP.
Lp | Nazwa | Jedn. Miary | Ilość | Numer katalogowy/ producent | Wymagania | Okres ważności minimum w momencie dostawy | Cena jedn. netto | Razem wartość netto w zł | % VAT | Razem wartość brutto w zł
1. | Wzorzec pH -metryczny pH 4,01 ( w 250C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 | 1 op. = 500 ml | 1 |  | świedectwo jakości (materiału odniesienia) z laboratorium akredytowanego, a także karta charakterystyki: wyprodukowane zgodnie z normą ISO 17034; dostawa: grudzień 2021 r. | nie mniej niż rok od daty dostawy
2. | Wzorzec pH -metryczny pH 9,18 +( w 250C) o dokładności nie większej niż +/- 0,02 | 1 op. = 500 ml | 1 |  | świedectwo jakości (materiału odniesienia) z laboratorium akredytowanego, a także karta charakterystyki: wyprodukowane zgodnie z normą ISO 17034; dostawa: grudzień 2021 r. | nie mniej niż rok od daty dostawy
3. | Roztwór buforowy pH 7,00 z dokładnością nie większą niż±0,02 ( w 250C) | 1 op. = 1 litr | 2 |  | świedectwo jakości (materiału odniesienia) z laboratorium akredytowanego, a także karta charakterystyki: wyprodukowane zgodnie z normą ISO 17034; dostawa: grudzień 2021 r. | nie mniej niż rok od daty dostawy
4. | Kwas erukowy – wzorzec do GC | 100 mg | 1 | (AccuStandard UFA-027N) | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce mają być wyprodukowane wg ISO 17034) dostawa: grudzień 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
5. | Trichloroeten - wzorzec do GC | 1000 mg | 1 | (CPAchem SB322.1000) | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce mają być wyprodukowane wg ISO 17034) dostawa: listopad 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
6. | Tetrachloroeten standard do chromatografii | 5 ml | 1 | (CPAchem SB317.5000) | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce mają być wyprodukowane wg ISO 17034) dostawa: listopad 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
7. | Antymon (Sb) wzorzec do ASA 1000mg/l | 250 ml | 1 | (inny niż CPAchem 680391) | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce mają być wyprodukowane wg ISO 17034) dostawa: grudzień 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
8. | Mangan (Mn) wzorzec do ASA 1000mg/l | 250 ml | 1 | (inny niż CPAchem 680385) | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce mają być wyprodukowane wg ISO 17034) dostawa: grudzień 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
9. | Cynk (Zn) wzorzec do ASA 1000mg/l | 250 ml | 1 | (inny niż LGC 984272) | świedectwo jakości, certyfikat oraz aktualna karta charakterystyki (wzorce mają być wyprodukowane wg ISO 17034) dostawa: listopad 2021 r. | co najmniej dwa lata od daty dostawy
10. | Wzorzec konduktometryczny 3500 µS/cm CPA Chem, | 500 ml | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki (wzorce wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17034) grudzień 2021 r. | minimum 6 m-cy od daty dostawy
11. | Wzorzec barwy wody 500 mg/l Pt Sigma Aldrich, | 500 ml | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki (wzorce wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17034) dostawa: listopad 2021 r. | 12 miesięcy od daty dostawy
12. | Wzorzec Twardości og. 1000mg/l CPAchem, | 100 ml | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki (wzorce wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17034) dostawa: listopad 2021 r. | min. 6 mies. od daty dostawy
13. | Standard chloru 1 mg/l Cl2 (dla testów Nanocolor) | op. | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki (wzorce wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17034) dostawa: listopad 2021 r. | min.12 mies. od daty dostawy
14. | Wzorzec mętności wody 1 NTU Sigma Aldrich, | 500 ml | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki (wzorce wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17034) dostawa: grudzień 2021 r. | 12 mies. od daty dostawy
15. | Wzorzec mętności wody 10 NTU Sigma Aldrich, | 500 ml | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki (wzorce wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17034) dostawa: grudzień 2021 r. | 12 mies. od daty dostawy
16. | Wzorzec Chloru Total Residual Chlorine Standard WC-TRC-10X-10ML AccuStandard | 10ml | 1 |  | dokument jakości, aktualna karta charakterystyki (wzorce wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17034) dostawa: listopad 2021 r. | 12 mies. od daty dostawy
WARTOŚĆ OGÓŁEM