## 1
Załącznik Nr 1/1
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 1 – Laboratorium w Elblagu - części zużywalne do demineralizatora HLP 5sp
ZPO.272.2.29.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | zapferowany okres gwarancji* (w pełnych m-cach) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  |  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Filtr osadowy 5µm | filtr osadowy 5µm, filtr polipropylenowy do demineralizatora HLP 5 sp | 4 | szt
2. | Moduł A2 | moduł osadowo-węglowy zmiękczający do demineralizatora HLP 5sp | 2 | szt
3. | Wkład H7 | moduł jonowymienny H7 do demineralizatora HLP 5sp | 4 | szt
razem:
* nie krótszej niż 3 miesiące lub zgodnie z okresem gwarancyjnym podanym przez producenta danej części, w zależności od tego, który okres jest dłuższy
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Elbląg, ul. Bema 40 w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [9 empty] | …………………………
| Data | [9 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 2
Załącznik Nr 1/2
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 2 – Laboratorium w Elblagu - reaktor szklany ze spiekiem do analizatora rtęci MA-2
ZPO.272.2.29.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | zapferowany okres gwarancji* (w pełnych m-cach) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  |  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Reaktor szklany ze spiekiem do analizatora rtęci MA-2 | reaktor szklany, ze spiekiem do przystawki S-MA służącej do oznaczania zawartośći rtęci metodą redukcji chlorkiem cyny II przy użyciu analizatora MA-2 | 1 | szt
razem:
* nie krótszej niż 3 miesiące lub zgodnie z okresem gwarancyjnym podanym przez producenta danej części, w zależności od tego, który okres jest dłuższy
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Elbląg, ul. Bema 40 w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
………………………
| Data | [9 empty] | …………………………
Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 3
Załącznik Nr 1/3
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 3 – LBŚiŻ - Materiały eksploatacyjne od systemu uzdatniania Millipore
ZPO.272.2.29.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | urządzenie do którego części mają zastosowanie | Ilość | jednostka miary | zapferowany okres gwarancji* (w pełnych m-cach) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  |  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | wkład wstępny (JAPLPK001) | system uzdatniania wody Elix z aparatem Synergy Millipore rok produkcji 2004 | 1 | szt.
2. | wkład krótki PROG00001 | system uzdatniania wody Elix z aparatem Synergy Millipore rok produkcji 2004 | 2 | szt.
3. | wkład SIMPAKKR 1 | system uzdatniania wody Elix z aparatem Synergy Millipore rok produkcji 2004 | 1 | szt.
4. | filtr końcowy MPGP02001 | system uzdatniania wody Elix z aparatem Synergy Millipore rok produkcji 2004 | 1 | szt.
razem:
* nie krótszej niż 6 miesięcy lub zgodnie z okresem gwarancyjnym podanym przez producenta danej części, w zależności od tego, który okres jest dłuższy
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Zakupy u producentów wyposażenia lub serwisach PRODUCENTA - części oryginalne.
Część orginalna to część pochodząca od PRODUCENTA urządzenia do którego dedykowana jest dana część zamienna lub wyprodukowana przez producenta urządzenia lub sygnowana jego marką.
Dostawy będące przedmiotem zamówienia mają na celu utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy urządzeń laboratoryjnych będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami. Zaoferowane części muszą być wykonane zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z instrukcjami producenta. Zamawiający dba o jakość realizowanych na swoją rzecz zamówień publicznych. Zgodnie z zasadą efektywności chce zakupić najlepszej jakości usługi, w ramach posiadanych środków finansowych oraz chce zadbać o uzyskiwanie najlepszych efektów zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów. Części oryginalne wyprodukowane przez producenta urządzenia lub producentów posiadających autoryzację producenta dają gwarancję, że badania z wykorzystaniem takich części są wykonywane poprawnie, zapewniają sprawność urządzenia i bezpieczeństwo pracy. Ponadto, części nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania. Oryginalne kolumny, uszczelki i filtry są precyzyjnie projektowane do pracy w środowisku danego systemu, chroniąc pompę przed spadkiem ciśnienia i zanieczyszczeniem. Podczas napraw z tytułu awarii sprzętu inżynierowie serwisu korzystają wyłącznie z certyfikowanych części spełniających standardy producenta. Jedynie wymiana na oryginalne materiały eksploatacyjne jest gwarantem utrzymania właściwych parametrów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamównia w III lub IV kwartale 2025r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2025, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia.
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminienie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [6 empty] | …………………………
| Data | [6 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 4
Załącznik Nr 1/4
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 4 – LBŚiŻ - Materiały eksploatacyjne od systemu uzdatniania Millipore
ZPO.272.2.29.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej |  | Ilość | zaoferowany okres gwarancji* (w pełnych m-cach) | jednostka miary | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  |  |  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | SynergyPak 1 do dejonizatora Synergy UV prod. MILIPORE, zestaw orginalny | Wkład oczyszczający (filtr) do systemu uzdatniania wody | część oznaczona w katalogu producenta numerem SYPK0SIA1 | 1 |  | szt.
2. | Millipak Express 20 (Non - Sterile) - 1/box do dejonizatora Synergy UV prod. MILIPORE, zestaw orginalny | Filtr końcowy do systemu uzdatniania wody | część oznaczona w katalogu producenta numerem MPGP02001 | 1 |  | szt.
razem:
* nie krótszej niż 6 miesięcy lub zgodnie z okresem gwarancyjnym podanym przez producenta danej części, w zależności od tego, który okres jest dłuższy
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Zakupy u producentów wyposażenia lub serwisach PRODUCENTA - części oryginalne.
Część orginalna to część pochodząca od PRODUCENTA urządzenia do którego dedykowana jest dana część zamienna lub wyprodukowana przez producenta urządzenia lub sygnowana jego marką.
Dostawy będące przedmiotem zamówienia mają na celu utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy urządzeń laboratoryjnych będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami. Zaoferowane części muszą być wykonane zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z instrukcjami producenta. Zamawiający dba o jakość realizowanych na swoją rzecz zamówień publicznych. Zgodnie z zasadą efektywności chce zakupić najlepszej jakości usługi, w ramach posiadanych środków finansowych oraz chce zadbać o uzyskiwanie najlepszych efektów zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów. Części oryginalne wyprodukowane przez producenta urządzenia lub producentów posiadających autoryzację producenta dają gwarancję, że badania z wykorzystaniem takich części są wykonywane poprawnie, zapewniają sprawność urządzenia i bezpieczeństwo pracy. Ponadto, części nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania. Oryginalne kolumny, uszczelki i filtry są precyzyjnie projektowane do pracy w środowisku danego systemu, chroniąc pompę przed spadkiem ciśnienia i zanieczyszczeniem. Podczas napraw z tytułu awarii sprzętu inżynierowie serwisu korzystają wyłącznie z certyfikowanych części spełniających standardy producenta. Jedynie wymiana na oryginalne materiały eksploatacyjne jest gwarantem utrzymania właściwych parametrów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamównia w III lub IV kwartale 2026r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia.
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminienie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [8 empty] | …………………………
| Data | [8 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 5
Załącznik Nr 1/5
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 5 – LBŚiŻ - Części zużywalne do aparatów GC, HPLC, GC/MS, GC/MS/MS
ZPO.272.2.29.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej |  | Ilość | jednostka miary | zaoferowany okres gwarancji* (w pełnych m-cach) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  |  |  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Vial insert,400ul, glass flat bottom | nr kat.5181-3377 prod. Agilent Technologies | do aparatu GC Agilent 6890N,GC Agilent 8890, HPLC WATERS ALLIANS i GC VARIAN część oznaczona w katalogu producenta numerem 5181-3377 | 3 | op.(500szt)
2. | Agilent Gold Standard Syringe | Agilent Gold Standard Syringe | do aparatów GC Agilent 6890N oraz GC Agilent 8890 część oznaczona w katalogu producenta numerem kat. 5181-1267 | 2 | szt.
3. | non-stick liner O-Ring (10/pk) | non-stick liner O-Ring (10/pk) | do aparatów GC Agilent 6890N oraz GC Agilent 8890 część oznaczona w katalogu producenta numerem kat. 5188-5365 | 1 | op. (10 szt.)
4. | Kolumna chromatograficzna DB-EUPAH, długość 30m; średnica 0,25mm, grubość filmu 0,25µm | Kolumna chromatograficzna DB-EUPAH, długość 30m; średnica 0,25mm, grubość filmu 0,25µm do oznaczania WWA | do aparatu GC Agilent 8890 GC z detektorem 5977C GC/MSD część oznaczona w katalogu producenta numerem kat. 122-9632 | 1 | szt.
5. | liner 4 mm ID tap GW PK 25 | liner 4 mm ID tap GW PK 25 | do aparatów GC Agilent 6890N oraz GC Agilent 8890 część oznaczona w katalogu producenta numerem kat. 5183-4694 | 1 | op. (25 szt.)
6. | Gold Plated Inlet Seal with Wash | Gold Plated Inlet Seal with Wash | do aparatów GC Agilent 6890N oraz GC Agilent 8890 część oznaczona w katalogu producenta numerem kat. 5188-5367 | 1 | szt.
7. | Zestaw wialek przezroczystych z septami i nakrętkami (1000 szt.) | przezroczyste wialki o poj. 2 ml z niebieską nakrętką i septą PTFE/ czerwony silikon - zestaw 1000 szt. | do aparatów GC Agilent 6890N oraz GC Agilent 8890 część oznaczona w katalogu producenta numerem kat. 8989 | 1 | op. (1000szt.)
8. | Inserts with Polymer Feet; 100/Pk 250µl | wkładka szklana na polimerowej nóżce | do aparatów WATERS ALLIANS oraz GC Agilent 6890N i GC Agilent 8890 oznaczona w katalogu producenta numerem kat. 5181-1270 | 8 | op. (100 szt.)
9. | Vial insert,400ul, glass flat bottom | wkładka szklana z płaskim dnem | do aparatu GC Agilent 6890N,GC Agilent 8890, HPLC WATERS ALLIANS i GC VARIAN część oznaczona w katalogu producenta numerem 5181-3377 | 6 | op. (500szt)
10. | PFTBA Calibration Compound (FC-43) Kit | gaz kalibracyjny do detektora masowego | do aparatu GC Agilent 8890 GC; z detektorem 7000D GC/TQ oraz z detektorem 5977C GC/MSD część oznaczona w katalogu producenta numerem 392035300 | 1 | szt.
11. | Repeller insulator | Repeller insulator | do aparatu GC Agilent 8890 GC; z detektorem 7000D GC/TQ część oznaczona w katalogu producenta numerem G1099-20133 | 2 | szt.
12. | Ferrule 0,4mm VG 0,1-0,25 | Ferrule 0,4mm VG 0,1-0,25 | do aparatu GC Agilent 8890 GC; z detektorem 7000D GC/TQ część oznaczona w katalogu producenta numerem 5181-3323 | 1 | op. (10szt)
13. | Bleed/Temp Optimized Non-Stick 11 mm Septa | Bleed/Temp Optimized Non-Stick 11 mm Septa | do aparatu GC Agilent 8890 GC; z detektorem 7000D GC/TQ część oznaczona w katalogu producenta numerem 5183-4757 | 1 | op. (50szt)
14. | Kolumna HP-5msUI, długość 30m; średnica 0,25mm, grubość filmu 0,5µm | Kolumna HP-5msUI, długość 30m; średnica 0,25mm, grubość filmu 0,5µm | do aparatu GC Agilent 8890 GC; z detektorem 7000D GC/TQ część oznaczona w katalogu producenta numerem 19091S-133UI | 1 | szt..
15. | Ultra Inert Splitless liner | Ultra Inert Splitless liner znisko umieszczoną watą szklaną i z o-ringiem | do aparatu GC Agilent 8890 GC z detektorem 7000 D GC/TQ część oznaczona w katalogu producenta numerem 5190-3163 | 1 | op. (5szt.)
16. | Filament, high temperature, EI ion source | Filament, high temperature, EI ion source | do aparatów GC Agilent 8890 GC z detektorem 7000 D GC/TQ oraz z detektorem 5977C GC/MSD część oznaczona w katalogu producenta numerem G7005-60061 | 4 | szt.
17. | Filtr woda-O2 do oczyszczania gazów nośnych | Oczyszczacz gazu nośnego Gas clean GC/MS Filter | do aparatów GC Agilent 8890 GC; z detektorem 7000D GC/TQ oraz z detektorem 5977C GC/MSD; do aparatu VARIAN GC/MS część oznaczona w katalogu producenta numerem CP17973 | 2 | szt.
18. | Gas clean Filter Oxygen | Oczyszczacz gazu nośnego Gas clean Filter Oxygen | do aparatu GC VARIAN CP-3380 część oznaczona w katalogu producenta numerem CP17970 | 1 | szt.
19. | Gas clean Filter Moisture | Oczyszczacz gazu nośnego Gas clean Filter Moisture | do aparatu GC VARIAN CP-3380 część oznaczona w katalogu producenta numerem CP17971 | 1 | szt.
20. | Ion Trap Filament Disk Assay with Wires | Ion Trap Filament Disk Assay with Wires | do aparatu VARIAN GC/MS część oznaczona w katalogu producenta numerem 393060191 | 2 | szt.
21. | Agilent Vacuum Fluid AVF 45 Platinum | olej do pomp próżniowych | do aparatów GC Agilent 8890 GC; z detektorem 7000D GC/TQ oraz z detektorem 5977C GC/MSD część oznaczona w katalogu producenta numerem 5191-5851 | 1 | op. (1l)
22. | Agilent GC Autosampler Syringes | strzykawka szklana do autosamplera, stała igła zakończona stożkowo, 57mm | do aparatu GC Agilent 8890 GC; z detektorem 7000D GC/TQ część oznaczona w katalogu producenta numerem 8010-0163 | 4 | szt.
23. | Big universal trap, Helium, 1/8 in, 300 psig | Filtr potrójny do gazu nośnego , zwiększający wydajność chromatografii gazowej. Usuwa tlen, wilgoć. | do aparatu GC Agilent 8890 GC z detektorem 7000 D GC/TQ część oznaczona w katalogu producenta numerem RMSH-2 | 1 | szt.
24. | Big universal trap, Nitrogen, 1/8 in, 300 psig | Filtr potrójny do gazu nośnego , zwiększający wydajność chromatografii gazowej. Usuwa tlen, wilgoć. | do aparatu GC Agilent 8890 GC z detektorem 7000 D GC/TQ część oznaczona w katalogu producenta numerem RMSN-2 | 1 | szt.
25. | Insulator, extraction lens | Izolator, soczewka ekstrakcyjna do źródła jonów w detektorze masowym | do aparatów GC Agilent 8890 GC; z detektorem 7000D GC/TQ oraz z detektorem 5977C GC/MSD część oznaczona w katalogu producenta numerem G3870-20530 | 1 | szt.
26. | Cole-Parmer Dri-Block® Aluminum Insert, 8 x 19 mm Dia, Conical Bottom | Cole-Parmer Dri-Block® Aluminum Insert, 8 x 19 mm Dia, Conical Bottom | do bloku grzejnego Cole-Palmer część oznaczona w katalogu producenta numerem 36620-57 | 1 | szt.
27. | Prekolumna ChromSep Guard RP | Prekolumna ChromSep Guard RP 10x3mm | do aparatu Waters e2695, część oznaczona w katalogu producenta numerem CP28151 | 1 | op (5szt)
28. | Kolumna OmniSpher 5 C18 | kolumna chromatograficzna OmniSpher 5 C18 250x4,6mm | do aparatu Waters e2695, część oznaczona w katalogu producenta numerem CP27819 | 1 | szt.
29. | Lampa HCL Ołów (Pb) | Lampa z katodą wnękową, kodowana, jednopierwiastkowa do oznaczania ołowiu. Średnica zewnętrzna 38 mm. | do aparatu Agilent 280Z część oznaczona w katalogu producenta numerem 5610102900 | 1 | szt.
razem:
* nie krótszej niż 3 miesiące lub zgodnie z okresem gwarancyjnym podanym przez producenta danej części, w zależności od tego, który okres jest dłuższy
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Zakupy u producentów wyposażenia lub serwisach PRODUCENTA - części oryginalne.
Część orginalna to część pochodząca od PRODUCENTA urządzenia do którego dedykowana jest dana część zamienna lub wyprodukowana przez producenta urządzenia lub sygnowana jego marką.
Dostawy będące przedmiotem zamówienia mają na celu utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy urządzeń laboratoryjnych będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami. Zaoferowane części muszą być wykonane zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z instrukcjami producenta. Zamawiający dba o jakość realizowanych na swoją rzecz zamówień publicznych. Zgodnie z zasadą efektywności chce zakupić najlepszej jakości usługi, w ramach posiadanych środków finansowych oraz chce zadbać o uzyskiwanie najlepszych efektów zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów. Części oryginalne wyprodukowane przez producenta urządzenia lub producentów posiadających autoryzację producenta dają gwarancję, że badania z wykorzystaniem takich części są wykonywane poprawnie, zapewniają sprawność urządzenia i bezpieczeństwo pracy. Ponadto, części nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania. Oryginalne kolumny, uszczelki i filtry są precyzyjnie projektowane do pracy w środowisku danego systemu, chroniąc pompę przed spadkiem ciśnienia i zanieczyszczeniem. Podczas napraw z tytułu awarii sprzętu inżynierowie serwisu korzystają wyłącznie z certyfikowanych części spełniających standardy producenta. Jedynie wymiana na oryginalne materiały eksploatacyjne jest gwarantem utrzymania właściwych parametrów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przzypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 90%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 6
Załącznik Nr 1/6
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 6 – LBŚiŻ - wkłady piankowe polipropylenowe
ZPO.272.2.29.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | zaoferowany okres gwarancji* (w pełnych m-cach) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  |  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Moduł odwróconej osomozy | Aparat do uzdatniania wody DEMIWA 10 roi | 1 | szt.
2. | Wkład z piankowej włókniny polipropylenowej 20 micron do filtra wstępnego oczyszczajacego wodę | Aparat do uzdatniania wody DEMIWA 10 roi | 20 | szt.
razem:
* nie krótszej niż 3 miesiące lub zgodnie z okresem gwarancyjnym podanym przez producenta danej części, w zależności od tego, który okres jest dłuższy
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Do oferty przetargowej należy dołączyć broszury informacyjne, przykładowe certyfikaty potwierdzające wymagane parametry.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przzypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 50%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [5 empty] | …………………………
| Data | [5 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 7
Załącznik Nr 1/7
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 7 – LBŚiŻ - części zużywalne do ASA - kulka rozpryskowa
ZPO.272.2.29.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej |  | Ilość | jednostka miary | zaoferowany okres gwarancji* (w pełnych m-cach) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  |  |  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | kulka rozpryskowa | Ceramiczna kulka rozpryskowa do rozpylacza o wysokiej czułości. | do aparatu Perkin Elmer PinAAcle 900F część oznaczona w katalogu producenta numerem B0505480 | 2 | szt
razem:
* nie krótszej niż 6 miesięcy lub zgodnie z okresem gwarancyjnym podanym przez producenta danej części, w zależności od tego, który okres jest dłuższy
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Zakupy u producentów wyposażenia lub serwisach PRODUCENTA - części oryginalne.
Część orginalna to część pochodząca od PRODUCENTA urządzenia do którego dedykowana jest dana część zamienna lub wyprodukowana przez producenta urządzenia lub sygnowana jego marką.
Dostawy będące przedmiotem zamówienia mają na celu utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy urządzeń laboratoryjnych będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami. Zaoferowane części muszą być wykonane zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z instrukcjami producenta. Zamawiający dba o jakość realizowanych na swoją rzecz zamówień publicznych. Zgodnie z zasadą efektywności chce zakupić najlepszej jakości usługi, w ramach posiadanych środków finansowych oraz chce zadbać o uzyskiwanie najlepszych efektów zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów. Części oryginalne wyprodukowane przez producenta urządzenia lub producentów posiadających autoryzację producenta dają gwarancję, że badania z wykorzystaniem takich części są wykonywane poprawnie, zapewniają sprawność urządzenia i bezpieczeństwo pracy. Ponadto, części nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania. Oryginalne kolumny, uszczelki i filtry są precyzyjnie projektowane do pracy w środowisku danego systemu, chroniąc pompę przed spadkiem ciśnienia i zanieczyszczeniem. Podczas napraw z tytułu awarii sprzętu inżynierowie serwisu korzystają wyłącznie z certyfikowanych części spełniających standardy producenta. Jedynie wymiana na oryginalne materiały eksploatacyjne jest gwarantem utrzymania właściwych parametrów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przzypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [8 empty] | …………………………
| Data | [8 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 8
Załącznik Nr 1/8
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 8 – LBŚiŻ - Części zużywalne do ASA - membrany półprzepuszczalne
ZPO.272.2.29.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej |  | Ilość | jednostka miary | zaoferowany okres gwarancji* (w pełnych m-cach) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  |  |  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Membrany półprzepuszczalne | średnica 47mm; wykonane z PTFE | Przystawka do generacji wodorków VP 100 prod. Thermo Scientific część oznaczona w katalogu producenta numerem 942346010021 | 1 | op (min. 10 szt.)
razem:
* nie krótszej niż 3 miesiące lub zgodnie z okresem gwarancyjnym podanym przez producenta danej części, w zależności od tego, który okres jest dłuższy
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Zakupy u producentów wyposażenia lub serwisach PRODUCENTA - części oryginalne.
Część orginalna to część pochodząca od PRODUCENTA urządzenia do którego dedykowana jest dana część zamienna lub wyprodukowana przez producenta urządzenia lub sygnowana jego marką.
Dostawy będące przedmiotem zamówienia mają na celu utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy urządzeń laboratoryjnych będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami. Zaoferowane części muszą być wykonane zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z instrukcjami producenta. Zamawiający dba o jakość realizowanych na swoją rzecz zamówień publicznych. Zgodnie z zasadą efektywności chce zakupić najlepszej jakości usługi, w ramach posiadanych środków finansowych oraz chce zadbać o uzyskiwanie najlepszych efektów zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów. Części oryginalne wyprodukowane przez producenta urządzenia lub producentów posiadających autoryzację producenta dają gwarancję, że badania z wykorzystaniem takich części są wykonywane poprawnie, zapewniają sprawność urządzenia i bezpieczeństwo pracy. Ponadto, części nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania. Oryginalne kolumny, uszczelki i filtry są precyzyjnie projektowane do pracy w środowisku danego systemu, chroniąc pompę przed spadkiem ciśnienia i zanieczyszczeniem. Podczas napraw z tytułu awarii sprzętu inżynierowie serwisu korzystają wyłącznie z certyfikowanych części spełniających standardy producenta. Jedynie wymiana na oryginalne materiały eksploatacyjne jest gwarantem utrzymania właściwych parametrów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiekszenia zamówienia w III lub IV kwartale 2026 r., w przzypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026 r., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminienie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 9
Załącznik Nr 1/9
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 9 – LBŚiŻ - czujnik konduktometryczny w wersji przepływowej
ZPO.272.2.29.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej |  | Ilość | jednostka miary | zapferowany okres gwarancji* (w pełnych m-cach) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  |  |  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Czujnik konduktometryczny typu CF-201 | Czujnik konduktometryczny przeznaczony j do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) rozcieńczonych roztworów wodnych (elektrolitów), oraz wód wysokiej czystości, w warunkach laboratoryjnych. Czujnik wykonany w wersji przepływowej i przystosowany do pomiarów ciągłych w strumieniu przepływającego roztworu. Konstrukcja czujnika umożliwiająca wyeliminowanie wpływu gazów zawartych w atmosferze na przewodność badanej próbki. Elektrody czujnika, w postaci współosiowych pierścieni wykonane z gładkiej platyny, tj. nie pokrytej czernią platynową. Czujnik BEZ wbudowanego czujnika temperatury, co umożliwia współpracę z różnymi układami kompensacji temperatury występującymi w konduktometrach. Zakres zastosowań czujnika obejmujący pomiary przewodności wody destylowanej lub zdejonizowanej, wód kotłowych i kondensatów parowych występujących w energetyce, oraz słabo zasolonych wód powierzchniowych i gruntowych, takich jak woda źródlana, deszczówka itp. Dane techniczne Zalecany zakres pomiarowy 0,01-20 mS/m (0,1-200 µS/cm) Stała czujnika 10 ± 2 m-1 (0,1 ± 0,02 cm-1) Zakres temperatury 0ºC -70ºC Średnica tubusów 6-7 mm Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm Materiał elektrod platyna Materiał korpusu szkło Materiał oprawki polipropylen Długość przewodu ok. 1 m Wtyczka BNC | konduktometr CC-541 firmy Elmetron | 1 | szt
razem:
* nie krótszej niż 12 misięcy lub zgodnie z okresem gwarancyjnym podanym przez producenta danej części, w zależności od tego, który okres jest dłuższy
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Do oferty przetargowej należy dołączyć broszury informacyjne, przykładowe certyfikaty potwierdzające wymagane parametry.
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [6 empty] | …………………………
| Data | [6 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 10
Załącznik Nr 1/10
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 10 – LBŚiŻ - filtry jonowowymienne do stacji demineralizacji Hydrolab
ZPO.272.2.29.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej |  | Ilość | jednostka miary | zapferowany okres gwarancji* (w pełnych m-cach) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  |  |  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Filtr H6 jonowymienny | Moduł jonowymienny, służy do produkcji wody zdemineralizowanej o wysokiej czystości chemicznej. Filtr wykorzystywany do demineralizacji wody jako ostatni stopień doczyszczający częściowo zdemineralizowanej wody w technologii odwróconej osmozy. Po tym procesie przewodnictwo wody osiąga wartość 0,055 μS/cm. Pojemność: 5000ml Rodzaj materiału: mieszana żywica Forma jonowa: H+/OH– Maksymalne ciśnienie pracy: 0,4 MPa Maksymalna temperatura pracy: 40oC Pojemność robocza: 140g CaC03 (2,75 Val) Przepływ maksymalny: 3 dm3/min | Demineralizator wody z systemem doczyszczającym HLP 10p oraz ULTRA firmy Hydrolab (producent Hydrolab) | 1 | szt.
2. | Filtr H7 TOC jonowymienny | Moduł jonowymienny, służy do produkcji wody zdemineralizowanej o wysokiej czystości chemicznej wolnej od krzemionki, TOC. Filtr wykorzystywany do demineralizacji wody jako ostatni stopień doczyszczający częściowo zdemineralizowanej wody w technologii odwróconej osmozy. Po tym procesie przewodnictwo wody osiąga wartość 0,055 μS/cm. Pojemność: 2000ml Rodzaj materiału: mieszana żywica Forma jonowa: H+/OH– Maksymalne ciśnienie pracy: 0,4 MPa Maksymalna temperatura pracy: 40oC Pojemność robocza: 60 g CaCO3 (1,15 Val) Przepływ : max. 2 dm3/min |  | 1 | szt.
3. | Promiennik lampy | Lampa UV wykorzystywana jest do dezynfekcji wody. Długości fali: 254 nm. |  | 1 | szt.
razem:
* nie krótszej niż 6. miesięcy lub zgodnie z okresem gwarancyjnym podanym przez producenta danej części, w zależności od tego, który okres jest dłuższy
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Do oferty przetargowej należy dołączyć broszury informacyjne, przykładowe certyfikaty potwierdzające wymagane parametry.
Zakupy u producentów wyposażenia lub serwisach PRODUCENTA - części oryginalne.
Część orginalna to część pochodząca od PRODUCENTA urządzenia do którego dedykowana jest dana część zamienna lub wyprodukowana przez producenta urządzenia lub sygnowana jego marką.
Dostawy będące przedmiotem zamówienia mają na celu utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej oraz wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy urządzeń laboratoryjnych będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami. Zaoferowane części muszą być wykonane zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z instrukcjami producenta. Zamawiający dba o jakość realizowanych na swoją rzecz zamówień publicznych. Zgodnie z zasadą efektywności chce zakupić najlepszej jakości usługi, w ramach posiadanych środków finansowych oraz chce zadbać o uzyskiwanie najlepszych efektów zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów. Części oryginalne wyprodukowane przez producenta urządzenia lub producentów posiadających autoryzację producenta dają gwarancję, że badania z wykorzystaniem takich części są wykonywane poprawnie, zapewniają sprawność urządzenia i bezpieczeństwo pracy. Ponadto, części nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania. Oryginalne kolumny, uszczelki i filtry są precyzyjnie projektowane do pracy w środowisku danego systemu, chroniąc pompę przed spadkiem ciśnienia i zanieczyszczeniem. Podczas napraw z tytułu awarii sprzętu inżynierowie serwisu korzystają wyłącznie z certyfikowanych części spełniających standardy producenta. Jedynie wymiana na oryginalne materiały eksploatacyjne jest gwarantem utrzymania właściwych parametrów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamównia w III lub IV kwartale 2026r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia.
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [6 empty] | …………………………
| Data | [6 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 11
Załącznik Nr 1/11
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 11 – LBŚiŻ - Materiały eksploatacyjne od dejonizatora Millipore Mili-Q-Direct 8/16
ZPO.272.2.29.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej |  | Ilość | jednostka miary | zapferowany okres gwarancji* (w pełnych m-cach) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  |  |  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | wkład wstępny S-PP5 | 5µm 10 '' wkład piankowy wykonany z włókniny polipropylenowej o mikronażu 5 mikron. | stacja demineralizacji wody Milipore MILi-Q Direct 8/16 rok produkcji 2016 | 3 | szt.
2. | wkład wstępny S-PP20 | 20µm 10 '' wkład piankowy wykonany z włókniny polipropylenowej o mikronażu 20 mikron. | ststacja demineralizacji wody Milipore MILi-Q Direct 8/16 rok produkcji 2016 | 3 | szt.
razem:
* nie krótszej niż 3 miesięce lub zgodnie z okresem gwarancyjnym podanym przez producenta danej części, w zależności od tego, który okres jest dłuższy
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji tj. możliwość zwiększenia zamówienia. Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamównia w III lub IV kwartale 2026r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2026, zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o 100%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowanego zamówienia
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie nie dłuższym niż 28 dni kalendarzowe od daty złożenia pisemnego zamówienia.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [7 empty] | …………………………
| Data | [7 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………

## 12
Załącznik Nr 1/12
……………………………………..
Dane Wykonawcy
część 12 – LBEK - kolumny filtrujące do aparatu do uzdatniania wody DEMIWA 10 roi wraz z wymianą
ZPO.272.2.29.2026
Lp. | Przedmiot zamówienia | wymagania jakościowe nie gorsze niż podane poniżej | Ilość | jednostka miary | zapferowany okres gwarancji* (w pełnych m-cach) | producent numer katalogowy | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT | cena jednostkowa brutto | wartośc brutto
|  |  | A |  |  |  | B | C (A x B) | D | E (B + D x B) | F (E x A)
1. | Dostawa oraz wymiana kolumn filtrujących w aparacie do uzdatniania wody DEMIWA 10 roi | Dostawa oraz wymiana czterech kolumn filtrujących stanowiących części zużywalne systemu uzdatniania wody, kompatypilnych z aparatem DEMIWA 10 roi: I kolumna - zawierająca wkładkę filtracyjną, która usuwa nierozpuszczalne zanieczyszczenia mechaniczne większe niż 2 µm, II kolumna - zawierająca wkładkę z węglem aktywnym, III kolumna - zawierająca moduł odwróconej osmozy, IV kolumna - zawierająca żywicę jonowymienną, która obniża przewodność wody poniżej 1µS/cm. Wykonawca zobowiązany jest do: - dostarczenia czterech kolumn filtrujących spełniających ww. wymagania - demontażu i utylizacji zużytych kolumn filtrujących, - montażu nowych kolumn, - uruchomienia systemu po wymianie, - sprawdzenia poprawności działania systemu oraz potwierdzenia uzyskania wymaganych parametrów jakości wod, tj. przewodnictwa elektrycznego wody wyjściowej ≤ 1 µS/cm, zgodnie z dokumentacją producenta aparatu DEMIWA 10 ROI. | 1 | zestaw
razem:
KRYTERIA OCENY OFERT: 100 pkt cena
* nie krótszej niż 6 miesięcy lub zgodnie z okresem gwarancyjnym podanym przez producenta danej części, w zależności od tego, który okres jest dłuższy
Dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: Olsztyn ul. Żołnierska 16 w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia pisemnego zamówienia.
OŚWIADCZAM (-y), że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
| ……………………… | [6 empty] | …………………………
| Data | [6 empty] | Podpisy osób uprawnionych
Dane do umowy. W przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej posłużą do przygotowania umowy. (niepotrzebne skreslić)
proszę o wysłanie umowy w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: …………………
proszę o podpisanie umowy w formie elektronicznej zgodnie z art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego
proszę o wysłanie umowy na adres e-mail: …………………
osobiście stawimy się na podpisaniu umowy
imię i nazwisko osoby podpisującej umowę: …………………
imię i nazwisko, telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………, tel. …………………, e- mail …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostaną zamówienia i reklamacje: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłane zostanie ewentualne odstąpienie od umowy: …………………
adres e-mail Wykonawcy, gdzie wysłana zostanie ewentualna nota obciążeniowa i oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu, o którym mowa w ust. 6 umowy …………………