Opis przedmiotu zamówienia

na  przegląd, serwis i konserwacja klimatyzatorów w budynkach Ministerstwa Zdrowia w Warszawie

- Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi przeglądu wraz z serwisowaniem oraz ewentualnej naprawy  urządzeń klimatyzacyjnych stacjonarnych w ilości 129 jednostek zewnętrznych i 164 jednostek wewnętrznych oraz 25 sztuk klimatyzatorów przenośnych w obiektach Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15, ul. Długiej 38/40, ul. Szczotkarskiej 48a, Al. Jerozolimskich 155 i ul. Nowogrodzkiej 11 w Warszawie.

- Zamawiający wymaga, aby przegląd urządzeń był świadczony jeden raz w trakcie trwania umowy. Zakres prac obejmuje w szczególności następujące czynności:

  - sprawdzenie działania sterownika;

  - sprawdzenie połączeń elektrycznych;

  - sprawdzenie szczelności połączeń freonowych;

  - czyszczenie filtrów siatkowych parownika;

  - sprawdzenie drożności odpływu skroplin;

  - kontrola ciśnienia ssania (manometr);

  - pomiar temperatury powietrza zewnętrznego (termometr);

  - czyszczenie i dezynfekcja parownika;

  - czyszczenie odpływu skroplin;

  - czyszczenie skraplacza;

  - test funkcjonowania wszystkich urządzeń;

  - sporządzenie niezbędnego protokołu

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z postanowieniami umowy oraz zgodnie z wytycznymi, wskazaniami i poleceniami przedstawicieli Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Prawo budowlane, BHP i ppoż. oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego stosownie do realizacji przedmiotu umowy.

- delegowania do wykonywania prac w ramach umowy pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje do realizacji zadań wynikających z treści niniejszej umowy, posiadających wiedzę fachową oraz doświadczenie w realizacji tego typu zamówień;

- dążenia do wykonywania wszelkich prac w ramach umowy w taki sposób, aby nie powodowały zakłócenia w pracy Zamawiającego;

- przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących u Zamawiającego;

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich problemach powstających w trakcie realizacji umowy.

- Odbiór prac:

Wykonanie usług objętych przedmiotem umowy zostanie potwierdzone protokołem wykonania usług po wykonanej usłudze przeglądu, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Podpisanie przez Strony protokołu oznacza, że umowa została należycie wykonana przez Wykonawcę. Podpisany przez Strony protokół będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną usługę.