| LP. | Nazwa składnika mienia | Numer inwentarzowy | Wartość księgowa brutto | Wartość księgowa netto | Szacowana wartość rynkowa brutto w zł | Stwierdzony stan składnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dozator 2,5-25ml U-200 | NST/N01/03298/2019 | 200,00 | 0,00 | 100,00 zł. | Rok produkcji 2005, wyeksploatowany i niesprawny. |
|  | Listwa zasilająca | NST/N01/00448/2019 | 93,19 | 0,00 | 20,00 zł. | Rok produkcji 1992, wyeksploatowana, przepalona w wyniku zwarcia, niesprawna. |
|  | Pipeta automatyczna P-0471 | NST/N01/07289/2019 | 873,30 | 0,00 | 1,00 zł. | Zdekompletowana, rok produkcji 2015, wyeksploatowana i niesprawna. Uszkodzenie mechaniczne, pęknięta obudowa. Pozostała tylko jedna pęknięta część pipety. Pozostałe części pipety zostały wykorzystane do napraw. |
|  | Pojemnik chłodzący 25 l | NST/N01/06835/2019 | 25,00 | 0,00 | 15,00 zł. | Rok produkcji 2014, wyeksploatowany i niesprawny. Brak klapy, uszkodzona rączka. Niemożliwe wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem. |
|  | Zestaw do oczyszczania wody | NST/N01/02865/2019 | 10,00 | 0,00 | 5,00 zł. | Rok produkcji 2001, wyeksploatowany, połamany i niesprawny. |
|  | Czajnik | NST/N01/13352/2023 | 85,24 | 0,00 | 1,00 zł. | Wyeksploatowany i niesprawny. |
|  | Lodówka przenośna Curver 32l | NST/N01/13186/2023 | 73,90 | 0 | 15,00 | Wyeksploatowana i niesprawna. Brak pokrywy, ułamana brakująca, rączka. |
|  | Lodówka przenosna Curver 32l | NST/N01/13187/2023 | 73,90 | 0 | 15,00 | Wyeksploatowana i niesprawna, złamany uchwyt, połamana pokrywa. |
|  | Pojemnik chłodniczy 10L | NST/N01/05065/2019 | 25,00 | 0 | 15,00 | Rok produkcji 2011, wyeksploatowany i niesprawna, połamana rączka. |
|  | Suszarka do rąk Prima | NST/N01/03777/2019 | 549,00 | 0,00 | 10,00 zł. | Rok produkcji 2007, wyeksploatowana i niesprawna, połamana, niemożliwy montaż. |
|  | Pipeta automatyczna P-0473 | NST/N01/07287/2019 | 873,30 | 0,00 | 15,00 zł. | Zdekompletowana rok produkcji 2015, wyeksploatowana i niesprawna. Pozostałe części wykorzystane do naprawy innej pipety. |
|  | Czajnik | NST/N01/13348/2023 | 85,24 | 0,00 | 1,00 zł. | Wyeksploatowany i niesprawny. |
|  | Czajnik bezprzewodowy | NST/N01/07284/2019 | 2,00 | 0,00 | 1,00 zł. | Rok produkcji 2015, wyeksploatowany i niesprawny. |
|  | Stolik pod komputer | M/M01/07233/2019 | 333,00 | 0,00 | 50,00 | Rok produkcji 2002. Biurko nie spełnia obecnych zasad ergonomii, nie jest użytkowane. Niestabilna konstrukcja. |
|  | Drukarka HP Deskjet 4725 Ink Advantage WiFi | NST/N01/06268/2019 | 435,00 | 0,00 | 43,5 | Nabyta w 2013 roku. Trwale uszkodzona, niesprawna. |
|  | Komora cieplna | PST/P01/01294/2019 | 1.501,90 | 0,00 | 150,19 | Nabyta w 1999 roku. Urządzenie wycofane z eksploatacji w 2015 roku, z powodu dużych wahań temperatury, nie spełnia już wymagań jakościowych. |
|  | Lodówka ZANUSSI ZRA40100WA | PST/P01/06862/2019 | 1.299,00 | 0,00 | 12,90 | Nabyta w 2017 - niesprawna. Uszkodzony układ chłodniczy. Uszkodzona przez przepięcie w instalacji elektrycznej. |
|  | Suszarka KB | NST/N01/02423/2019 | 1,36 | 0,00 | 0,13 | Nabyta w 1999 roku suszarka samoistnie się wyłącza i nie trzyma temperatur, jej rozkład temperatur jest niestabilny i nie spełnia wymagań jakościowych. |
|  | Komora cieplna | PST/P01/01413/2019 | 1.077,87 | 0,00 | 107,00 | Nabyta w 1999 roku, niesprawna, duży rozrzut temperatur. Uszkodzona, naprawa niemożliwa. Nie spełnia już wymagań jakościowych. |
|  | Ogrzewacz przepływowy | NST/N01/02234/2019 | 250,00 | 0,00 | 2,50 | Uszkodzony, nie grzeje, wyłączony z użytkowania. |
|  | stolik | M/M01/06047/2019 | 56,80 | 0,00 | 5,68 | Wyeksploatowany i zbędny. (1999 rok) |
|  | Dozownik cieczy 10-60 ml HIRSCHMAN | PST/P01/01451/2019 | 1.569,16 | 0,00 | 15,00 | Nabyty w 1999, uszkodzony, nie spełnia już wymogów jakości. |
|  | Stolik | M/M01/06059/2019 VIII-80-808-0128 | 18,00 | 0,00 | 1,00 | Nabyty w 1999, połamany, został wyłączony z użytkowania. |
|  | biurko | M/M01/06147/2019 | 297,68 | 0,00 | 29,00 | Przestarzała konstrukcja nie spełnia wymagań BHP. |
|  | Łaźnia | PST/P01/01422/2019 | 1.750,00 | 0,00 | 17,00 | Uszkodzona. Stwierdzony przez producenta - brak możliwości naprawy. |
|  | Suszarka KC-100 | NST/N01/02097/2019 | 1,06 | 0,00 | 0,10 | Suszarka z 1999. Zbyt duży rozrzut temperatur - nie spełnia wymagań jakościowych. |
|  | Higrometr włosowy | NST/N01/02340/2019 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | Uszkodzony. |
|  | Pipeta automatyczna | NST/N01/04886/2019 | 495,00 | 0,00 | 49,50 | Uszkodzona, nie spełnia wymagań jakościowych. |
|  | Drukarka HP DJ 840 C | PST/P01/01391/2019 | 1.049,20 | 0,00 | 105,00 | Trwale uszkodzona, naprawa nieopłacalna. |
|  | Fotel bolek | M/M01/05983/2019 | 62,00 | 0,00 | 6,20 | Stary i zniszczony. |
|  | Fotel bolek | M/M01/05984/2019 | 62,00 | 0,00 | 6,20 | Stary i zniszczony. |
|  | Kalkulator citizen | NST/N01/02219/2019 | 28,06 | 0,00 | 2,80 | Uszkodzony |
|  | Pipeta wielowymiarowa automatyczna 1-10ml | NST/N01/06012/2019 | 648,00 | 0,00 | 65,00 | Uszkodzona, nie spełnia już wymagań jakościowych. Nabyta w 2012 roku |
|  | Pomocnik do biurka | M/M01/06172/2019 | 110,93 | 0,00 | 11,00 | Mebel metalowo – drewniany, zniszczony. |
|  | Latarka czołowa | NST/N01/06952/2019 | 27,00 | 0,00 | 2,70 | Nabyta w 2014, niesprawna |
|  | Waga ws 21 | NST/N01/02315/2019 | 1,26 | 0,00 | 1,00 | Waga szalkowa z lat 70, rozkalibrowana. |
|  | Zestaw komputerowy (stacja DELL inter core 2 duo, monitor DELL 22" P2210) | PST/P01/05273/2019 | 1.028,00 | 0,00 | 100,00 | Zestaw jest niesprawny, komputer niewydolny. |
|  | Czajnik | NST/N01/06950/2019 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | Uszkodzony czajnik elektryczny z 2014 roku. |
|  | Drukarka HP DJ | PST/P01/01391/2019 IV-49-491-0096 | 1.049,20 | 0,00 | 105,00 | Drukarka z 1999 roku, trwale uszkodzona. |
|  | Zestaw komputerowy (stacja DELL inter core 2 duo, monitor DELL 22" P2210) | PST/P01/05277/2019 IV-49-491-0695 | 1.028,00 | 0,00 | 100,00 | Komputer przestarzały i niewydolny. |
|  | UPS BACK 500 EI | NST/N01/02442/2019 | 389,03 | 0,00 | 39,00 | Niesprawny zasilacz UPS z 1999. |
|  | Waga elektr WPE-600 | PST/P01/01464/2019 | 1.122,79 | 0,00 | 112,00 | Niesprawna, nie przeszła legalizacji, ponieważ nie spełnia wymagań jakościowych. |
|  | Termohigrometr LB-710DB | PST/P01/04638/2019 | 1.249,68 | 0,00 | 125,00 | Uszkodzone połączenie z komputerem. |
|  | Pehametr | PST/P01/01346/2019 | 1.970,78 | 0,00 | 197,00 | Pehametr uszkodzony, bardzo stary brak możliwości naprawy. brak elektrod. |
|  | Podgrzewacz | NST/N01/02393/2019 | 359,52 | 0,00 | 36,00 | Uszkodzony nie grzeje. Iskrzy przy włączaniu. Cieknie woda. |
|  | Pompa próżniowa | NST/N01/02252/2019 | 1,48 | 0,00 | 0,15 | Pompa bardzo długo nie używana Wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej przez elektryka. Prawdopodobnie nie działa. |
|  | Pompa próżniowa | NST/N01/02251/2019 | 1,30 | 0,00 | 0,13 | Pompa bardzo długo nie używana Wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej przez elektryka. Prawdopodobnie nie działa. |
|  | Radio Thomson | NST/N01/02403/2019 | 78,99 | 0,00 | 7,00 | Uszkodzone, brak możliwości ustawienia głośności i wyszukiwania stacji. |
|  | Radio | NST/N01/02397/2019 | 179,00 | 0,00 | 17,00 | Uszkodzone brak możliwości ustawienia głośności ucieka zakres fal wyszukiwania stacji. |
|  | Dozownik na mydło | NST/N01/02114/2019 | 1,00 | 0,00 | 0,10 | Uszkodzony |
|  | Skrzynia drewniana | NST/N01/02441/2019 | 193,98 | 0,00 | 1,00 | Zniszczona, zawilgocona |
|  | Pompka zanurzeniowa Gigant | NST/N01/04154/2019 | 259,99 | 0,00 | 26,00 | Uszkodzona |
|  | Pompka zanurzeniowa Whale | NST/N01/04153/2019 | 222,00 | 0,00 | 26,00 | Uszkodzona |
|  | Fotel biurowy obrotowy | M/M01/07471/2019 | 205,00 | 0,00 | 20,00 | Zniszczony |
|  | Ładowarka akumulatorków | NST/N01/08001/2019 | 20,00 | 0,00 | 2,00 | Uszkodzona, brak możliwości naprawy |
|  | Odbiornik do nawigacji satelitarnej GPS GARMIN | NST/N01/02322/2019 | 956,48 | 0,00 | 95,00 | Uszkodzony, błędne wskazania danych |
|  | Łaźnia wodna 8 (0169) | PST/P01/01938/2019 | 1.869,32 | 0,00 | 20,00 | Użytkowana przez 20 lat. Na ten moment uszkodzona, nie działa, wyłączona z użytkowania. |
|  | Łaźnia (0167) | PST/P01/01919/2019 | 1.869,32 | 0,00 | 20,00 | Użytkowana przez 20 lat. Na ten moment uszkodzona, nie działa, wyłączona z użytkowania. Powoduje wyłączanie się bezpieczników. |
|  | Łaźnia wodna LW 8 (0109) | NST/N01/02371/2019 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | Użytkowana przez 20 lat. Na ten moment uszkodzona, nie działa, wyłączona z użytkowania. Nie grzeje, przecieka. |
|  | Telefon bezprzewodowy Panasonic | NST/N01/05113/2019 | 50,00 | 0,00 | 40,00 zł. | Rok produkcji 2011. Telefon niesprawny, nie działają przyciski. |
|  | Łaźnia wodna LW1 (0029) | NST/N01/02089/2019 | 35,00 | 0,00 | 10,00 | Niesprawne urządzenie, nie grzeje od 2010 roku, brak możliwości naprawy, pęknięta grzałka, brak wtyczki na zakończeniu kabli. |
|  | Waga SNBC52 2200g/0,01g | PST/P01/01452/2019 | 7 134,56 | 0,00 | 50,00 | Rok produkcji 1999, wyeksploatowany i niesprawny. Koszt naprawy przewyższa koszt zakupu nowej wagi. |
|  | Klimatyzator ACP-12CH35AELI | PST/P01/05395/2019 | 3.468,60 | 0,00 | 300,00 zł. | Rok produkcji 2014. Opinia z 2019 roku wskazuje, ze klimatyzator nie nadaje się do użytkowania. |
|  | Klimatyzator SIM 18 | PST/P01/02375/2019 | 5.183,78 | 0,00 | 200,00 zł. | Rok produkcji 2014. Opinia z 2019 roku wskazuje, ze klimatyzator nie nadaje się do użytkowania. |
|  | Klimatyzator Caldo | PST/P01/06615/2019 | 1.634,80 | 0,00 | 200,00 zł. | Rok produkcji 2014. Opinia z 2019 roku wskazuje, ze klimatyzator nie nadaje się do użytkowania. |
|  | Zestaw komputerowy (monitor AOC model LM729) | PST/P01/02998/2019 | 2.148,54 | 0,00 | 215,00 | Nabyty w 2007. Przestarzały i niewydajny. |
|  | Szafa termostatowa | PST/P01/01332/2019 | 2.173,68 | 0,00 | 217,00 | Nabyta w 1999. Przez odchylenie temperatury nie spełnia już wymagań jakościowych. |
|  | Cieplarka z drzwiami szklanymi | PST/P01/00786/2019 | 5.585,54 | 0,00 | 100,00 | Nabyta w 1996. Uszkodzona w wyniku przepięcia. Została wyłączona z użytkowania w 2022 roku. |
|  | Zestaw komputerowy (monitor AOC model LM729) | PST/P01/02995/2019 | 2.148,54 | 0,00 | 215,00 | Nabyty w 2007 roku, przestarzały i niesprawny. |
|  | Autoklaw ASVE | PST/P01/01348/2019 | 4.325,05 | 0,00 | 1000,00 | Autoklaw eksploatowany przez kilkanaście lat. Na ten moment autoklaw nieużytkowany ponieważ żadne z laboratoriów CLB Wrocław nie wykonuje badań mikrobiologicznych. Sprzęt nie posiada ważnych przeglądów UDT (urządzenia ciśnieniowe). |
|  | Przystawka do sączenia zawiesin | M/M01/06086/2019 | 2.147,20 | 0,00 | 215,00 | Wyeksploatowane, połamane. Nabyta w 1999. |
|  | Kserokopiarka EOP 2030 | PST/P01/01365/2019 | 7.997,95 | 0,00 | 800,00 | Urządzenie przestarzałe z 1999 roku, utraciło funkcję drukowania. |
|  | Aparat do autom. poboru prób wody i ścieków SIGMA | PST/P01/01347/2019 | 6.808,01 | 0,00 | 700,00 | Urządzenie wyłączone z użytku, ponieważ nie spełnia aktualnych norm. |
|  | Zestaw Hach | PST/P01/01445/2019 | 9.800,43 | 0,00 | 100,00 | Zestaw skała da się z pehametru, konduktometru i spektrofotometru. Pehametr uszkodzony nie przechodzi kalibracji, brak możliwości zakupu elektrod.Konduktometr uszkodzona elektroda niewymienna, nie przechodzi kalibracji. Spektrofotometr uszkodzona droga optyczna, nie przechodzi sprawdzenia na wzorcach widmowych.Sprzęt nie spełnia wymagań jakościowych. |
|  | Myjka ultradzwiekowa | PST/P01/01407/2019 | 4 410,00 | 0,00 | 35,00 | Myjka nie działa, brak możliwości ponownego zamontowania kluczowych komponentów (emitujących ultradźwięki) które w wyniku wieloletniej eksploatacji odpadły. |
|  | Zestaw do destylacji z parą wodną (0141) | ST/801/01115/2019 | 62 555,34 | 0,00 | 850,00 | Rok produkcji 1998, wyeksploatowany i niesprawny. |
|  | Analizator rtęci AMA-254 | ST/801/01358/2019 (Poprzedni 8-80-801-0809) | 64.267,16 | 0,00 | 700,00 | Rok produkcji 2001, niesprawny, Wyłączony z użytku 2014. Awaria z przyczyn zewnętrznych – brak napięcia. Próby naprawy z 2014 roku nie przyniosły skutku. |
|  | Chromatograf gazowy Varian | ST/801/01566/2019 8-80-801-0830 | 128.104,88 | 0,00 | 20 000,00 | Nabyty w 2004 roku. Przestarzała technologia. Zmieniona metoda. Nie spełnia wymagań jakościowych. |
|  | Autoklaw pionowy z wyposażeniem | ST/801/01216/2019 | 48.204,52 | 0,00 | 7500,00 | Autoklaw eksploatowany przez kilkanaście lat. Na ten moment autoklaw nieużytkowany ponieważ żadne z laboratoriów CLB Wrocław nie wykonuje badań mikrobiologicznych. Sprzęt nie posiada ważnych przeglądów UDT (urządzenia ciśnieniowe). (1999 rok) |
|  | Autosampler do analizatora rtęci AMA | ST/801/01167/2019 | 27 155,00 | 0,00 | 700,00 | Wyłączony z użytku, ponieważ nie spełnia aktualnych wymagań. |
|  | Analizator rtęci AMA 254 | ST/801/01172/2019 | 74.857,14 | 0,00 | 700,00 | Urządzenie nie uruchamia się, jest niesprawne i nie spełnia już wymagań jakościowych. |
|  | Zestaw do oznaczania azotu Kjeldahla | ST/801/01214/2019 | 23.351,13 | 0,00 | 850,00 | Urządzenie wyeksploatowane i niesprawne. |
|  | Mikrofon wszechpogodowy | ST/800/00016/2019 | 21.594,00 | 0,00 | 2160,00 | Uszkodzony, niesprawny, wyeksploatowany. |
|  | Analizator przepływowy Future Duo | ST/801/04083/2019 | 221.400,00 | 0,00 | 2000,00 | Uszkodzony silnik pompy perystaltycznej, brak wsparcia producenta i możliwości naprawy. |