###### 3040-7.262.60.2021

###### Załącznik nr 1 do zaproszenia

**OFERTA CENOWA**

 Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na **„Dostawę urządzeń do systemu CCTV”**, my niżej podpisani:

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................

Adres ...............................................................................................................................

nr telefonu ................................................... REGON .......................................................................

e-mail ................................................... NIP .......................................................................

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wyszczególnienie | Ilość sztuk | Cena bruttoza 1 szt. | Wartośćbrutto |
| 1 | DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm) HIKVISIONKamera cylindryczna IP, 4 MP, 2,8.,12mm moto-zoom, IR60m, audio, I/0,1794,086, IP67, IK10, AcuSense | 12 |  |  |
| 2 | DS-1280ZJ-XS HIKVISIONPuszka montażowa Ø1OOx44mm, waga 0,32kg | 12 |  |  |
| 3 | DS-2CD1743G0-l(2.8-12mm) HIKVISIONKamera kopułkowa IP, 4MP, 2,8., 12mm, WDR, IR30m, IP67, IK10, PoE, H.265+, H.264+ | 53 |  |  |
| 4 | DS-D5024FN/EU HIKVISIONMonitor LCD 24 cale, VGA, HDMI, 1920 x 1080 | 6 |  |  |
| 5 | ST4000VXA07 SEAGATEDysk twardy 4TB Seagate | 12 |  |  |
| 6 | DS-7732NI-I4(B) HIKVISIONRejestrator sieciowy 32 kamery do 12MP, 2 karty sieciowe gigabit, HDMI+VGA\_CVBS, 4xSATA | 6 |  |  |
| 7 | DS-3E1326P-EI HIKVISIONZarządzalny przełącznik sieciowy 24 x RJ45 10/100M (PoE 802.3af/at), 2 x Combo: SFP (Base-X) / RJ45 (Base-T) | 4 |  |  |
| 8 | LUPUS KR6000L-J PLUS Fideltronik Zasilacz awaryjny UPS 6kVA, ON-LINE | 2 |  |  |
| 9 | DS-1604ZJ-CORNER HIKVISIONWysięgnik narożnikowy dla kamery zintegrowanej | 1 |  |  |
| 10 | DS-2DE7425IW-AE(S5) HIKVISIONKamera zintegrowana IP AcuSense, 2560 x 1440, zoom 25x, audio we/wy, IR200m, 24V AC, PoE, IK10, IP66 | 1 |  |  |
| **R a z e m w a r t o ś ć :** |  |

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, określonym w załączniku nr 2 do Zaproszenia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Uważamy się za związanych z ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

4. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2)

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

.................................................................

*(podpisy osób upoważnionych*

*do reprezentowania Wykonawcy)*