Załącznik nr 19 do P-02 wyd. 24 z dnia 14.01.2026

ZLECENIE Nr LBW.9052.2. ….. .2026.             z dnia ………..

Zlecenie zawarto:      jednorazowo        na czas nieokreślony

ZLECENIOBIORCA:                                                                                 ZLECENIODAWCA:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna                           ………………………………………………….

ul. Czerwonego Krzyża 10, Skarżysko-Kamienna                       ………………………………………………….

Laboratorium Badania Wody                                                    Tel. kontaktowy…………………………………

tel.: 41 25 11 868, 41 25 11 869, fax: 41 25 11 867                                   NIP/PESEL ……………………………………..

e-mail:sekretariat.psse.skarzysko@sanepid.gov.pl                                       Odbiorca X ………………………………………………..

Adresat sprawozdania:……………………………………                                  Zlecam:

- pobranie próbki (-ek) i wykonanie badania

- wykonanie badania próbki (-ek)

Rodzaj próbki (-ek):  ……………………………………………

Zakres badań: zaznaczyć w tabeli na stronie nr 2

Cel badania:

- wykorzystanie wyników badań ( przedstawienie jednostce kontrolującej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. 2017 poz. 2294)

- wykorzystanie wyników badań ( przedstawienie jednostce kontrolującej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,  tekst jednolity z dnia 09.06.2022r

(Dz. U. z 2022 poz. 123)

- wykorzystanie wyników badań ( przedstawienie jednostce kontrolującej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019r w sprawie nadzoru nad jakością  wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

(Dz. U. 2019 poz. 255)

- wykorzystanie wyników badań ( przedstawienie jednostce kontrolującej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31.03.2011r w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. 2011 poz. 466)

- oznaczenie parametrów zgodnie ze zleconym zakresem badań/na użytek własnyx

Sposób pobrania próbki (-ek) do badań

- próbka pobrana przez upoważniony personel laboratorium

- próbka pobrana przez osoby przeszkolone przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub posiadające certyfikat  w zakresie pobierania próbek wody

- próbka pobrana przez Klienta

Raportowanie uzyskanych wartości z badania fizyko – chemicznego

- w przypadku uzyskania wartości z zakresu akredytacji otrzymana wartość w sprawozdaniu będzie przedstawiona jako wynik badania

- w przypadku uzyskania wartości spoza zakresu akredytacji ( z wyłączeniem smaku i zapachu) otrzymana wartość w sprawozdaniu będzie przedstawiona jako rezultat badania w postaci:

a) < wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody/jednostka    lub

b) > wartość górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody/jednostka

wraz z informacją o wartości niepewności rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub górnej wartości granicy zakresu pomiarowego

Dla obszaru regulowanego (woda na pływalni) informacja ta będzie z powołaniem na akredytację.

Sposób odbioru „Sprawozdania z badań”: w ilości ....egz.,

po stwierdzeniu wpływu należności na rachunek bankowy-    pocztą      osobiście     inne……………………………………..

Dokonać określenia zgodności:        TAK                  NIE

- Zasada określona w akcie prawnym/metodzie:……………………………………………………………

- Zasada oparta na prostej akceptacji określona w dokumencie ILAC –G8:09/2019 „Wytyczne dotyczące zasad podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności

- Zasada oparta na uwzględnieniu pasma ochronnego określona w dokumencie ILAC –G8:09/2019 „Wytyczne dotyczące zasad podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności

- Inna, wskazana przez klienta…………………………………………………………………………………………………………….

Jeśli konieczne będzie zamieszczenie w sprawozdaniu z badań stwierdzenia zgodności ze specyfikacją dla rezultatów badań, to zostanie ono wydane w ramach nieakredytowanych opinii i interpretacji.

Zleceniodawca lub jego upoważniony przedstawiciel wyraża chęć uczestniczenia w wykonaniu zleconych badań:

- TAK                 NIE

Koszt badań: netto………………………………………………………………………………………………………………

- Opłatę za badanie Zleceniodawca dokona po otrzymaniu faktury VAT  przelewem na konto NBP O/Kielce

Nr 78 1010 1238 0855 2822 3100 0000

- Zleceniobiorca może dokonać zmiany wysokości pobieranych opłat za badanie laboratoryjne w przypadku zmiany kosztów wykonywanych czynności i kosztów materiałowych, przy czy zmiana ceny nie dotyczy badań już przyjętych do wykonania.

Strona 1 z 3

Załącznik nr 19 do P-02 wyd. 24 z dnia 14.01.2026

Laboratorium informuje że:

- zapewnia bezstronność i poufność z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo

- w przypadku uzyskania wyników wskazujących na zagrożenie zdrowia i życia człowieka Laboratorium powiadamia odpowiednią jednostkę nadzorującą działalność Zleceniodawcy

- stosuje metody badawcze oparte na normach międzynarodowych, krajowych lub  wdrożonych, własnych procedurach

- zobowiązuje się do  sporządzenia sprawozdania z badań w terminie do 14 dni od daty zakończenia badania

- na sprawozdaniu z badań podaje wartość oszacowanej niepewności

- na życzenie klienta może dokonać określenia zgodności uzyskanych wyników z wyspecyfikowanymi kryteriami, jeśli takie istnieją

- zleceniodawcy przysługuje prawo składania skarg

- w przypadku pobierania próbek przez Zleceniodawcę, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za ich pobranie  i transport. Sposób pobrania próbki oraz warunki transportu mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.

Zleceniodawca oświadcza iż:

- zapoznał się z metodami badań stosowanymi w Oddz. Laboratoryjnym PSSE w Skarżysku – Kam. i wyraża zgodę na wykonanie badań proponowanymi metodami

- zna koszty badania i wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu oraz przesłania  faktury VAT listem lub przekazania osobie upoważnionej, a od 01.04. 2026r faktury będą wystawiane przez KSe-Faktur  (KSeF)

- zobowiązuje się wskazać nabywcę, odbiorcę i płatnika faktury

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w Skarżysku -Kam., zgodnie  z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r   (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług i wystawienia faktury za usługę.

Dodatkowe uwagi/ustalenia w trakcie wykonywania badań: ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Właściwe zaznaczyć

Zakres badania:

| Zlecenie Klienta | Badana cecha | Metoda badawcza | Zakres akredytacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A Metoda nefelometryczna | (0,10-100) NTU |
|  | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 + Ap 1:2015-06 metoda D A Metoda wizualna | (5-70) mg/l Pt |
|  | Zapach | PN-EN 1622:2006 N Metoda sensoryczna | - |
|  | Smak £ |  | - |
|  | Stężenie żelaza | PN-ISO 6332:2001 +Ap 1:2016-06 A Metoda spektrofotometryczna | (30 -10 000) µg/l |
|  | Stężenie jonu amonowego | PN-ISO 7150-1:2002 A Metoda spektrofotometryczna | (0,064-2,0) mg/l |
|  | Stężenie azotynów | PN-EN 26777:1999 A Metoda spektrofotometryczna | (0,040-0,80) mg/l |
|  | Stężenie azotanów | PN-82/C-04576/08 (W) A Metoda spektrofotometryczna | (0,50-100) mg/l |
|  | Przewodność elekt. właśc. ozn. w temp.25oC | PN-EN 27888:1999 A Metoda konduktometryczna | (10,0 -3000) µS/cm |
|  | Stężenie manganu | PN-92/C-04590/03 (W) A Metoda spektrofotometryczna | (50 -2000) µg/l |
|  | Stężenie jonów wodoru (pH) | PN-EN ISO 10523:2012 A Metoda potencjometryczna | 4,0-12,0 |
|  | Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) * | PN-ISO 6059:1999 A Metoda miareczkowa | (9,0-700) mg/lCaCO3 |
|  | Indeks nadmanganianowy (utlenialność) | PN-EN ISO 8467:2001 A Metoda miareczkowa | (0,50-10) mg/l |
|  | Potencjał utleniająco-redukujący (redoks) wzgl. Ag/AgCl 3,5mol/l KCl ɸ | PB/06/LBFC-PBW wyd. 1 z 25.01.2018 A Metoda potencjometryczna | (200-1000) mV |
|  | Stężenie chloru wolnego ɸ | PB/07/LBFC-PBW wyd.2 z 20.06.2018 A Metoda spektrofotometryczna | (0,10-3,0) mg/l |
|  | Stężenie chloru ogólnego ɸ |  | (0,10-3,0) mg/l |
|  | Stężenie chloru związanego (z obliczeń) |  | - |

Strona 2 z 3

Załącznik nr 19 do P-02 wyd. 24 z dnia 14.01.2026

| Zlecenie Klienta | Badana cecha | Metoda badawcza |
| --- | --- | --- |
|  | Liczba bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 A Metoda filtracji membranowej |
|  | Liczba Escherichia coli |  |
|  | Liczba enterokoków kałowych | PN-EN ISO 7899-2:2004 A Metoda filtracji membranowej |
|  | Liczba drobnoustrojów w 22oC | PN-EN ISO 6222:2004 A Metoda płytkowa (posiew wgłębny) Agar z ekstraktem drożdżowym |
|  | Liczba drobnoustrojów w 36oC |  |
|  | Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny | PN-EN 26461-2:2001 A Metoda filtracji membranowej |
|  | Liczba Pseudomonas aeruginosa | PN-EN ISO 16266:2009 A Metoda filtracji membranowej |
|  | NPL Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-3:2002 A Metoda zminiaturyzowana NPL |
|  | Liczba bakterii z rodzaju Legionella | PN-EN ISO 11731 :2017-08 + Ap1:2019-12 Matryca A: procedura 5 podłoże A (BCYE) A procedura 7, podłoże C (GVPC) Metoda filtracji membranowej |
|  | Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) | PN-EN ISO 14189:2016-10 A Metoda filtracji membranowej |
|  | Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych | PN ISO 5667-5:2017-10 A |
|  | Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych | PN-EN ISO 19458:2007 A |

A  – metoda akredytowana (zakres akredytacji nr AB 678 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji)

(W) – norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastąpienia

N – metody nieakredytowane, spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

£ - Oddział Laboratoryjny informuje, ze w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i/lub fizykochemicznych

badanie nie będzie wykonane.

*  W przeliczeniu na węglan wapnia: wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest  to wartość

pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełnienia minimalnej zawartości

ɸ - badanie wykonane poza siedzibą laboratorium

x  - -właściwe podkreślić/jeśli dotyczy.

Zleceniodawca oświadcza iż:

zapoznał się z treścią zlecenia i metodami badań stosowanymi w Oddziale Laboratoryjnym PSSE

w Skarżysku - Kam. i wyraża zgodę na realizację zlecenia.

Zlecam usługę zgodnie z w/w ustaleniami:

…………………………………………

ZLECENIODAWCA

data, czytelny podpis osoby upoważnionej

do zaciągania zobowiązań finansowych oraz imienna pieczątka
                                                                                                                                                                                                     ( zobowiązanie do zapłaty za badanie)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZLECENIOBIORCA: Laboratorium posiada niezbędne środki materialne i personalne do wykonania badania oraz stosuje właściwe metody badawcze oparte na aktualnych normach międzynarodowych, krajowych lub wdrożonych własnych procedurach.

Wykonano przegląd zlecenia i przyjęto do realizacji.                                                              ZATWIERDZAM

…..………………………………………….                                                                   ………………………………………………………………                 (data i podpis osoby przyjmującej zlecenie)                                                                                                                    (podpis, pieczątka Zleceniobiorcy)

Strona 3 z 3