Dzierżoniów, dnia 22 maja 2025 r.

ZNS.9022.5.9.2025

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit a, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 78 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie po zapoznaniu się z pismem Urzędu Gminy Łagiewniki z dnia 14.05.2025 r. (data wpływu 19.05.2025 r.) znak: RiOŚ.6220.5.2025 dotyczącym wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części m. Radzików wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki”

Adres obiektu:	działki nr 40/10, 172/1, 15/3, 165, 179, 139, 198/2 obręb Radzików,

działki nr 927, 493, 475/1, 219/13 obręb Łagiewniki

gmina Łagiewniki,

Inwestor:		Gmina Łagiewniki

ul. Jedności Narodowej 21

58-210 Łagiewniki

wyraża opinię, że

nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

przedsięwzięcia polegającego na:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej w części m. Radzików

wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki

działki nr 40/10, 172/1, 15/3, 165, 179, 139, 198/2 obręb Radzików,

działki nr 927, 493, 475/1, 219/13 obręb Łagiewniki

w gminie Łagiewniki.

### Uzasadnienie:

Urząd Gminy Łagiewniki wystąpił z wnioskiem z dnia 14.05.2025 r. (data wpływu 19.05.2025 r.) znak: RiOŚ.6220.5.2025 dotyczącym wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części m. Radzików wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki” na terenie działek nr 40/10, 172/1, 15/3, 165, 179, 139, 198/2 obręb Radzików oraz działek 927, 493, 475/1, 219/13 obręb Łagiewniki w gminie Łagiewniki.

Ze względu na to, że przedmiotowe przedsięwzięcie jest inwestycją, co do której istnieje prawdopodobieństwo wywierania przez nią znacznego wpływu na środowisko naturalne, a więc inwestycją, co do której istnieje konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), poddana została ocenie, zgodnie z rodzajem jej oddziaływania i w nawiązaniu do jej specyfikacji, wielkości oraz lokalizacji. Inwestycję na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji grawitacyjno-tłocznej

w raz z budową przepompowni ścieków w części miejscowości Radzików wraz z przepompownią ścieków oraz kolektorem tłocznym do miejscowości Łagiewniki. W ramach przedmiotowego zadania zaplanowano wykonanie: przepompowni ścieków wyposażonej w dwie pompy zatapialne, kolektora tłocznego z rur PE, studni rozprężnej, rurociągu grawitacyjnego z rur PVC o długości ok. 200 m.

Projektowana sieć zlokalizowana jest w odległości ok 50 m od istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Planowana sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej oraz projektowana przepompownia ścieków nie będą wywierały negatywnego wpływu na najbliższe zabudowania mieszkalne. Obecnie teren planowanej inwestycji stanowią tereny przekształcone antropomorficznie pod zabudowę mieszkalną, drogi utwardzone oraz pola orne użytkowane rolniczo. Planowana inwestycja nie będzie wpływała na zmianę przeznaczenia istniejącego terenu. Całość rurociągów tłocznych i grawitacyjnych zlokalizowana będzie w całości pod powierzchnią terenu.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi krótkotrwałe, bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie na środowisko, którego wielkość będzie zależeć przede wszystkim od organizacji i natężenia prac budowlano-montażowych. Oddziaływanie będzie zmienne w ciągu doby i będzie występować w czasie prowadzenia prac, a emisja i jej skutki ustąpią całkowicie po zakończeniu tych prac. W celu zminimalizowania szkód oraz zoptymalizowania planowanej inwestycji zaplanowano wykonanie metodą standardową – wykopu otwartego. Dopuszcza się zastosowanie przewiertów sterowanych oraz przycisków hydraulicznych. Po wykonaniu robót ziemnych i montażowych teren zostanie wyrównany i uporządkowany. W fazie realizacji przedsięwzięcia w celu minimalizacji niekorzystnych oddziaływań, prace należy prowadzić z zachowaniem następujących warunków: sprzęt budowlany, maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością wycieków paliw i smarów przed wprowadzeniem ich na teren budowy, powierzchnie składowania materiałów budowlanych ograniczyć do niezbędnego minimum, tereny objęte pracami ziemnymi lub też zniszczone w wyniku ruchu maszyn i środków transportu należy przywrócić do stanu wyjściowego, odpady powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia wywozić poza teren inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z powstawaniem odpadów, ani z emisją zanieczyszczeń do powietrza, emisją hałasu oraz z wprowadzaniem ścieków do środowiska. Projektowana inwestycja tj. sieć grawitacyjno-tłoczna wraz z przepompownią ścieków nie będzie powodować emisji substancji odorogennych w związku z ciągłym przetłaczaniem i spływem ścieków projektowanymi rurociągami do istniejącej oczyszczalni ścieków. Emisje do powietrza mogą pojawiać się tylko w przypadku serwisu, bądź remontu sieci, wówczas prace takie mogą być przyczyną pojawienia się emisji z transportu i maszyn budowlanych. Jednak częstość i zasięg oddziaływania będzie lokalny i nie będzie miał większego znaczenia dla oddziaływania na środowisko, jak i standardów oraz jakości powietrza w okolicy. Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie wiązało się z emisją hałasu do środowiska. Emisja wynikające z funkcjonowania urządzeń technologicznych będzie miała zasięg lokalny i okresowy. Eksploatacja wybudowanej szczelnej sieci kanalizacyjnej wykonanej z powszechnie stosowanych materiałów nie spowoduje emisji substancji szkodliwych do wód powierzchniowych czy gruntowych. W ramach eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie pobierana woda oraz nie będą powstawały ścieki. Właściwa eksploatacja sieci kanalizacyjnej nie wiąże się z powstawaniem odpadów.

Brak jest transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją oraz uwzględniając powyższe okoliczności wskazujące na brak możliwości negatywnego oddziaływania na środowisko w aspekcie wymagań higienicznych i sanitarnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie postanowił stwierdzić jak w sentencji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Dzierżoniowie (Dyrektor PSSE)

Halina Mądra

(pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

- Gmina Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki

(wysłano elektronicznie poprzez e- doręczenia)

- Pełnomocnik: Piotr Tokarczyk, ul. Wita Stwosza 26/30, 58-560 Jelenia Góra

(wysłano elektronicznie poprzez e-doręczenie)

- Tablica ogłoszeń i BIP PSSE Dzierżoniów (https://www.gov.pl/web/psse-dzierzoniow)

- ZNS a/a

Sprawę prowadzi:

Urszula Cackowska

Asystent

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

tel. 74 8323333 wew. 127