OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien dachowych (zakup, demontaż i montaż z odpowiednim kołnierzem do typu dachu, odpowiednia obróbka dachu i wnęk okiennych, odbiór zdemontowanych okien). Obecnie w szkole zamontowane są okna Velux model GGL 308 i GZL 304. Szkoła posiada pokrycie dachu z blachy miedzianej wykonanej na zakładkę. Nowe okna powinny mieć takie same wymiary co wymieniane (szerokość, wysokość).

Specyfika okna:

1. producent Velux

2. okno drewniane, impregnowane, klejone warstwowo (preferowane)

3. kolor: sosna, malowane lakierem w kolorze naturalnym

4. okno obrotowe, otwieranie górne

5. szyba energooszczędna (potrójna szyba)

6. okna powinny posiadać odpowiednie atesty

7. gwarancja min. 10 lat

Gwarancja wykonawcy na wykonaną usługę min. 2 lata