OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA

„Przeglądy i bieżąca konserwacja przepompowni wód deszczowych (Dobrodzień i Osowiec) oraz przepompowni ścieków sanitarnych (W. Południe DK45),  zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych   przez GDDKiA Oddział w Opolu  Rejon w Opolu w okresie

12 m-cy od daty podpisania umowy”

W ramach realizacji przedmiotowych usług Wykonawca dokonywać będzie:

- prace konserwacyjne, polegające na bieżącym utrzymaniu przepompowni, w których należy uwzględnić koszt drobnych materiałów eksploatacyjnych do wymiany, 
tj. żarówki, bezpieczniki, oprawy itp. ;

- zakres usług przewidzianych do wykonania obejmują w szczególności kontrole działania przepompowni, sprawdzanie stanu aparatury automatycznej regulacji, sprawdzenie połączeń elektrycznych, przewodów roboczych oraz ochrony przeciwporażeniowej, kontrola drożności odpływu wody z pompowni, prace konserwacyjno – naprawcze, a w razie wystąpienia awarii sporządzenie protokołu 
z wyceną prac celem zlecenia w procedurze  przewidzianej dla danego zamówienia;

- wykonanie badań okresowych – pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – w okresie jesiennym (1 raz) dla każdej z przepompowni;

- wykonanie przeglądu technicznego urządzeń elektrycznych (protokół z pomiarów rezystencji izolacji) – w okresie jesiennym (1 raz) dla każdej z przepompowni.

- Przeglądy przepompowni należy wykonywać co najmniej raz w miesiącu.

Termin wykonania usług: 12 m-cy od daty podpisania umowy.