[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk













Płońsk, dnia 4 września 2025 roku

NOUP.9020.1.107.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO KROCZEWO
Na podstawie:
•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),


po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z  badań  próbek  wody pobranej                w ramach nadzoru sanitarnego oraz  kontroli wewnętrznej,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Kroczewo.

Przeprowadzone badania próbek wody, pobranej w dniu 19.08.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Kroczewo, zgodnie ze sprawozdaniem z badań  HKL.9051-1-381/908,909/2025 z dnia 22.08.2025 r. oraz pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 26.08.2025 r. zgodnie ze sprawozdaniami z badań nr:  3973/25/W, 3974/25/W, 3975/25/W, 3976/25/W z dnia 29.08.2025 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i 2 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom 10 miejscowości gminy Załuski: Kroczewo, Kroczewo Baraki, Gostolin, Sobole (poza posesjami nr 10, 10A, 11, 12, 14), Złotopolice, Naborówiec, Kamienica, Kamienica Wygoda, Naborowo, Naborowo Parcele, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Kroczewo, której producentem jest Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 
06-500 Mława.
Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Załuski, ul. Gminna 17, 09-142 Załuski
2. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
3. a/a

