Zał. nr 4
Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, zwanej dalej „dokumentacją”, na: 

1) modernizację i rozbudowę systemu telewizji przemysłowej CCTV AXXON PSIM,
2) rozbudowę systemu kontroli dostępu Accard MP,

w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na etapie postępowania i realizacji robót.

II. Dla dokumentacji, o której mowa w rozdz. I pkt 1 opracowaniu podlega:

1) projekt wykonawczy – 3 egzemplarze,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 3 egzemplarze,
3) kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze,
4) przedmiar robót – 2 egzemplarze.
III. Dla dokumentacji, o której mowa w rozdz. I pkt 2 opracowaniu podlega:

1) projekt wykonawczy – 3 egzemplarze,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 3 egzemplarze,
3) kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze,
4) przedmiar robót – 2 egzemplarze.
IV. Zakres opracowania dla dokumentacji, o której mowa w rozdz. II i III:

1) założenia i wytyczne techniczne, funkcjonalne oraz użytkowe dla modernizowanych i rozbudowywanych systemów;
2) wybór technologii oraz platform sprzętowych i teleinformatycznych;
3) szczegółowy opis rozmieszczenia systemu telewizji przemysłowej i punktów kontroli;
4) zaprojektowanie sieci teletransmisyjnej, zasilającej i tras kablowych;
5) szczegółowy opis i schematy połączeń proponowanej sieci transmisyjnej;
6) dobór oraz specyfikacja techniczna proponowanych urządzeń;
7) szczegółowy opis przyjętego rozwiązania.
V. Podstawa i wytyczne do opracowania przedmiotu zamówienia:

1) dokumentacja powinna zawierać w szczególności:

a) dokładny, jednoznaczny zakres robót do wykonania z podaniem ilości poszczególnych urządzeń,
b) określenie niezbędnego czasu na wykonanie robót, licząc od dnia przekazania wykonawcy frontu prac;
2) dokumentacja, o której mowa w rozdz. I powinna być opracowana i przekazana Zamawiającemu w określonej ilości, w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD oraz wersji edytowalnej (w formacie doc lub docx) i formacie pdf;
3) opracowana dokumentacja będzie stanowić element Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót, w związku z tym powinna spełniać wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej musi spełniać wymogi przepisów i norm państwowych oraz branżowych, jak również aktów prawa powszechnie obowiązującego.
VI. Planowany zakres inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji przemysłowej CCTV AXXON PSIM” obejmuje:
1) demontaż 45 szt. kamer AHD zlokalizowanych na wszystkich kondygnacjach budynku;
2) demontaż 4 szt. rejestratorów AHD z transformatorami wideo;
3) wykonanie tras kablowych;
4) montaż 45 szt. kamer IP (kamery kopułkowe/bullet) wraz z okablowaniem w miejscu zdemontowanych kamer AHD;
5) montaż 20 szt. kamer IP (kamery kopułkowe/bullet) wraz z okablowaniem w nowych wskazanych miejscach w siedzibie zamawiającego zlokalizowanych na wszystkich kondygnacjach budynku;
6) montaż urządzeń centralnych (switche, przełącznice);
7) patch panele, patch-cordy, RJ-45, półki rack;
8) rozszerzenie pamięci dyskowej;
9) update oprogramowania, do zarządzania i wizualizacji kamer, do najnowszej dostępnej wersji;
10) aktualizacja wizualizacji graficznej w oprogramowaniu Axxon PSIM o nowo zainstalowane kamery + Licencje kamerowe;
11) konfigurację oraz uruchomienie CCTV;
12) wykonanie badań po montażowych;
13) prace wykończeniowe.
VII. Planowany zakres inwestycji pn. „Rozbudowa systemu kontroli dostępu Accard MP” obejmuje wykonanie instalacji dodatkowych elementów systemu kontroli dostępu w celu zabezpieczenia:

1) wejścia do budynku od strony ul. Żurawiej przy CEiDG (bramka obrotowa typu tripod, dwie bramki uchylne, elementy SKD);
2) 3 pomieszczeń na parterze budynku (2 pomieszczenia dwustronna kontrola dostępu, 1 pomieszczenie wejście na kartę i wyjście na przycisk);
3) 8 pomieszczeń na 1. piętrze budynku (wejście na kartę i wyjście na przycisk oraz domofon);
4) bramy wyjazdowej od strony ul. Żurawiej poprzez montaż dodatkowego czytnika UHF.

VIII. Zakres prac/wymagania dla projektowanych elementów SKD:

1) dostawa i montaż elementów sterujących i wykonawczych (kontrolery SKD, czytniki kart zbliżeniowych, przekaźnik ppoż., kontaktrony, elektrozaczepy/zwory elektromagnetyczne, zasilacze, akumulatory, okablowanie);
2) wykonanie instalacji zasilającej i transmisyjnej dla projektowanego punktu kontroli dostępu;
3) zapewnienie funkcjonalności przeciwpożarowej (zwolnienie SKD przy alarmie II stopnia);
4) kontrola poprawności działania;
5) podłączenie i uruchomienie elementów systemu.

