SPECYFIKACJA

zakresu prac instalacyjnych dla zadania:

„ Remont instalacji odgromowych budynków będących w zasobach Nadleśnictwa Pułtusk

wynikający z zakresu prac określonych w protokołach badań okresowych 5-cio letnich instalacji

elektrycznych z sierpnia 2022 roku”.

- Cel zadania.

Wykonanie prac remontowych instalacji odgromowych będących w zasobach Nadleśnictwa Pułtusk

wynikający z zakresu prac określonych w protokołach badań okresowych 5-cio letnich

instalacji elektrycznych z sierpnia 2022 roku .

- Wymagania ogólne.

Na potrzeby realizacji zadanie Wykonawca będzie zobowiązany do:

- analizy zapisów wynikających z protokołów badań okresowych 5-cio letnich z sierpnia 2022 r.

- wykonania wszystkich prac remontowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowych parametrów instalacji odgromowych.

- Zakres robót.

A/ Przed złożeniem oferty Wykonawca będzie  zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnych

stanu technicznego instalacji odgromowych zamontowanych:

- na budynku inwentarskim zlokalizowanym pod adresem: Klusek 14, 06-100 Pokrzywnica,

- na budynku inwentarskim zlokalizowanym pod adresem: Tocznabiel 30, 07-215 Obryte.

B/ Na podstawie wizji lokalnych Wykonawca będzie zobowiązany do określenia zakresu niezbędnych

prac remontowych zmierzających do przywrócenia prawidłowego stanu technicznego

i parametrów kontrolnych wszystkich wyżej wymienionych instalacji odgromowych.

C/ Złożone oferty muszą zawierać szczegółowy wykaz i ceny wszystkich robót niezbędnych

do skutecznego z zrealizowania pełnego zakresu prac wynikających z niniejszej specyfikacji.

D/  Złożone oferty będą ofertami ryczałtowymi i nie będą podlegały zmianom podczas realizacji

przedmiotu umowy.

E/ Po zrealizowaniu robót remontowych Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia

kontrolnych prób pomiarów obwodów piorunochronnych oraz sporządzenia stosownych

protokołów i dostarczenia ich zamawiającemu.

F/ Na wykonane roboty remontowe Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji

na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

zatwierdzam: