Załącznik nr 1 do Umowy Nr …... /2022 
z dnia …….…… 2022 r.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi ścieków (zmieszanych ścieków bytowych i wód opadowo-roztopowych) odprowadzanych z terenu MOP I Cibory Północ i MOP II Cibory Południe zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S8, na odcinku od obw. Mężenina do Jeżewa.

- Informacje ogólne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ww. MOP-ów, które zostało wydane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku dnia 25.08.2020 r., znak: BI.RUZ.4210.4.2020.MK. W decyzji tej nie ujęto pozwolenia na odprowadzanie ścieków bytowych z funkcjonujących na terenie MOP oczyszczalni ścieków bytowych. W związku z tym konieczne jest opracowanie nowego operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków (zmieszanych ścieków bytowych i wód opadowo-roztopowych) 
z terenu MOP I Cibory Północ i MOP II Cibory Południe.

MOP I Cibory Północ i MOP II Cibory Południe zlokalizowane są na terenie województwa podlaskiego, w powiecie białostockim, gminie Zawady, przy drodze ekspresowej S8 na odcinku od obw. Męczenina do Jeżewa w następującym kilometrażu:

- MOP I Cibory Północ - S8 607+490 ÷ 607+662 – strona lewa,

- MOP II Cibory Południe - S8  607+710 ÷ 607+911 – strona prawa.

Na terenie każdego MOP znajduje się budynek toalet oraz punkt zrzutu nieczystości z autokarów. Powstające w tych miejscach ścieki odprowadzane są kanalizacją sanitarną zamkniętą do oczyszczalni ścieków typu mechaniczno – biologicznego:

- typu BIO-FIT 75 - MOP I Cibory Północ,

- typu BIO-FIT 100 - MOP II Cibory Południe.

Po oczyszczeniu ścieków w oczyszczalni są one odprowadzane kanalizacją sanitarną do studzienki kanalizacji deszczowej, do której odprowadzane są również wody opadowe i roztopowe pochodzące z kanalizacji deszczowej odwadniającej teren MOP. Zmieszane ścieki  kierowane są do rowów drogowych poprzez wyloty:

- wylot W.MN w km 607+678 - MOP I Cibory Północ,

- wylot W.MS w km 607+949 - MOP II Cibory Południe.

- Zadania Wykonawcy

- Wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przyrodniczej.

- Wizja terenowa w celu zweryfikowania aktualności przekazanych przez Zmawiającego dokumentów.

- Uzyskanie na własny koszt wszystkich niezbędnych zgód, opinii oraz uzgodnień, jak również innych dokumentów niezbędnych do opracowania operatu wodnoprawnego i uzyskania decyzji.

  - Dodatkowo operat wodnoprawny powinien zawierać:

    - zdjęcia wylotów,

    - aktualne (tzn. nie starsze niż 3 miesiące od daty przekazania operatu Zamawiającemu) mapy sytuacyjno–wysokościowe, o których mowa w art. 409 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo wodne oraz aktualne dane z ewidencji gruntów i budynków w zakresie wynikającym z artykułu 409 ust. 1 pkt 2 lit e. tej ustawy. Materiały te Wykonawca pozyska z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we własnym zakresie.

  - Operat wodnoprawny należy wykonać i przedłożyć w siedzibie Zamawiającego w liczbie 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz 3 egzemplarzy na elektronicznym nośniku danych (z zapisem w formie edytowalnej oraz w formie PDF).

  - W terminie umownym Wykonawca dostarczy do weryfikacji jedynie wersję elektroniczną operatu wodnoprawnego. Zamawiający dopuszcza dostarczenie wersji  elektronicznej drogą mailową na adres Zmawiającego, przez udostępniony FTP Wykonawcy lub na nośniku elektronicznym dostarczonym do siedziby Zmawiającego.

  - Do operatu wodnoprawnego należy dołączyć:

    - oświadczenie o kompletności przedmiotu zamówienia, w tym zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i przyrodniczej,

    - projekt wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

- Dokonywanie wszelkich uzupełnień w operacie wodnoprawnym wymaganych przez organ wydający decyzję, o które zwróci się Zamawiający, jak również uczestniczenie w procedurze uzyskiwania ostatecznej decyzji wodnoprawnej.

- Dodatkowe informacje

Sporządzony operat wodnoprawny Zamawiający dołączy do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Koszty związane z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego ponosi Zamawiający.

- Termin wykonania zamówienia

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.

- Materiały udostępnione Wykonawcy do wykorzystania przy opracowaniu operatu wodnoprawnego:

Poniższe dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy operatu wodnoprawnego po podpisaniu umowy:

- pozwolenie wodnoprawne Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usługę wodną , tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i urządzeń wodnych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w ramach zadania  „Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obw. Mężenina do Jeżewa z dnia 25.08.2020 r., znak: 
BI. RUZ.4210.4.2020.MK (wersja elektroniczna pdf),

- operat wodnoprawny – usługa wodnoprawna w zakresie odprowadzania do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, maj 2020 r. (wersja elektroniczna pdf),

- projekt wykonawczy Tom 6.2 Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna Tom 6. 2/1 część opisowa, marzec 2011 r. (wersja elektroniczna pdf),

- projekt budowlany, Projekt Architektoniczno- Budowlany, Tom 6.2 Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna  Tom 6.2/1 część opisowa, wrzesień 2011 r. (wersja elektroniczna pdf),

- mapa inwentaryzacji powykonawczej MOP I Cibory Północ i MOP II Cibory Południe  Skala 1: 500 (wersja elektroniczna pdf).

Sporządziła:

Małgorzata Dzienis