Załącznik  nr  2

……………………………..									                                                    Data……………………………….

Dane  Wykonawcy

OEA.272.1.9.2023                                                               	       FORMULARZ  OFERTY CENOWEJ

dla  Powiatowej  Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej

w  Gnieźnie

CZĘŚĆ 2 – Pakiet 2 – Wymazówki

CPV-33140000-3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Opis | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Ilość | Wartość zamówienia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | netto (bez VAT) | brutto (z VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11a | 11b |
| 1. | Wymazówki z podłożem transportowym |  | Podłoże transportowe AMIES Wymazówka sterylna, klasa II A, w probówce o śr. 13 mm z podłożem transportowym AMIES bez węgla, z aplikatorem plastikowym, o długości 150-170 mm, z wacikiem wiskozowym. Dokument wykazujący zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 7 klinicznie spotykanych mikroorganizmów, w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania w temp. lodówkowej i pokojowej (załączyć dokument do oferty). |  | op. a 100 szt. |  |  |  | 10 |  |  |
| 2. | Pałeczki do wymazów z wacikiem wiskozowym sterylne, pakowane pojedynczo |  | Długość wymazówki 15 cm |  | op. a 100 szt. |  |  |  | 5 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WARUNKI GRANICZNE:

Certyfikat jakości dołączony do każdego dostarczonego produktu, Zamawiający dopuszcza również udostępnienie świadectw (certyfikatów) jakości oraz ulotek w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem www. wskazanym przez Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument wykazujący zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 7 klinicznie spotykanych mikroorganizmów,
w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania w temp. lodówkowej i pokojowej (wymóg dla poz. 2  – wymazówki z podłożem transportowym).

Złożenie oferty przez Wykonawcę  jest jednoznaczne z akceptacją warunków granicznych i potwierdzeniem spełnienia wymagań opisanych przez Zamawiającego w kolumnie nr 4 formularza oferty cenowej – „Opis”, oraz posiadania przez Wykonawcę aktualnych certyfikatów jakości, potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego
dla każdego oferowanego produktu. Zamawiający może żądać dokumentów oraz wyjaśnień potwierdzających spełnienie przez oferowane wyroby wymagań opisanych
przez Zamawiającego w kol. 4 formularza oferty cenowej – „Opis”. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty/certyfikaty kontroli jakości,/karty charakterystyki lub udostępni Zamawiającemu adres strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł bezpłatnie pobrać w/w dokumenty.

Materiały posiadające określony termin ważności muszą w dniu dostawy mieć nie mniej niż 75 % ważności okresu przydatności określonego przez producenta.

Dopuszcza się możliwość zmiany wielkości opakowania zbiorczego pod warunkiem utrzymania oczekiwanej ilości sztuk danej pozycji.

Realizacja zamówienia nie później niż 5 dni roboczych.