Parametry techniczne - Kontener chłodniczy nr 3

Kontener o wymiarach zewnętrznych: dł. 3,5m x 1,93m x wys. 2,8m wraz z:

a) systemem zawiesia w kształcie podkowy,

b) podłogą z żywicy poliuretanowej,

c) wewnętrzną okładziną z blachy kwasoodpornej,

d) wyposażeniem zawierającym: haki typu EURO - 20 szt., wyciągarkę elektryczną o udźwigu do 500 kg z włącznikiem krańcowym - 1 szt., agregat chłodniczy typu MONOBLOK ATN122 (moc chłodnicza 1860 Watt) - 1 szt., rozdzielnicą niskiego napięcia 1 F z licznikiem energii - 1 szt, oświetlenie na zewnątrz i wewnątrz komory chłodniczej.