Biuro Obsługi Ministerstwa

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia - Naprawa i uszczelnienie pokrycia dachowego w budynku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 bud. „A”.

Zamawiający przekazuje następujące informacje do ogłoszonego postępowania:

Powierzchnia dachu ok. 15m2

Uszczegółowienie zakresu prac:

- Demontaż na całej powierzchni warstwy bitumicznej termozgrzewalnej, instalacji przeciwoblodzeniowej oraz obróbek  blacharskich gzymsów.

- Wykonanie nowych warstw uszczelniających z papy na całej powierzchni wraz z wywinięciem (na ścianach oraz gzymsach) i wykonaniem obróbki blacharskiej z każdej strony dachu oraz komina wentylacyjnego.

- Uszczelnienie powierzchni dachu z odpływem łączącym się z  rurą spustową.

- Usunięcie spękań na ścianach komina, odtworzenie tynku, malowanie.

- Demontaż papy oraz montaż nowej izolacji na czapie komina wraz z obróbką blacharską.

- Montaż kratek wentylacyjnych odpornych na czynniki atmosferyczne.

- Montaż zdemontowanej instalacji przeciwoblodzeniowej.

- Wykonanie nowej kraty przy wejściu do rury spustowej.

- Wywóz i utylizacja odpadów.

- Gwarancja i rękojmia 60 m-cy.

- Dokumentacja fotograficzna – 5szt.

Jednocześnie Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 14.08.2025 r.