OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Usługa opracowania kompleksowego projektu budowlanego

### wraz z wymaganymi uzgodnieniami  zadania inwestycyjnego

Nazwa zadania inwestycyjnego: Rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego oraz budowa nowej hali magazynowej Wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Mielcu z zabezpieczeniem sanitarnym i zagospodarowaniem terenu nieruchomości.

Adres inwestycji: Nieruchomość Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zlokalizowana przy ul. Korczaka 4 w Mielcu, na działce nr 805/3, pow. 0,0893 ha.

Zamawiający: Skarb Państwa - Wojewoda Podkarpacki ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Uwaga: Nieruchomość jest obciążona prawem służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę nr 805/3 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 805/1, działki nr 805/5, działki nr 805/6 – pasem szerokości 4,5 m biegnącym południową stroną tej działki.

- ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego projektu budowlanego - dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego oraz budowa nowej hali magazynowej Wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Mielcu ul. Korczaka 4 z zabezpieczeniem sanitarnym i zagospodarowaniem terenu nieruchomości.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – umowy zawiera „Koncepcja architektoniczno-budowlanej zadania inwestycyjnego pn. rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego oraz budowa nowej hali magazynowej Wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Mielcu ul. Korczaka 4 z zabezpieczeniem sanitarnym i zagospodarowaniem terenu nieruchomości” - opracowana w grudniu 2022 r. przez Barbarę Filipowską-Karpow B.V.F.K. STUDIO ul. Rozrywka 20/12, 31-419 Kraków – stanowiąca załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.

- Przedmiot zamówienia należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi i ochrony przeciwpożarowej, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- W ramach realizacji usługi należy w szczególności:

- dokonać szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącego,

- wykonać pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych,

- opracować aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych,

- opracować wielobranżową dokumentację projektową:

- projekt budowlany w zakresie : projekt zagospodarowania działki – terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany celem uzyskania pozwolenia na budowę,

- projekt budowlany w zakresie projektów technicznych dla poszczególnych branż,

- niezbędne projekty wykonawcze dla każdej branży,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla każdej branży,

- przedmiar robót na zakres objęty dokumentacją projektową,

- kosztorys inwestorski na zakres objęty dokumentacją projektową,

- opracować materiały do uzyskania stosownych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji,

- uzyskać wszelkie niezbędne - wynikające z obowiązujących przepisów - uzgodnienia (w tym rzeczoznawców), opinie, odstępstwa, zatwierdzenia i pozwolenia celem uzyskania pozwolenia na budowę (np. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mielcu, Starostwo Powiatowe w Mielcu, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej itd.),

- sprawować nadzór autorski nad dokumentacją projektową w trakcie realizacji inwestycji.

3. Zakres opracowania musi uwzględniać warunki określone w:

1) decyzji z dnia 01.08.2023 r. , znak: UGG-U.6733.21.2023 Prezydenta Miasta Mielca o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego obiektu i budowie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Mielcu przy ul. Korczaka na dz. nr 805/3 (obr. 5. Smoczka) – kopia stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu,

- warunkach technicznych nr WT – 72/2023 podłączenia do sieci miejskiej posesji nr działki 805/2 przy ul. Korczaka w Mielcu w zakresie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego (podłączenie do wodociągu Ø 50 mm na działce 805/2 oraz podłączenie do kanału ogólnospławnego Ø 300 mm w działce Inwestora 805/3) - pismo Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z dnia 30.05.2023 r., znak: TWK/WAR/201/72/2023 stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu,

3) warunkach zapewnienia odbioru oraz warunkach technicznych do projektowania odprowadzania wód opadowych i roztopowych z planowanej inwestycji pn. „Rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego oraz budowa nowej hali magazynowej Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego z zabezpieczeniem sanitarnym i zagospodarowaniem terenu nieruchomości” - pismo Urzędu Miejskiego w Mielcu z dnia 28.06.2023 r., znak: OŚGO.7021.1.25.2023 – stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu,

4) „Opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego” - opracowanej w listopadzie 2022 r. przez Sławomira Dziadosz, Łukasza Świerczek KROSGEO S.C. ul. Tysiąclecia 14/6A, 38-400 Krosno – stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu.

- Wykonawca opracuje określoną dokumentację w następującej liczbie egzemplarzy:

- projekt budowlany w zakresie : projekt zagospodarowania działki – terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany – 4 egzemplarze w wersji papierowej,

- projekt budowlany w zakresie : projekt techniczny dla poszczególnych branż oraz projekty wykonawcze dla każdej branży – 4 egzemplarze w wersji papierowej,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla każdej branży – 2 egzemplarze w wersji papierowej,

- przedmiar robót na zakres objęty projektem z podziałem na odpowiednie branże – 2 egzemplarze w wersji papierowej,

- kosztorys inwestorski na zakres objęty projektem z podziałem na odpowiednie branże – 2 egzemplarze w wersji papierowej,

- płyta CD z zapisami elektronicznymi ww. opracowań – 2 sztuki.

- CEL I ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA

- Projekt budynku Wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego, którego celem jest właściwa, zwiększona powierzchnia użytkowa połączona z podniesieniem parametrów użytkowych i technicznych ma zapewnić odpowiednie warunki do przechowywania asortymentu przeciwpowodziowego, którego usytuowanie w tym miejscu jest niezbędne z  uwagi na określone uwarunkowania przyrodnicze powiatu mieleckiego, tj. bliskości rzeki Wisły oraz rzeki Wisłoki i związanego z tym dużego zagrożenia powodziowego. Obecny budynek magazynu ze względu na wielkość nie odpowiada potrzebom w zakresie logistycznego zabezpieczenia działań przeciwpowodziowych a stan techniczny obiektu wybudowanego w latach 60-tych XX w. stale pogarsza się (pęknięcia ścian na zewnątrz i wewnątrz budynku, wilgoć na elewacji).

- Budynek Wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego będzie wyposażony w instalacje:

- wody zimnej,

- wentylacji grawitacyjnej,

- kanalizacji sanitarnej,

- hydrantowej wewnętrznej,

- oświetlenia LED wewnętrznego,

- oświetlenia LED zewnętrznego,

- gniazd wtykowych,

- odgromowa,

- Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN).

- Kosztorys inwestorski należy sporządzić za pomocą wskaźników cenowych zawartych w ogólnodostępnych opracowaniach i na podstawie kosztów zrealizowanej inwestycji o podobnej złożoności, zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579).

- ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PROCESU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

      - Harmonogram realizacji usługi :

W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy na opracowanie kompleksowego projektu budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami  zadania inwestycyjnego pn. rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego oraz budowa nowej hali magazynowej Wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Mielcu ul. Korczaka 4 z zabezpieczeniem sanitarnym i zagospodarowaniem terenu nieruchomości odbędzie się wizja lokalna na terenie nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zlokalizowanej przy ul. Korczaka 4 w Mielcu, na działce nr 805/3, przy udziale Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego. Ze spotkania zostanie sporządzony protokół.

Następnie w terminie 3 miesięcy od dnia wizji lokalnej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 1 egzemplarzu wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (pliki w formacie PDF i opisy techniczne w wersji edytowalnej), całość opracowanej dokumentacji. Po uwzględnieniu zgłoszonych w terminie 7 dni od daty otrzymania ewentualnych poprawek Zamawiającego, Wykonawca naniesie ewentualne poprawki i przekaże w terminie 7 dni skorygowaną dokumentację Zamawiającemu w formie papierowej oraz formie elektronicznej (pliki w formacie PDF i opisy techniczne w wersji edytowalnej).

Zakres i stopień szczegółowości opracowania powinien być zgodny ze sztuką projektową, jednak musi on definiować wszystkie aspekty prawne i techniczne, które pozwolą na realizację inwestycji. Wykonawca odpowiada za przygotowanie projektu budowlanego w sposób gwarantujący skuteczne złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, wszczęcie postępowania administracyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę przez Zamawiającego.

Nieprzekraczalnym terminem wykonania zamówienia, wraz z pozytywnym zaopiniowaniem dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, jest dzień 20 grudnia 2023 r.

      - Wykonawca jest zobowiązany do :

- sprawowania nadzoru autorskiego;

b) wykonania usługi obejmującej opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami  zadania inwestycyjnego pn. rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego oraz budowa nowej hali magazynowej Wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Mielcu ul. Korczaka 4 z zabezpieczeniem sanitarnym i zagospodarowaniem terenu nieruchomości (na działce nr 805/3) - zgodnie z :

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie      (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458);

c) dokumentacja opracowana przez Wykonawcę nie może zawierać znaków towarowych, nazw własnych lub opisów, które wskazywały by na dostawcę towarów i  usług lub wykonawcę robót budowlanych.

- Inne materiały podlegające udostępnieniu przez Zamawiającego:

- kopia tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (kopia decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 31.01.2019 r., znak: DGN-IV.4770.1.2019.MB(09/1497) o nieodpłatnym ustanowieniu prawa trwałego zarządu na czas nieoznaczony oraz zaświadczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21.03.2019 r., znak: DGN-IV.4770.13.2019.MB(09/1497) o ostateczności powołanej decyzji).

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Bogdan Mazur

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego