Załącznik nr 2

- Wykaz obiektów i instalacji

| Lp. | Nazwa obiektu | Instalacje podlegające obsłudze |
| --- | --- | --- |
|  | Budynek A dwupiętrowy biurowo-laboratoryjny | - Instalacja elektryczna oświetleniowa. - Instalacja elektryczna gniazd wtykowych. - Instalacja odgromowa. - Instalacja c.o. - Instalacja c.w.u. - Instalacja wod.-kan. - Instalacja hydrantów ppoż. - Instalacja wentylacji mechanicznej. - Instalacja domofonowa. - Instalacja gazów technicznych. - Instalacja kontroli dostępu. |
|  | Budynek B jednopiętrowy laboratoryjny | - Instalacja elektryczna oświetleniowa. - Instalacja elektryczna gniazd wtykowych. - Instalacja odgromowa. - Instalacja c.o. - Instalacja c.w.u. - Instalacja wod.-kan. - Instalacja hydrantów ppoż. - Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z centralami wentylacyjnymi. - Instalacja domofonowa. - Instalacja gazowa. - Instalacja gazów technicznych. - Instalacja kontroli dostępu. |
|  | Laboratorium szklarniowe z łącznikiem i zapleczem | - Instalacja elektryczna oświetleniowa. - Instalacja elektryczna gniazd wtykowych. - Instalacja odgromowa. - Instalacja c.o. - Instalacja c.w.u. - Instalacja wod.-kan. - Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z centralami wentylacyjnymi. - Instalacja klimatyzacji z agregatem DAIKIN. |
|  | Budynek garaży | - Instalacja elektryczna oświetleniowa. - Instalacja elektryczna gniazd wtykowych. |
|  | Magazyn odczynników | - Instalacja elektryczna oświetleniowa. - Instalacja odgromowa. - Instalacja wod.-kan. - Instalacja wentylacji mechanicznej. |
|  | Stacja Dezynfekcji Ścieków | - Instalacja elektryczna oświetleniowa. - Instalacja elektryczna gniazd wtykowych. - Instalacja c.o. - Instalacja wod.-kan. - Instalacja gazowa z kotłem. - Instalacja dozowania podchlorynu sodu. |
|  | Magazyn prób | - Instalacja elektryczna oświetleniowa. - Instalacja elektryczna gniazd wtykowych. |
|  | Infrastruktura zewnętrzna | - Instalacja elektryczna oświetlenia zewnętrznego. - Instalacja bramofonów. - Izolatory – konstrukcja tuneli do upraw gruntowych. - Ogrodzenie zewnętrzne. - Ogrodzenie wewnętrzne Stacji transformatora. - Ogrodzenie wewnętrzne Magazynu odczynników. - Brama przesuwna z napędem. |

- Zakres usług objętych wynagrodzeniem ryczałtowym

- Bieżący nadzór i konserwacja ww. instalacji, w tym wymiany elementów instalacji np.: zaworów, filtrów, uszczelek, gniazdek wtykowych, źródeł światła itd.

- Drobne naprawy, sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu lub zakupionych w przyszłości, niewymagające serwisu specjalistycznego.

- Regulacja doświetlania roślin w Laboratorium Szklarniowym.

- Obsługa układów sterowania m.in.: fitotronu, urządzeń klimatyzacji i wentylacji Laboratorium Szklarniowego, budynków A i B.

- Obsługa Stacji Dezynfekcji Ścieków w tym prowadzenie procesów dezynfekcji chemicznej i termicznej ścieków.

- Czas od zgłoszenia konieczności np.: podłączenia butli z gazem technicznym, wymiany żarówek, usunięcia usterek sprzętu, urządzeń, instalacji itd. do rozpoczęcia prac nie może przekroczyć 60 minut.

III.	Usuwanie awarii, wskutek, których musi nastąpić szybka częściowa wymiana instalacji lub naprawa urządzeń będą rozliczane wg iloczynu stawki za roboczogodzinę i ilości przepracowanych roboczogodzin.

Rozpoczęcie usuwania awarii, podjęte będzie w czasie:

- Nie dłuższym niż 2 godziny od chwili przyjęcia zgłoszenia – jeżeli zgłoszenie zostało przyjęte w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30;

- Nie dłuższym niż 4 godziny od chwili przyjęcia zgłoszenia – jeżeli zgłoszenie zostało przyjęte w dni robocze w godzinach od 15:30 do 7:30 oraz we wszystkie dni wolne od pracy.

..............................., dn. ....................	  	    ...................................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)