SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

IK 1340889

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych wraz 
z wykonaniem prac remontowych płyty wejściowej do budynku Ministerstwa Rozwoju przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje realizację następujących prac w obrębie wejścia do budynku - od strony ul. Wspólnej:

- wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych,

- montaż zadaszenia nad wejściem,

- wykonanie i montaż uchwytów flagowych,

- wymianę płyty posadzkowej przed wejściem,

- wyprofilowanie istniejącego chodnika,

- nadzór techniczny na realizacją prac,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- prace porządkowe.

Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych / Montaż zadaszenia nad wejściem

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji prac zawarty jest w „Projekcie budowlanym przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych, polegający na budowie pochylni i zadaszania” (opracował: Dudkowski Projektowanie Michał Dudkowski, ul. Kasprowicza 41/19, 01-817 Warszawa; data opracowania: czerwiec 2019 r.).

Projekt budowlany stanowi załącznik nr 1 do SOPZ. Pozwolenie na wykonanie robót budowlanych stanowi załącznik nr 2 do SOPZ.

Wykonanie i montaż uchwytów flagowych

W ramach przedmiotu Zamówienia Wykonawca wykona i zamontuje na elewacji dwa trójramienne uchwyty flagowe umożliwiające obsadzenie flag na króćcach drewnianych. Uchwyty winny być zamontowane po obu stronach drzwi wejściowych do budynku. Materiały wykorzystane do wykonania uchwytów i ich kolorystyka winny odpowiadać charakterystyce wykończenia zadaszenia nad wejściem orz poręczy zamocowanych przy pochylni dla osób niepełnosprawnych. Przed przystąpieniem do montażu ostateczną kolorystykę uchwytów należy uzgodnić z Zamawiającym.

Wymiana płyty posadzkowej przed wejściem

Wytyczne dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w ekspertyzie technicznej stanu technicznego wejścia - płyty wejściowej do budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie (opracował: Dudkowski Projektowanie Michał Dudkowski, ul. Kasprowicza 41/19, 
01-817 Warszawa; data opracowania: marzec 2019 r.).

Ekspertyza stanowi załącznik nr 3 do SOPZ.

Wyprofilowanie istniejącego chodnika

Wytyczne dotyczące sposobu realizacji zamówienia zostały przedstawione w załączniku nr 4 do SOPZ.

Nadzór techniczny na realizacją prac

Wykonawca zobligowany jest do realizacji prac pod nadzorem kierownika budowy posiadającego aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca zobligowany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej zamówienia, 
w formie opisowej i graficznej. Dokumentacja powykonawcza winna być podpisana przez kierownika budowy.

Prace porządkowe

Do obowiązków Wykonawcy należy stałe utrzymanie porządku w obrębie prowadzonych prac. Na potwierdzenie wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty.

- Podstawowe wymagania techniczne – materiały, konstrukcja i wyposażenie

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca winien dokonać uzgodnień materiałowych z Zamawiającym.

III. Istotne warunki w zakresie wykonywania prac

Wykonawca zapewni wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym.

- Po wykonaniu zamówienia Zamawiający dokona odbioru technicznego wykonanych prac, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę.

- Prace winny być prowadzone przez wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie zawodowe.

- Wykonawca zapewni stały nadzór nad prowadzonymi pracami przez  osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisany na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa budowlanego, BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robót 
w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, aż do zakończenia i odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników realizujących zamówienie w jednakową odzież roboczą z umieszczonym w widocznym miejscu znakiem firmowym.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczania i utrzymywania w należytym stanie terenu wykonywania robót w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego.

- W czasie wykonywania robót miejsce prowadzenia prac należy tak zabezpieczyć, aby uniknąć wszelkich przypadkowych uszkodzeń ludzi i mienia.

- Prace należy wykonać ostrożnie, tak aby nie uszkodzić istniejących elementów instalacyjnych i wykończeniowych (ślusarka i stolarka okienna, obróbki kamieniarskie) oraz innych instalacji w budynku.

- Prace muszą być wykonywane w sposób niezakłócający funkcjonowanie budynku Ministerstwa.

- Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich wykonywanie.

- W trakcie wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w miejscu wykonywania prac i wokół tego miejsca, a po zakończeniu realizacji – do sprzątnięcia obszaru, na którym wykonywana była praca (dotyczy również przywrócenia stanu instalacji i wyposażenia do pierwotnego), a także do naprawy uszkodzeń spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania prac.

- Prace będą realizowane w czynnym budynku, w którym funkcjonuje urząd 
- z zastrzeżeniem potrzeby zorganizowania prac w taki sposób, że roboty głośne, generujące uciążliwe zapachy lub zapylenie będą prowadzone wyłącznie od godziny 17:00 do godziny 7:00 dnia następnego, oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy urzędu – z uwzględnieniem sąsiedztwa pobliskich nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i wymogów przestrzegania ciszy nocnej.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypadki związane 
z wykonywaniem prac (w tym również wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia terenu wykonania prac).

- Termin realizacji robót i okres gwarancji

### Do 40 dni kalendarzowych od chwili udzielenia zamówienia.

Okres gwarancji i rękojmi - min. 60 miesięcy.