Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Remont furtki i dwóch bram wjazdowych w Oddziale Centralnego Laboratorium w Bydgoszczy

- Przedmiotem zamówienia jest remont furtki i dwóch bram wjazdowych w Oddziale Centralnego Laboratorium w Bydgoszczy ul. Fordońska 80-94, 85-719 Bydgoszcz

- Zakres prac zawiera:

- zabezpieczenie terenu robót

- demontaż istniejącej furtki oraz bram wjazdowych

- wywóz i utylizacja starej konstrukcji

- dostawa i montaż metalowej furtki (dł. +/-1m, wys. 1,6m) – zamykanie furtki na klucz z obu stron, stal malowana proszkowo grafitowa, wypełnienie furtki prętem 6mm, wraz z jednym słupkiem

- dostawa i montaż metalowej bramy przesuwnej manualnej (dł.+/-5m, wys. 1,6m) z możliwością zamykania bramy na klucz z obu stron, zamknięcie typu hakowego wraz z prowadnicami i dwoma słupkami - stal malowana proszkowo grafitowa, wypełnienie bramy prętem 6mm, przeciwwaga do bramy przesuwnej wykonana z betonu zbrojonego o wielkości i ciężarze dostosowanej do bramy

- dostawa i montaż metalowej bramy dwuskrzydłowej (dł. 3,6m wys. 1,6m) zamykanie bramy na klucz, stal malowana proszkowo grafitowa, wypełnienie bramy prętem 6mm, zabezpieczenie przed otworzeniem drugiego skrzydła

- wykonanie niezbędnych prac montażowych

- regulacja oraz sprawdzenie działania bram i furtki

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż.