## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2010
1. Aglomeracja, dane podstawowe | [18 empty] | 2. Systemy kanalizacji zbiorczej | [25 empty] | 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych | [34 empty] | 3. Osady | [11 empty] | 4. Finansowanie | [19 empty] | Nazwa projektu, w ramach którego realizowana jest inwestycja | Stopień dofinansowania inwestycji z danego źródła finansowania | W przypadku aglomeracji powyżej 15 000 RLM, które nie posiadają jeszcze zaawansowanych środków na realizację inwestycji, należy podać źródło finansowania planowanej inwestycji | Należy podać stan aplikowania o środki ze źródła wskazanego w kolumnie poprzedniej | Jaki przewiduje się % skanalizowania aglomeracji w 2015 r.? | Uwagi
Lp | I_d aglomeracji | nazwa aglomeracji | powiat | woj. | region wodny | dorzecze | gmina wiodąca w aglomeracji | gminy w aglomeracji | RLM wg AKPOŚK2009 | nr załącznika z AKPOŚK2009 | grupa RLM z AKPOŚK2009 | nr rozporządzenia (uchwały) ustanawiającego aglomerację | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację | grupa RLM zgodna z rozporządzeniem (uchwałą) | stan na 31.12.2010 r. |  |  |  | stan na 31.12.2010 r. | [6 empty] | czy są monitorowane zrzuty z przelewów burzowych i w jaki sposób | ilość przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej | stosowane metody ograniczające zanieczyszczenia związane z przelewem wód burzowych | długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2010 r. |  | długość sieci kanalizacyjnej zmodernizowanej w 2010 r. | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2010 r. | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem | ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni | ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym | ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi | ilość ścieków nieoczyszczanych | szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych |  | szacunkowy udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w ściekach oczyszczanych |  | RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej |  | % RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | adres oczyszczalni (zawierający nr telefonu kontaktowego) | Nazwa odbiornika ścieków |  |  |  | przepustowość |  |  |  | maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, |  | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku, | ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika | rodzaj oczyszczalni obecnie | czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | redukcja (w przypadku oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów) |  | inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków zrealizowane w latach 2004 - 2010 w ramach KPOŚK | rok zakończenia inwestycji z kolumny poprzedniej | plan inwestycyjny w latach 2011-1015 | termin zakończenia inwestycji zgodnie z AKPOŚK2009 | faktyczny termin zakończenia planowanych inwestycji z kolumny 78 | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują | termin realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne) |  | forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu | [7 empty] | nakłady poniesione w 2010 r. | [9 empty] | źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2010 r. | [15 empty] | Dodatkowe uwagi KZGW + wyjaśnienia złożone przez Urząd Marszałkowski -kolor czerwony
[15 empty] | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny | liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemy indywidualne | długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji |  | długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji |  | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji |  | długość kanalizacji deszczowej w aglomeracji
[52 empty] | średnia | maksymalna | przyrost bądź zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2010 r. | docelowa | [6 empty] | BZT5 | ChZT | zawiesina ogólna | azot | fosfor | BZT5 | ChZT | zawiesina ogólna | azot | fosfor | azotu | fosforu | [6 empty] | w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków | w zakresie zagospodarowania osadu |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |  | zbiorcze systemy kanalizacyjne |  |  |  | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  |  |  |  | razem (kol. 94 i 98) | środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych | fundusze ekologiczne |  |  |  |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania (banki, środki prywatne, agencje)
[19 empty] | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej |  |  |  |  | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | [25 empty] | dla okresu pogody bezopadowej | dla okresu pogody opadowej | [32 empty] | ilość | sposób zagospodarowania | ogółem (kol. 95 - 97) | w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej | w tym koszty związane z wybudowaniem sieci | w tym koszty związane z modernizacją sieci | ogółem (kol. 99 - 102) | w tym koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej | w tym koszty związane z inwestycjami na oczyszczalni | w tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni | w tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu |  |  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | EkoFundusz | Powiatowe | Gminne | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa
[19 empty] | [km] | [9 empty] | [km] |  |  |  | [tys m3/r] |  |  |  |  | % | % RLM | % | % RLM | RLM mieszkańców | RLM Przemysłu |  |  |  |  | I rzędu | II rzędu | III rzędu | bezpośredni odbiornik | [m3/d] | [5 empty] | [tys m3/r] |  | (należy wybrać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) | ( "1" jeżeli spełnia "0" jeśli nie spełnia) | mgO2/l |  | mg/l |  |  | mgO2/l |  | mg/l |  |  | % |  | (BN, M, MO, R, RM) |  | (BN, M, MO, R, RM) | [6 empty] | [Mg/rok] | [8 empty] | [tys. zł] |  |  |  | [tys. zł] | [5 empty] | [tys. zł] | [10 empty] | % |  |  | % RLM
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119
1 | PLLO001 | Łódź | Łódź | LO | WT | Odra | Łódź | m. Łódź, m. Pabianice, m. Konstantynów Łódzki, gm. Ksawerów, gm. Nowosolna | 1026260 | 1 | 0 | 48/2007 | 1026260 | 0 | 834622 | 800057 | 33250 | 1315 | 824.5 | 816.1 | 486.2 | 482.2 | 1310.7 | 1298.3 | 572.6 | tak- przy użyciu sond ultradźwiekowych-Łódź;tak (3)- Pabianice | 22 | rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, podwyższenie krawedzi przelewu- Łódź; 1 separator- Pabianice | 93.6 | 88.7 | 11 | 4560 | 78412.7 | 77502.5 | 795.5 | 37.7 | 77 | 14 |  | 0 | 0 | 681603 | 110959 | 77 | PLLO0010 | GOŚ ŁAM | 93-469 Łódż, ul. Sanitariuszek 70/72, tel: 42 640 47 80 | Odra | Warta | Ner | Ner | 215300 | 800000 | 0 | 215300 | 217049 | 748000 | 78298 | 78298 | PUB1 | 1 | 221.68 | 530.32 | 241.24 | 44.22 | 5.39 | 6.23 | 43.9 | 14.31 | 9.64 | 0.69 | 78.2 | 87.2 | M | 2010 | [6 empty] | zagęszczanie, stabilizacja beztlenowa w warunkach mezofilowych, odwadnianie, suszenie, termiczne przekształcanie | 14622 | 0 | 7544 | 4299 | 1961 | 818 | 0 | 0 |  | 153018.9 | 3389 | 103859.9 | 45770 | 19180 | 70 | 2636 | 14321 | 2153 | 172198.9 | 74282.3 | 45118.2 | 6738.2 | 0 | 0 | 0 | 44428.1 | FS;EFRR | 1632.1 | kredyt bankowy z dopłatą WFOŚiGW do odsetek; mieszkańcy | "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I" "Wodociąg i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II";"Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach";"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej m.Konstantynowa Łódzkiego (FazaII)" "Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego-gospodarkawodno-ściekowa" "Poprawa komunikacji na drogach regionalnych w Konstantynowie Łódzkim- ul.kilińskiego i Krótka" "Kanalizacja w Ksawerowie" | środki własne 43,14%;NFOŚiGW-26,20 %;WFOŚiGW-3,91%;FS-25,04%;EFRR-0,76;kredyt-0,91%;mieszkańcy-0,03% |  |  |  | kol.110-43113,9-FS;1314,2-EFRR;kol.112-59,1-udział mieszkańców
2 | PLLO002 | Piotrków Trybunalski | piotrkowski | LO | SW | Wisła | Piotrków Trybunalski | m. Piotrków Trybunalski, gm.: Grabica, Rozprza, Sulejów | 123550 | 1 | 0 | 7/2008 | 146660 | 0 | 84534 | 70315 | 13761 | 458 | 148.6 | 143.5 | 20.7 | 17.2 | 169.3 | 160.7 | 65.3 | nie |  | 8separatorów, 3 osadniki (Piotrków) | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 215 | 6806.8 | 6584 | 143.3 | 28.7 | 50.8 | 14 | 14 | 2 | 2 | 120000 | 20000 | 95 | PLLO020 | Piotrków Trybunalski | 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Podole 7/9, tel: 44 645 16 12 | Wisła | Pilica | Moszczanka | Moszczanka | 30400 | 30400 | 0 | 30400 | 16000 | 64250 | 6727.3 | 6727.3 | nonPUB1 | 0 | 467 | 920 | 382 | 69 | 9 | 6 | 39 | 11 | 17 | 1 | 76 | 89 | 0 | 0 | M | 2010 | 2014 | brak środków finansowych-ponad 5-o letni okres oczekiwania na decyzję KE o przyznaniu dofinansowania |  |  | fermentacja metanowa, odwadnianie | 490 |  |  |  |  | 490 |  |  |  | 3444.5 | 178.4 | 2404.5 | 861.6 | 237.6 | 237.6 |  |  |  | 3682.1 | 1260 | [5 empty] | 2422.1 | FS |  |  | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim | FS-65,8%;środki własne-34,2% |  |  | 89
3 | PLLO003 | Kutno | kutnowski | LO | SW | Wisła | m. Kutno | m. Kutno, gm. Kutno | 130490 | 1 | 0 | 17/2005 | 130490 | 0 | 49184 | 45937 | 3206 | 41 | 111.5 | 108.7 | 0 | 0 | 111.5 | 108.7 | 0 |  |  |  | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 6193 | 6032.9 | 158.8 | 1.3 |  | 35 | 65 | 3 | 3 | 64587 | 120858 | 142.11 | PLLO0030 | Kutno | 99-300 Kutno, ul. Lotnicza 1, tel: 24 254 81 00 | Wisła | Bzura | Ochnia | Ochnia | 16594 | 20100 |  | 20100 | 15747 | 45129 | 6057.1 | 6057.1 | PUB1 | 1 | 668 | 1284 | 468 | 73 | 14 | 5 | 39 | 6 | 7 | 0.2 | 91 | 98 | M | 2008 | MO | 2012 | 2012 |  |  | 2012 | zagęszczanie, odwadnianie w wirówkach | 2321.4 | 1936.1 |  |  |  | 150.1 |  | 235.2 | 151,2-odzysk R15;84-kompostowanie | 1111 | 100 | 1011 |  | 1796.3 |  |  | 1145 | 651.3 | 2907.3 | 2907.3 | [13 empty] | 100 |  | obliczenia dot. kol. 46: {ścieki oczyszczone (kol. 61) x stężenie BZT ścieki surowe (kol. 64) podzielone przez liczbę dni w roku (przyjęto 365) podzielone przez 60 i wartość z kol. 15} x 100% {[6057100m3/rokx668 mg/l] : 365dni x 60 x130490} x 100%=141,6%. Aglomeracja ustanowiona z ładunku kierowanego na oczyszczalnię. Omyłkowo w kolumnie dotyczącej RLM mieszkańców wpisano przemysł (duża ubojnia). Dokonano korekty. Jednocześnie z wyjaśnień udzielonych przez Gminę wynika, że ładunek dopływający od mieszkańców jest obecnie wyższy niż przyjmowany do tej pory 1 miesz=1RLM, co jest związane z licznikowaniem poboru wody i oszczenościami prowadzonymi przez mieszkańców. Licząc 1miesz.=1RLM, to % korzystajacych = 35,2%
4 | PLLO004 | Tomaszów Mazowiecki | tomaszowski | LO | SW | Wisła | m. Tomaszów Mazowiecki | m. Tomaszów Mazowiecki,gm. Tomaszów Mazowiecki | 157000 | 1 | 0 | 35/2005 | 157000 | 0 | 71401 | 52261 | 19140 |  | 80.7 | 76.7 | 0 | 0 | 80.7 | 76.7 | 63.6 |  |  |  | 2 | 2 |  | 231 | 3664.1 | 3420.8 | 243.3 |  | 0 | 29.7 | 61.4 |  |  | 57792.6 | 91922.2 | 95.4 | PLLO004 | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki, ul. Henrykowska 2/4, tel: 44 725 03 18 | Wisła | Pilica |  | Pilica | 14000 | 18000 |  | 14000 | 12618.1 | 16265.3 | 3664.1 | 3664.1 | PUB1 | 1 | 894.8 | 1825 | 818.7 | 141.5 | 13 | 7.1 | 38.9 | 4.6 | 8.8 | 0.41 | 93.8 | 96.8 | M | 2008 | RM |  | 2013 |  | 2013 | 2013 | WKF | 2389 |  |  |  |  | 2389 |  |  |  | 2233.2 | 46.6 | 2186.6 |  | 288 | 288 |  |  |  | 2521.2 | 2521.2 | [9 empty] | Modernizacja oczyszczalni scieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki | 57,88;42,12 | FS i środki własne | uwagi |  | Podpisano umowę z NFOŚiGW w W-wie na sfinansowanie wkładu europejskiego; przy środkach własnych podpisana jest promesa udzielenia pozyczki z WFOŚiGW w Łodzi | obliczenia dot. kol. 46: {ścieki oczyszczone (kol. 61) x stężenie BZT ścieki surowe (kol. 64) podzielone przez liczbę dni w roku (przyjęto 365) podzielone przez 60 i wartość z kol. 15} x 100% {[3664100m3/rokx 894,8 mg/l] : 365dni x 60 x157000} x 100%=95,4%. Aglomeracja ustanowiona z ładunku kierowanego na oczyszczalnię.Omyłkowo w kolumnie dotyczącej RLM mieszkańców wpisano przemysł (duży ładunek z zakładów drobiarskich). Dokonano korekty. Jednocześnie z wyjaśnień udzielonych przez Gminę wynika, że ładunek dopływający od mieszkańców jest obecnie wyższy niż przyjmowany do tej pory 1 miesz=1RLM, co jest związane z licznikowaniem poboru wody i oszczenościami prowadzonymi przez mieszkańców. Licząc 1miesz=1RLm,to% korzystających=33,3%
5 | PLLO005 | Łowicz | łowicki | LO | SW | Wisła | m. Łowicz | m. Łowicz, gm. Łowicz, gm. Nieborów, gm. Chąśno | 96448 | 1 | 1 | brak | 96448 | 1 | 38855 | 31529 | 7186 | 140 | 95.5 | 79.6 | 0 | 0 | 95.5 | 79.6 | 31.2 | nie |  |  | 2.2 | 2.2 |  | 465 | 3766 | 3739.4 | 19 | 7.6 |  | 34 | 52 | 1 | 1.5 | 32236 | 33269 | 67.9 | PLLO0050 | Miejska oczyszczalnia ścieków w Łowiczu | 99-400 Łowicz, ul. Filtrowa 1, tel: 46 837 40 99 | Wisła | Bzura |  | Bzura | 13000 | 20581 |  |  | 5040 | 17930 | 3709.5 | 3709.5 | PUB2 | 1 | 394 | 800 | 466 | 51 | 6 | 6 | 41 | 21 | 5 | 0.286 | 90 | 95 | [9 empty] | 1767 |  |  |  |  | 172 |  | 1595 | kompostowanie przez firmę zewnętrzną | 3482.3 | 166.3 | 2661.3 | 654.7 | 239.2 |  | 239.2 |  |  | 3721.5 | 3721.5 | [10 empty] | 100 |  |  | 93-m. Łowicz; 50-gm. Łowicz | Wyjaśnienia: kol.17- dane dot. m.Łowicz (29812), gm. Łowicz (7565) i gm. Chąśno (758). Brak danych z gminy Nieborów; kol.18 - dane dot. m.Łowicza i gm.Łowicz, gm.Chąśno - 0, brak danych z reszty terenu; kol.19- dane dot. gm. Chąśno, brak danych z reszty terenu; kol. 21, 25 - dane dot. m.Łowicza (79,8) i gm. Łowicz (15,7), gm.Chąśno (0,0), brak danych z reszty terenu; kol. 20, 42, 43 - dane dot. tylko gm. Łowicz, brak danych z reszty terenu; kol. 22, 26, 27, 37 - dane dot. tylko m. Łowicza,brak danych z reszty terenu; kol. 31, 32, 34 - dane dot. tylko m. Łowicza,gm.Łowicz - 0,0, gm.Chąsno -0,0, brak danych z reszty terenu; kol. 36 - dane dot. m. Łowicza, gm. Łowicz, gm.Chąśno (3690,5-m.Łowicz, 48,9-gm. Łowicz, 0,0 - gm.Chąśno) brak danych z reszty terenu; kol. 38 - dane dot. gm. Łowicz, gm. Chąśno -0,0, brak danych z reszty terenu; kol.94- dane dot. m.Łowicza (3414,32) i gm. Chąśno (67,984), brak danych z reszty terenu; kol.95 - dane dot. m.Łowicza (98,326), gm.Chąśno (67,98), gm.Łowicz -0,0, brak danych z reszty terenu; kol. 96 - dane dot. m. Łowicza (kanalizacja sanitarna i deszczowa), gm. Łowicz -0,0, brak danych z reszty terenu; kol. 97 - dane dot. m. Łowicza (modernizacja przepompowni), gm.Łowicz -0,0. | O ile to możliwe proszę oszacować dane dot mieszkańców terenów które nie przekazały materiału sprawozdawczego. Dane z terenu gm. Nieborów zostały uwaglednione w ogólnej liczbie mieszkańców zamieszkujących teren aglomeracji tj. na łączną liczbę mieszkańców - 38.855, 720 osoby są z terenu gm. Nieborów. Mając na uwadze, że na terenie gm. Nieborów brak sieci kanalizacyjnej, mieszkańcy zostali przypisani do osób korzystających z taboru asenizacyjnego.
6 | PLLO006 | Radomsko | radomszczański | LO | WT | Odra | m.Radomsko | m. Radomsko, gm. Radomsko, gm. Ładzice | 93213 | 1 | 1 | 47/2007 | 89812 | 1 | 53929 | 43996 | 9883 | 50 | 122 | 109.4 | 0 | 0 | 122 | 109.4 | 45 |  |  |  | 6.2 | 3.9 | 0.3 | 372 | 4675 | 4657.9 | 17.1 |  |  | 17 | 16 | 3 | 3 | 63475 | 15689 | 88 | PLLO0060 | Radomsko | 97-500 Radomsko, ul. Spacerowa 247, tel: 44 683 25 33 | Odra | Warta | Radomka | Radomka | 12688.2 | 30000 |  | 30000 | 17630 | 27940 | 4675 | 4565.8 | PUB2 | 1 | 498 | 1181 | 1015 | 55 | 19 | 7 | 30 | 13 | 12 | 0 | 79 | 98 | M | 2009 | MO | 2010 | 2015 | brak środków finansowych na usprawnienie procesów technologicznych na oczyszczalni |  |  | odwadnianie na prasie taśmowej | 720 | 614 | 106 | [6 empty] | 2786.7 | 193.3 | 2471.8 | 121.6 | [5 empty] | 2786.7 | 1972 | [5 empty] | 570.1 | PROW | 244.5 | B. Spółdz. |  |  |  |  | 92
7 | PLLO007 | Bełchatów | bełchatowski | LO | WT | Odra | m. Bełchatów | m. Bełchatów, gm. Bełchatów | 99667 | 1 | 1 | 19/2005 | 99667 | 1 | 62965 | 61084 | 1453 | 428 | 119.5 | 118 | 0 | 0 | 119.5 | 118 | 68.4 | brak przepływów burzowych na kanalizacji deszczowej |  |  | 6.8 | 6.8 | 0 | 444 | 2200.1 | 2179 | 21.1 |  |  | 3 | 3 |  |  | 68583 | 2120 | 71 | PLLO0070 | Bełchatów | Bełchatów, ul. Piotrkowska 110, tel: 44 633 49 50 | Odra | Warta | Widawka | Rakówka | 13000 | 18200 |  |  | 11100 | 25400 | 4310.7 | 4310.7 | PUB2 | 1 | 359.2 | 823.7 | 408.5 | 107 | 12.6 | 7.7 | 44.1 | 8.5 | 12.3 | 1 | 88.5 | 92.1 | RM | 2005 | MO | 2015 | 2015 |  | 2012 | 2012 | suszenie | 1643 | 171 |  |  |  | 500 | 617 | 355 | rekultywacja terenów kopalni | 1390.1 |  | 1390.1 | [6 empty] | 1390.1 | 52.1 | [5 empty] | 1338 | FS |  |  | Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie m. Bełchatowa | 96,2-FS |  |  | 85
8 | PLLO008 | Sieradz | sieradzki | LO | WT | Odra | m.Sieradz | m. Sieradz, gm. Sieradz | 93750 | 1 | 1 | 58/2007 | 93750 | 1 | 53943 | 37946 | 15997 |  | 84.9 | 8 | 5.9 |  | 90.8 | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 156 | 2948 | 2901 | 47 |  |  | 11 | 23 |  |  | 39900 | 12700 | 94 | PLLO080 | Oczyszczalnia ścieków MPWiK Sp. zo.o. w Sieradzu | Dzigorzew 77,tel: 43 822 18 14 | Odra | Warta |  | Warta | 10500 | 15000 |  |  | 9115 | 31033 | 2948 | 2716 | PUB2 | 1 | 415 | 904 | 295 | 65 | 10 | 5 | 54 | 8.5 | 7.5 | 0.4 | 89 | 96 | RM | 2011 | M | 2010 | 2011 | warunki pogodowe-niskie temperatury uniemożliwiły prowadzenie prac budowlanych na oczyszczalni ścieków oraz zwiększenie zakresu rzeczowego zadania o modernizację przepompowni P2 wraz z kanałem tłocznym |  |  | stabilizacja biologiczna (fermentacja) oraz odwadnianie mechaniczne | 1526 | 66 |  |  |  | 40 | 1420 |  |  | 885.9 | 43 | 842.6 |  | 2316.8 | 52 | 2264.8 |  |  | 3202.7 | 1233.8 |  | 1798.8 |  |  |  | 170.1 | Fundusz Spójności |  |  | 1.Zadanie inwestycyjne własne realizowane przy współpracy z WFOŚiGW w Łodzi pn.Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Dzigorzewie eksploatowanej przez MPWiK Sp. zo.o. Etap II:modernizacja układu chłodzenia, modernizacja instalacji napowietrzania oczyszczanie wód nadmiarowych, modernizacja budynku krat i piaskowników, modernizacja obiektów biologicznego oczyszczania scieków, uprawnienia pracy oczyszczalni oraz modernizacja Przepompowni P2 wraz z kanałem tłocznym 2. Projekt realizowany z FS pn "System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu" Nr 2004/PL/16/C/PE/018 3. Zadania własne Spółki- budowa kanalizacji | pożyczka z WFOŚiGW-do 90 % całkowitych kosztów zadania 2. FS- 55% kosztów kwalifikowanych projektu |  |  | Ujęty w Projekcie FS dla miasta- 98,dla gm.-68 | 1.koszt całkowity zadania-2360,1; 2.-551,4; 3.-291,2 ( w tys. zł)
8 | PLLO009 | Zduńska Wola | zduńskowolski | LO | WT | Odra | m. Zduńska Wola | m. Zduńska Wola, gm. Zduńska Wola | 58319 | 1 | 1 | 38/2005 | 58319 | 1 | 49597 | 42963 | 6429 | 205 | 145.4 | 140.7 | 5.4 | 5.4 | 150.8 | 146.1 | 36.7 | nie |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 108 | 4036.6 | 3926.8 | 26.7 | 7.1 | 76 | 26 | 38 | 0 | 0 | 49496 | 27840 | 97 | PLLO0090 | Tymienice | Zduńska Wola, ul. Tymienieniecka 23, tel: 43 823 65 14 | Odra | Warta | Pichna | Pichna | 7560 | 18000 | 0 | 15000 | 17500 | 23000 | 3940.4 | 3940.4 | PUB2 | 1 | 430 | 952 | 471 | 55 | 17 | 9 | 64 | 18 | 10 | 1 | 82 | 95 | MO | 2013 | MO | 2010 | 2013 | brak środków finansowych | 2013 |  | mechaniczne zagęszczanie osadów nadmiernych, częściowa fermentacja osadów mieszanych, odwodnienie osadów na prasie | 1432 | [6 empty] | 1432 | do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz | 430 |  | 430 |  | 255.5 |  |  | 255.5 |  | 685.5 | 685.5 | [9 empty] | Beztlenowa stabilizacja osadów z wykorzystaniem biogazu na terenie Miejskiej oczyszczalni ścieków Zduńskiej Woli", "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hetmańskiej" | 100 | Dodatkowym źródłem finansowania inwestycji będą przyznane środki WFOŚiGW w Łodzi | Podpisana umowa pożyczki | 89
9 | PLLO011 | Skierniewice | skierniewicki | LO | SW | Wisła | Skierniewice | m. Skierniewice | 81677 | 1 | 1 | 34/2005 | 81667 | 1 | 49097 | 46760 | 2315 | 22 | 102.5 | 90.9 | 25.8 | 25.8 | 128.3 | 116.7 | 4.9 | nie | 5 |  | 3.6 | 3.6 |  |  | 4744.6 | 4655.3 | 89.3 |  |  | 19.3 | 34.4 |  |  | 48788 | 31674 | 98.5 | PLLO0110 | Oczyszczalnia ścieków w Mokrej Prawej | 96-100 Skiernieiwce, Mokra Prawa 30, tel: 46 833 38 08 | Wisła | Bzura | Łupia- Skierniewka | Łupia- Skierniewka | 14000 | 34000 |  |  | 19880 | 29082 | 4744.6 | 3750.9 | PUB2 | 1 | 425 | 667 | 248 | 53 | 7.36 | 5.06 | 32.9 | 3.5 | 6.4 | 0.33 | 85.2 | 96.5 | [8 empty] | fermentacja metanowa, odwadnianie i higienizacja popiołami lotnymi z węgla brunatnego | 1722 | 743.3 |  |  |  | 963.7 |  | 15 | do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz | 4898 | 47 | 4851 |  | 7 | 5 | 2 |  |  | 4905 | 3582 |  | 1323 | [11 empty] | 99 | kol. 41- do ścieków przemysłowych zakwalifikowano również ścieki przemysłowe dowożone i ścieki technologiczne z oczyszczalni;kol. 44 1 RLM=1 mieszkaniec;kol. 46 w 2010 r. do oczyszczalni dopłynęło 92 076 RLM. Dla tej wartości % RLM korzystających z kanalizacji wynosi 112,7. Kol. 44 i 45 nie obejmują wszystkich RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej;kol. 58 dopływ zaobserwowano w czasie pogody bez opadu ale w okresie roztopów;kol. 60 i 61- różnice są spowodowane tym, że na oczyszczalni istnieje zbiornik retencyjny oraz staw stabilizacyjny
10 | PLLO012 | Zgierz | zgierski | LO | SW | Wisła | m. Zgierz | m. Zgierz, m. Łódź | 100000 | 1 | 0 | 49/2005 | 100000 | 0 | 57634 | 44735 | 12798 | 101 | 179.3 | 174.2 | 0 | 0 | 179.3 | 174.2 |  |  | brak |  | 25.5 | 23.3 | 0 | 459 | 4063.7 | 3825 | 235 | 3.7 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 44735 | 10000 | 54.7 | PLLO0120 | Zgierz | 95-100 Zgierz, ul.Łukasińskiego 26, tel: 42 715 12 95 | Wisła | Bzura |  | Bzura | 12126 | 18000 | 6000 | 24000 | 16555 | 50000 | 4426.7 | 4426.7 | PUB1 | 1 | 451 | 970 | 403 | 70 | 8 | 4 | 41 | 7 | 10 | 1 | 84 | 93 | RM | 2010 |  | 2010 | 2010 |  | 2012 | 2012 | suszenie | 1540.4 |  |  |  | 1540.4 |  |  |  |  | 12440.1 | 442.1 | 11998 |  | 6439.9 | 14.5 | 4960.3 | 1133.5 | 331.5 | 18880 | 1994.8 | 7564.8 | 4801.9 |  |  |  | 4518.6 | FS |  |  | Kanalizacja sanitarna m. Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków | 68 % FS wg decyzji KE |  |  | 89.1
11 | PLLO013 | Wieluń | wieluński | LO | WT | Odra | m. Wieluń | m. Wieluń | 36185 | 1 | 1 | 5/2006 | 36185 | 1 | 33326 | 30504 | 2822 |  | 100.9 | 98.2 |  |  | 100.9 | 98.2 |  |  |  |  | 17.8 | 15.8 |  | 2000 | 2472 | 2459 | 13 | [6 empty] | 30504 |  | 84.3 | PLLO0130 | Wieluń | Wieluń, ul. Błońska 43, tel: 43 843 43 30 | Odra | Warta | Oleśnica | Kanał Wieluński | 7700 | 11000 |  |  | 4161 | 13308 | 2459 | 2459 | PUB2 | 1 | 272 | 494 | 204 | 58 | 7.5 | 8 | 42 | 11 | 16.8 | 0.7 | 71 | 90.7 | R | 2005 | [6 empty] | odwadnianie | 478 |  |  |  | 278 | 200 |  |  |  | 1838.7 | 90.8 | 1747.9 | [6 empty] | 1838.7 | 318.4 |  | 1520.3 | [12 empty] | kol.46-RLM wyznaczone z ładunku docierającego na oczyszczalnię | skorygowano dane w kol.64-75,tym samym wartości w kol. 44 i 46 zostały zwerfikowane
12 | PLLO014 | Łask | łaski | LO | WT | Odra | m. Łask | m. Łask, gm.: Łask, Dobroń | 29018 | 1 | 1 | 20/2007 | 11571 | 2 | 20910 | 18443 | 2439 | 28 | 70.3 | 68.4 | 5.1 | 5.1 | 75.4 | 73.5 | 21.4 | nie |  |  | 6.6 | 5 | 0.1 | 256 | 1226 | 1188.3 | 37.1 | 0.6 |  | 9 | 47 |  |  | 5440 | 4790 | 88 | PLLO0140 | Łask | 98-100 Łask, ul. Kilińskiego 102 a, tel: 43 675 34 60 | Odra | Warta | Grabia | Grabia | 3360 | 6000 | 4000 | 10000 | bd | 4714 | 1225.4 | 644.8 | PUB2 | 1 | 184.4 | 562 | 568 |  |  | 3.75 | 35.75 | 5.04 |  |  |  |  | MO | 2009 | RM | 2009 | 2015 |  |  |  | higienizacja i suszenie w tunelu | 604 |  |  |  |  | 307 |  | 297 | uprawa roślin przemysłowych | 9135.2 | 3.5 | 9090.3 | 41.4 | [5 empty] | 9135.2 | 2738.6 | [5 empty] | 6396.6 | EFRR |  |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej gm. Łask | 75 |  |  | 90
13 | PLLO015 | Opoczno | opoczyński | LO | SW | Wisła | Opoczno | Opoczno | 30813 | 1 | 1 | 28/2008 | 22619 | 1 | 28593 | 24256 | 4337 |  | 69.1 | 65.8 | 0 | 0 | 69.1 | 65.8 | 21.7 | do rz. Wąglanki i Drzewiczki- 2 razy w roku- badane są próbki | 0 | 3 separatory-ul. Targowa , Przedszkolna i Kuligowska, 1 piaskownik, 1 przepompownia | 1.2 | 1 | 0.1 | 12 | 1255.6 | 1155.7 | 10.1 | 0 | 89.8 | 39 | 39 |  |  | 9706 | 6243 | 71 | PLLO0151 | Opoczno | 26-300 Opoczno, ul. Krótka 1, tel: 44 755 27 76 | Wisła | Pilica | Drzewiczka | Drzewiczka | 7504 | 8813 | 0 | 5500 | 5932 | 14289 | 1126 | 1126 | non PUB2 | 0 | 303 | 496 | 206 | 62 | 8 | 7 | 55 | 21 | 20 | 1 | 68 | 88 |  |  | RM | 2009 | 2012 | nie wywiązanie się firmy projektowej z wykonania dokumentacji technicznej oczysczalni ścieków w Opocznie |  |  | odwadnianie, higienizacja | 235 | 17 |  |  |  | 218 |  |  |  | 766.6 | 44.8 | 721.8 | 0 | 23 | 23 |  |  |  | 789.6 | 789.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gm. Opoczno | FS-78,95 % kosztów kwalifikowanych, gm. Opoczno- 21,05% kosztów kwalifikowanych, PGK Sp. zo.o. w Opocznie- 23% kosztów niekwalifikowanych | FS,gm. Opoczno, PGK Sp. zo.o. w Opocznie | Pozytywna ocena formalna i merytoryczna I i II stopnia złożonego wniosku | 80 | Trwa procedura wyłonienia wykonawcy po otwarciu ofert przetargowych | jednostkowy koszt budowy wydaję się bardzo wysoki. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Gminę, błąd wystąpił na skutek pominięcia przy sporządzaniu sprawozdania jednej inwestycji tj. zakończonej z dn. 31 grudnia 2010r. kanalizacji sanitarnej w ul. Skalnej i Robotniczej oraz ujęcia w poz. 94, 95 i 96 wszystkich kosztów poniesionych w 2010 r. na projektowanie i budowę kanałlizacji również niezakończonych.
14 | PLLO016 | Ozorków | zgierski | LO | SW | Wisła | m. Ozorków | m. Ozorków | 32188 | 1 | 1 | 5/2007 | 32188 | 1 | 20317 | 13300 | 7017 |  | 27.6 | 26.6 | 4 | 4 | 31.6 | 30.6 | 52.5 | tak-zapisy w książce i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Zgierzu | 1 | kraty mechaniczne | 0.6 | 0.6 | 0 | 5 | 700 | 695.6 | 4.4 |  |  | 4 |  |  |  | 20317 |  | 63 | PLLO0160 | Ozorków | Cerowice 3, tel: 42 718 29 06 | Wisła | Bzura |  | Bzura | 7014 | 10200 |  | 10200 |  | 11000 | 700 | 2560 | PUB2 | 1 | 505 | 1028 | 461 | 101 | 19 | 10 | 60 | 9 | 12 | 1 | 88 | 92 | MO | 2008 | MO | 2015 | 2015 |  | 2015 |  | higienizacja wapnem | 582 | 530 |  |  |  | 52 |  |  |  | 933.7 |  | 933.7 |  | 58.3 |  | 58.3 |  |  | 992 | 292 |  | 700 | [7 empty] | Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji m. Ozorków | 70.5 |  |  |  | kol.44 1 mieszkaniec=1RLM
15 | PLLO017 | Aleksandrów Łódzki | zgierski | LO | SW | Wisła | Aleksandrów Łódzki | Aleksandrów Łódzki, m. Łódź | 19998 | 1 | 1 | XL/1117/09 | 30202 | 1 | 24990 | 17310 | 6360 | 1320 | 49.606 | 43.662 |  |  | 49.61 | 43.662 | 13.01 | tak-monitorowanie kanału odbierajacego |  |  | 5.187 | 1.993 | 0.2 | 100 | 1450 | 1280 | 137.1 | 24.6 | 8.3 | 14 | 19 | 0.8 | 0.8 | 18500 | 4300 | 75 | PLLO0170 | Ruda Bugaj | 95-070 Aleksandrów Łódzki, Ruda Bugaj 20, tel: 42 712 68 01 | Wisła | Bzura |  | Bzura | 5000 | 6500 |  | 9000 | 5360 | 9000 | 1501.476 | 1501.476 | PUB2 | 1 | 354 | 811 | 402 | 52.4 | 9.5 | 7.25 | 61 | 15.5 | 8.03 | 0.55 | 84.1 | 94.1 |  |  | RM | 2015 | 2015 |  |  |  | higienizacja 90 % tlenkiem wapnia | 565.03 | 510.5 |  |  |  | 54.5 |  |  |  | 3422.08 |  | 3277.28 | 144.8 | [5 empty] | 3422.08 | 636.392 |  | 2785.688 | [7 empty] | POIŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 85 |  |  | 85 | kol. 118 Procentowe określenie jest trudne, gdyż obszar aglomeracji obejmuje również tereny jeszcze niezamieszkałe, ale przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, na których ciągle prowadzone są budowy. Sytuacja jest więc zmienna. Pod względem obszarowym do 2015 r. zostanie skanalizowane 65 % powierzchni, a w odniesieniu do mieszkańców- ok 85 %.
16 | PLLO018 | Brzeziny | brzeziński | LO | SW | Wisła | m. Brzeziny | m. Brzeziny | 25242 | 1 | 1 | 39/2005 | 31008 | 1 | 12294 | 8965 | 3329 | 0 | 4.6 | 0 | 14 | 13.5 | 18.6 | 13.5 | [8 empty] | 471 | 417 | 54 |  |  | 4 | 4 |  |  | 22480.9 | 3967.2 | 85 | PLLO0180 | Oczyszczalnia ścieków Brzeziny | 95-060 Brzeziny, ul. Waryńskiego 50; tel. 46 874 12 60 | Wisła | Bzura | Mroga | Mrożyca | 3000 | 5000 | 0 | 6600 | 3500 | 5000 | 1251 | 1251 | B | 1 | 463 | 781 | 269 | 213 | 28 | 8 | 28 | 9 | 8 | 0.45 | 96 | 98 | RM | 2013 | RM | 2010 | 2013 | brak środków finansowych, procedury przygotowania inwestycji |  |  | pełna stabilizacja, odwodnienie, higienizacja | 210 | 210 | [11 empty] | 1968 |  | 1968 |  |  | 1968 | 330 | [5 empty] | 1638 | FS |  |  |  | 57.4 |  |  | 87 | kol. 21 -26- długości sieci zostały zweryfikowane po przeprowadzonej inwentaryzacji; kol. 60-61- w większości sieć ogólnospławna, wielkości podane wystąpiły w związku z dużymi opadami, kol. 76 i 77 inwestycje rozpoczęte w 2010 r. w trakcie realizacji
17 | PLLO019 | Poddębice | poddębicki | LO | WT | Wisła | Poddębice | Poddębice | 10048 | 1 | 2 | 4/2006 | 10048 | 2 | 14875 | 12982 | 1893 |  | 34.3 | 0 | 2 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | tak | 1 |  | 1.5 | 1.4 |  |  | 431 | 412 | 19 | [6 empty] | 12982 |  | 129 | PLLO0190 | Poddębice | Poddębice, ul. Młynarska 6, tel: 43 678 98 50 | Odra | Warta | Ner | Ner | 2550 | 3315 |  | 3315 | 1100 | 2700 | 431 | 339 | B | 1 | 839 | 2110 | 738 | 162 | 17 | 11 | 78 | 13 | 11 | 7.2 | 93 | 96 | [8 empty] | odwadnianie/higienizacja | 237 | 237 | [7 empty] | 4511 |  | 2168 | 2343 | [5 empty] | 4511 | 750 | [7 empty] | 3761 | ZPORR | Poddębice- etap 1 | 85 |  |  |  |  | wartość w kol. 46 obliczona przyjmując 1miesz.=1RLM. Przyjmując do obliczeń ładunek doplywający na oczyszczalnię, to otrzymujemy: kol. 46: {ścieki oczyszczone (kol. 61) x stężenie BZT ścieki surowe (kol. 64) podzielone przez liczbę dni w roku (przyjęto 365) podzielone przez 60 i wartość z kol. 15} x 100% {[431000m3/rokx839 mg/l] : 365dni x 60 x10048} x 100%=164,3%. Aglomeracja ustanowiona z ładunku kierowanego na oczyszczalnię.
18 | PLLO020 | Wola Krzysztoporska | piotrkowski | LO | SW | Wisła | Wola Krzysztoporska | Wola Krzystoporska | 22195 | 1 | 1 | 8/2008 | 8167 | 3 | 9797 | 1052 | 8745 |  | 0.8 | 0.8 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 233.9 | 219.3 | 14.6 | [6 empty] | 1052 |  | 13 | PLLO0200 | Wola Krzysztoporska | Wola Krzysztoporska, ul. Cmentarna 22, tel: 44 616 37 26 | Wisła | Pilica | Luciąża | Kózka | 566.5 | 739.7 |  | 566.5 | 566.5 | 739.7 | 233.9 |  | non B | 0 | 82 | 229 | 59 |  |  | 13 | 53 | 14 | [6 empty] | BN | 2010 | 2012 | Problemy z dokumentacją i przetargiem oraz brak środków finansowych. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na realizację II etapu inwestycji (pólnocna część Woli Krzysztoporskiej, Siomki,Krzyżanów,Glina oraz budowa oczyszczalni scieków w Woli Krzysztoporskiej |  |  |  | 8.9 |  | 8.9 | [6 empty] | 263 | 263 | [7 empty] | 263 | 263 | [9 empty] | Budowa kompleksowego systemu oczyszczania i odprowadzannia ścieków dla gm. Wola Krzysztoporska | Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 w wysokości: 12 340 235.10 zł Środki własne: 6 594 837.44 |  | Umowa o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 |  | Obecnie wniosek przeszedł ponowną ocenę merytoryczną. Podjęta zostać musi uchwała Zarządu Województwa która zaakceptuje przyznane środki. Kol.44 1miesz=1 RLM
19 | PLLO021 | Łęczyca | łęczycki | LO | SW | Wisła | Łęczyca | Łęczyca | 21785 | 1 | 1 | 9/2008 | 26981 | 1 |  |  |  |  | 30 | 28.6 |  |  | 30 | 28.6 | [8 empty] | 1155.2 | 628.2 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 23241 | 7917 | 97 | PLLO0210 | Łęczyca | Łęczyca, ul. 18-go stycznia, tel: 24 721 61 80 | Wisła | Bzura | Czartówka | stare koryto rz. Bzury | 3165 | 6000 |  |  | 3428 | 5780 | 1155.22 | 1155.22 | PUB2 | 1 | 522 | 904 | 392 | 95 | 15 | 9 | 45 | 13 | 10 | 1 | 90 | 90 | [9 empty] | 319.9 | 319.9 | [7 empty] | 621 |  | 618 | 3 | 47 |  | 47 |  |  | 668 | 668 | [10 empty] | 100 |  |  |  | kol. 96- 29 tys. zł- koszty wybudowania sieci, 589 tys. zł- zakup samochodu wuko
20 | PLLO022 | Andrespol | łódzki wschodni | LO | SW | Wisła | Andrespol | Andrespol | 22195 | 1 | 1 | 10/2008 | 13750 | 2 | 12318 | 3320 | 8816 | 182 | 25.8 | 24.6 | 0 | 0 | 25.8 | 24.6 | 1.3 |  |  |  | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 860 | 437.6 | 134.3 | 45.1 | 8.2 | 250 |  |  | 4 | 2 | 5349 |  | 39 | PLLO0220 | Kraszew | Kraszew, ul. Ekologiczna, tel: 42 213 23 60 | Wisła | Pilica | Wolbórka | Miazga | 706 | 920 |  | 1600 | 496 | 650 | 179.4 | 179.4 | PUB2 | 1 | 653 | 1052 | 487 |  |  | 13 | 69 | 21 |  |  |  |  | R | 2011 | R | 2011 | 2011 |  |  |  |  | 97 | 72 | [5 empty] | 25 | Bizmex, Kruszów | 949.5 |  | 905.8 | 43.7 | 2735.4 |  | 2735.4 |  |  | 3684.9 | 1163 |  | 890.1 |  |  |  | 1009 | ESRR | 622.8 |  | Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kraszewie | 31,56;24,16;27,38;16,9 |  |  | 90
21 | PLLO023 | Warta | sieradzki | LO | SW | Wisła | Warta | Warta | 19137 | 1 | 1 | 31/2007 | 4718 | 3 | 5578 | 2616 | 2922 | 40 | 7.4 | 7.4 | 1.8 | 1.8 | 9.2 | 9.2 | 1.9 | tak-przez właz w separatorach | 2 | separator | 0.5 | 0.5 | 0 | 70 | 346 | 171 | 20 | 14 | 141 | 6 | 18 | 3 | 4 | 1962 | 354 | 49 | PLLO0230 | Warta | Warta, ul. Łódzka 1, tel: 43 829 42 60 | Odra | Warta | Dopływ z Inczewa | rów melioracyjny | 530 | 1230 | 0 | 1200 | 670 | 1230 | 191 | 191 | B | 1 | 304 | 603 | 718 |  |  | 5 | 27 | 6 | [12 empty] | prasowanie | 37 | 20 |  |  |  | 17 |  |  |  | 508 | 19.5 | 488.5 | [6 empty] | 508 | 306 |  | 202 | [11 empty] | 80
22 | PLLO024 | Rawa Mazowiecka | rawski | LO | SW | Wisła | m. Rawa Mazowiecka | m. Rawa Mazowiecka, gm. Rawa Mazowiecka | 54430 | 1 | 1 | 11/2006 | 54430 | 1 | 21123 | 15300 | 5751 | 72 | 23.9 | 23.9 | 9.5 | 9.5 | 33.4 | 33.4 | 15 | nie |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1478.5 | 1277 | 29 | 2.5 | 170 | 9 | 31.8 |  |  | 16784 | 8129 | 45.8 | PLLO0240 | Oczyszczalnia Ścieków w Żydomicach | 96-200 Rawa Mazowiecka, Żydomice, tel: 46 814 44 34 | Wisła | Bzura | Rawka | Rawka | 7000 | 9000 |  | 7000 | 2300 | 6450 | 1309 | 1307 | PUB1 | 1 | 428 | 1122 | 391 | 103 | 29 | 8 | 53 | 12 | 12 | 1 | 88 | 97 |  |  | MO | 2013 | 2011 |  |  |  | fermentacja beztlenowa, suszenie na lagunach | 365 |  | 170 |  |  | 195 |  |  |  | 88.9 | 88.9 |  |  | 3145.9 |  | 3145.9 |  |  | 3234.8 | 884.9 | [5 empty] | 2349.9 | FS |  |  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka-FazaI | FS-58,23%; pożyczka z WFOŚiGW-29,98%;środki własne samorządów gmin oraz środki przedsiębiorstw wod-kan-11,79% |  |  | 57
23 | PLLO025 | Głowno | zgierki | LO | SW | Wisła | m. Głowno | m. Głowno | 14500 | 1 | 2 | 2/2006 | 14500 | 2 | 15061 | 8122 | 6939 | 0 | 39.8 | 37 | 0 | 0 | 39.8 | 37 | 9.3 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 643 | 559.7 | 83.3 |  |  | 3.9 |  |  |  | 8122 |  | 53.93 | PLLO0250 | Miejska oczyszczalnia ścieków | 95-015 Głowno, ul. Piaskowa 37, tel: 42 719 36 53 | Wisła | Bzura | Mroga | Mroga | 2200 | 2600 |  | 3600 |  |  | 643 | 643 | PUB1 | 1 | 230 | 385 | 82 | 65 | 16 | 12 | 60 | 19 | 8 | 2 | 88 | 88 |  |  | RM |  | 2015 |  |  |  | odwodnienie na prasie filtracyjnej typu DWT przy użyciu polimeru praestol i higienizacja wapnem | 172 | 172 | [7 empty] | 424.4 |  | 424.4 | [6 empty] | 424.4 | 424.4 | [9 empty] | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami oraz odtworzeniem nawierzchni w mieście Głownie |  |  |  | 65
24 | PLLO027 | Błaszki | sieradzki | LO | WT | Odra | Błaszki | Błaszki | 15767 | 1 | 1 | brak | 15767 | 1 | 7010 | 3050 | 3940 | 20 | 16.5 | 14.8 | 0 | 0 | 16.5 | 14.8 | 2 | nie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 77 | 56 | 1 | 0 | 33 | 35 |  |  | 3615 | 4957 | 54 | PLLO0270 | Błaszki | Borysławice, tel: 43 829 22 41 | Odra | Warta | Prosna | Trojanówka | 368 | 1066 |  |  | 430 | 550 | 134 | 134 | B | 1 | 904.2 | 2481 | 784.2 | 70.5 | 25.1 | 10.07 | 80.06 | 8.78 | 15.1 | 1.5 | 79 | 94 | [8 empty] | higienizacja wapnem | 33 | 26 |  |  | 7 | [28 empty] | 99 |  | z kolum. 31 i 32 usunieto 800 m wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Inwestycja nie została zakończona, dlatego nie pokazano nakładów finansowych. Ustalono, że rozliczenie rzeczowe i finansowe nastapi w sprawozadaniu za 2011rok.
25 | PLLO028 | Zelów | bełchatowski | LO | WT | Odra | Zelów | Zelów | 10152 | 1 | 2 | 40/2007 | 10152 | 2 | 9911 | 6012 | 3899 |  | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 30.1 | 30.1 | 20 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 24 | 207 | 151 | 56 |  |  | 4 |  |  |  | 6012 |  | 59 | PLLO0280 | Zelów | 97-425 Zelów, Mauryców 1A, tel: 44 634 16 06 | Odra | Warta | Widawka | Rów P | 760 | 1500 |  | 1500 | 950 | 1500 | 207 | 207 | B | 1 | 263 | 827 | 300 |  |  | 5 | 48 | 4 |  |  |  |  | MO | 2008 |  | 2013 |  |  |  |  | składowany na poletkach | 251 | 161 |  |  |  | 90 |  |  |  | 538 | 16 | 522 | [6 empty] | 538 | 416 |  | 122 | [11 empty] | 60 | 1miesz.=1RLM
26 | PLLO029 | Działoszyn | pajęczański | LO | WT | Odra | Działoszyn | Działoszyn | 22600 | 1 | 1 | 34/2008 | 22600 | 1 | 11528 | 9750 | 1778 |  | 40.9 | 36.6 |  |  | 40.9 | 36.6 |  | nie | [6 empty] | 692 | 686 | 6 |  |  | 21 |  |  |  | 4586 | 4333 | 40 |  | 2
[10 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | PLLO291 | Działoszyn | Działoszyn, ul. Przemysłowa, tel: 43 841 32 10 | Odra | Warta |  | Warta | 2000 | 3000 |  | 3000 | 1200 | 2000 | 599 | 599 | B | 1 | 1488 | 2782 | 586 |  |  | 12 | 73 | 28 |  |  |  |  | RM | 2009 | [6 empty] | prasa | 130 | 130 | [7 empty] | 1874.4 |  | 1874.4 |  | 637.8 | 18.3 | 619.5 |  |  | 2512.2 | 526.9 |  | 1322 |  |  | 663.3 |  |  |  |  | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Działoszyn-kanalizacja Raciszyn | 85% wydatków kwalifikowanych |  |  | ok.90
[10 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [30 empty] | PLLO292 | Trębaczew | Trębaczew, ul. Dojazdowa, tel: 43 840 41 09 | Odra | Warta |  | Warta | 890 | 1320 |  | 1320 | 700 | 1000 | 93 | 93 | non B | 0 | 423 | 1182 | 919 |  |  | 85 | 172 | 90 | [6 empty] | RM | 2010 | 2012 | Aktualizacja dokumentacji, pozyskiwanie środków finansowych-zakończenie inwestycji 2012 r., efekt ekologiczny zostanie osiągnięty w 2014 r. |  |  | na oczyszczalnię Działoszyn | 40 | 40 | [11 empty] | 2363.3 |  | 2363.3 |  |  | 2363.3 | 524.5 |  | 1838.8 | [7 empty] | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Działoszyn-kanalizacja Trębaczew | 85% wydatków kwalifikowanych |  |  | ok.90
27 | PLLO030 | Wieruszów | wieruszowski | LO | WT | Odra | Wieruszów | Wieruszów | 14038 | 1 | 2 | 31/2005 | 14709 | 2 | 13678 | 11541 | 2081 | 56 | 51.7 | 42.3 | 0 | 0 | 51.7 | 42.3 | 25 |  |  |  | 4.4 | 3.4 | 0 | 0 | 469.4 | 378.4 | 12.6 | 1.4 |  | 24 | 48 |  |  | 6017 | 5481 | 78 | PLLO0300 | Oczyszczalnia Ścieków w Wieruszowie | Wieruszów, tel: 627 842 252 | Odra | Warta | Prosna | Prosna | 2555 | 3066 | 905 | 2555 | 1776 | 3084 | 581 | 581 | B | 1 | 434 | 901 | 325 | 79 | 7 | 6 | 40 | 10 | 19 | 1 | 76 | 92 | RM | 2010 |  | 2010 |  |  | 2010 |  | prasa taśmowa, osuszanie | 164 |  |  |  |  | 164 |  |  |  | 842.4 |  | 842.4 |  | 11336.6 |  | 11336.6 |  |  | 12179 | 53 |  | 2025.9 |  |  |  | 9957.4 | RPO, PROW | 142.7 | BGK o/Łódź; ING o/Łódź |  | RPO-84,2;PROW-50 |  |  | 90 | kol. 110 RPO-9544,2; PROW-413,2
28 | PLLO031 | Koluszki | łódzki wschodni | LO | SW | Wisła | Koluszki | Koluszki | 13634 | 1 | 2 | 48/2005 | 13634 | 2 | 13454 | 7854 | 5600 |  | 41.3 | 39.2 |  |  | 41.3 | 39.2 | 6.1 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 148 | 862.9 | 439.9 | 42.3 | [6 empty] | 7854 | 58 | 58 | PLLO0310 | Koluszki | Koluszki, ul. Reymonta 69, tel: 44 714 58 79 | Wisła | Pilica | Piasecznica | Czarna Piasecznica | 1300 | 1650 |  | 1650 | 1630 | 1650 | 482.2 | 482.2 | B | 1 | 659 | 1048 | 366 |  |  | 9 | 46 | 11 |  |  |  |  | MO | 2009 | RM | 2010 | 2015 |  |  |  | tlenowa stabilizacja, odwadnianie na prasie, higienizacja | 358.7 |  |  |  | 50 | 92.3 | 216.4 |  |  | 2592.7 |  | 1897.2 | 695.5 | [5 empty] | 2592.7 | 1244.2 |  | 757.4 |  |  |  | 591.1 | EFRR |  |  | Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wsch. Stronie miasta Koluszki | EFRR- 85%,WFOŚiGW- 85% |  |  | 70 | kol. 44 1 mieszkaniec-1RLM
29 | PLLO032 | Żychlin | kutnowski | LO | SW | Wisła | Żychlin | Żychlin | 13987 | 1 | 2 | 33/2008 | 11874 | 2 | 11010 | 9223 | 1787 | 0 | 21.8 | 16.1 |  |  | 21.8 | 16.1 | 6.7 | tak-wizualnie | 1 |  |  |  |  | 264 | 581 | 575 | 6 |  |  | 28 | 28 |  |  | 9011 | 3440 | 104.86 | PLLO0320 | Żychlin | Żychlin, ul. Łukasińskiego 60, tel: 24 285 12 62 | Wisła | Bzura | Słudwia | Słudwia | 3850 | 4880 |  |  | 3005 | 3592 | 581 | 581 | B | 1 | 469 | 805 | 391 | 75 | 11 | 11 | 44 | 18 | 42 | 5 | 43 | 58 | [8 empty] | odwodnienie, higienizacja | 87 |  |  |  | 71 | 16 | [27 empty] | 88 |  | Wartośc w kol.46 podana z ładunku na oczyszczalnię. Licząc 1miesz.=1RLM, to % korzystajacych = 77,7%
30 | PLLO033 | Moszczenica | piotrkowski | LO | SW | Wisła | Moszczenica | Moszczenica | 6475 | 3 | 3 | 33/2005 | 6475 | 3 | 10987 | 4110 | 6877 |  | 63.5 | 51.2 |  |  | 63.5 | 51.2 | 5.7 | nie |  |  | 15.1 | 10.7 |  | 434 | 440 | 218 | 6.2 |  | 215.8 |  |  | 4 | 4 | 3124 |  | 48 | PLLO0330 | Moszczenica | 97-310 Moszczenica, ul. Rzeczna, tel: 44 616 94 86 | Wisła | Pilica | Wolbórka | Moszczanka | 1500 | 1875 | 1095 | 1875 | 1500 | 1875 | 218 | 218 | B | 1 | 450 | 520 | 200 |  |  | 25 | 125 | 35 |  |  |  |  | RM | 2010 | [6 empty] | prasa osadu | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 2600 |  | 2600 |  | 2564.5 |  | 2564.5 |  |  | 5164.5 | 777.4 | 777.4 | 856.6 |  |  |  | 3530.5 | EFRR |  |  | 1. Rozbudowa istniejacej oczyszczalni ścieków do Q=1875 m3/d w Moszczenicy, gm. Moszczenica, pow. Piotrkowski, woj.łódzkie 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i Kiełczówka etap II, gm. Moszczenica, pow. Piotrkowski, woj.. łódzkie | 74,07 i 80,427
31 | PLLO034 | Sulejów | piotrkowski | LO | SW | Wisła | Sulejów | Sulejów | 13000 | 1 | 2 | 30/2005 | 13000 | 2 | 9112 | 4080 | 4941 | 91 | 24.4 | 20.9 | 0 | 0 | 24.4 | 20.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 148 | 107 | 41 |  |  | 7.8 |  |  |  | 4080 |  | 31.4 | PLLO0340 | Miejska oczyszczalnia ścieków w Sulejowie | 97-330 Sulejów, ul. Psarskiego 3, tel: 44 616 26 51 | Wisła | Pilica |  | Pilica | 3237 |  |  |  | 1100 | 1600 | 355 | 355 | PUB2 | 1 | [5 empty] | 12 | 56 | 17 | [12 empty] | odwodnienie na poletkach osadowych | 63 |  | 42 |  |  | 21 | [28 empty] | kol.44 1 mieszkaniec-1RLM
32 | PLLO035 | Drzewica | opoczyński | LO | SW | Wisła | Drzewica | Drzewica | 7431 | 1 | 3 | 3/2008 | 7431 | 3 | 11258 | 9610 | 1644 | 4 | 113.8 | 100 |  |  | 113.8 | 100 | 1.8 | nie | 0 | [5 empty] | 400.2 | 321 | 0.1 | 0.1 | 79 |  |  |  |  | 9610 |  | 129 | PLLO0350 | Hydrocentrum | 26-340 Drzewica, ul. Słowackiego 26, tel: 48 375 37 86 | Wisła | Pilica | Drzewiczka | Drzewiczka | 934 | 1200 |  |  | 900 | 1200 | 281 | 281 | B | 1 | 173 | 491 | 164 |  |  | 8 | 39 | 6 | [12 empty] | odwodnienie | 9 |  |  |  | 9 | [28 empty] | 100 | kol.44 1 mieszkaniec-1RLM | Wartośćpodano przyjmując 1miesz=1RLM. Obliczenia dot. kol. 46 - licząc ładunek oczyszczony na instalacji oczyszczalni otrzymujemy: {ścieki oczyszczone (kol. 61) x stężenie BZT ścieki surowe (kol. 64) podzielone przez liczbę dni w roku (przyjęto 365) podzielone przez 60 i wartość z kol. 15} x 100% {[281000m3/rokx173 mg/l] : 365dni x 60 x7431} x 100%=29,9%.
33 | PLLO036 | Tuszyn | łódzki wschodni | LO | SW | Wisła | Tuszyn | Tuszyn | 6020 | 1 | 3 | 16/2006 | 6020 | 3 | 8403 | 3370 | 5020 |  | 25.5 | 23 |  |  | 25.5 | 23 | 3.1 |  |  |  | 4 | 2.9 |  |  | 377 | 109 | 48 |  |  | 17 | 5 |  |  | 3370 |  | 56 | PLLO0360 | Tuszyn | Tuszyn, ul. Brzezińska 86 a, tel: 42 614 30 18 | Wisła | Pilica | Wolbórka | Rów a | 1000 | 1500 |  | 1785 | 700 | 1500 | 377 | 377 | B | 1 | 400 | 462 | 420 |  |  | 5 | 25 | 8 |  |  |  |  | RM | 2004 | [6 empty] | stabilizacja, prasowanie osadu | 141 |  |  |  | 141 |  |  |  |  | 1383.8 | 19 | 1364.8 | [6 empty] | 1383.8 | 1383.8 | [10 empty] | 100 |  |  |  | kol.44 1 mieszkaniec-1RLM
34 | PLLO038 | Gorzkowice | piotrkowski | LO | SW | Wisła | Gorzkowice | Gorzkowice | 3610 | 1 | 3 | 3/2006 | 3610 | 3 | 4864 | 1696 | 3000 | 168 | 13 | 11.8 | 0.4 | 0.4 | 13.4 | 12.2 |  |  |  |  | 2.5 | 1.8 |  | 8 | 178.9 | 64.5 | 4 | 18 | 92.4 |  |  |  |  | 1696 |  | 46 | PLLO0380 | Gorzkowice | Gorzkowice tel: 509 612 170 | Wisła | Pilica | Luciąża | Pródka | 595.4 | 790.5 |  | 700 | 300 | 300 | 86.5 | 86.5 | B | 1 | 494 | 648 | 499 |  |  | 8 | 51 | 16 | [12 empty] | prasa taśmowa | 82 |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 803.8 | 58.5 | 723.3 | 22 | [5 empty] | 803.8 | 626.4 | [5 empty] | 177.4 | PROW |  |  |  | PROW-22,1;Środki Własne-77,9
35 | PLLO039 | Stryków | zgierski | LO | SW | Wisła | Stryków | Stryków | 9044 | 1 | 3 | 11/2005 | 9044 | 3 | 5267 | 3602 | 1157 | 508 | 33.5 | 29.1 | 1.5 | 1.5 | 35 | 30.6 | 3.2 | tak | 1 | separator | 1.3 | 1.3 | 0 | 40 | 356.4 | 214 | 42.2 | 37.2 | 63 | 25 | 20 | 1 |  | 3602 | 847 | 49 | PLLO0391 | Stryków | Stryków-Tymianka, tel: 42 719 93 17 | Wisła | Bzura | Moszczenica | rów melioracyjny | 695 | 1540 | 0 | 1700 | 980 | 1540 | 254 |  | B | 1 | 546 | 915 | 453 |  |  | 9 | 47 | 14 | [12 empty] | higienizacja | 149 | 149 | [7 empty] | 456.6 | 7.4 | 449.2 | [6 empty] | 456.6 | 389.4 |  | 67.2 | [11 empty] | 90 | kol.44 1 mieszkaniec-1RLM
36 | PLLO040 | Wolbórz Pn. | piotrkowski | LO | SW | Wisła | Wolbórz | Wolbórz | 4646 | 1 | 3 | 49/2007 | 4646 | 3 | 4646 | 3432 | 1075 | 139 | 15.9 | 14.6 | 0 | 0 | 15.9 | 14.6 | 6.3 | nie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5 | 81 | 4 | 16.5 | 19 |  |  | 9 | 9 | 3432 | 0 | 74 | PLLO0401 | Wolbórz | Wolbórz, ul. Sportowa, tel: 44 616 45 43 | Wisła | Pilica | Wolbórka | Moszczanka | 500 | 600 | 0 | 500 | 320 | 700 | 85 | 85 | B | 1 | 389 | 1245 | 359 |  |  | 8 | 57 | 7 |  |  |  |  | M | 2003 | [6 empty] | odwadnianie | 22 |  | 22 | [6 empty] | 4 | 4 | [7 empty] | 4 | 4
| PLLO040 | Wolbórz Pd. | piotrkowski | LO | SW | Wisła | Wolbórz | Wolbórz | 9876 | 1 | 3 | 49/2007 | 9876 | 3 | 6366 | 1518 | 4664 | 184 | 34.4 | 22.2 | 0 | 0 | 34.4 | 22.2 | 0 | nie |  |  | 18.2 | 12.4 | 0 | 80 | 133.5 | 52 | 12 | 18 | 51.5 |  |  | 26 | 26 | 1518 | 0 | 15 |  | 3 | [45 empty] | 3859.8 |  | 3859.8 |  | 1923.8 |  | 1923.8 |  |  | 5783.6 | 86 |  | 1394.6 |  |  |  | 3203.1 | EFRR | 1100 | Kredyt | Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego-budowa kanalizacji sanitarnej pd-wsch. Części gm. Wolbórz | 55.6 |  |  |  | kol.44 1 mieszkaniec-1 RLM
[10 empty] | 1 | 3 |  |  | 3 | [30 empty] | PLLO0402 | Psary Stare | Psary Stare | Wisła | Pilica | Wolbórka | rów | 120 | 120 | 0 | 120 | 95 | 150 | 52 | 52 | non B | 0 | 443 | 1179 | 541 |  |  | 42 | 61 | 9 |  |  |  |  | M | 2008 | [6 empty] | wywóz zagęszczonych osadów | 6 |  | 6
[10 empty] | 1 | 3 |  |  | 3 | [30 empty] | PLLO0402 | Żarnowica(w budowie) | Dobra Golesze, tel: 44 616 45 43 | Wisła | Pilica | Wolbórka | Goleszanka | 420 |  |  | 420 |  |  |  |  | B | 1 | [14 empty] | BN | 2012 |  |  | 2012 | 2012
[10 empty] | 1 | 3 |  |  | 3 | [31 empty] | Bronisławów | tel: 44 616 45 43 |  |  |  | rów odsiąkowy | 200 | 200 | 0 | do likwidacji | 45 | 55 | 12 | 12 | B | 1 | 648 | 1315 | 387 |  |  | 7 | 62 | 9 | [12 empty] | wywóz zagęszczonych osadów | 6 |  | 6
37 | PLLO041 | Przedbórz | radomszczański | LO | SW | Wisła | Przedbórz | Przedbórz | 7500 | 1 | 3 | 27/2007 | 7500 | 3 | 4043 | 2200 | 1831 | 12 | 10.6 | 10.4 | 0 | 0 | 10.6 | 10.4 | 2.2 |  |  |  | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 95 | 200.1 | 159.7 | 3.2 | 0.3 | 36.9 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1843.2 | 460.8 | 31 | PLLO0410 | Przedbórz | Przedbórz, ul. Sukiennicza, tel: 44 781 20 34 | Wisła | Pilica |  | Pilica | 700 | 840 | 0 | 840 | 348.2 | 637 | 162.9 | 162.9 | B | 1 | 316 | 462 | 137 |  |  | 2 | 13 | 3 |  |  |  |  | MO | 2005 | [6 empty] | prasa, leżakowanie | 22 |  | 12 |  |  | 2 | 8 |  |  | 532.7 | 3.5 | 529.2 |  | 27.8 |  |  | 18.7 | 9.1 | 560.5 | 136.9 |  | 205.6 |  |  |  | 218 | PROW |  |  | Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowękanalizacji sanitarnej w aglomeracji Przedbórz | 50 |  |  | 100
38 | PLLO042 | Rzgów | łódzki wschodni | LO | WT | Odra | Rzgów | Rzgów | 6690 | 1 | 3 | 14/2005 | 6690 | 3 | 5960 | 3650 | 2290 | 20 | 39.6 | 22.6 | 0 | 0 | 39.6 | 22.6 |  | nie |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 243 | 232.3 | 208 | 17 | 7.3 |  | 20 | 20 | 4 | 4 | 3114 | 781 | 58 | PLLO0420 | Gminna oczyszczalnia ścieków w Rzgowie | 95-030 Rzgów, ul. Stawowa 11, tel: 42 214 11 91 | Odra | Warta | Ner | rów melioracyjny | 1230 | 1500 | 0 | 1500 | 650 | 1500 | 225 | 449 | B | 1 | 190 | 735 | 212 |  |  | 11 | 62 | 15 |  |  |  |  | M | 2008 | RM | 2015 | 2017 | brak środków | 2017 | 2017 | odwodnienie na prasie taśmowej | 78 |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 1701 |  | 1701 | [6 empty] | 1701 | 1329 |  | 372 | [7 empty] | Budowa kanalizacji podciśnieniowej sanitarnej w Starowej Górze i starej Gadce | 22 |  |  | 75
| PLLO043 | Pajęczno | pajęczański | LO | WT | Odra | Pajęczno | Pajęczno | 9217 | 1 | 3 | 42/2007 | 11260 | 2 | 8016 | 6985 | 1030 |  | 39 | 36 |  |  | 39 | 36 | [8 empty] | 593 | 585 | 8 | [6 empty] | 6985 |  | 62 | PLLO0430 | Pajęczno | Pajęczno, ul. Wieluńska | Odra | Warta |  | rów nr 364 | 1420 | 1440 |  |  | 1840 | 2700 | 593 | 593 | B | 1 | 126 | 396 | 269 |  |  | 13 | 36 | 13 | [12 empty] | higienizacja | 170 | 170 | [32 empty] | kol. 44 1 mieszkaniec-1RLM
39 | PLO047 | Lubochnia | tomaszowski | LO | SW | Wisła | Lubochnia | Lubochnia | 2988 | 1 | 3 | 42/2005 | 2988 | 3 | 7527 | 5690 | 1873 | 0 | 48.2 | 37.1 | 0 | 0 | 48.2 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 12.1 | 0 | 1020 | 165.6 | 155.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178 | 0 | 73 | PLLO0470 | Lubochnia | Lubochnia Dworska | Wisła | Pilica | Luboczanka | Luboczanka | 500 | 600 | 60 | 1200 | 1200 | 1200 | 165.6 | 165.6 | B | 1 | 288 | 793 | 260 |  |  | 6 | 28 | 8 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | odwodnienie | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3490 | 80 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3490 | 796 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2269 | Mechanizm FinansowyEuropejski Obszar Gospodarczy |  |  | 1.Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi : Nowy Glinnik, Glinnik, Dąbrowa, Marianka w gminie Lubochnia w tym Nowy Olszowiec, Kochanów 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brenica, Olszowiec, Lubochnia Dworska ul Bogusławskiego, Małecz | 1-66,01 2- 83,55 | 0 | 0 | 90
40 | PLL0049 | Szczerców | belchatowski | LO | WT | Odra | Szczerców | Szczerców | 3942 | 1 | 3 | 2/2007 | 3942 | 3 | 4500 | 3557 | 943 |  | 37.3 | 37.3 | 0 | 0 | 37.3 | 37.3 | [7 empty] | 180 | 108.4 | 104.8 | 0.5 |  | 3.1 | 1 | 1 |  |  | 2805 |  | 71 | PLLO0490 | Szczerców | Szczerców, ul. Piłsudskiego | Odra | Warta | Widawka | Widawka | 800 | 1040 | 400 |  | 285 | 632 | 156 | 156 | B | 1 | 395 | 810 | 449 |  |  | 6 | 52 | 11 |  |  |  |  | RM | 2010 | [6 empty] | poletka osadowe | 34 |  |  |  |  | 34 | [7 empty] | 1256.6 |  | 1256.6 |  |  | 1256.6 | 321.4 | [5 empty] | 935.2 | FS |  |  | Rozbudowa oczyszczalni ściekow w Szczercowie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w ul. Piłsudskiego w Szczercowie | 85 |  |  | 95
41 | PLLO054 | Gidle | radomszczański | LO | WT | Odra | Gidle | Gidle | 3160 | 1 | 3 | 4/2007 | 3160 | 3 | 2770 | 2200 | 500 |  | 15.2 | 12.5 | 0 | 0 | 15.2 | 12.5 | [8 empty] | 88 | 86 | 2 |  |  |  |  | 5 | 3 | 2200 |  | 69.6 | PLLO0540 | Gidle | Gidle, tel: 34 321 95 74 | Odra | Warta | Wiercica | Wiercica | 350 | 367.5 |  |  | 367.5 | 472.5 | 88 | 88 | B | 1 | 491 | 937 | 201 |  |  | 7 | 41 | 10 | [6 empty] | M |  | 2015 |  |  |  | stabilizacja chemiczna, wapnowanie | 57 |  |  |  | 27 | 1 | 29 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [10 empty] | 100 |  |  |  | kol.44 1 mieszkaniec-1RLM
42 | PLLO061 | Pęczniew | poddębicki | LO | WT | Odra | Pęczniew | Pęczniew | 2010 | 1 | 3 | 12/2005 | 2010 | 3 | 2500 | 1570 | 926 | 4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |  | nie | [6 empty] | 13 | 8 | 5 | [6 empty] | 1570 |  | 78 | PLLO0610 | Pęczniew | Pęczniew, tel: 43 678 19 78 | Odra | Warta | Pichna | Pichna | 58.6 | 65.6 |  | 300 |  |  | 13 | 13 | B | 1 | 239 | 386 | 152 |  |  | 7 | 36 | 12 | [6 empty] | RM | 2013 | 2013 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [28 empty] | kol.44 1 mieszkaniec-1RLM
43 | PLLO063 | Lgota Wielka | radomszczański | LO | WT | Odra | Lgota Wielka | Lgota Wielka | 4680 | 1 | 3 | 33/2006 | 4536 | 3 | 4438 | 2600 | 1838 |  | 39.19 | 21.5 | 0 | 0 | 39.2 | 21.5 | 0 | nie | 0 | 0 | 2.7 | 1.5 | 0 | 200 | 115 | 112 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1 | 1 |  |  | 2936 | 30 | 64.7 | PLLO 0630 | Lgota Wielka | Lgota Wielka 44 680 13 29 | Odra | Warta | Widawka | rów melioracyjny- Rzeka Kręcica IV | 500 | 500 |  |  | 177 | 1057 | 112 | 112 | B | 1 | 574 | 1057 | 402 |  |  | 9 | 40 | 16 |  |  |  |  | RM | 2008 | RM | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 875 |  | 875 |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 875.8 | 236.8 | [5 empty] | 639 | PROW |  |  | Podstawowe usługi dla ludności | 73 |  |  | 85
44 | PLLO066 | Łubnice | wieruszowski | LO | WT | Odra | Łubnice | Łubnice | 2850 | 1 | 3 | 41/2005 uchylone rozp. 806 z dnia 9.01.2006r | 2850 | 3 | 4274 | 3895 | 375 | 4 | 54.9 | 40.1 |  |  | 54.9 | 40.1 | [8 empty] | 118.3 | 117.8 | 0.5 |  | 0 | 20 | 20 |  |  | 3895 | 450 | 152 | PLLO0600 | Łubnice | 98-432 Łubnice ul. Byczyńska, tel: 606 655 847 /606 655 039 | Odra | Warta | Prosna | Kanał "B" | 500 | 500 | 0 | 500 | 300 | 700 | 118.3 | 118.3 | B | 1 | 244.5 | 676.3 | 258.5 |  |  | 11.9 | 63.1 | 12.2 | [12 empty] | prasa do odwadniania osadu | 48 |  |  |  | 48 | [29 empty] | kol.44 1 mieszkaniec-1 RLM | Wartość w kol 46 podana przyjmując 1 miesz-1RLM. Obliczenia dot. kol. 46 - licząc ładunek oczyszczony na instalacji oczyszczalni otrzymujemy: {ścieki oczyszczone (kol. 61) x stężenie BZT ścieki surowe (kol. 64) podzielone przez liczbę dni w roku (przyjęto 365) podzielone przez 60 i wartość z kol. 15} x 100% {[118300m3/rokx244,5 mg/l] : 365dni x 60 x2850} x 100%=46,3%. Aglomeracja ustanowiona z ładunku kierowanego na oczyszczalnię.
45 | PLLO067 | Bolimów | skiernie-wicki | LO | SW | Wisła | Bolimów | Bolimów | 5489 | 1 | 3 | 28/2005 | 5489 | 3 | 1818 | 930 | 876 | 12 | 12.2 | 9.88 | 0 | 0 | 12.2 | 9.88 | 0 | nie | nie dotyczy | brak | 4.903 | 2.583 | 0 | 0 | 53.085 | 34.575 | 0.72 | 0.16 | 17.63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 930 | 0 | 17 | PLLO0670 | Gminna oczyszczalnia ścieków w Bolimowie | obręb Bolimowska Wieś, tel. 607 702 192 | Wisła | Bzura | Rawka | Rawka | 300 | 381 | 141 | 400 | 381 | 381 | 34.575 | 34.575 | B | 1 | 230 | 565 | 230 |  |  | 5.08 | 29.58 | 5.76 |  |  |  |  | RM | 2010 |  |  |  |  | 2012 |  | osad odprowadzany jest na poletka ociekowe i higienizowany | 5.04 |  |  |  | 5.04 |  |  |  |  | 1110.9 | 0 | 1110.9 | 0 | 1739.6 | 0 | 1739.6 | 0 | 0 | 2850.5 | 911.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939.4 | RPO-1872,8 PROW-66,6 | 0 | 0 | 1) Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z budową kanalizacji sanitarnej w bolimowie 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscow. Jasionna,sierzchów | 85% netto RPO; 50% netto PROW |  |  | 95 | zrealizowano tylko sieć bez przyłączy;kol. 44 1 mieszkaniec-1RLM
46 | PLLO072 | Biała Rawska | rawski | LO | SW | Wisła | Biała Rawska | Biała Rawska | 6600 | 1 | 3 | 32/2005 | 6600 | 3 | 3293 | 3173 | 60 |  | 20.2 | 17.9 |  |  | 20.2 | 17.9 | [8 empty] | 200.9 | 199.3 | 1.6 |  |  | 31 | 45 |  |  | 2208 | 1807 | 61 | PLLO0720 | Biała Rawska | Żurawia 1, tel: 46 815 95 86 | Wisła | Bzura | Rawka | Białka |  | 800 |  | 1200 | 720 | 770 | 200.9 | 200.9 | B | 1 | 434 | 1135 | 475 |  |  | 10 | 62 | 4 |  |  |  |  | RM | 2008 | RM | 2010 | 2018 |  |  |  | prasa | 63 | 41 |  |  |  | 22 | [27 empty] | 61
47 | PLLO075 | Rusiec | bełchatowski | LO | WT | Odra | Rusiec | Rusiec | 2650 | 1 | 3 | 12/2006 | 2650 | 3 | 2190 | 685 | 1490 | 15 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | nie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 23.5 | 1.8 | [6 empty] | 707 | 0 | 26.7 | PLLO0750 | Rusiec | Rusiec, ul. Koniecpolskiego, tel: 43 676 61 21 | Odra | Warta | Widawka | Nieciecz | 60 | 200 | 0 | 200 | 80 | 110 | 25.3 | 25.3 | B | 1 | 85 | 590 | 93 | 0 | 0 | 13.4 | 61 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | suszenie | 4.4 |  |  |  |  | 4.4 |  |  |  | 200.08 | 200.08 | [7 empty] | 200.08 | 200.08 | [10 empty] | 100 |  |  | 50
48 | PLLO078N | Osjaków | wieluński | LO | WT | Odra | Osjaków | Osjaków | 2140 | 1 | 3 | 27/2006 | 2140 | 3 | 1389 | 1278 | 97 | 14 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 0 | nie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 69.9 | 1.5 | 0.4 | 0 | 10 | 35 | 25% | 25% | 810 | 440 | 58 | PLLO0780 | Osjaków | 98-320 Osjaków,ul. Wesołe Kąty 3, tel: 43 842 33 91 | odra | Warta |  | Warta | 200 | 250 | 0 | 150 | 153 | 665 | 71.4 | 71 | B | 1 | 289 | 703 | 486 | 81 | 10 | 5 | 57 | 6 | 24 | 3 | 80.7 | 70 |  |  | RM | 2011 | 2014 | brak środków finansowych | 2014 | 2014 | odwadnianie | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | [10 empty] | 100
49 | PLLO079N | Wierzchlas | wieluński | LO | WT | Odra | Wierzchlas | Wierzchlas | 7002 | 1 | 3 | 22/2006 | 7002 | 3 | 6687 | 0 | 6487 | 200 | [14 empty] | 348 |  | 285.6 | 10.4 | 52 | [7 empty] | PLLO0790 | Krzeczów |  | Odra | Warta |  | Warta |  |  |  | 980(projektowana) | [20 empty] | BN | 2015 | 2011 | [13 empty] | 3203.9 |  | 3203.9 |  | 2607.3 |  | 2607.3 |  |  | 5811.2 | 1763.7 | [5 empty] | 4047.5 | RPO |  |  | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków-miejscowość Krzeczów | 85 |  |  | 19
50 | PLLO081N | Bolesławiec | wieruszowski | LO | WT | Odra | Bolesławiec | Bolesławiec | 2427 | 1 | 3 | 1/2006 | 2427 | 3 | 4193 | 3110 | 120 | 38 | 64.3 | 48.2 |  |  | 64.3 | 48.2 |  | nie |  |  | 34.8 | 28.4 |  | 960 | 100.6 | 62 | 4 | 2 | 32.6 |  |  | 2 | 2 | 3110 |  | 128 | PLLO0810 | Bolesławiec | 98-430 Bolesławiec, Chotynin 10, tel: 62 784 70 17 | Odra | Warta | Prosna | Prosna | 250 | 300 |  | 500 | 170 | 190 | 62 | 62 | non B | 0 | 378 | 808 | 222 | 105 | 11 | 58 | 260 | 50 | 36 | 4 | 66 | 64 |  |  | R | 2016 | 2012-13 | przekroczenie budżetu | 2014 | 2014 | odwadnianie - prasa Drajmad | 28 |  | 28 | [6 empty] | 8006.3 |  | 8006.3 |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 8008.1 | 1530.4 | [5 empty] | 6477.7 | RPO |  |  | Budowa Kanalizacji sanitarnej w obrębie Gminy Bolesławiec-okres realizacji na lata 2007 - 2010 | 77.6 |  |  |  |  | Wartość w kol 46 podana przyjmując 1 miesz-1RLM. Obliczenia dot. kol. 46 - licząc ładunek oczyszczony na instalacji oczyszczalni otrzymujemy: {ścieki oczyszczone (kol. 61) x stężenie BZT ścieki surowe (kol. 64) podzielone przez liczbę dni w roku (przyjęto 365) podzielone przez 60 i wartość z kol. 15} x 100% {[62000m3/rokx378 mg/l] : 365dni x 60 x2427} x 100%=44,1%.
| PLLO085N | Patrzyków | pajęczański | LO | WT | Odra | Patrzyków | Patrzyków | 2544 | 1 | 3 | 42/2007 | 2540 | 3 | 2076 |  | 2076
51 | PLLO010 | Głuchów | skierniewicki | LO | SW | Wisła | Głuchów | Głuchów | 6218 | 2 | 3 | 24/2008 | 6218 | 3 | 4475 |  | 4311 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie | [6 empty] | 163.3 |  |  | 6 | 157.3 | [7 empty] | PLLO0100 | Michowice | Michowice | Wisła | Bzura | Skierniewska-Łupia | Jasienica |  |  |  | 700 | [20 empty] | BN | 2011 | 2014 | zmiana lokalizacji oczyszczalni | [36 empty] | 15
52 | PLLO026 | Krośnieiwce | kutnowski | LO | SW | Wisła | Krośniewice | Krośniewice | 8320 | 2 | 3 | 3/2007 | 8320 | 3 | 4709 | 4400 | 280 | 29 | 9.1 | 6.8 | 10.2 | 10.2 | 19.3 | 17 | 0.2 |  |  |  | 0.6 | 0.4 |  |  | 256.4 | 247.4 | 9 |  |  | 13 |  |  |  | 4400 |  | 52.9 | PLLO0260 | Pawlikowice | Pawlikowice, tel: 24 252 44 85 | Wisła | Bzura | Ochnia | Miłonka | 832.4 | 1331.7 | 2000 | 2000 | 1069 | 1519 | 247.4 | 247.4 | B | 1 | [5 empty] | 12 | 62 | 16 |  |  |  |  | RM | 2011 | RM | 2011 | 2011 |  |  |  | higienizacja, odwadnianie | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 233.9 | 10.1 | 223.8 | [6 empty] | 233.9 | 46.8 | [7 empty] | 187.1 | Agencja Nieruchomości Rolnych | 85 |  |  |  | 90 | kol. 44 1 mieszkaniec-1RLM
53 | PLLO037 | Wartkowice | poddębicki | LO | WT | Odra | Wartkowice | Wartkowice | 9033 | 2 | 3 | 37/2005 | 9033 | 3 | 2365 | 531 | 1834 | 0 | 9.3 | 6 | 0 | 0 | 9.3 | 6 | 1.1 | nie |  |  | 1.4 | 0 | 0 |  | 192 | 115 | 6.2 | 0 | 70.8 | 48 | 65 |  |  | 531 | 986 | 17 | PLLO0370 | Wartkowice | 99-200 Wartkowice, ul. Łąkowa 4, tel: 697 200 678 | Odra | Warta | Ner | rów R-2 | 450 | 525 |  | 825 |  |  | 121.2 | 121.2 | B | 1 | 470 | 1345 | 157 | 51 | 4 | 7 | 74 | 14 | 16 | 0.467 | 68.6 | 88.2 |  |  | R | 2015 | 2015 |  |  |  | odwadnianie na poletkach | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1243.3 | 11.4 | 1231.9 | [6 empty] | 1243.3 | 42.7 |  |  |  |  | 57.5 | 1143.1 | RPO |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowice | 85 |  |  | 50
54 | PLLO052 | Sędziejowice | łaski | LO | WT | Odra | Sędziejowice | Sędziejowice, Marzenin | 2304 | 2 | 3 | 31/2006 |  | 3 | [31 empty] | 2
|  | Sędziejowice | [7 empty] | 2 | 3 |  | 2304 | 3 | 2547 | 1090 | 1457 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | [7 empty] | 66.9 | 34.4 | 2.3 |  | 30.2 |  |  |  |  | 274 |  | 12 | PLLO0521 | Sędziejowice | Brody, tel: 43 671 12 26 | Odra | Warta | Widawka | Grabia | 200 | 250 |  | 400 | 90 | 200 | 36.7 | 36.7 | B | 1 | 164 | 501 | 148 |  |  | 27 | 146 | 30 | [6 empty] | R | 2015 | 2015 |  |  |  | mechaniczne odwadnianie | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 46.7 | 46.7 | [7 empty] | 46.7 | 46.7 | [10 empty] | 100
|  | Marzenin | [7 empty] | 2 | 3 |  | 2250 | 3 | 1690 | 908 | 782 | 0 | 11.6 | 10.2 | 0 | 0 | 11.6 | 10.2 | 0 |  |  |  | 6 | 4.9 |  | 230 | 44 | 15.5 | 0.5 |  | 28 |  |  |  |  | 201 |  | 9 | PLLO0522 | Marzenin | Marzenin' tel: 43 671 12 26 | Odra | Warta | Widawka | Grabia | 250 | 300 |  | 250 | 60 | 100 | 16 | 16 | B | 1 | 276 | 711 | 281 |  |  | 4 | 46 | 4 |  |  |  |  | BN | 2007 | [6 empty] | mechaniczne odwadnianie | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2995.4 | 71.3 | 2924.1 | [6 empty] | 2995.4 | 2437.6 |  | 270.1 |  |  |  | 287.7 | PROW |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowni ścieków w miejscowości Bilew wraz z rozbudową sieci wodociągowej rozdzielczej | WFOŚiGW-9,2;PROW-50 % kosztów kwalifikowanych |  |  | 50 | kol.110- jest to kwota dofinansowania przekazana w 2010 r. reszta dofinansowania zostanie przekazana w 2011 r.
55 | PLLO058 | Zduny | łowicki | LO | SW | Wisła | Zduny | Zduny | 2259 | 2 | 3 | 43/2007 | 2259 | 3 | 1614 | 0 | 1614 | 0 | [14 empty] | 41.2 |  |  |  | 41.2 | [7 empty] | PLLO0580 | Strugienice |  | Wisła | Bzura |  | Igla | [24 empty] | BN | 2015 | 2013 | [37 empty] | 100
56 | PLLO073 | Dobroń | pabianicki | LO | WT | Odra | Dobroń | Dobroń | 3630 | 2 | 3 | 07/2005 | 3630 | 3 | 2753 | 1796 | 945 | 12 | 17.2 | 15.2 | 0 | 0 | 17.2 | 15.2 | 0 | nie |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 78 | 121.4 | 76.7 | 15.4 | 0.1 | 29.2 | 8 | 17 |  |  | 2485 | 508 | 82 | PLLO0730 | Zakrzewki | 95-082 Dobroń, ul. Zakrzewki 14, tel: 43 675 77 44 | Odra | Warta | Widawka | Pałusznica | 700 | 910 |  | 700 | 544 | 872 | 141 | 141 | B | 1 | 465 | 797 | 320 |  |  | 13 | 60 | 12 |  |  |  |  | R | 2009 | [6 empty] | stabilizacja tlenowa, odwadnianie na prasie hydraulicznej | 16.6 |  | 16.6 | [6 empty] | 305 |  | 305 |  | 49 |  | 49 |  |  | 354 | 354 | [10 empty] | 100 |  |  | 74.3
57 | PLLO080N | Inowłódz | tomaszowski | LO | SW | Wisła | Inowłódz | Inowłódz | 2333 | 2 | 3 | 15/2006 | 2333 | 3 | 3260 | 990 | 2220 | 50 | 4.7 | 0.5 |  |  | 4.7 | 0.5 | 1.2 | nie |  | odstojniki |  |  |  |  | 100 | 3.6 | 55 | 1.3 | 40.1 |  |  | 20 | 20 | 990 |  | 42 | PLLO0800N | Zakościele | Spała, tel: 44 710 13 90 | Wisła | Pilica | Gać | Gać | 120 | 200 |  | 80 | 140 | 140 | 3.6 | 3.6 | non B | 0 | 253 | 618 | 340 |  |  | 34 | 101 | 26 | [12 empty] | odsączanie i składowanie na własnym składowisku | 5 |  |  |  |  | 5 | [28 empty] | kol.44 1mieszkaniec-1RLM; oczyszczalnia w Spale do likwidacji nowa będzie realizowana w m. Zakościele
58 | PLLO083N | Lipce Reymontowskie | skierniewicki | LO | SW | Wisła | Lipce Reymontowskie | Lipce Reymontowskie | 3066 | 2 | 3 | 30/2007 | 3066 | 3 | 1870 | 845 | 85 |  | 5.2 | 1.9 |  |  | 5.2 | 1.9 |  | nie |  |  | 0 | 0 |  |  | 47.1 | 46.7 | 0.4 | [6 empty] | 845 |  | 27.6 | PLLO0830N | Lipce Reymontowskie | Lipce Reymontowskie, ul. Mostowa, tel: 697 475 310 | Wisła | Bzura | Uchanka | Uchanka | 130 | 260 |  | 260 | 100 | 140 | 46.7 | 46.7 | B | 1 | 569 | 940 | 466 | 69 | 40 | 20 | 103 | 54 | 41 | 13 |  |  | RM | 2009 |  | 2011 |  |  |  |  | prasa, stabilizacja biologiczna | 44 | 40 |  |  |  | 4 | [28 empty] | kol.44 1mieszkaniec-1RLM
59 | PLLO084N | Mokrsko | wieluński | LO | WT | Odra | Mokrsko | Mokrsko, Skomlin | 8150 | 2 | 3 | 46/2007 | 8150 | 3 | 5683 | 758 | 4897 | 28 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 7 | nie |  |  | 4.9 | 4.9 |  | 118 | 181.9 | 83.9 | 6.4 | 2.5 | 89.1 |  |  | 1 | 1 | 758 |  | 9 | PLLO0840N | Mokrsko | 98-345 Mokrsko, Mokrsko 200B, tel: 43 886 32 77 | Odra | Warta | Oleśnica | rów Olszyna | 400 | 570 |  | 110 | 210 | 350 | 90.3 | 90.3 | B | 1 | 427 | 714 | 2974 | 94 | 17 | 8 | 42 | 11 | 19 | 2 |  |  |  |  | RM | 2015 | 2015 |  | 2015 | 2015 | częściowo odwodniony i wywożony do oczyszczalni w Wieluniu | 5.7 | [6 empty] | 5.7 | wywóz do oczyszczalni w Wieluniu | 1437.8 | 138.8 | 1299 |  | 36.1 | 20.4 |  |  | 15.7 | 1473.9 | 36.1 |  | 166 |  |  |  | 798.9 | PROW | 472.9 | banki |  |  |  |  | 40 | opracowano projekt kanalizacji sanitarnej w Krzyworzece oraz projekt modernizacji oczyszczalni, wybudowano odcinek kanalizacji w Mokrsku
60 | PLLO086N | Strzelce Wielkie | pajęczański | LO | WT | Odra | Strzelce Wielkie | Strzelce Wielkie | 2556 | 2 | 3 | 32/2007 | 2556 | 3 | 1170 | 428 | 739 | 3 | 3.5 | 3.4 | 0 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 16.936 | 12.718 | 4.218 | [6 empty] | 428 |  | 17 | PLLO0860 | Strzelce Wielkie | Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 24 A | Odra | Warta | Pisia | Pisia | 313 | 375 |  | 313 | 35 | 35 | 16.9 | 16.9 | PUB2 | 1 | 307 | 618 | 117 |  |  | 4 | 52 | 15 |  |  |  |  | BN | 2010 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | gminne nieużytki |  |  |  |  | 3166 |  | 3166 |  |  | 3166 | 1567 | [5 empty] | 1599 | MFEOG |  |  |  | MFEOG-50,5;Budźet gminy- 49,5 |  |  | 100 | kol. 44 jako 1RLm przyjęto 1 mieszkańca
61 |  | Gomunice | radomszczański | LO | WT | Odra | Gomunice | Gomunice | 6517 | 3 | 3 | XXXVIII/1083/09 | 6517 | 3 | 3770 | 2433 | 1317 | 20 | 8.7 | 7.9 | 0 | 0 | 8.7 | 7.9 | 0 |  |  |  | 2 | 2 |  | 34 | 165 | 67 | 12 | 1 | 85 | 35 |  |  |  | 2433 | 883 | 50.88 |  | LEMNA | Gomunice, ul. Armii Krajowej 30';tel: 44 684 24 24 | Odra | Warta | Widawka | rów melioracyjny | 650 | 950 |  | 950 | 217 | 381 | 79 | 79 | B | 1 | 408 | 1104 | 738 |  |  | 11 | 64 | 15 | [11 empty] | 2010 | magazynowanie na stawach (napowietrzanym oraz lemna) | 140 | 132 |  |  |  | 8 |  |  |  | 2069.6 | 1.2 | 2068.4 |  | 511.2 |  | 511.2 |  |  | 2580.8 |  |  | 618.7 | [5 empty] | 1962.1 | [6 empty] | dla kol. 44 przyjęto 1RLM=1mieszkaniec;kol.54 i 55 rzeczywiste zrzuty ścieki
62 | PLLO076 | Białaczów | opoczyński | LO | SW | Wisła | Białaczów | Białaczów | 5209 | 3 | 3 | 12/2008 | 5209 | 3 | 6081 | 1320 | 4431 | 330 | 17.1 | 8.5 |  |  | 17.1 | 8.5 | [8 empty] | 55.4 | 46 | 1 | 8.4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1912 | 20 | 37 | PLLO0760 | Białaczów | 26-307 Białaczów, Białaczów 44, tel: 44 758 16 19 | Wisła | Pilica | Drzewiczka | Węglanka | 128 | 315 |  | 315 |  |  | 47 | 47 | B | 1 | 900 | 2100 | 1200 |  |  | 13 | 110 | 35 | [6 empty] | R |  | 2014 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3230.5 |  | 3230.5 | [6 empty] | 3230.5 | 704.4 | [5 empty] | 12396 | RPO | 58.5 | mieszkańcy | Budowa sieci kan- sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Żelazowicach Miedznej Drewnianej, Parczówku w gm. Białaczów. | 43 |  |  | 50
63 | PLLO059 | Rzeczyca | tomaszowski | LO | SW | Wisła | Rzeczyca | Rzeczyca | 5139 | 3 | 3 | 19/2008 | 5139 | 3 | 3332 | 0 | 3309 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2.7 | 9.7 | 1.5 | 51.1 | 23 | 23 | 1 | 1 |  |  |  | PLLO0590 | Bartoszówka | Bartoszówka 44; tel: 44 710 61 88 | Wisła | Pilica | Lubocz | rów melioracyjny | 250 | 320 | 70 | 320 | 110 | 140 | 12.4 | 12.4 | non B | 0 | [5 empty] | 80 | 749 | 146 |  |  |  |  | RM | 2010 | [7 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 1881.9 |  | 1881.9 |  |  | 1881.9 | 534.5 |  | 167.9 |  |  |  | 1179.5 | PROW |  |  | Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w Bartoszówce | 63 |  |  | 89 | kol. 36 dotyczy odcinka kanalizacji przemysłowej o dł. 50 m; kol.69,70,71 podano dane do XI.2010 r. od XI.2010 r. obowiązuje nowe pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszconych ścieków do rowu
64 | PLLO045 | Czarnocin | piotrkowski | LO | SW | Wisła | Czarnocin | Czarnocin | 4294 | 3 | 3 | 11/2008 | 4294 | 3 | 2901 | 1340 | 1531 | 30 | 21.1 | 17.6 | 0 | 0 | 21.1 | 17.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 83.5 | 1.4 | 1 | 54.1 | 41 | 60 |  |  | 487 | 1567 | 48 | PLLO0450 | BIO-PAK | 97-318 Czarnocin, tel: 44 616 51 19 | Wisła | Pilica | Wolbórka | rów melioracyjny | 232 | 300 |  | 500 | 250 | 300 | 84.8 | 84.8 | B | 1 | 679 | 917 | 160 |  |  | 3 | 27 | 5 | [12 empty] | odwadnianie, prasa komorowa | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 68.5 | 68.5 | [7 empty] | 68.5 | 68.5 | [10 empty] | 100 |  |  | 90
65 |  | Paradyż | opoczyński | LO | SW | Wisła | Paradyż | Paradyż | 3802 | 3 | 3 | 20/2008 | 3802 | 3 | 1085 | 380 | 705 |  | 9.2 | 8.7 | 0 | 0 | 9.2 | 8.7 | 0 | nie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 7 | [6 empty] | 408 |  | 10 |  | Oczyszczalnia scieków w Paradyżu | Paradyż, tel: 783 799 334 | Wisła | Pilica | Czarna Maleniecka | Ciek od Solca (rzeka Popławka ) | 240 |  |  | 390 | 130 | 160 | 33 | 33 | non B | 0 | 271 | 925 | 226 |  |  | 56 | 81 | 28 |  |  |  |  | BN | 2006 | RM |  | 2013 |  |  |  | prasa | 9 | [6 empty] | 9 | przekazane firmie | [24 empty] | ok.70 | kol. 44 jako 1RLm przyjęto 1 mieszkańca
66 | PLLO053 | Rokiciny | tomaszowski | LO | SW | Wisła | Rokiciny | Rokiciny | 3748 | 3 | 3 | 17/2008 | 3748 | 3 | 3748 | 1900 | 1840 | 8 | 34.2 | 26.7 | 0 | 0 | 34.2 | 26.7 | 0 |  |  |  | 9.1 | 6 |  | 210 | 219.1 | 65 | 4 | 0.1 | 150 |  |  | 1 |  | 1900 |  | 50.7 | PLLO0530 | Rokiciny | Rokiciny 44 719 56 57 | Wisła | Pilica | Wolbórka | Łaznowianka | 253 | 333 |  | 650 | 160 | 160 | 65 | 65 | B | 1 | 546 | 986 | 702 | 2 |  | 7 | 35 | 6 | 2 | [5 empty] | RM | 2012 | 2012 |  | 2013 | 2013 | mechaniczne odwadnianie | 12 | 9 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2610.9 |  | 2610.9 | [6 empty] | 2610.9 | 802.1 |  | 304.2 |  |  |  | 1325.5 | RPO WŁ | 179.1 | INNE | Uporządkowanie i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w gm. Rokiciny | 79.8 |  |  | 60 | kol. 44 1 mieszkaniec-1RLM
67 |  | Domaniewice | łowicki | LO | SW | Wisła | Domaniewice | Domaniewice | 3172 | 3 | 3 | 13/2008 | 3172 | 3 | 2381 | 120 | 2000 |  | 2.4 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.4 | 0 | nie | [6 empty] | 67 | 60 | 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 120 |  | 4 |  | Domaniewice | Domaniewice, tel: 46 838 35 22 | Wisła | Bzura | Bobrówka | Kalinówka | 220 | 280 |  | 280 | 120 | 200 | 60 | 67 | PUB2 | 1 | 712 | 1195 | 305 |  |  | 7 | 37 | 14 | [13 empty] | 8.5 |  |  |  |  | 8.5 | [28 empty] | kol. 44 1mieszkaniec-1RLM
68 |  | Zawada | tomaszowski | LO | SW | Wisła | gm. Wiejska Tomaszów Mazowiecki | gm. Wiejska Tomaszów Mazowiecki | 2667 | 3 | 3 | 45/2007 | 2667 | 3 | 2508 |  | 2508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 64 |  |  |  | 64 | [78 empty] | 100
69 | PLLO046 | Uniejów | poddębicki | LO | WT | Odra | Uniejów | Uniejów | 2065 | 3 | 3 | 25/2008 | 2065 | 3 | 2962 | 2411 | 551 |  | 22.1 | 9.1 | 2 | 2 | 24.1 | 11.1 | 3.5 | nie | [6 empty] | 83 | 76 | 7 |  |  | 10 | 10 | 5 | 5 | 1858 | 207 | 100 | PLLO0460 | 2
[10 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 | [31 empty] | Uniejów | 99-210 Uniejów, ul. Dąbska, tel: 632 888 453 | Odra | Warta |  | Warta | 350 | 987 |  | 987 | 300 | 350 | 83 | 83 | B | 1 | 319 | 471 | 220 |  |  | 8 | 40 | 10 | [6 empty] | M |  | 2011 |  | 2013 | 2013 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 1.5
[10 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 | [31 empty] | Spycimierz | 99-210 Spycimierz, Uniejów | Odra | Warta | Struga Spycimierska | Struga Spycimierska | 20 | 76 |  | 76 | 15 | 20 |  |  | B | 1 | 303 | 423 | 179 |  |  | 7 | 51 | 13 | [6 empty] | M | [6 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0.2
70 | PLLO015 | Libiszów i Mroczków | opoczyński | LO | SW | Wisła | gm. Opoczno | gm. Opoczno |  | 3 | 3 | 23/2008 | 2065 | 3 | 3571 | 1333 | 2238 | 0 | 14.3 | 13.5 | 0 | 0 | 14.3 | 13.5 | 0 |  |  |  | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 69.2 | 26.7 | 0 | 0 | 42.5 | 11 | 11 |  |  | 399 | 51 | 22 | PLLO0152 | 2 | [45 empty] | 2217.2 |  | 2217.2 | [23 empty] | W AKPOSK2009 zapisano, że aglomeracja OPOCZNO będzie realizowana w oparciu o dwie oczyszczalnie: jedna w Opocznie o nr ewiden. PLLO0151, druga w Mroczkowie Gościnnym o nr ewiden. PLLO0152. Aglomeracja wraz z oczyszczalniami została ujęta w załączniku Nr 1. Rozporządzeniem Wojewody łódzkiego Nr 23/08 z dnia 19 sierpnia 2008 r. została wyznaczona kolejna aglomeracja GMINY OPOCZNO-ZLEWNIA LIBISZÓW I MROCZKÓW, którą mają obsługiwać dwie oczyszczalnie. Jedną z nich jest oczyszczalnia w Mroczkowie Gościnnym o nr ewiden. PLLO0152, druga to oczyszczalnia zlokalizowana w Libiszowie. W AKPOSK2009 ta aglomeracja została ujęta w załączniku nr 3. Mając na uwadze opisaną sytuację, w sprawozdaniu Gmina posłużyła się numerem ewidencyjnym, który został nadany aglomeracji OPOCZNO, także dla aglomeracji GMINY OPOCZNO-ZLEWNIA LIBISZÓW I MROCZKÓW, biorąc pod uwagę nadany numer ewidencyjny dla oczyszczalni w Mroczkowie Gościnnym. W związku z powyższym prosimy o ustosunkowanie się do tej kwestii i ewentualnie wprowadzenie korekty w zapisie sprawozdania.
[10 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 | [31 empty] | Mroczków Gościnny | Mroczków Gościnny, tel: 44 755 27 76 | Wisła | Pilica | Drzewiczka | Drzewiczka | 280 | 392 |  | 255 | 204 | 677 | 26.7 | 26.7 | non B | 0 | 369 | 747 | 211 | 63 | 7 | 17 | 97 | 26 | 34 | 3 |  |  |  |  | RM | 2009 | 2013 | Opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej z powodu zmiany przyjętych rozwiązań na etapie wydawania decyzji wynikających ze sprzeciwu mieszkańców, co do lokalizacji kanalizacji sanitarnej projektowanej wspólnie z oczyszczalnią ścieków |  |  | osady dowożone do oczyszczalni ścieków w Opocznie | 36.3 | [33 empty] | uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę
[10 empty] | 3 | 3 |  |  | 3 | [31 empty] | Libiszów | Libiszów, tel: 44 755 27 76 | Wisła | Pilica | Drzewiczka | Węglanka | 260 | 350 |  | 260 | [20 empty] | BN |  | 2012 | Opóźnienia w realizacji dokumentacji technicznej z powodu zmiany przyjętych rozwiązań na etapie wydawania decyzji wynikających ze sprzeciwu mieszkańców, co do lokalizacji kanalizacji sanitarnej projektowanej wspólnie z oczyszczalnią ścieków | [16 empty] | 820.4 |  | 820.4 |  |  | 3037.6 | 530.4 | [5 empty] | 2507.2 | RPO |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno- I etap Zlewnia Libiszów | RPO-82,54 kosztów kwalifikowanych, Gmina Opoczno- 17,46 |  |  | 100 | zadanie w trakcie realizacji w terminie 01.10.09-10.10.2012 UWAGA! Oczyszczalnia ścieków w Mroczkowie ujęta w AKPOŚK 2009 w aglomeracji Opoczno,która w powyższej aktualizacji została sklasyfikowana, jako aglomeracja z dwoma oczyszczalniami
71 |  | Gmina Ozorków | zgierski | LO | SW | Wisła | Gmina Ozorków | Gmina Ozorków |  | 3 | 3 | 23/2008 | 2065 | [103 empty] | gmina będzie podejmować działania w celu przedłożenia RadzieGminy nowego programu gospodarki ściekowej | Pismo Gminy w załączeniu.
Suma | [8 empty] | 2704759 |  |  |  | 2689924 | 196 | 1882586 | 1577107 | 296657 | 6588 | 3639.296 | 3218.642 | 602.1 | 586.2 | 4241.41 | 3804.842 | 1120.41 | 0 | 33 | 0 | 322.99 | 270.376 | 13.6 | 14719 | 143543.421 | 136517.693 | 3089.438 | 270.66 | 2460.93 | 764.7 | 966.6 | 101.05 | 96.55 | 1570882.7 | 540038.2 | 4256.98 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443535.1 | 1135715 | 14671 | 441917.5 | 411804.3 | 1191944.5 | 143543.171 | 143136.371 | 0 | 64 | 30263.78 | 63400.32 | 29478.14 | 2384.62 | 402.45 | 947.54 | 4978.29 | 1250.49 | 459.57 | 54.183 | 2116.1 | 2336.6 | 0 | 68292 | 0 | 72433 | 76510 | 0 | 28185 | 24157 | 0 | 36689.57 | 6516.8 | 8119.5 | 4299 | 4353.14 | 7105.2 | 2290.4 | 3970.9 | 0 | 260116.96 | 5852.68 | 203562.68 | 50701.3 | 69691 | 757.6 | 48896.6 | 16873.7 | 3163 | 329807.96 | 124233.172 | 53460.4 | 31673.988 | 0 | 0 | 720.8 | 120062.7 | 0 | 10362.8
Wszystkie aglomeracje, które przekazały sprawozdanie (liczba) : |  |  |  |  | 74
Aglomeracje, które nie przekazały sprawozdania (imiennie) |  |  |  |  | 0
Imię i nazwisko, email oraz numer telefonu osoby tworzącej zbiorczą tabelę w Urzędzie Marszałkowskim |  |  |  | Justyna Gamrot, Maria Przybylska; justyna.gamrot@lodzkie.pl, maria.przybylska@lodzkie.pl; tel: 0 42 663 36 11/12