Garwolin, dn. 20.12.2023 r.

HK.9027.1.133.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 01.02.2023 r., z**wodociągu Goniwilk** w ramach kontroli wewnętrznej: SUW Goniwilk – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/11399/02/2023 z dnia 06.02.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 09.02.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej, z ww. wodociągu: SUW Goniwilk – woda surowa, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/35260/03/2023 z dnia 29.03.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 21.04.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej, z ww. wodociągu: Zakład Gospodarki Komunalnej - Żelechów, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/48457/04/2023 z dnia 27.04.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.40.2023 z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 23.05.2023 r, z sieci ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa – Stary Goniwilk, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.460/n.2023 z dnia 29.05.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.641/n.2023 z dnia 29.05.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW. 9051.1.642/n.2023 z dnia 23.06.2023 r., Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 475 z dnia 15.06.2023 r., Sprawozdanie z badań fizykochemicznych wody Nr HKL 03510/2023 z dnia 12.06.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr BP/2443/P/2023 z dnia 31.05.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.49.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 13.06.2023 r., z sieci ww. wodociągu: SUW Goniwilk – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badańNr OL-LBW.9051.1.529/n.2023 z dnia 23.06.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 29.06.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej, z ww. wodociągu: SUW Goniwilk – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/81273/07/2023 z dnia 05.07.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.56.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 11.07.2023 r., z sieci ww. wodociągu: Zakład Gospodarki Komunalnej - Żelechów; Szkoła Podstawowa - Stary Goniwilk, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badańNr OL-LBW.9051.1.663/n-664/n.2023 z dnia 17.07.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 31.08.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej, z ww. wodociągu: Zakład Gospodarki Komunalnej - Żelechów, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/109431/09/2023 z dnia 08.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 18.09.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej, z ww. wodociągu: SUW Goniwilk – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/116980/09/2023 z dnia 25.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 03.10.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej, z ww. wodociągu: SUW Goniwilk – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: sprawozdanie z badań OL‑LBW.9051.2.1130/z.2023 z dnia 09.10.2023 r.,wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.106.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 28.11.2023 r., z sieci ww. wodociągu: Zakład Gospodarki Komunalnej - Żelechów; Szkoła Podstawowa - Stary Goniwilk, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badańNr OL-LBW.9051.1.1315/n-1316/n.2023 z dnia 01.12.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 12.12.2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej, z ww. wodociągu: SUW Goniwilk – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/159964/12/2023 z dnia 18.12.2023 r.,wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu Goniwilk**

**zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Żelechów**

**ul. Waisenberga 1, 08-430 Żelechów**

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Waisenberga 1, 08-430 Żelechów,

2. Gmina Żelechów, ul Rynek 1, 08-430 Żelechów,

3. Aa.