HK.9027.2.15.2025				                                  Garwolin, dnia 21.02.2025 r.

FARMA ILUZJI sp. z o.o.

Mościska 9

08-455 Trojanów

Zbiorcza roczna ocena jakości wody

na pływalni odkrytej FARMY ILUZJI Sp. z o.o., Mościska 9

08-455 Trojanów od 1 stycznia 2024 roku  do 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

- § 4  pkt 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

oraz po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalniach ocenionych na podstawie wymagań, o których  mowa w § 3 ust 1 ww. rozporządzenia,

- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego pływalnią,

- zakresu i częstotliwości wykonywania badań przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

- wyników badań wody wykonanych z nadzoru w dniu 16.07.2024 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie przed wydaniem oceny;

- po przeprowadzeniu w dniu 29.08.2024 r. kontroli sanitarnej w zakresie realizacji przez zarządzającego pływalnia obowiązków wynikających z przepisu § 3 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie dokonuje zbiorczej, rocznej oceny jakości wody w ww. pływalni.

Pływalnia odkryta Farmy Iluzji w miejscowości Mościska 9 czynna jest sezonowo 
w okresie wakacyjnym. W 2024 r. funkcjonowała od 30 maja do 30 sierpnia 2024 r.                  - Basen A oraz Basen B. Na terenie Strefy Ochłody ustawiono dwie kabiny zraszające.

Woda doprowadzana na ww. pływalnię pochodzi z wodociągu lokalnego Farmy Iluzji, który jest pod bieżącym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Garwolinie. Jakość wody z ww. wodociągu jest zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Pływalnia posiada 2 niecki basenowe: basen duży A (głęboki) oraz basen B (okrągły).

Nie posiada niecki przeznaczonej do nauki pływania dla niemowląt i dzieci do lat 3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie zatwierdził harmonogram poboru próbek wody przedstawiony przez zarządzającego pływalnią, który był realizowany zgodnie z ustaleniami, a sprawozdania przekazywane były w terminie.

Zakres przeprowadzanych badań w pływalni był zgodny z wymogami ww. rozporządzenia                i obejmował: mętność, pH wody, azotany, utlenialność, ΣTHM, chloroform, chlor wolny, chlor związany, potencjał redox, liczbę bakterii Escherichia coli i liczbę bakterii Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36±20˚C po 48 h w 1 ml wody, liczbę bakterii Legionella sp. w 100 ml wody.

Próbki wody pobierano z następujących punktów:

- woda wprowadzana do basenów,

- basen A, Niecka 1 zewnętrzna,

- basen B, Niecka 2 zewnętrzna.

Badania jakości wody na pływalni były wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej przez Laboratorium  GBA POLSKA Sp. z o. o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa oraz
 z nadzoru w  laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, (laboratoria posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji).

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), zarządzający pływalnią prowadził rejestr wyników pomiarów jakości wody w zakresie: pH, potencjał redox, stężenie chloru wolnego i związanego oraz temperatury. Ponadto prowadził zapisy z bieżącej  obserwacji wody, dla niecek oraz nadzoru  nad pracą urządzeń. 
W okazanych zapisach nie odnotowano w wodzie zanieczyszczeń kałowych i wymiotnych.

Po przeprowadzonej analizie  sprawozdań  z badań wody od 1 stycznia 2024 r. 
do 31 grudnia 2024 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie                 stwierdza, że:

- w 1 próbce stwierdzono: obecność  bakterii Pseudomonas aeruginosa, przekroczone parametry chloroformu oraz THM  -  w punkcie poboru: Basen B

- w 2 próbkach został przekroczony poziomu mętności - w punkcie poboru: basen A i B

Zarządzający pływalnią, w przypadku przekroczeń mikrobiologicznych występujących w wodzie, podejmował natychmiastowe działania naprawcze, informując Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie o ich zakresie: wykonano  dezynfekcję złóż filtrujących, przeprowadzono dodatkowe czyszczenie, dezynfekcję i płukanie filtrów. Została wydana 1 decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do kąpieli 
i nakazująca wyłącznie z eksploatacji Basenu B. Przeprowadzano ponowne badania jakości wody w zakresie kwestionowanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Wyniki były zgodne z wymogami określonymi w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia.

Zarządzający pływalnią umieszczał na tablicy informacyjnej w obiekcie i na stronie internetowej aktualną ocenę jakości wody na pływalni dokonanej  przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej jakości wody w ocenianym okresie, stwierdza, że podejmowane przez zarządzającego pływalnią działania w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, były odpowiednie do rodzaju i skali nieprawidłowych parametrów.

Przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakości wody na Pływalni Odkrytej Farmy Iluzji Mościska 9 wykazała, że administrator zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), prowadził nadzór nad jakością wody w pływalni, w celu zapewnienia użytkownikom wody przydatnej do kąpieli.

Otrzymują:

- Adresat;

- Aa.