Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

- Montaż, dzierżawa oraz serwis bezbutlowych urządzeń filtrujących, wyposażonych w system uzdatniania wody wodociągowej (dalej: dystrybutory) w siedzibach Zamawiającego 
w Warszawie.

- Planowana ilość dystrybutorów w okresie obowiązywania umowy – 44 sztuki, w tym:

- Typ nr 1 – dystrybutor wolnostojący – 26 sztuk,

- Typ nr 2 – dystrybutor nablatowy – 18 sztuk.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dystrybutorów do 23 sztuk w zakresie dystrybutorów wolnostojących oraz do 15 sztuk w zakresie dystrybutorów nablatowych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości dystrybutorów do 29 sztuk w zakresie dystrybutorów wolnostojących oraz do 21 sztuk w zakresie dystrybutorów nablatowych.

- Miejsce realizacji zamówienia:

Siedziby Zamawiającego – Ministerstwa Rozwoju i Technologii w niżej wskazanych lokalizacjach:

- Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

- Ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (budynek A)

- Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie nie wcześniej niż 7 – 10 kwietnia 2026 roku przez okres 24 miesięcy.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie urządzeń:

- Dystrybutory muszą charakteryzować się estetycznym wykonaniem, trwałością
i jednolitością konstrukcji oraz dobrą jakością zastosowanych przy ich budowie materiałów, z uwagi na planowane umiejscowienie (ciągi komunikacyjne, przestrzenie otwarte, pomieszczenia socjalne).

- Dystrybutory powinny charakteryzować się bezawaryjnością i wysoką szczelnością konstrukcji, z uwagi na planowane umiejscowienie w miejscach wrażliwych na wilgoć 
(w szczególności klepka, panele, blaty).

- Zamawiający wymaga, aby dystrybutory charakteryzowały się zamkniętą i zwartą konstrukcją. Nie dopuszcza się, aby jakiekolwiek elementy konstrukcyjne znajdowały się poza obudową (nie dotyczy to przewodów doprowadzających energię i wodę).

- Wykonawca zobowiązany jest do instalacji urządzeń z zachowaniem należytej estetyki.

- W ramach planowanego zamówienia przewiduje się dwa typy dystrybutorów, rozróżnione kryterium wymiarów i planowanego miejsca wykorzystania, przy zachowaniu identycznych parametrów filtracji wody:

- Typ nr 1 – dystrybutor wolnostojący:

- wymiary mieszczące się w standardowych wymiarach dla tego typu urządzeń,

- kranik z ujściem wody umieszczony na wysokości zoptymalizowanej pod kątem ergonomii dla dorosłego użytkownika, pozwalającej na nalewanie wody bez konieczności nadmiernego schylania się,

- odległość między kranikiem a tacką ociekową zaprojektowana w sposób umożliwiający napełnienie wyższych naczyń,

- typ nr 1 będzie wykorzystywany głównie w ciągach komunikacyjnych (w przestrzeniach ogólnodostępnych dla pracowników) jako samodzielna konstrukcja.

- Typ nr 2 – dystrybutor nablatowy:

- wymiary mieszczące się w standardowych wymiarach dla tego typu urządzeń, z zastrzeżeniem, że dystrybutor musi mieścić się na blatach pod półkami/ szafkami kuchennymi – jego wysokość nie może przekroczyć 53 cm,

- odległość między kranikiem a tacką ociekową zaprojektowana w sposób umożliwiający napełnienie wyższych naczyń,

- dystrybutor będzie wykorzystywany w szczególności w pomieszczeniach zamkniętych (np. kuchnie, pomieszczenia socjalne, na blatach kuchennych, biurkach itp.)

- Zamawiający wymaga, aby filtry wody zastosowane w dystrybutorach posiadały co najmniej:

- filtrację usuwającą zanieczyszczenia mechaniczne/ stałe takie jak: piasek, rdza, osady, zawiesiny,

- filtrację usuwającą zanieczyszczenia chemiczne takie jak: chlor i jego pochodne, związki organiczne, herbicydy i pestycydy, lotne związki organiczne, metale ciężkie (ołów, miedź, rtęć, arsen), mikroplastik,

- filtrację usuwającą zanieczyszczenia mikrobiologiczne, takie jak: bakterie, wirusy, pasożyty i cysty,

- filtrację zapobiegającą powstawaniu kamienia i eliminującą twardość wody,

- filtrację wpływającą na poprawę smaku i zapachu wody.

- Zamawiający wymaga, aby materiały użyte do produkcji dystrybutorów oraz filtrów (uszczelki, wężyki, inne elementy plastikowe) były dopuszczone do kontaktu z żywnością, nietoksyczne i nieuwalniające szkodliwych substancji do wody.

- Wykonawca wybrany do wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie przedstawić aktualne atesty filtrów wody oraz certyfikaty bezpieczeństwa materiałowego potwierdzające spełnienie powyższych wymogów, a także karty charakterystyki.

- Zamawiający wymaga, aby dystrybutory posiadały aktualny atest higieniczny PZH oraz aktualny certyfikat CE.

- Zmawiający wymaga, aby dystrybutory posiadały:

- funkcje podgrzania wody (do 94⁰C);

- funkcje chłodzenia wody (do temperatury co najmniej 10⁰C);

- kraniki podawania wody typu "push";

- lampki kontrolne informujące o gotowości urządzenia do pracy;

- oznakowanie ujęcia ciepłej i chłodnej wody;

- podłączenie urządzenia bezpośrednio do instalacji wodociągowej (np. poprzez podłączenie za pomocą plastikowego węża),

- wyposażenie w system zapobiegający wyciekowi wody w przypadku awarii (ochrona przed zalaniem);

- zasilanie 230V 50 Hz;

- wydajność: optymalny dla ok. 10 - 25 (i więcej) osób;

- dodatkowy układ zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu strumienia gorącej wody przez użytkownika; układ powinien wymagać od użytkownika świadomego uruchomienia strumienia gorącej wody, np. poprzez elektroblokadę strumienia gorącej wody, musiałaby być zwalniana przez użytkownika każdorazowo przed uruchomieniem strumienia gorącej wody.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie serwisu oraz usuwania awarii:

- Wykonawca zapewni pełny serwis i przeglądy dystrybutorów na czas trwania umowy.

- Serwis dystrybutorów obejmuje co najmniej:

- wymianę filtrów,

- sanityzację i dezynfekcję układu wodnego, elementów zewnętrznych oraz jeśli jest konieczne wymianę komponentów,

- konserwację techniczną w zakresie odkamieniania, kontroli szczelności, kontroli działania podzespołów,

- weryfikację jakości wody,

- przepłukanie całego systemu po dokonanym serwisie,

- w razie potrzeby naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów.

- Serwis dystrybutorów będzie dokonywany co najmniej raz na 6 miesięcy, chyba że producent dystrybutorów lub filtrów zaleca częstsze serwisowanie i wymianę.

- Wszelkie zgłoszone usterki i awarie będą usuwane przez Wykonawcę w ciągu maksymalnie 24 godzin od chwili zgłoszenia.

- W przypadku braku możliwości naprawy, dystrybutory będą wymieniane przez Wykonawcę na nowe w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od momentu stwierdzenia braku możliwości naprawy.

- Forma rozliczenia:

- Płatność będzie realizowana sukcesywnie, po upływie miesiąca kalendarzowego w trakcie obowiązywania umowy (okres rozliczeniowy).

- Płatność dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT obejmującej ilość faktycznie przekazanych Zamawiającemu w użytkowanie dystrybutorów w cenach jednostkowych brutto wskazanych w ofercie Wykonawcy, które obejmują wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu, montażu, dzierżawy, serwisowania, napraw lub wymian.

- Informacje dodatkowe:

- Dystrybutory będą podłączane w odległości maksymalnie do 20 metrów od instalacji wodociągowej.

- Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:

- należytego uprzątnięcia miejsc, w których prowadzone będą prace montażowe 
i serwisowe,

- naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych w związku z pracami montażowymi lub serwisowymi,

- pozostawienia miejsc montażu lub serwisu w stanie sprzed rozpoczęcia prac obejmujących przedmiot zamówienia,

- przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia pomieszczeń i miejsc, w których będą instalowane dystrybutory i sąsiadujących z nimi ciągów komunikacyjnych przed zabrudzeniem, zakurzeniem i uszkodzeniem, w tym: stolarki drzwiowej, wykładzin, mebli biurowych i sprzętu komputerowego w okresie instalacji dystrybutorów, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru,

- posiadania w okresie obowiązywania umowy opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej o wartości ubezpieczenia co najmniej 100 000,00 PLN na wszystkie zdarzenia i co najmniej 20 000,00 PLN na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC powinno być zawarte w związku z prowadzeniem działalności lub posiadanym mieniem, zobowiązujące ubezpieczonego do naprawienia szkody rzeczowej lub osobowej wyrządzonej osobie trzeciej na sumę gwarancyjną ubezpieczenia,

- Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na dostarczone i zamontowane dystrybutory na okres 24 miesięcy.