HK.90820.13.6.2021.KT

Prudnik, 02.07.2021 r.

OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

pochodzącej z wodociągu publicznego w Szybowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku, na podstawie certyfikatu analizy wody nr PO2101780, pobranej z wodociągu publicznego w Szybowicach  
( pompownia ) w dniu 16.06.2021 r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobową Spółkę Gminy Prudnik z o.o.

stwierdza

że jakość wody w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Szybowicach jest przydatna do spożycia.

Powyższą ocenę wydaje się zgodnie z  § 21.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Otrzymuje:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

- Burmistrz Prudnika, Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik

- a/a

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Tomczyk-kierownik Oddziału Higieny Komunalnej

Tel. 077 436 20 74 wew. 24