MARZEC 2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2024 r. poz. 757) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

1. z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Kołobrzeg, ul. Okopowa 4 dz. nr 3/13 obręb 11   po rozpatrzeniu danych zawartych

w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 122/03/2026/NLW z dnia 20.03.2026 r.  i Nr 147/03/2026/NLW z dnia 24.03.2026 r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Grzybowska dz. nr 411/2 obręb 9 po rozpatrzeniu danych zawartych

w sprawozdaniu z badań Nr Spr/PMW/183-Q/26 z dnia 12.03.2026 r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1050-Q/26 i Nr Spr/ŚR/K/1051-Q/26 z dnia 16.03.2026 r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

- Bardy 3 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr Spr/PMW/184-Q/26 z dnia 12.03.2026 r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/954-Q/26 i Nr Spr/ŚR/K/955-Q/26 z dnia 12.03.2026 r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

- Charzyno, ul. Wojska Polskiego 7/1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr Spr/PMW/185-Q/26 z dnia 12.03.2026 r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/956-Q/26 i Nr Spr/ŚR/K/957-Q/26 z dnia 12.03.2026 r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

- Gąskowo 1dz. nr 11/61 obręb Gąskowo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych nr 55/03/2026/NLW z dnia 05.03.2026 r. i Nr 137/03/2026/NLW z dnia 24.03.2026 r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1w Bogucinie,

- Niemierze 20 dz. nr 83 obręb Niemierze po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych nr 62/03/2026/NLW z dnia 06.03.2026 r. i Nr 140/03/2026/NLW z dnia 24.03.2026 r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Robuń 19 dz. nr 122/4 obręb Robuń po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych nr 75/03/2026/NLW z dnia 12.03.2026 r. i Nr 148/03/2026/NLW z dnia 24.03.2026 r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

2. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Rusowo 38 dz. nr 244 obręb Rusowo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 57/03/2026/NLW z dnia 05.03.2026 r. i Nr 139/03/2026/NLW z dnia 24.03.2026 r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, dz. nr 28/34 obręb Ustronie Morskie po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr Spr/PMW/187-Q/26 z dnia 12.03.2026 r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1052-Q/26 i Nr Spr/ŚR/K/1053-Q/26 z dnia 16.03.2026 r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

3. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

- Gorawino 6 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 63/03/2026/NLW z dnia 06.03.2026 r. i Nr 141/03/2026/NLW z dnia 24.03.2026 r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kinowo 15 dz. nr 164/3 obręb Kinowo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr Spr/PMW/188-Q/26 z dnia 12.03.2026 r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/960-Q/26 i Nr Spr/ŚR/K/961-Q/26 z dnia 12.03.2026 r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

4. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Skrzydłowo dz. nr 364/46 obręb Rzesznikowo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr Spr/PMW/186-Q/26 z dnia 12.03.2026 r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/962-Q/26 i Nr Spr/ŚR/K/963-Q/26 z dnia 12.03.2026 r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

5. z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Wrzosowo dz. nr 143 naprzeciwko budynku nr 54 obręb Wrzosowo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 56/03/2026/NLW z dnia 05.03.2026 r. i Nr 138/03/2026/NLW z dnia 24.03.2026 r i wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

stwierdza

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie, Bagiczu, Gorawinie, Rymaniu oraz we Włościborzu.