## Zadanie 1
Załącznik Nr 1
| …………………………………….. |  | LBŚiŻ
Dane Wykonawcy
ZP.272.1.132.2020
Arkusz Informacji Technicznej
Pirometr - 1 szt.
Lp. | parametry wymagane | TAK/NIE | parametry oferowane
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, aktualnie produkowane na rynku, rok produkcji 2020
Podstawowe parametry wyposażenia:
1. | pirometr do bezkontaktowego pomiaru temperatury
2. | Parametry dla pomiarów w podczerwieni: - zakres pomiarów co najmniej od -30 do +200°C - dokładność: co najmniej ± 1,5°C (od -20 do +100°C lub wyżej) - rozdzielczość: 0,1°C - szybkość pomiaru (min. 2 pomiary na sekundę) i dokładność pomiarów
3. | Pozostałe parametry techniczne: - miernik wyposażony min. w 1-punktowy celownik laserowy, - optyka co najmniej 6:1 - funkcje min/max, HOLD oraz alarm dżwiękowy; - wyswietlacz LCD - wodoodporny, - dopuszczony do kontaktu z żywnością
Termin dostawy:
1. | Dostawa do siedziby zamawiającego-Laboratorium w Olsztynie ul. Żołnierska 16, realizacja dostawy w terminie maksymalnie 10 dni od złożenia zamówienia.
Warunki gwarancji:
1. | 24 miesięczna lub dłuższa. Gwarancja liczona od daty instalacji ( uruchomienia) urządzenia, serwis w Polsce;
2. | w okresie gwarancji (24 miesięcy) od daty dostawy, Wykonawca będzie świadczył usługi serwisowe odnośnie zakupionego urządzenia w miejscu dostawy. W okresie gwarancji dostawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, jeśli nie ma innego sposobu zapewnienia prawidłowej pracy.
3. | Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy urządzenia
4. | Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy gwarancyjnej w terminie nie przekraczającym 14 dni od momentu zgłoszenia usterki/awarii urządzenia. W przypadku braku możliwości naprawy w tym terminie zobowiązany jest dostarczyć zastępcze urządzenie.
5. | Jeżeli w okresie gwarancyjnym będą max.2 naprawy tego samego elementu/podzespołu w zamawianym urządzeniu wtedy Wykonawca wymieni element/podzespół na nowy.
6. | Wymieniony element/podzespół musi posiadać parametry nie gorsze niż poprzedni
7. | Czas reakcji na zgłoszone uszkodzenie nie powinno przekraczać 72h
Wymagania dodatkowe:
1. | Baterie w zestawie
2. | Przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego (1 godzina)
Do dostawy należy dołączyć:
1. | Instrukcję obsługi w języku polskim
Obok wpisanej wartości parametru (tam, gdzie to konieczne) lub potwierdzenie spełnienia wymagania w koumnie "parametry oferowane", należy podać, w którym ze źródeł można znaleźć dany parametr.
Kryterium oceny ofert:
Cena - 100%
| ………………………….. | …...................................…………………………..
| data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz

## Zadanie 2
Załącznik Nr 2
| …………………………………….. |  | LBŚiŻ
Dane Wykonawcy
ZP.272.1.132.2020
Arkusz Informacji Technicznej
Miernik z czujnikiem temperatury - 1szt.
Lp. | parametry wymagane | TAK/NIE | parametry oferowane
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, aktualnie produkowane na rynku, rok produkcji 2020
Podstawowe parametry wyposażenia:
1. | czujnik z termoparą typu K
2. | zakres temperatur od -22°C do 1000°C
3. | długość termopary 800 – 1000 mm
4. | średnica termopary nie mniejsza niż 3mm
5. | długość przewodu kompensacyjnego nie krótsza niż 1 m
6. | elastyczność termopary umożliwiająca jej umieszczenie w urządzeniu, np. piec, suszarka, lodówka
7. | miernik współpracujący z czujnikiem opisanym w pnktach 1-6
8. | rozdzielczość nie większa niż 0,1°C w zakresie temperatur do 199,9 °C) oraz nie większa niż 1 °C (w temperaturach powyżej 199,9 °C)
Termin dostawy:
1. | Dostawa do siedziby zamawiającego-Laboratorium w Olsztynie ul. Żołnierska 16, , realizacja dostawy w terminie maksymalnie 10 dni od złożenia zamówienia.
Warunki gwarancji:
1. | 12 - miesięczna lub dłuższa gwarancja liczona od daty dostawy urządzenia, serwis w Polsce;
2. | Dostawca świadczyć będzie usługi serwisowe odnośnie zakupionego urządzenia
3. | W okresie gwarancji dostawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, jeśli nie ma innego sposobu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia
4. | Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy urządzenia
5. | Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy gwarancyjnej w terminie nie przekraczającym 14 dni od momentu zgłoszenia usterki/awarii urządzenia. W przypadku braku mozliwości naprawy w tym terminie dostarczenie zastępczego urządzenia
Do oferty należy dołączyć:
1. | Dokumentację precyzującą i potwierdzającą parametry techniczne oferowanych produktów (numery katalogowe, katalog)
Do dostawy należy dołączyć:
1. | Instrukcję obsługi w języku polskim
Obok wpisanej wartości parametru (tam, gdzie to konieczne) lub potwierdzenie spełnienia wymagania w koumnie "parametry oferowane", należy podać, w którym ze źródeł można znaleźć dany parametr.
Kryterium oceny ofert:
Cena - 100%
| ………………………….. | …...................................…………………………..
| data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz

## Zadanie 3
Załącznik Nr 3
| …………………………………….. |  | LBŚiŻ
Dane Wykonawcy
ZP.272.1.132.2020
Arkusz Informacji Technicznej
Densytometr laboratoryjny - 1szt.
Lp. | parametry wymagane | TAK/NIE | parametry oferowane
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, aktualnie produkowane na rynku, rok produkcji 2020
Podstawowe parametry wyposażenia:
1. | Długość fali [nm]: λ=565 ±15
2. | Zakres pomiaru [McF]: 0,00-15,00
3. | Dokładność pomiaru w %: ±3
4. | Średnica otworu pomiarowego [mm]: 18 (bez adaptera) lub 16 (z adapterem) lub 12 (z adapterem A-12); (dołączone adaptery do probówek o średnicy 12 i 16 mm)
5. | Odchylenie standardowe przy pomiarze: 0,0 McF - 0,0 ±0,1; 0,5 McF - 0,5 ±0,1; 3,0 McF - 3,0 ±0,1; 6,0 McF - 6,0 ±0,2; ≥7,5 McF - ≥7,5 ±0,2
6. | Objętość mierzonej próbki: nie mniejsza niż 2 mL
7. | rozdzielczość wyświetlacza [McF]: 0,01
Termin dostawy:
1. | Dostawa do siedziby zamawiającego-Laboratorium w Olsztynie ul. Żołnierska 16, realizacja dostawy w terminie maksymalnie 10 dni od złożenia zamówienia.
Warunki gwarancji:
1. | 24 –to miesięczna lub dłuższa gwarancja liczona od daty przyjęcia, serwis w Polsce;
2. | dostawca świadczyć będzie usługi serwisowe odnośnie zakupionego system w miejscu, w którym system ten został zainstalowany;
3. | W okresie gwarancji dostawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, jeśli nie ma innego sposobu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu.
Wymagania dodatkowe:
1. | Koszty eksploatacji i/lub odczynnikowe: uwzględnić w ofercie
2. | Przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego (1 godzina)
Do oferty należy dołączyć:
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim
Obok wpisanej wartości parametru (tam, gdzie to konieczne) lub potwierdzenie spełnienia wymagania w koumnie "parametry oferowane", należy podać, w którym ze źródeł można znaleźć dany parametr.
Kryterium oceny ofert:
Cena - 100%
| ………………………….. | …...................................…………………………..
| data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz

## Zadanie 4
Załącznik Nr 4
| …………………………………….. |  | Laboratorium w Elblagu
Dane Wykonawcy
ZP.272.1.132.2020
Arkusz Informacji Technicznej
Termohigrometr cyfrowy min-max ze świadectwem wzorcowania - 10szt.
Lp. | parametry wymagane | TAK/NIE | parametry oferowane
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, aktualnie produkowane na rynku, rok produkcji 2020
Podstawowe parametry wyposażenia:
1. | Termohigrometr przeznaczony do pomiaru ciągłego czasu, temperatury oraz wilgotności względnej w pomieszczeniach
2. | Urządzenie ma dwa czujniki termometryczne, wewnętrzny i zewnętrzny na 3 metrowym przewodzie
3. | Czujnik wilgotności wbudowany jest w termohigrometr
4. | Zegar ułatwia zapisywanie wyników w rejestrze pomiarów
5. | zakres temperatury zewnętrznej -50°C do +70°C
6. | zakres temperatury wewnętrznej 0°C do +50°C
7. | zakres pomiaru wilgotności wewnętrznej 20-99% RH (wilgotność względna)
8. | rozdzielczość temp. 0,1°C, wilgotność 1%
9. | świadectwo wzorcowania w punktach: 7 szt - T1 w 0°C i 8°C; 1 szt - T1 w 0°C i 25°C; 1 szt - T1 w 0°C i 37°C; 1 szt - T1 w -30°C i 0°C
10. | Wzorcowanie w akredytowanym laboratorium
Termin dostawy:
1. | Dostawa do siedziby zamawiającego-Laboratorium w Elblagu ul. Bema 7 i 40, realizacja dostawy w terminie maksymalnie 10 dni od złożenia zamówienia.
Warunki gwarancji:
1. | 12 –to miesięczna lub dłuższa gwarancja liczona od daty przyjęcia, serwis w Polsce;
3. | W okresie gwarancji dostawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, jeśli nie ma innego sposobu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu.
Do dostawy należy dołączyć:
1. | Świadectwo wzorcowania
Obok wpisanej wartości parametru (tam, gdzie to konieczne) lub potwierdzenie spełnienia wymagania w koumnie "parametry oferowane", należy podać, w którym ze źródeł można znaleźć dany parametr.
Kryterium oceny ofert:
Cena - 100%
| ………………………….. | …...................................…………………………..
| data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz

## Zadanie 5
Załącznik Nr 5
| …………………………………….. |  | Laboratorium w Elblagu
Dane Wykonawcy
ZP.272.1.132.2020
Arkusz Informacji Technicznej
Minutnik - 3szt.
Lp. | parametry wymagane | TAK/NIE | parametry oferowane
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, aktualnie produkowane na rynku, rok produkcji 2020
Podstawowe parametry wyposażenia:
1. | Duży
2. | odliczenie czasu wstecz i w przód,
3. | zegar ze stoperem
4. | pamięć
5. | głośny alarm
6. | wyświetlacz
mocowanie magnesem, klipsem i podpórką
7. | zakres 24 godz.
Termin dostawy:
1. | Dostawa do siedziby zamawiającego-Laboratorium w Elblagu ul. Bema 7 i 40, realizacja dostawy w terminie maksymalnie 10 dni od złożenia zamówienia.
Warunki gwarancji:
1. | 12 –to miesięczna lub dłuższa gwarancja liczona od daty przyjęcia, serwis w Polsce;
2. | W okresie gwarancji dostawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, jeśli nie ma innego sposobu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu.
Obok wpisanej wartości parametru (tam, gdzie to konieczne) lub potwierdzenie spełnienia wymagania w koumnie "parametry oferowane", należy podać, w którym ze źródeł można znaleźć dany parametr.
Kryterium oceny ofert:
Cena - 100%
| ………………………….. | …...................................…………………………..
| data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz

## Zadanie 6
Załącznik Nr 6
| …………………………………….. |  | Laboratorium w Elblagu
Dane Wykonawcy
ZP.272.1.132.2020
Arkusz Informacji Technicznej
Lampa bakteriobójcza - 1szt.
Lp. | parametry wymagane | TAK/NIE | parametry oferowane
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, aktualnie produkowane na rynku, rok produkcji 2020
Podstawowe parametry wyposażenia:
1. | Dane techniczne lampy NBV 30 PLW:
2. | napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
3. | pobór mocy: 40 VA
4. | element emitujący promieniowanie UV-C: TUV30W
5. | natężenie promieniowania UV-C
6. | w odległości 1 m : 2,3 W / m2
7. | trwałość promiennika : 8000 h
8. | dezynfekowana powierzchnia: 12-15 m2
9. | obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia: 270 °
10. | klasa zabezpieczenia ppor.: I
11. | typ obudowy : IP 20
12. | rodzaj pracy: ciągła
13. | wymiary kopuły: 925 x 85 x 135 mm
14. | masa kopuły: 3 kg
15. | wysokość statywu : 1800 mm
16. | typ licznika: z wyświetlaczem 4-polowym
Termin dostawy:
1. | Dostawa do siedziby zamawiającego-Laboratorium w Elblagu ul. Bema 7 i 40, realizacja dostawy w terminie maksymalnie 10 dni od złożenia zamówienia.
Warunki gwarancji:
1. | 12 –to miesięczna lub dłuższa gwarancja liczona od daty przyjęcia, serwis w Polsce;
2. | W okresie gwarancji dostawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, jeśli nie ma innego sposobu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu.
Obok wpisanej wartości parametru (tam, gdzie to konieczne) lub potwierdzenie spełnienia wymagania w koumnie "parametry oferowane", należy podać, w którym ze źródeł można znaleźć dany parametr.
Kryterium oceny ofert:
Cena - 100%
| ………………………….. | …...................................…………………………..
| data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz

## Zadanie 7
Załącznik Nr 7
| …………………………………….. |  | Laboratorium w Elblagu
Dane Wykonawcy
ZP.272.1.132.2020
Arkusz Informacji Technicznej
Termohigrometr cyfrowy ze świadectwem wzorcowania - 1szt.
Lp. | parametry wymagane | TAK/NIE | parametry oferowane
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, aktualnie produkowane na rynku, rok produkcji 2020
Podstawowe parametry wyposażenia:
1. | do monitorowania temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniach laboratoryjnych
2. | zakres: - 9 do +50°C; od 1 do 95 % RH
3. | rozdzielczość 0,1°C; 0,1% RH;
4. | dokładność15~35°C ± 0,5°C;30~70%RH ± 3%RH
5. | funkcja nim-max
6. | wskaźnik wyczerpania baterii
7. | zawierający podstawkę, baterie
8. | świadectwo wzorcowania w zakresie 15;20 i 25°C oraz 30, 50 i 70 %RH
9. | Wzorcowanie w akredytowanym laboratorium
Termin dostawy:
1. | Dostawa do siedziby zamawiającego-Laboratorium w Elblagu ul. Bema 7 i 40, realizacja dostawy w terminie maksymalnie 10 dni od złożenia zamówienia.
Warunki gwarancji:
1. | 12 –to miesięczna lub dłuższa gwarancja liczona od daty przyjęcia, serwis w Polsce;
2. | W okresie gwarancji dostawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, jeśli nie ma innego sposobu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu.
Do dostawy należy dołączyć:
1. | Świadectwo wzorcowania
Obok wpisanej wartości parametru (tam, gdzie to konieczne) lub potwierdzenie spełnienia wymagania w koumnie "parametry oferowane", należy podać, w którym ze źródeł można znaleźć dany parametr.
Kryterium oceny ofert:
Cena - 100%
| ………………………….. | …...................................…………………………..
| data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz

## Zadanie 8
Załącznik Nr 8
| …………………………………….. |  | Laboratorium w Elblagu
Dane Wykonawcy
ZP.272.1.132.2020
Arkusz Informacji Technicznej
Termometr szklany cieczowy z powłoką PTFE ze świadectwem wzorcowania - 2szt.
Lp. | parametry wymagane | TAK/NIE | parametry oferowane
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, aktualnie produkowane na rynku, rok produkcji 2020
Podstawowe parametry wyposażenia:
1. | powłoka PTFE
2. | zakres wskazań temteratury od 0°C do +100°C
3. | rozdzielczość temp. 0,1°C
4. | pierścień szklany pozwalający na utrzymanie ich w miejscu
5. | świadectwo wzorcowania dwóch punktów: 47°C i 80°C
6. | Wzorcowanie w akredytowanym laboratorium
Termin dostawy:
1. | Dostawa do siedziby zamawiającego-Laboratorium w Elblagu ul. Bema 7 i 40, realizacja dostawy w terminie maksymalnie 10 dni od złożenia zamówienia.
Warunki gwarancji:
1. | 12 –to miesięczna lub dłuższa gwarancja liczona od daty przyjęcia, serwis w Polsce;
2. | W okresie gwarancji dostawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, jeśli nie ma innego sposobu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu.
Do dostawy należy dołączyć:
1. | Świadectwo wzorcowania
Obok wpisanej wartości parametru (tam, gdzie to konieczne) lub potwierdzenie spełnienia wymagania w koumnie "parametry oferowane", należy podać, w którym ze źródeł można znaleźć dany parametr.
Kryterium oceny ofert:
Cena - 100%
| ………………………….. | …...................................…………………………..
| data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz

## Zadanie 9
Załącznik Nr 9
| …………………………………….. |  | Laboratorium w Elblagu
Dane Wykonawcy
ZP.272.1.132.2020
Arkusz Informacji Technicznej
Automatyczne pipety laboratoryjne jednokanałowe zmiennopojemnościowe - 2 szt.
Lp. | parametry wymagane | TAK/NIE | parametry oferowane
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, aktualnie produkowane na rynku, rok produkcji 2020
Podstawowe parametry wyposażenia:
1. | pipety wykonane z materiałów odpornych na praktycznie wszystkie substancje chemiczne stosowane w laboratoriach,
2. | wyposażone w wyrzutnik końcówek
3. | nominalny zakres pojemności :100-1000ul
4. | działka elementarna: 5,0ul
5. | pasujące do końcówek bezbarwnych firmy Medlab Products o symbolu kat. 80-1000-0
Termin dostawy:
1. | Dostawa do siedziby zamawiającego-Laboratorium w Elblagu ul. Bema 7 i 40, realizacja dostawy w terminie maksymalnie 10 dni od złożenia zamówienia.
Warunki gwarancji:
1. | 12 –to miesięczna lub dłuższa gwarancja liczona od daty przyjęcia, serwis w Polsce;
2. | W okresie gwarancji dostawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, jeśli nie ma innego sposobu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu.
Obok wpisanej wartości parametru (tam, gdzie to konieczne) lub potwierdzenie spełnienia wymagania w koumnie "parametry oferowane", należy podać, w którym ze źródeł można znaleźć dany parametr.
Kryterium oceny ofert:
Cena - 100%
| ………………………….. | …...................................…………………………..
| data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz

## Zadanie 10
Załącznik Nr 10
| …………………………………….. |  | Laboratorium w Elblagu
Dane Wykonawcy
ZP.272.1.132.2020
Arkusz Informacji Technicznej
Automatyczne pipety laboratoryjne jednokanałowe zmiennopojemnościowe - 2szt.
Lp. | parametry wymagane | TAK/NIE | parametry oferowane
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, aktualnie produkowane na rynku, rok produkcji 2020
Podstawowe parametry wyposażenia:
1. | pipety wykonane z materiałów odpornych na praktycznie wszystkie substancje chemiczne stosowane w laboratoriach,
2. | wyposażone w wyrzutnik końcówek
3. | nominalny zakres pojemności :1000-5000ul
4. | działka elementarna:50ul
5. | pasujące do końcówek bezbarwnych firmy Medlab Products o symbolu kat. 80-5000-0
Termin dostawy:
1. | Dostawa do siedziby zamawiającego-Laboratorium w Elblagu ul. Bema 7 i 40, realizacja dostawy w terminie maksymalnie 10 dni od złożenia zamówienia.
Warunki gwarancji:
1. | 12 –to miesięczna lub dłuższa gwarancja liczona od daty przyjęcia, serwis w Polsce;
2. | W okresie gwarancji dostawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, jeśli nie ma innego sposobu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu.
Obok wpisanej wartości parametru (tam, gdzie to konieczne) lub potwierdzenie spełnienia wymagania w koumnie "parametry oferowane", należy podać, w którym ze źródeł można znaleźć dany parametr.
Kryterium oceny ofert:
Cena - 100%
| ………………………….. | …...................................…………………………..
| data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz

## Zadanie 11
Załącznik Nr 11
| …………………………………….. |  | Laboratorium w Elblagu
Dane Wykonawcy
ZP.272.1.132.2020
Arkusz Informacji Technicznej
Dozownik butelkowy - 1szt.
Lp. | parametry wymagane | TAK/NIE | parametry oferowane
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, aktualnie produkowane na rynku, rok produkcji 2020
Podstawowe parametry wyposażenia:
1. | 1-10ml;
2. | z butelką GL45;
3. | adaptery GL32,28 S40
Termin dostawy:
1. | Dostawa do siedziby zamawiającego-Laboratorium w Elblagu ul. Bema 7 i 40, realizacja dostawy w terminie maksymalnie 10 dni od złożenia zamówienia.
Warunki gwarancji:
1. | 12 –to miesięczna lub dłuższa gwarancja liczona od daty przyjęcia, serwis w Polsce;
2. | W okresie gwarancji dostawca zapewnia serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, jeśli nie ma innego sposobu zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu.
Obok wpisanej wartości parametru (tam, gdzie to konieczne) lub potwierdzenie spełnienia wymagania w koumnie "parametry oferowane", należy podać, w którym ze źródeł można znaleźć dany parametr.
Kryterium oceny ofert:
Cena - 100%
| ………………………….. | …...................................…………………………..
| data | podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz