**HARMONOGRAM**

**międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych, organizowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593, z późn. zm.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ogłoszenie harmonogramu porównań.****Przekazanie detektorów do organizatorów porównań (LPP).** | Detektory/mierniki należy wysłać na adres:Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznejul. Konwaliowa 703-194 Warszawaz dopiskiem **Radon** Detektory pasywne należy wysłać podzielone na 3 pakiety, po 5 sztuk w każdym. Każda z ekspozycji będzie wykonywana w innym laboratorium, dlatego detektory transportowe należy dołączyć do każdego z trzech pakietów detektorów.Każdy detektor musi być oznaczony indywidualnym numerem seryjnym. Detektory po ekspozycjach odsyłane są na koszt uczestników, w razie możliwości prosimy o dołączenie zwrotnego listu przewozowego. | 15.10.2020 - 30.10.2020  |
| **Opłata** | Całkowity koszt porównań to 3 000 zł netto.W przypadku przesłania dwóch rodzajów detektorów (np. detektory pasywne i aktywne) opłata jest naliczana osobno dla każdej z metod.Wpłat należy dokonywać na rachunek:Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7 Bank PEKAO S.A.numer rachunku: 12 1240 6074 1111 0000 4998 5098 numer IBAN rachunku: PL 12 1240 6074 1111 0000 4998 5098 kod BIC Banku PEKAO S.A.: PKOPPLPWtytuł przelewu: Międzylaboratoryjne pomiary porównawcze RADON  | 30.10.2020 |
| **Ekspozycje** | LPP przeprowadza ekspozycje przesłanych detektorów/mierników w komorach radonowych. | 30.10.2020– 05.01.2021  |
| **Wysyłka zwrotna detektorów do uczestników porównań (LP).** | LPP odsyła detektory po ekspozycji na adresy wskazane przez LP.Detektory odsyłane są na koszt uczestników porównań.  | do 12.01.2021 |
| **Zebranie przez LPP raportów z wynikami od uczestników pomiarów porównawczych**  | LP przesyła do LPP raport z wynikami z odczytu detektorów / mierników w wersji elektronicznej i papierowej (z podpisem) – załącznik **Raport LP z pomiarów** (dostępny na stronie ww.clor.waw.pl)**Raport należy odesłać na adres**: woloszczuk@clor.waw.pl  | do 12.02.2021 |
| **Opracowanie raportu końcowego**  | LPP opracowuje raport końcowy - analiza otrzymanych wyników zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2010. | 12.02.2021– 12.04.2021  |
| **Przekazanie do GIS raportu końcowego**  | LPP przekazuje raport końcowy do GIS. Do raportu przesłanego do GIS laboratorium LPP dołącza listę kodów uczestników porównań oraz ocenę wyników uzyskanych przez poszczególnych uczestników. | 12.04.2021 |