[image: image1.jpg]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ptonsku
4 www.govpliweb/psse-plonsk

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLONSKU

® tel: 23662 4699 e sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl e ul. Henryka Sienkiewicza 7A, 09-100 Ptorisk










             

Płońsk, dnia 13 czerwca 2025 roku
NOUP.9020.1.82.2025
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY 
Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO NOWE SARNOWO
Na podstawie:
•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),
•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w sprawozdaniu z badań  próbek  wody pobranych w ramach 
nadzoru sanitarnego,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza warunkową  przydatność 
 wody do spożycia z wodociągu publicznego Nowe Sarnowo.
Przeprowadzone badania próbek wody pobranej w dniu 10.06.2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego z punktów zgodności/monitoringowych ze strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Nowe Sarnowo, zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-281/676,677,678/2025 z dnia 13.06.2025 r., wykazały ponadnormatywną wartość wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, pozwalającą  na stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. 
Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
Próbki wody wykazały, że wartość parametru mikrobiologicznego - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C jest niezgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) załącznik nr 1 część C tabela 1 ww. rozporządzenia. 
Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej mieszkańcom 22 miejscowości gminy Dzierzążnia: Niwa, Nowe Sarnowo, Sarnowo Góry, Nowa Dzierzążnia, Gumowo, Dzierzążnia, Pluskocin, Pomianowo, Sadkowo, Wierzbica Pańska, Rakowo, Siekluki, Wilamowice, Wierzbica Szlachecka, Błomino Jeże, Błomino Gumowskie, Błomino Gule, Starczewo Wielkie, Starczewo Pobodze, Przemkowo, Pomianowo Dzierki, Nowe Gumino, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza, 
że mieszkańcy korzystający z wody dostarczanej z wodociągu publicznego Nowe Sarnowo spożywają wodę ocenioną jako warunkowo przydatną do spożycia przez ludzi.
Otrzymuje : 

1. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława

2. Wójt Gminy Dzierzążnia, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia 
3. a/a


