Wykaz dokumentów jakie inwestor jest zobowiązany przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie, w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego:

1. Zatwierdzony projekt budowlany/projekt budowlany zamienny.
2. Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę.
3. Kopia oświadczenia kierownika budowy o zakończenia budowy.

4. W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy odstąpienia od projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, należy dołączyć do dokumentacji budowy odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. 
5. Kopia oświadczenia kierownika robót sanitarnych.
6. Opinia o drożności, szczelności i samodzielności przewodów spalinowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej.
7. Protokół z pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej /klimatyzacji/ w zakresie ilości powietrza wentylacyjnego, sporządzony przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia budowlane.

8. Protokół z pomiarów poziomu dźwięku A od wyposażenia technicznego budynku (w szczególności wentylacji mechanicznej, bram garażowych) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, wymienionych
w PN-87/B-02151/02 wykonanych zgodnie z PN-87/B-02156.

9. Wynik badania wody pobranej przez przedstawiciela laboratorium wykonującego badania (laboratorium posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną),
z instalacji wewnętrznej budynku.
10. Zakres badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w trakcie wykonywania czynności odbiorowych.

Przypadek 1 – nowy obiekt, do którego doprowadzone jest nowe przyłącze wodociągowe, obiekt po długim przestoju (kilka miesięcy), obiekt z ingerencją w instalację wodociągową, posiadający własne ujęcie wody.

Fizykochemia: chlor wolny, barwa, mętność, przewodność elektryczna, stężenie jonów wodoru (ph), zapach, smak, mangan, żelazo.
Mikrobiologia: Escherichia coli (E. coli), paciorkowce kałowe (enterokoki), bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22oC.
Przypadek 2 – obiekt adaptowany, obiekt w którym dokonuje się zmiany sposobu użytkowania z niewielką ingerencją 
w instalację wodociągową (np. wymiana baterii, doinstalowanie umywalki) niezwiązany z produkcją lub obrotem żywnością, obiekt funkcjonujący, bez ingerencji w instalację wodociągową związany z produkcją lub obrotem żywnością.

Mikrobiologia: Escherichia coli (E. coli), bakterie grupy coli, paciorkowce kałowe (enterokoki), ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22oC

Badaniom podlega woda wodociągowa przeznaczona do spożycia przy ludzi.

Lokalizacja punktów pobrania próbek wody powinna być dobrana z uwzględnieniem przebiegu instalacji wodociągowej 
i rodzaju planowanej działalności gospodarczej.

11. Protokół pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego (w przypadku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oświetlonym nienormatywnym światłem dziennym lub wyłącznie światłem sztucznym), (do wglądu).
12. Protokół odbioru przyłącza wodociągowego oraz przykanalików zapewniających podłączenie obiektu do miejskich sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej lub umowa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków, (do wglądu).
13. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu sieci ciepłowniczej (przyłącze, węzeł cieplny) lub umowa na sprzedaż energii cieplnej, (do wglądu).
14. Protokół odbioru przyłącza elektroenergetycznego lub inny dokument potwierdzający podłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej, (do wglądu).
15. Dokumenty potwierdzające użycie wyrobów budowlanych dopuszczonych do zastosowania w budownictwie (do wglądu).
16. Atesty higieniczne na materiały i wyroby budowlane wbudowane w instalację wodociągową (do wglądu).
17. Atesty higieniczne na zastosowane materiały wykończeniowe (do wglądu).
18. Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie (PPIS)/ Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (ŁPWIS) o wyrażeniu zgody na zastosowane odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych/ wymagań bhp (do wglądu), w tym:

· Zgoda ŁPWIS na zastosowanie wyłącznie oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach stałej pracy.
· Zgoda ŁPWIS na obniżenie wysokości pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i/lub pomieszczeń stałej pracy.
· Zgoda ŁPWIS na usytuowanie poniżej poziomu otaczającego terenu pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i/lub pomieszczeń stałej pracy.

· Zgoda ŁPWIS na zmniejszoną, nie więcej niż do 5m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i 1,5m od granicy z sąsiednią działką, odległość miejsc na pojemniki 
i kontenery na odpady stałe.

· Zgoda ŁPWIS na pomniejszoną odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i granicy działki sąsiedniej.

· Stanowisko ŁPWIS dotyczące odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników
o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi.

· Zgoda ŁPWIS na lokalizację pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym
i o pomieszczeniach pomocniczych przeznaczonych na pobyt ludzi w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku

· Zgoda PPIS na zlokalizowanie wyrzutni powietrza wentylacyjnego na poziomie terenu.

· Zgoda PPIS na zastosowanie recyrkulacji powietrza w budynku opieki zdrowotnej.

· Zgoda PPIS na stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości do
3 kondygnacji nadziemnych w zakładach opieki zdrowotnej, opieki społecznej, budynku przeznaczonym dla dzieci 
i młodzieży, lokalu gastronomicznym, pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji żywności i środków farmaceutycznych.

Uwaga: punkty 1, 2, 3, 4 obligatoryjnie zaś pozostałe dokumenty odpowiednio do zakresu wykonywanych prac 
i zastosowanych rozwiązań.

