Maków Mazowiecki, dnia 27.12.2022 r.

HKN.9027.01.116.2022.BZ

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 5

06-200 Maków Mazowiecki

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji   Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195 z późniejszymi zmianami),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późniejszymi zmianami),

- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 28N/Mak sporządzony dnia 23.02.2022 r. i na podstawie uzyskanego wyniku badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.9052.321.2022 z dnia 01.03.2022 r.  sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

oraz sprawozdanie z badań nr: SB/80460/07/2022 z dnia 2022-07-11, sporządzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna; ul. Cieszyńska 52A,

oraz protokołach nr: 44/S/Mak i 43/S/Mak sporządzonych dnia 17.05.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.9052.882.2022 z dnia 23.05.2022 r. i HKL.9052.881.2022 z dnia 26.05.2022 r.,

oraz protokole nr: 72/N/Mak sporządzony dnia 10.08.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.9052.1599.2022  z dnia 16.08.2022 r.,

sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

oraz sprawozdanie z badań nr: SB/125131/10/2022 z dnia 2022-10-17, sporządzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna; ul. Cieszyńska 52A,

oraz protokole nr: 128/S/Mak sporządzony dnia 16.11.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.9052.2512.2022  z dnia 21.11.2022 r.,

oraz protokole nr: 111/N/Mak sporządzony dnia 29.11.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.9052.2605.2022  z dnia 20.12.2022 r.,

sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

z punktów  zgodności w :

- Stacja Uzdatniania Wody w Gutach Dużych gm. Czerwonka

- Sklep spożywczy SZ i Zb SCH” w Gutach Dużych  gm. Czerwonka

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza  przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji  <100 m3/d Guty Duże, gm. Czerwonka

zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie Mazowieckim

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

\

Otrzymuje:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5

06-200 Maków Mazowiecki

2. Pan Paweł Kacprzykowski Wójt  Gminy Czerwonka, Czerwonka Włościańska 38;

06-232 Czerwonka

3. aa.