Tabela nr 2.

Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze podejmowane przez producentów wody w 2024 r.

| Lp. | Wodociąg | Przekroczony parametr /wartość/ | Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody | Wyłączenie wodociągu/ zastępcze źródło wody | Działania naprawcze podjęte przez producenta wody | Prowadzone postępowanie administracyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiełczygłów | Bakterie grupy coli (27 jtk/100ml) | Nie | Tak - Zapewnienie wody z beczkowozów | Chlorowanie i płukanie sieci | Decyzja z dnia 10.04.2024r. stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia - decyzja wykonana. |
| 2. | Ujęcie Pajęczno-Makowiska | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C (>300 jtk/ml) | Nie | Nie Woda przydatna do spożycia po przegotowaniu | Chlorowanie i płukanie sieci | Decyzja z dnia 16.02.2024r. dopuszczająca wodę do spożycia warunkowo - decyzja wykonana. |
| 3. |  | Bakterie grupy coli (36 jtk/100ml), Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C (>300 jtk/ml) | Nie | Tak – zapewnienie wody butelkowanej | Chlorowanie i płukanie sieci | Decyzja z dnia 15.05.2024r. stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia - decyzja wykonana. |
| 4. |  | Bakterie grupy coli (6 jtk/100ml) | Nie | Nie Woda przydatna do spożycia po przegotowaniu | Chlorowanie i płukanie sieci | Decyzja z dnia 08.08.2024r. dopuszczająca wodę do spożycia warunkowo - decyzja wykonana. |
| 5. | Gawłów ROKOKO | Bakterie grupy coli (8 jtk/100ml) | Nie | Tak/ przełączenie na wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Rząśnia | Dezynfekcja i płukanie sieci | Decyzja z dnia 19.06.2024r. stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia – decyzja wykonana. |
| 6. | Pajęczno FRUBEX | Bakterie grupy coli (7 jtk/100ml) | Nie | Nie Woda przydatna do spożycia po przegotowaniu | Chlorowanie i płukanie sieci | Decyzja z dnia 25.07.2024r. stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia - decyzja wykonana. |
| 7. | Trębaczew PGE | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C (>300 jtk/ml), żelazo (281µg/l), mętność (2,8 NTU) | Nie | Nie Woda przydatna do spożycia po przegotowaniu | Chlorowanie i płukanie sieci | Decyzja z dnia 07.08.2024r. stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia. Decyzja umorzona w związku z zaprzestaniem wykorzystywania wody z przedmiotowego wodociągu do celów spożywczych. Z dniem 21.10.2024r. wodociąg wyłączony spod nadzoru. |
| 8. | Zalesiaki WaldiBen | Bakterie grupy coli (78 jtk/100ml), Escherichia coli (55 jtk/100ml), Enterokoki (76 jtk/100ml) | Nie | Tak – przełączenie na wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Zalesiaki | Chlorowanie i płukanie sieci | Decyzja z dnia 18.09.2024r. stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia – decyzja wykonana. |
| 9. | Zalesiaki ALMAR | Bakterie grupy coli (28 jtk/100ml), Escherichia coli (5 jtk/100ml), Enterokoki (11 jtk/100ml) | Nie | Tak – przełączenie na wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Zalesiaki | Chlorowanie i płukanie sieci | Decyzja z dnia 18.09.2024r. stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia – decyzja wykonana. |
| 10. | Zamoście | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C (>300 jtk/ml) | Nie | Nie Woda przydatna do spożycia po przegotowaniu | Chlorowanie i płukanie sieci | Decyzja z dnia 04.12.2024r. dopuszczająca wodę do spożycia warunkowo - decyzja wykonana. |

*- w przypadku wystąpienia reakcji niepożądanej związanej ze spożyciem wody należy opisać szerzej.