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Łobez, dnia 04.08.2026 r.
Komunikat nr 32/2026
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje, że w badaniach jakości wody pobranej z wodociągu Miłogoszcz, gm. Resko w dniu 29 lipca 2026 roku stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną dotyczącą ponadnormatywnej wartości żelaza Fe- 257 µg/l.
Wodociąg Miłogoszcz zaopatruje 88 mieszkańców z miejscowości Miłogoszcz, gm. Resko
Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodności z wartością parametryczną, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie informuje, że wzrost żelaza nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi,  natomiast może obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. pogorszenie smaku, zapachu, brunatne zabarwienie armatury, przebarwienia bielizny podczas parnia.
[image: Obraz zawierający design
Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]
Zarządcą wodociągu oraz dostawcą wody są Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o, ul. Kościuszki 7, 72-315 Resko.

Aneta Jakubowska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie
/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

[image: Logotyp Państwowej Inspekcji Sanitarnej z hasłem Chronimy zdrowie z myślą o przyszłości]	[bookmark: _Hlk205297549][bookmark: _Hlk205297550]Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łobzie
ul. Niepodległości 66/2  |  73-150 Łobez
+48 91 397 45 42
adres e-mail: psse.lobez@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-13214-34784-ADVSW-26



2 / 2
image1.png




image2.png
~ Panstwowy Powiatowy
\ Inspektor Sanitarny w tobzie





image3.png
f’ ) CHRONIMY ZDROWIE
W‘, Z MYSLA 0 PRZYSZLOSCI





