## Taryfy
I. Taryfy
TARYFA C12a (uśredniona cena, 2020 rok)
| LATO | [7 empty] | ZIMA
godziny w ciągu doby | Strefa szczytowa dzienna 8:00-11:00 | Liczba godzin w dobie | Strefa pozaszczytowa dzienna 11:00-20:00 | Liczba godzin w dobie | Strefa szczytowa wieczorna 20:00-21:00 | Liczba godzin w dobie | Strefa nocna 21:00-08:00 | Liczba godzin w dobie | Strefa szczytowa dzienna 8:00-11:00 | Liczba godzin w dobie | Strefa pozaszczytowa dzienna 11:00-17:00 | Liczba godzin w dobie | Strefa szczytowa wieczorna 17:00-21:00 | Liczba godzin w dobie | Strefa nocna 21:00-08:00 | Liczba godzin w dobie
Cena taryfy (zł/kWh) | 0.57826 | 3 | 0.40798 | 9 | 0.57826 | 1 | 0.40798 | 11 | 0.57826 | 3 | 0.40798 | 6 | 0.57826 | 4 | 0.40798 | 11
opłata mocowa (zł/kWh - w godzinach 7:00-22:00) | 0.076 | 3 | 0.076 | 9 | 0.076 | 1 | 0.076 | 2 | 0.076 | 3 | 0.076 | 6 | 0.076 | 4 | 0.076 | 2
Stawka uwzględniająca opłatę mocową - 0,076 zł (zł/kWh) | 0.65426 | 3 | 0.48398 | 9 | 0.65426 | 1 | 0.48398 | 2 | 0.65426 | 3 | 0.48398 | 6 | 0.65426 | 4 | 0.48398 | 2
Prognoza kosztów sieciowych w oparciu o aktualne oferty | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | 2036 |  | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  | 2040 |  | 2041 |  | 2042 |  | 2043 |  | 2044 |  | 2045 |  | 2046 |  | 2047 |  | 2048 |  | 2049 |  | 2050
| Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem | Szczyt | Pozaszczytem
Energa | 0.509 | 0.436 | 0.51918 | 0.44472 | 0.52956 | 0.45361 | 0.54015 | 0.46269 | 0.55096 | 0.47194 | 0.56198 | 0.48138 | 0.57322 | 0.49101 | 0.58468 | 0.50083 | 0.59637 | 0.51084 | 0.6083 | 0.52106 | 0.62047 | 0.53148 | 0.63288 | 0.54211 | 0.64554 | 0.55295 | 0.65845 | 0.56401 | 0.67161 | 0.57529 | 0.68505 | 0.5868 | 0.69875 | 0.59853 | 0.71272 | 0.61051 | 0.72698 | 0.62272 | 0.74152 | 0.63517 | 0.75635 | 0.64787 | 0.77147 | 0.66083 | 0.7869 | 0.67405 | 0.80264 | 0.68753 | 0.81869 | 0.70128 | 0.83507 | 0.7153 | 0.85177 | 0.72961 | 0.86881 | 0.7442 | 0.88618 | 0.75909 | 0.9039 | 0.77427 | 0.92198 | 0.78975
PGE | 0.5531 | 0.3571 | 0.56416 | 0.36424 | 0.57545 | 0.37153 | 0.58695 | 0.37896 | 0.59869 | 0.38654 | 0.61067 | 0.39427 | 0.62288 | 0.40215 | 0.63534 | 0.4102 | 0.64804 | 0.4184 | 0.66101 | 0.42677 | 0.67423 | 0.4353 | 0.68771 | 0.44401 | 0.70146 | 0.45289 | 0.71549 | 0.46195 | 0.7298 | 0.47119 | 0.7444 | 0.48061 | 0.75929 | 0.49022 | 0.77447 | 0.50003 | 0.78996 | 0.51003 | 0.80576 | 0.52023 | 0.82188 | 0.53063 | 0.83832 | 0.54124 | 0.85508 | 0.55207 | 0.87218 | 0.56311 | 0.88963 | 0.57437 | 0.90742 | 0.58586 | 0.92557 | 0.59758 | 0.94408 | 0.60953 | 0.96296 | 0.62172 | 0.98222 | 0.63415 | 1.0019 | 0.64684
Tauron | 0.6 | 0.422 | 0.612 | 0.43044 | 0.62424 | 0.43905 | 0.63672 | 0.44783 | 0.64946 | 0.45679 | 0.66245 | 0.46592 | 0.6757 | 0.47524 | 0.68921 | 0.48475 | 0.703 | 0.49444 | 0.71706 | 0.50433 | 0.7314 | 0.51442 | 0.74602 | 0.5247 | 0.76095 | 0.5352 | 0.77616 | 0.5459 | 0.79169 | 0.55682 | 0.80752 | 0.56796 | 0.82367 | 0.57932 | 0.84014 | 0.5909 | 0.85695 | 0.60272 | 0.87409 | 0.61477 | 0.89157 | 0.62707 | 0.9094 | 0.63961 | 0.92759 | 0.6524 | 0.94614 | 0.66545 | 0.96506 | 0.67876 | 0.98436 | 0.69234 | 1.0041 | 0.70618 | 1.0241 | 0.72031 | 1.0446 | 0.73471 | 1.0655 | 0.74941 | 1.0868 | 0.76439
Enea | 0.5853 | 0.4075 | 0.59701 | 0.41565 | 0.60895 | 0.42396 | 0.62113 | 0.43244 | 0.63355 | 0.44109 | 0.64622 | 0.44991 | 0.65914 | 0.45891 | 0.67233 | 0.46809 | 0.68577 | 0.47745 | 0.69949 | 0.487 | 0.71348 | 0.49674 | 0.72775 | 0.50668 | 0.7423 | 0.51681 | 0.75715 | 0.52714 | 0.77229 | 0.53769 | 0.78774 | 0.54844 | 0.80349 | 0.55941 | 0.81956 | 0.5706 | 0.83595 | 0.58201 | 0.85267 | 0.59365 | 0.86973 | 0.60552 | 0.88712 | 0.61763 | 0.90486 | 0.62999 | 0.92296 | 0.64259 | 0.94142 | 0.65544 | 0.96025 | 0.66855 | 0.97945 | 0.68192 | 0.99904 | 0.69556 | 1.019 | 0.70947 | 1.0394 | 0.72366 | 1.0602 | 0.73813
Innogy | 0.6439 | 0.4173 | 0.65678 | 0.42565 | 0.66991 | 0.43416 | 0.68331 | 0.44284 | 0.69698 | 0.4517 | 0.71092 | 0.46073 | 0.72514 | 0.46995 | 0.73964 | 0.47935 | 0.75443 | 0.48893 | 0.76952 | 0.49871 | 0.78491 | 0.50869 | 0.80061 | 0.51886 | 0.81662 | 0.52924 | 0.83295 | 0.53982 | 0.84961 | 0.55062 | 0.8666 | 0.56163 | 0.88394 | 0.57286 | 0.90162 | 0.58432 | 0.91965 | 0.59601 | 0.93804 | 0.60793 | 0.9568 | 0.62009 | 0.97594 | 0.63249 | 0.99546 | 0.64514 | 1.0154 | 0.65804 | 1.0357 | 0.6712 | 1.0564 | 0.68462 | 1.0775 | 0.69832 | 1.0991 | 0.71228 | 1.121 | 0.72653 | 1.1435 | 0.74106 | 1.1663 | 0.75588
Średnia cena | 0.57826 | 0.40798 | 0.58983 | 0.41614 | 0.60162 | 0.42446 | 0.61365 | 0.43295 | 0.62593 | 0.44161 | 0.63845 | 0.45044 | 0.65121 | 0.45945 | 0.66424 | 0.46864 | 0.67752 | 0.47801 | 0.69107 | 0.48757 | 0.7049 | 0.49733 | 0.71899 | 0.50727 | 0.73337 | 0.51742 | 0.74804 | 0.52777 | 0.763 | 0.53832 | 0.77826 | 0.54909 | 0.79383 | 0.56007 | 0.8097 | 0.57127 | 0.8259 | 0.5827 | 0.84242 | 0.59435 | 0.85926 | 0.60624 | 0.87645 | 0.61836 | 0.89398 | 0.63073 | 0.91186 | 0.64334 | 0.93009 | 0.65621 | 0.9487 | 0.66933 | 0.96767 | 0.68272 | 0.98702 | 0.69638 | 1.0068 | 0.7103 | 1.0269 | 0.72451 | 1.0474 | 0.739
Średnia cena z uwzględnieniem opłaty mocowej | 0.65426 | 0.48398 | 0.66583 | 0.49214 | 0.67762 | 0.50046 | 0.68965 | 0.50895 | 0.70193 | 0.51761 | 0.71445 | 0.52644 | 0.72721 | 0.53545 | 0.74024 | 0.54464 | 0.75352 | 0.55401 | 0.76707 | 0.56357 | 0.7809 | 0.57333 | 0.79499 | 0.58327 | 0.80937 | 0.59342 | 0.82404 | 0.60377 | 0.839 | 0.61432 | 0.85426 | 0.62509 | 0.86983 | 0.63607 | 0.8857 | 0.64727 | 0.9019 | 0.6587 | 0.91842 | 0.67035 | 0.93526 | 0.68224 | 0.95245 | 0.69436 | 0.96998 | 0.70673 | 0.98786 | 0.71934 | 1.0061 | 0.73221 | 1.0247 | 0.74533 | 1.0437 | 0.75872 | 1.063 | 0.77238 | 1.0828 | 0.7863 | 1.1029 | 0.80051 | 1.1234 | 0.815
[6 empty] | Procent całkowitej energii generowanej przez PV | LATO | 75%
| II. PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE | [5 empty] | ZIMA | 25%
ZIMA
| Nazwa odbiornika | ilość [szt.] | GODZINY | efektywna moc panela [Wp] | średni dzienny czas pracy panelu przy pełnej mocy [h] | CAŁKOWITA PRODUKCJA W CIĄGU DNIA [kWh] | CAŁKOWITA PRODUKCJA ROCZNA [kWh] |  | CAŁKOWITA PRODUKCJA ROCZNA LATO+ZIMA [kWh]
| panele PV, wym. 100x170 cm | 40 | 08:00-16:00 | 300 | 1.67 | 20.04 | 3607.2 |  | 12009.6
LATO
| Nazwa odbiornika | ilość [szt.] | GODZINY | efektywna moc panela [Wp] | średni dzienny czas pracy panelu przy pełnej mocy [h] | CAŁKOWITA PRODUKCJA W CIĄGU DNIA [kWh] | CAŁKOWITA PRODUKCJA ROCZNA [kWh]
| panele PV, wym. 100x170 cm | 40 | 07:00-18:00 | 300 | 3.89 | 46.68 | 8402.4

## Ceny energii
Okresy cenowe | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | Srednia
Cena energii w SD lato | 0.5 | 0.5 | 0.525 | 0.5355 | 0.54621 | 0.55713 | 0.56828 | 0.57964 | 0.59124 | 0.59124 | 0.59124 | 0.58532 | 0.57947 | 0.57367 | 0.56794 | 0.56226 | 0.55664 | 0.55107 | 0.54556 | 0.5401 | 0.5293 | 0.51872 | 0.50834 | 0.49817 | 0.48821 | 0.47845 | 0.46888 | 0.4595 | 0.45031 | 0.4413 | 0.53296
Cena energii w SD zima | 0.5 | 0.525 | 0.55125 | 0.57881 | 0.60775 | 0.62599 | 0.64477 | 0.66411 | 0.68403 | 0.70455 | 0.72569 | 0.74746 | 0.76988 | 0.77758 | 0.78536 | 0.79321 | 0.80114 | 0.79313 | 0.7852 | 0.77735 | 0.76958 | 0.76188 | 0.75426 | 0.74672 | 0.73925 | 0.73186 | 0.72454 | 0.71729 | 0.71012 | 0.70302 | 0.70669
Cena energii w SW lato | 0.5 | 0.525 | 0.55125 | 0.57881 | 0.60775 | 0.63814 | 0.67005 | 0.70355 | 0.73873 | 0.76089 | 0.78372 | 0.80723 | 0.83144 | 0.85639 | 0.88208 | 0.90854 | 0.9358 | 0.96387 | 0.99279 | 1.0226 | 1.0532 | 1.0638 | 1.0744 | 1.0852 | 1.096 | 1.107 | 1.118 | 1.1292 | 1.1405 | 1.1519 | 0.87593
Cena energii w SW zima | 0.5 | 0.525 | 0.55125 | 0.57881 | 0.60775 | 0.61991 | 0.63231 | 0.64495 | 0.65785 | 0.67101 | 0.68443 | 0.69812 | 0.71208 | 0.72632 | 0.74085 | 0.75566 | 0.77078 | 0.78619 | 0.80192 | 0.81796 | 0.83431 | 0.851 | 0.86802 | 0.88538 | 0.90309 | 0.92115 | 0.93957 | 0.95837 | 0.97753 | 0.99708 | 0.75396
Cena energii w N lato | 0.3 | 0.315 | 0.33075 | 0.34729 | 0.36465 | 0.38288 | 0.40203 | 0.42213 | 0.43057 | 0.43918 | 0.44797 | 0.45693 | 0.46607 | 0.47539 | 0.48489 | 0.49459 | 0.50448 | 0.51457 | 0.52487 | 0.53536 | 0.54607 | 0.55153 | 0.55705 | 0.56262 | 0.56824 | 0.57393 | 0.57966 | 0.58546 | 0.59132 | 0.59723 | 0.47842
Cena energii w N zima | 0.3 | 0.315 | 0.33075 | 0.34729 | 0.36465 | 0.37194 | 0.37938 | 0.38697 | 0.39471 | 0.40261 | 0.41066 | 0.41887 | 0.42725 | 0.43579 | 0.44451 | 0.4534 | 0.46247 | 0.47172 | 0.48115 | 0.49077 | 0.50059 | 0.50559 | 0.51065 | 0.51576 | 0.52091 | 0.52612 | 0.53139 | 0.5367 | 0.54207 | 0.54749 | 0.44424
Stawki sieciowe zmienne w SD lato | 0.3 | 0.315 | 0.33075 | 0.34729 | 0.36465 | 0.38288 | 0.40203 | 0.42213 | 0.44324 | 0.4654 | 0.48867 | 0.5131 | 0.53876 | 0.56569 | 0.59398 | 0.62368 | 0.65486 | 0.68761 | 0.72199 | 0.75809 | 0.79599 | 0.81987 | 0.84447 | 0.8698 | 0.89589 | 0.92277 | 0.95045 | 0.97897 | 1.0083 | 1.0386 | 0.63483
Stawki sieciowe zmienne w SD zima | 0.3 | 0.315 | 0.33075 | 0.34729 | 0.36465 | 0.38288 | 0.40203 | 0.42213 | 0.44324 | 0.4654 | 0.48867 | 0.5131 | 0.53876 | 0.56569 | 0.59398 | 0.62368 | 0.65486 | 0.68761 | 0.72199 | 0.75809 | 0.79599 | 0.81987 | 0.84447 | 0.8698 | 0.89589 | 0.92277 | 0.95045 | 0.97897 | 1.0083 | 1.0386 | 0.63483
Stawki sieciowe zmienne w SW lato | 0.3 | 0.315 | 0.33075 | 0.34729 | 0.36465 | 0.38288 | 0.40203 | 0.42213 | 0.44324 | 0.4654 | 0.48867 | 0.5131 | 0.53876 | 0.56569 | 0.59398 | 0.62368 | 0.65486 | 0.68761 | 0.72199 | 0.75809 | 0.79599 | 0.81987 | 0.84447 | 0.8698 | 0.89589 | 0.92277 | 0.95045 | 0.97897 | 1.0083 | 1.0386 | 0.63483
Stawki sieciowe zmienne w SW zima | 0.3 | 0.315 | 0.33075 | 0.34729 | 0.36465 | 0.38288 | 0.40203 | 0.42213 | 0.44324 | 0.4654 | 0.48867 | 0.5131 | 0.53876 | 0.56569 | 0.59398 | 0.62368 | 0.65486 | 0.68761 | 0.72199 | 0.75809 | 0.79599 | 0.81987 | 0.84447 | 0.8698 | 0.89589 | 0.92277 | 0.95045 | 0.97897 | 1.0083 | 1.0386 | 0.63483
Stawki sieciowe zmienne w N lato | 0.09 | 0.0945 | 0.099225 | 0.10419 | 0.1094 | 0.11487 | 0.12061 | 0.12664 | 0.13297 | 0.13962 | 0.1466 | 0.15393 | 0.16163 | 0.16971 | 0.17819 | 0.1871 | 0.19646 | 0.20628 | 0.2166 | 0.22743 | 0.2388 | 0.24596 | 0.25334 | 0.26094 | 0.26877 | 0.27683 | 0.28514 | 0.29369 | 0.3025 | 0.31158 | 0.19045
Stawki sieciowe zmienne w N zima | 0.09 | 0.0945 | 0.099225 | 0.10419 | 0.1094 | 0.11487 | 0.12061 | 0.12664 | 0.13297 | 0.13962 | 0.1466 | 0.15393 | 0.16163 | 0.16971 | 0.17819 | 0.1871 | 0.19646 | 0.20628 | 0.2166 | 0.22743 | 0.2388 | 0.24596 | 0.25334 | 0.26094 | 0.26877 | 0.27683 | 0.28514 | 0.29369 | 0.3025 | 0.31158 | 0.19045
Cena dostawy w SD lato | 0.8 | 0.815 | 0.85575 | 0.88279 | 0.91086 | 0.94002 | 0.97031 | 1.0018 | 1.0345 | 1.0566 | 1.0799 | 1.0984 | 1.1182 | 1.1394 | 1.1619 | 1.1859 | 1.2115 | 1.2387 | 1.2675 | 1.2982 | 1.3253 | 1.3386 | 1.3528 | 1.368 | 1.3841 | 1.4012 | 1.4193 | 1.4385 | 1.4586 | 1.4799 | 1.1678
Cena dostawy w SD zima | 0.8 | 0.84 | 0.882 | 0.9261 | 0.97241 | 1.0089 | 1.0468 | 1.0862 | 1.1273 | 1.17 | 1.2144 | 1.2606 | 1.3086 | 1.3433 | 1.3793 | 1.4169 | 1.456 | 1.4807 | 1.5072 | 1.5354 | 1.5656 | 1.5817 | 1.5987 | 1.6165 | 1.6351 | 1.6546 | 1.675 | 1.6963 | 1.7185 | 1.7416 | 1.3415
Cena dostawy w SW lato | 0.8 | 0.84 | 0.882 | 0.9261 | 0.97241 | 1.021 | 1.0721 | 1.1257 | 1.182 | 1.2263 | 1.2724 | 1.3203 | 1.3702 | 1.4221 | 1.4761 | 1.5322 | 1.5907 | 1.6515 | 1.7148 | 1.7807 | 1.8492 | 1.8837 | 1.9189 | 1.955 | 1.9919 | 2.0297 | 2.0685 | 2.1082 | 2.1489 | 2.1905 | 1.5108
Cena dostawy w SW zima | 0.8 | 0.84 | 0.882 | 0.9261 | 0.97241 | 1.0028 | 1.0343 | 1.0671 | 1.1011 | 1.1364 | 1.1731 | 1.2112 | 1.2508 | 1.292 | 1.3348 | 1.3793 | 1.4256 | 1.4738 | 1.5239 | 1.576 | 1.6303 | 1.6709 | 1.7125 | 1.7552 | 1.799 | 1.8439 | 1.89 | 1.9373 | 1.9859 | 2.0357 | 1.3888
Cena dostawy w N lato | 0.39 | 0.4095 | 0.42998 | 0.45147 | 0.47405 | 0.49775 | 0.52264 | 0.54877 | 0.56354 | 0.5788 | 0.59457 | 0.61086 | 0.62769 | 0.6451 | 0.66309 | 0.6817 | 0.70094 | 0.72086 | 0.74146 | 0.76279 | 0.78487 | 0.79749 | 0.81039 | 0.82356 | 0.83701 | 0.85076 | 0.8648 | 0.87915 | 0.89382 | 0.9088 | 0.66887
Cena dostawy w N zima | 0.39 | 0.4095 | 0.42998 | 0.45147 | 0.47405 | 0.48681 | 0.49999 | 0.51361 | 0.52768 | 0.54222 | 0.55726 | 0.5728 | 0.58887 | 0.6055 | 0.6227 | 0.6405 | 0.65893 | 0.678 | 0.69775 | 0.7182 | 0.73939 | 0.75156 | 0.76399 | 0.7767 | 0.78968 | 0.80295 | 0.81652 | 0.83039 | 0.84457 | 0.85906 | 0.63469